# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Kärneri: (Elva) F1, F2, F3, F4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | IL4724 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | 8262AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1; F2, F3, F4 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Pental Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 18235T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 16.10.2018 – 20.12.2018 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 21.12.2018 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  | Rd-10; |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 |  |  | 29.2m | Rd-10 |
| 9 |  | 12 |  |  | 10.5m | Rd-10 |
| 12 |  | 16 |  |  | 6.5m | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Kärneri: (Elva) F1, F2, F3, F4 | 18235T_Kärneri.dwg |  |  | Faili formaat: |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |