# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  | Kärneri tänavavalgustus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  | 8262AJ |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  | F1; F2, F3, F4 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  | Pental Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  | 18235T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  | 16.10.2018 – 20.12.2018 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  | 21.12.2018 |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  | ## 2549.6m |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |
|  | Kärneri tänavavalgustus | ## 18235T_Kärneri.dwg |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; M1; M6; 370.5m; EX 4x25. 2; Mast; M4; 24.6m; EX 4x25. 3; M4; M10; 179.3m; EX 4x25. 4; M9; M12; 44.2m; EX 4x25. 5; M3; M20; 389.1m; EX 4x25. 6; M1; M25; 585.5m; EX 4x25. 7; M11; M14; 81.9m; EX 4x25. 8; M7; Mast; 121.8m; EX 4x25. 9; M3; M33; 655.4m; EX 4x25. 10; M12; M14; 19.4m; EX 4x25. 11; M34; M36; 77.9m; EX 4x25. |