# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  | Kärneri: (Elva) F1, F2, F3, F4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond |  |  |
| Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  | IL4724 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |
| Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi/nr. |  | 8262AJ |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi/nr. |  | F1; F2, F3, F4 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  | Pental Elekter OÜ |  |  |
| Geodeesia firma nimi |  | Aabenest OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi number |  | EEG000084 |  |  |
| Geodeesia firma töö number |  | 18235T |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev |  | 16.10.2018 – 20.12.2018 |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  | ## 21.12.2018 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  | ## - |  |  |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  | ## 3854.2m |  |  |
| Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |
| Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |
| L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |
| Kärneri: (Elva) F1, F2, F3, F4 | ## 18235T_Kärneri.dwg |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; F1: M1; M3; 83.9m; EX 4x95. 2; M2; hoone; 8.3m; EX 4x25. 3; M2; hoone; 14.8m; EX 4x25. 4; M3; M6; 133.4m; EX 4x50. 5; M6; hoone; 11.8m; EX 4x25. 6; M3; M20; 389.2m; EX 4x95. 7; M8; M26; 146.7m; EX 4x95. 8; M26; M32; 86.9m; EX 4x50. 9; M12; hoone; 32.8m; EX 4x25. 10; M15; hoone; 7.2m; EX 4x25. 11; M3; hoone; 39.6m; EX 4x25. 12; F2: M4; M10; 179.3m; EX 4x70. 13; M5; hoone; 22.7m; EX 4x25. 14; M9; hoone; 36.1m; EX 4x25. 15; F3: M1; M11; 244.6m; EX 4x95. 16; M2; hoone; 20.0m; EX 4x25. 17; M2; M3; 26.9m; EX4x25. 18; M3; Hoone; 22.9m; EX 4x25. 19; M3; Hoone; 21.1m; EX 4x25. 20; M3; hoone; 23.7m; EX 4x25. 21; M4; hoone; 23.8m; EX 4x25. 22; M10; hoone; 27.7m; EX 4x25. 23; M11; M12; 17.5m; EX 4x25. 24; M11; M13; 51.9m; EX 4x50. 25; M13; hoone; 13.0m; EX 4x25. 26; M13; M14; 30.1m; EX 4x50. 27; M14; hoone; 11.7m; EX 4x25. 28; M14; hoone; 15.5m; EX 4x25. 29; F5: M1; M16; 478.8m; EX 4x95. 30; M7; M10; 99.8m; EX 4x50. 31; M16; Hoone; 55.5m; EX 4x25. 32; M16; hoone; 25.4m; EX 4x25. 33; F4: M3; M26; 375.6m; EX 4x95. 34; M4; M5; 39.5m; EX 4x25. 35; M9; hoone; 16.5m; EX 4x25. 36; M10; hoone; 42.6m; EX 4x25. 37; M12; hoone; 53.2m; EX 4x25. 38; M12; M14; 19.4m; EX 4x25. 39; M14; Hoone; 16.7m; EX 4x25. 40; M14; hoone; 16.8m; EX 4x25. 41; M19; M21; 59.8m; EX 4x25. 42; M22; hoone; 22.1m; EX 4x25. 43; M24; Hoone; 29.2m; EX 4x25. 44; M24; M25; 20.8m; EX 4x25. |

| Jrk. nr | Kaabli algus | Kaabli lõpp | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | M26 | hoone | 31.1m | EX 4x25 |
| 46 | Paadi F5: M1 | M31 | 708.3m | EX 4x95 |

| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat |
| F1: M1 | 6456305.57 | 642410.64 |
| M2 | 6456341.04 | 642385.00 |
| M4 | 6456412.62 | 642357.55 |
| M6 | 6456499.37 | 642396.40 |
| M13 | 6456464.35 | 642532.21 |
| F2: M4 | 6456298.90 | 642442.09 |
| M5 | 6456304.37 | 642483.10 |
| M8 | 6456303.53 | 642527.34 |
| M8A | 6456294.29 | 642554.64 |
| M9 | 6456287.00 | 642575.11 |
| M11 | 6456264.43 | 642578.80 |
| F3: M2 | 6456125.89 | 642512.71 |
| M3 | 6456128.50 | 642539.52 |
| M4 | 6456077.11 | 642522.73 |
| M11 | 6455948.54 | 642569.49 |
| M13 | 6455905.63 | 642540.25 |
| F4: M4 | 6456117.20 | 642413.66 |
| M7 | 6456069.76 | 642410.38 |
| M9 | 6456029.45 | 642409.72 |
| M10 | 6455988.14 | 642409.13 |
| M10A | 6456005.10 | 642437.17 |
| M13 | 6456018.54 | 642301.15 |
| M14 | 6456038.16 | 642338.34 |
| M19 | 6455951.65 | 642410.62 |
| M20 | 6455936.54 | 642430.14 |
| M22 | 6455898.82 | 642421.47 |
| M23 | 6455866.90 | 642428.97 |
| M24 | 6455836.42 | 642436.14 |
| M26 | 6455804.36 | 642443.51 |
| F5: M1 | 6455914.51 | 642599.88 |
| M3 | 6455884.11 | 642626.54 |
| M7 | 6455848.18 | 642659.05 |
| M8 | 6455826.18 | 642645.00 |
| M11 | 6455810.91 | 642692.29 |
| M16 | 6455773.81 | 642725.47 |
| Paadi F5: M25 | 6455718.35 | 642812.49 |
| M26 | 6455736.45 | 642759.51 |
| M29 | 6455648.40 | 642650.25 |
| Märkused: |  |  |