# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kärneri: (Elva) F1, F2, F3, F4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL4724 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8262AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1; F2, F3, F4 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pental Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18235T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.10.2018 – 20.12.2018 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698.6m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611.0m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414.2m (s.h kinnisel meetodil 24.9m) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.2m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.12.2018 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110329 |  | 1 |  | F1: 8262 AJ |  |  | 20 |  | 49314JK |  |  |  | 142.5m |  | AXPK 4G240 |
| 2 | 110328 |  | 22 |  | F2: 8262 AJ |  |  | 41 |  | M4 |  |  |  | 142.5m |  | AXPK 4G120 |
| 3 | 110199 |  | 43 |  | 49314JK |  |  | 50 |  | M1 |  |  |  | 26.6m |  | AXPK 4G240 |
| 4 | tarbija |  | - |  | 155744LK |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 3.6m |  | AXPK 4G25 |
| 5 | 110198 |  | 52 |  | F3: 8262 AJ |  |  | 55 |  | 48496JK |  |  |  | 10.7m |  | AXPK 4G120 |
| 6 | tarbija |  | - |  | 156941LK |  |  | - |  | M1A |  |  |  | 6.5m |  | AXPK 4G25 |
| 7 | tarbija |  | - |  | 156941LK |  |  | - |  | M1A |  |  |  | 6.3m |  | AXPK 4G25 |
| 8 | 113494 |  | 57 |  | JK48496 |  |  | 66 |  | M1 |  |  |  | 51.5m |  | AXPK 4G120 |
| 9 | 110196 |  | 68 |  | F4: 8262 AJ |  |  | 77 |  | M1 |  |  |  | 60.1m |  | AXPK 4G120 |
| 10 | 110197 |  | 79 |  | F5:8262 AJ |  |  | 88 |  | M1 |  |  |  | 60.0m |  | AXPK 4G120 |
| 11 | 1833 |  | 90 |  | KP muhv |  |  | 93 |  | 8262 AJ |  |  |  | 6.8m |  | AHXAMK-W 3x120+35Cu |
| 12 | 110359 |  | 97 |  | M31 |  |  | 118 |  | 48336JK |  |  |  | 141.3m |  | AXPK 4G120 |
| 13 | 113495 |  | 120 |  | 48336JK |  |  | 127 |  | 156265LK |  |  |  | 15.2m |  | AXPK 4G25 |
| 14 | tarbija |  | - |  | 156265LK |  |  | - |  | M36 |  |  |  | 3.4m |  | AXPK 4G25 |
| 15 | tarbija |  | - |  | 48336JK |  |  | - |  | M35 |  |  |  | 28.4m |  | AXPK 4G25 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kärneri: (Elva) F1, F2, F3, F4 |  |  |  |  |  | ## 18235T_Kärneri.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6456212,71 |  | 642511,71 |  |  | 45,64 |  | 1,03 |  | 2 |  | 6456206,57 |  | 642509,88 |  |
| 2 |  | 6456206,57 |  | 642509,88 |  |  | 45,63 |  | 1,03 |  | 3 |  | 6456208,43 |  | 642503,99 |  |
| 3 |  | 6456208,43 |  | 642503,99 |  |  | 45,66 |  | 1,04 |  | 4 |  | 6456204,03 |  | 642493,14 |  |
| 4 |  | 6456204,03 |  | 642493,14 |  |  | 45,68 |  | 1,08 |  | 5 |  | 6456210,07 |  | 642488,85 |  |
| 5 |  | 6456210,07 |  | 642488,85 |  |  | 45,73 |  | 1,04 |  | 6 |  | 6456219,75 |  | 642481,72 |  |
| 6 |  | 6456219,75 |  | 642481,72 |  |  | 45,71 |  | 1,00 |  | 7 |  | 6456227,05 |  | 642476,73 |  |
| 7 |  | 6456227,05 |  | 642476,73 |  |  | 45,60 |  | 1,06 |  | 8 |  | 6456237,09 |  | 642469,61 |  |
| 8 |  | 6456237,09 |  | 642469,61 |  |  | 45,36 |  | 1,07 |  | 9 |  | 6456246,63 |  | 642462,95 |  |
| 9 |  | 6456246,63 |  | 642462,95 |  |  | 45,22 |  | 1,06 |  | 10 |  | 6456256,17 |  | 642456,06 |  |
| 10 |  | 6456256,17 |  | 642456,06 |  |  | 45,19 |  | 1,03 |  | 11 |  | 6456265,73 |  | 642449,22 |  |
| 11 |  | 6456265,73 |  | 642449,22 |  |  | 45,11 |  | 1,03 |  | 12 |  | 6456275,95 |  | 642441,87 |  |
| 12 |  | 6456275,95 |  | 642441,87 |  |  | 44,88 |  | 1,07 |  | 13 |  | 6456285,86 |  | 642434,88 |  |
| 13 |  | 6456285,86 |  | 642434,88 |  |  | 44,81 |  | 1,03 |  | 14 |  | 6456288,81 |  | 642433,50 |  |
| 14 |  | 6456288,81 |  | 642433,50 |  |  | 44,85 |  | 1,03 |  | 15 |  | 6456289,67 |  | 642433,14 |  |
| 15 |  | 6456289,67 |  | 642433,14 |  |  | 44,70 |  | 1,03 |  | 16 |  | 6456290,72 |  | 642431,94 |  |
| 16 |  | 6456290,72 |  | 642431,94 |  |  | 44,72 |  | 1,05 |  | 17 |  | 6456290,61 |  | 642431,27 |  |
| 17 |  | 6456290,61 |  | 642431,27 |  |  | 44,72 |  | 1,05 |  | 18 |  | 6456288,49 |  | 642428,47 |  |
| 18 |  | 6456288,49 |  | 642428,47 |  |  | 44,74 |  | 1,05 |  | 19 |  | 6456285,33 |  | 642423,90 |  |
| 19 |  | 6456285,33 |  | 642423,90 |  |  | 44,08 |  | 1,07 |  | 20 |  | 6456283,45 |  | 642422,79 |  |
| 20 |  | 6456283,45 |  | 642422,79 |  |  | 43,85 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 6456212,73 |  | 642511,65 |  |  | 45,64 |  | 1,03 |  | 23 |  | 6456206,70 |  | 642509,81 |  |
| 23 |  | 6456206,70 |  | 642509,81 |  |  | 45,63 |  | 1,03 |  | 24 |  | 6456208,49 |  | 642504,01 |  |
| 24 |  | 6456208,49 |  | 642504,01 |  |  | 45,66 |  | 1,04 |  | 25 |  | 6456204,16 |  | 642493,17 |  |
| 25 |  | 6456204,16 |  | 642493,17 |  |  | 45,68 |  | 1,08 |  | 26 |  | 6456210,13 |  | 642488,93 |  |
| 26 |  | 6456210,13 |  | 642488,93 |  |  | 45,73 |  | 1,04 |  | 27 |  | 6456219,81 |  | 642481,80 |  |
| 27 |  | 6456219,81 |  | 642481,80 |  |  | 45,71 |  | 1,00 |  | 28 |  | 6456227,11 |  | 642476,81 |  |
| 28 |  | 6456227,11 |  | 642476,81 |  |  | 45,60 |  | 1,06 |  | 29 |  | 6456237,15 |  | 642469,70 |  |
| 29 |  | 6456237,15 |  | 642469,70 |  |  | 45,36 |  | 1,07 |  | 30 |  | 6456246,69 |  | 642463,03 |  |
| 30 |  | 6456246,69 |  | 642463,03 |  |  | 45,22 |  | 1,06 |  | 31 |  | 6456256,23 |  | 642456,14 |  |
| 31 |  | 6456256,23 |  | 642456,14 |  |  | 45,19 |  | 1,03 |  | 32 |  | 6456265,79 |  | 642449,30 |  |
| 32 |  | 6456265,79 |  | 642449,30 |  |  | 45,11 |  | 1,03 |  | 33 |  | 6456276,01 |  | 642441,96 |  |
| 33 |  | 6456276,01 |  | 642441,96 |  |  | 44,88 |  | 1,07 |  | 34 |  | 6456285,91 |  | 642434,97 |  |
| 34 |  | 6456285,91 |  | 642434,97 |  |  | 44,81 |  | 1,03 |  | 35 |  | 6456288,90 |  | 642433,60 |  |
| 35 |  | 6456288,90 |  | 642433,60 |  |  | 44,85 |  | 1,03 |  | 36 |  | 6456289,73 |  | 642433,26 |  |
| 36 |  | 6456289,73 |  | 642433,26 |  |  | 44,70 |  | 1,03 |  | 37 |  | 6456291,83 |  | 642434,16 |  |
| 37 |  | 6456291,83 |  | 642434,16 |  |  | 44,56 |  | 1,06 |  | 38 |  | 6456293,93 |  | 642436,16 |  |
| 38 |  | 6456293,93 |  | 642436,16 |  |  | 44,57 |  | 1,06 |  | 39 |  | 6456298,12 |  | 642438,24 |  |
| 39 |  | 6456298,12 |  | 642438,24 |  |  | 44,63 |  | 1,06 |  | 40 |  | 6456299,19 |  | 642441,26 |  |
| 40 |  | 6456299,19 |  | 642441,26 |  |  | 44,78 |  | 1,06 |  | 41 |  | 6456298,90 |  | 642442,09 |  |
| 41 |  | 6456298,90 |  | 642442,09 |  |  | 44,78 |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 6456283,57 |  | 642422,84 |  |  | 43,90 |  | 1,02 |  | 44 |  | 6456284,66 |  | 642422,01 |  |
| 44 |  | 6456284,66 |  | 642422,01 |  |  | 43,94 |  | 1,06 |  | 45 |  | 6456289,11 |  | 642419,45 |  |
| 45 |  | 6456289,11 |  | 642419,45 |  |  | 43,94 |  | 1,03 |  | 46 |  | 6456291,06 |  | 642419,10 |  |
| 46 |  | 6456291,06 |  | 642419,10 |  |  | 44,04 |  | 1,03 |  | 47 |  | 6456295,08 |  | 642419,57 |  |
| 47 |  | 6456295,08 |  | 642419,57 |  |  | 44,63 |  | 1,03 |  | 48 |  | 6456300,80 |  | 642415,43 |  |
| 48 |  | 6456300,80 |  | 642415,43 |  |  | 44,54 |  | 1,06 |  | 49 |  | 6456305,53 |  | 642411,38 |  |
| 49 |  | 6456305,53 |  | 642411,38 |  |  | 44,56 |  | 1,02 |  | 50 |  | 6456305,57 |  | 642410,64 |  |
| 50 |  | 6456305,57 |  | 642410,64 |  |  | 44,56 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 6456212,67 |  | 642511,83 |  |  | 45,63 |  | 1,04 |  | 53 |  | 6456206,20 |  | 642510,09 |  |
| 53 |  | 6456206,20 |  | 642510,09 |  |  | 45,62 |  | 1,04 |  | 54 |  | 6456207,06 |  | 642507,26 |  |
| 54 |  | 6456207,06 |  | 642507,26 |  |  | 45,71 |  | 1,04 |  | 55 |  | 6456206,13 |  | 642506,90 |  |
| 55 |  | 6456206,13 |  | 642506,90 |  |  | 45,67 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 6456206,13 |  | 642506,90 |  |  | 45,67 |  | 1,04 |  | 58 |  | 6456207,09 |  | 642507,20 |  |
| 58 |  | 6456207,09 |  | 642507,20 |  |  | 45,71 |  | 1,04 |  | 59 |  | 6456208,12 |  | 642503,96 |  |
| 59 |  | 6456208,12 |  | 642503,96 |  |  | 45,66 |  | 1,04 |  | 60 |  | 6456203,92 |  | 642493,65 |  |
| 60 |  | 6456203,92 |  | 642493,65 |  |  | 45,70 |  | 1,06 |  | 61 |  | 6456196,02 |  | 642499,92 |  |
| 61 |  | 6456196,02 |  | 642499,92 |  |  | 45,79 |  | 1,02 |  | 62 |  | 6456185,37 |  | 642506,40 |  |
| 62 |  | 6456185,37 |  | 642506,40 |  |  | 45,82 |  | 1,06 |  | 63 |  | 6456183,93 |  | 642506,43 |  |
| 63 |  | 6456183,93 |  | 642506,43 |  |  | 45,82 |  | 1,06 |  | 64 |  | 6456179,30 |  | 642498,68 |  |
| 64 |  | 6456179,30 |  | 642498,68 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  | 65 |  | 6456178,23 |  | 642496,89 |  |
| 65 |  | 6456178,23 |  | 642496,89 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  | 66 |  | 6456178,48 |  | 642496,11 |  |
| 66 |  | 6456178,48 |  | 642496,11 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 6456212,68 |  | 642511,79 |  |  | 45,66 |  | 1,01 |  | 69 |  | 6456206,32 |  | 642510,02 |  |
| 69 |  | 6456206,32 |  | 642510,02 |  |  | 45,65 |  | 1,01 |  | 70 |  | 6456208,21 |  | 642503,92 |  |
| 70 |  | 6456208,21 |  | 642503,92 |  |  | 45,66 |  | 1,04 |  | 71 |  | 6456203,94 |  | 642493,44 |  |
| 71 |  | 6456203,94 |  | 642493,44 |  |  | 45,70 |  | 1,06 |  | 72 |  | 6456195,92 |  | 642499,76 |  |
| 72 |  | 6456195,92 |  | 642499,76 |  |  | 45,79 |  | 1,02 |  | 73 |  | 6456185,24 |  | 642506,28 |  |
| 73 |  | 6456185,24 |  | 642506,28 |  |  | 45,82 |  | 1,06 |  | 74 |  | 6456184,04 |  | 642506,36 |  |
| 74 |  | 6456184,04 |  | 642506,36 |  |  | 45,82 |  | 1,06 |  | 75 |  | 6456179,42 |  | 642498,62 |  |
| 75 |  | 6456179,42 |  | 642498,62 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  | 76 |  | 6456178,34 |  | 642496,84 |  |
| 76 |  | 6456178,34 |  | 642496,84 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  | 77 |  | 6456178,48 |  | 642496,11 |  |
| 77 |  | 6456178,48 |  | 642496,11 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 6456212,70 |  | 642511,74 |  |  | 45,66 |  | 1,01 |  | 80 |  | 6456206,45 |  | 642509,95 |  |
| 80 |  | 6456206,45 |  | 642509,95 |  |  | 45,65 |  | 1,01 |  | 81 |  | 6456208,30 |  | 642503,89 |  |
| 81 |  | 6456208,30 |  | 642503,89 |  |  | 45,66 |  | 1,04 |  | 82 |  | 6456203,97 |  | 642493,25 |  |
| 82 |  | 6456203,97 |  | 642493,25 |  |  | 45,70 |  | 1,06 |  | 83 |  | 6456195,82 |  | 642499,61 |  |
| 83 |  | 6456195,82 |  | 642499,61 |  |  | 45,79 |  | 1,02 |  | 84 |  | 6456185,20 |  | 642506,19 |  |
| 84 |  | 6456185,20 |  | 642506,19 |  |  | 45,82 |  | 1,06 |  | 85 |  | 6456184,18 |  | 642506,34 |  |
| 85 |  | 6456184,18 |  | 642506,34 |  |  | 45,82 |  | 1,06 |  | 86 |  | 6456179,55 |  | 642498,61 |  |
| 86 |  | 6456179,55 |  | 642498,61 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  | 87 |  | 6456178,45 |  | 642496,79 |  |
| 87 |  | 6456178,45 |  | 642496,79 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  | 88 |  | 6456178,48 |  | 642496,11 |  |
| 88 |  | 6456178,48 |  | 642496,11 |  |  | 45,81 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 6456211,21 |  | 642505,57 |  |  | 45,65 |  | 1,07 |  | 91 |  | 6456210,81 |  | 642507,43 |  |
| 91 |  | 6456210,81 |  | 642507,43 |  |  | 45,68 |  | 1,07 |  | 92 |  | 6456214,33 |  | 642508,55 |  |
| 92 |  | 6456214,33 |  | 642508,55 |  |  | 45,59 |  | 1,07 |  | 93 |  | 6456214,60 |  | 642509,25 |  |
| 93 |  | 6456214,60 |  | 642509,25 |  |  | 45,60 |  | 1,07 |  | 94 |  | 6456214,49 |  | 642509,69 |  |
| 94 |  | 6456214,49 |  | 642509,69 |  |  | 45,60 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 6455616,76 |  | 642622,52 |  |  | 46,73 |  | 1,08 |  | 98 |  | 6455615,82 |  | 642620,95 |  |
| 98 |  | 6455615,82 |  | 642620,95 |  |  | 46,79 |  | 1,03 |  | 99 |  | 6455608,42 |  | 642611,13 |  |
| 99 |  | 6455608,42 |  | 642611,13 |  |  | 46,73 |  | 1,08 |  | 100 |  | 6455601,65 |  | 642601,94 |  |
| 100 |  | 6455601,65 |  | 642601,94 |  |  | 46,87 |  | 1,01 |  | 101 |  | 6455595,93 |  | 642594,33 |  |
| 101 |  | 6455595,93 |  | 642594,33 |  |  | 46,86 |  | 1,00 |  | 102 |  | 6455591,12 |  | 642587,66 |  |
| 102 |  | 6455591,12 |  | 642587,66 |  |  | 46,85 |  | 1,01 |  | 103 |  | 6455584,11 |  | 642578,20 |  |
| 103 |  | 6455584,11 |  | 642578,20 |  |  | 46,89 |  | 1,00 |  | 104 |  | 6455576,80 |  | 642568,60 |  |
| 104 |  | 6455576,80 |  | 642568,60 |  |  | 46,73 |  | 1,07 |  | 105 |  | 6455570,68 |  | 642560,00 |  |
| 105 |  | 6455570,68 |  | 642560,00 |  |  | 46,79 |  | 1,08 |  | 106 |  | 6455563,36 |  | 642550,53 |  |
| 106 |  | 6455563,36 |  | 642550,53 |  |  | 46,82 |  | 1,01 |  | 107 |  | 6455561,07 |  | 642547,75 |  |
| 107 |  | 6455561,07 |  | 642547,75 |  |  | 46,87 |  | 1,01 |  | 108 |  | 6455560,48 |  | 642547,65 |  |
| 108 |  | 6455560,48 |  | 642547,65 |  |  | 46,83 |  | 1,01 |  | 109 |  | 6455553,71 |  | 642552,87 |  |
| 109 |  | 6455553,71 |  | 642552,87 |  |  | 46,69 |  | 1,00 |  | 110 |  | 6455545,21 |  | 642559,45 |  |
| 110 |  | 6455545,21 |  | 642559,45 |  |  | 46,84 |  | 1,01 |  | 111 |  | 6455537,90 |  | 642565,05 |  |
| 111 |  | 6455537,90 |  | 642565,05 |  |  | 46,70 |  | 1,07 |  | 112 |  | 6455531,93 |  | 642569,64 |  |
| 112 |  | 6455531,93 |  | 642569,64 |  |  | 46,76 |  | 1,08 |  | 113 |  | 6455529,85 |  | 642569,58 |  |
| 113 |  | 6455529,85 |  | 642569,58 |  |  | 46,68 |  | 1,08 |  | 114 |  | 6455528,24 |  | 642569,14 |  |
| 114 |  | 6455528,24 |  | 642569,14 |  |  | 46,72 |  | 1,08 |  | 115 |  | 6455526,19 |  | 642568,46 |  |
| 115 |  | 6455526,19 |  | 642568,46 |  |  | 46,76 |  | 1,08 |  | 116 |  | 6455524,55 |  | 642567,47 |  |
| 116 |  | 6455524,55 |  | 642567,47 |  |  | 46,81 |  | 1,08 |  | 117 |  | 6455522,17 |  | 642565,44 |  |
| 117 |  | 6455522,17 |  | 642565,44 |  |  | 46,82 |  | 1,08 |  | 118 |  | 6455522,47 |  | 642565,05 |  |
| 118 |  | 6455522,47 |  | 642565,05 |  |  | 46,87 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 6455522,47 |  | 642565,05 |  |  | 46,87 |  | 1,08 |  | 121 |  | 6455522,03 |  | 642565,45 |  |
| 121 |  | 6455522,03 |  | 642565,45 |  |  | 46,82 |  | 1,08 |  | 122 |  | 6455524,49 |  | 642567,55 |  |
| 122 |  | 6455524,49 |  | 642567,55 |  |  | 46,81 |  | 1,08 |  | 123 |  | 6455526,15 |  | 642568,55 |  |
| 123 |  | 6455526,15 |  | 642568,55 |  |  | 46,76 |  | 1,08 |  | 124 |  | 6455528,21 |  | 642569,23 |  |
| 124 |  | 6455528,21 |  | 642569,23 |  |  | 46,72 |  | 1,08 |  | 125 |  | 6455528,39 |  | 642572,78 |  |
| 125 |  | 6455528,39 |  | 642572,78 |  |  | 46,74 |  | 1,08 |  | 126 |  | 6455528,51 |  | 642575,98 |  |
| 126 |  | 6455528,51 |  | 642575,98 |  |  | 46,73 |  | 1,08 |  | 127 |  | 6455528,73 |  | 642576,46 |  |
| 127 |  | 6455528,73 |  | 642576,46 |  |  | 46,71 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |