# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Kalme F3 nõuetekohasuse tagamine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Kalme küla, Elva vald, Tartu mk |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IL5514 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Elva-Rõngu 15kV ÕL |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | 8644 AJ; Kalme AJ |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1; F2, F3 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Pental Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 19003T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 15.01.2019 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | 22.01.2019 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 1625.7m |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Kalme F3 nõuetekohasuse tagamine |  | ## 19003T_Kalme F3.dwg |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; Kalme AJ F3; M24; 758.2m; EX 4x95. 2; M5; M8; 151.2; EX 4x25. 3; M10; M15; 209.9m; EX 4x50. 4; M15; hoone; 24.4m; EX 4x25. 5; M24; M34; 47.9m; EX 4x25. 6; M24; M33; 235.7m; EX 4x50. 7; M24; M28; 161.8m; EX 4x50. 8; M10; hoone; 36.6m; EX 4x25. |
|  | Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 19 | 6451126.93 |  | 638858.95 |  |  |
|  | 20 | 6451099.71 |  | 638894.25 |  |  |
|  | 24 | 6450975.33 |  | 638980.34 |  |  |
|  | 29 | 6450966.25 |  | 639027.36 |  |  |
|  | 30 | 6450957.60 |  | 639072.90 |  |  |
|  | 31 | 6450947.93 |  | 639123.66 |  |  |
|  | 32 | 6450939.32 |  | 639169.06 |  |  |
|  | 33 | 6450931.01 |  | 639211.85 |  |  |
|  | 34 | 6450984.27 |  | 638933.25 |  |  |
|  | 25 | 6450930.39 |  | 638985.58 |  |  |
|  | 1 | 6450434.06 |  | 638795.61 |  |  |
|  | 1 | 6450482.07 |  | 638795.11 |  |  |
|  | 10 | 6450769.51 |  | 638792.56 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |