# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Kalme F3 nõuetekohasuse tagamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Kalme küla, Elva vald, Tartu mk |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | IL5514 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | 15kV ÕL |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | 8644 AJ; Kalme AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1; F2, F3 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Pental Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 19003T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 15.01.2019 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 22.01.2019 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  | Rd-10; Cu-25 |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  |  | 28.7m | Rd-10 |
| 1 |  | 6 |  |  | 19.3m | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Kalme F3 nõuetekohasuse tagamine | ## 19003T_Kalme F3.dwg |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |