# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nõmme F11 nõuetekohasuse tagamine, 15kV maakaabli asendamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva linn, Elva vald, Tartu mk |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL 5517 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ Semafori |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F4 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19093T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2019 – 26.06.2019 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.2m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.7m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.2m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.7m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790.0m (s.h kinnisel meetodil 5.1m) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1225 |  | 40 |  | KP JM1 |  |  | 84 |  | KP JM2 |  |  |  | 308.2m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| 2 | 114979 |  | 1 |  | Semafori AJ F4 |  |  | 27 |  | JK48713 |  |  |  | 104.1m |  | AXPK 4G240 |
| 3 | 114976 |  | 28 |  | JK48713 |  |  | 36 |  | M10 |  |  |  | 31.0m |  | AXPK 4G240 |
| 4 | tarbija |  | - |  | JK48713 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 9.8m |  | AXPK 4G25 |
| 5 | 119156 |  | 88 |  | M25 |  |  | 95 |  | JK49120 |  |  |  | 48.3m |  | AXPK 4G120 |
| 6 | 119181 |  | 96 |  | JK49120 |  |  | 103 |  | JK49122 |  |  |  | 51.1m |  | AXPK 4G120 |
| 7 | 119187 |  | 104 |  | JK49122 |  |  | 110 |  | JK49123 |  |  |  | 31.7m |  | AXPK 4G120 |
| 8 | 121993 |  | 112 |  | JK49122 |  |  | 116 |  | LK160205 |  |  |  | 18.1m |  | AXPK 4G50 |
| 9 | tarbija |  | - |  | LK160205 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 42.5m |  | AXPK 4G25 |
| 10 | tarbija |  | - |  | LK160205 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 12.3m |  | AXPK 4G25 |
| 11 | tarbija |  | - |  | LK160993 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 22.2m |  | AXPK 4G25 |
| 12 | 119188 |  | 117 |  | JK49123 |  |  | 129 |  | Mp muhv |  |  |  | 57.7m |  | AXPK 4G50 |
| 13 | 119190 |  | 132 |  | JK49123 |  |  | 137 |  | LK160206 |  |  |  | 19.2m |  | AXPK 4G25 |
| 14 | tarbija |  | - |  | LK160206 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 6.1m |  | AXPK 4G25 |
| 15 | tarbija |  | - |  | LK160207 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 35.6m |  | AXPK 4G25 |
| 16 | 123821 |  | 138 |  | LK160207 |  |  | 145 |  | hoone |  |  |  | 29.1m |  | AXPK 4G25 |
| 17 | 119157 |  | 148 |  | M27 |  |  | 157 |  | JK49120 |  |  |  | 43.5m |  | AXPK 4G120 |
| 18 | tarbija |  | - |  | LK160197 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 20.9m |  | AXPK 4G25 |
| 19 | 119163 |  | 158 |  | JK49120 |  |  | 172 |  | JK49121 |  |  |  | 99.8m |  | AXPK 4G120 |
| 20 | 121992 |  | 175 |  | JK49120 |  |  | 181 |  | LK160992 |  |  |  | 17.2m |  | AXPK 4G25 |
| 21 | tarbija |  | - |  | LK160992 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 13.7m |  | AXPK 4G25 |
| 22 | 119175 |  | 182 |  | JK49120 |  |  | 190 |  | LK160204 |  |  |  | 45.1m |  | AXPK 4G50 |
| 23 | tarbija |  | - |  | LK160204 |  |  | - |  | Hoone |  |  |  | 25.4m |  | AXPK 4G25 |
| 24 | tarbija |  | - |  | LK160204 |  |  | - |  | Hoone |  |  |  | 13.7m |  | AXPK 4G25 |
| 25 | 119171 |  | 192 |  | JK49121 |  |  | 199 |  | JK49300 |  |  |  | 31.0m |  | AXPK 4G120 |
| 26 | tarbija |  | - |  | LK160201 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 12.5m |  | AXPK 4G25 |
| 27 | tarbija |  | - |  | LK160201 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 34.0m |  | AXPK 4G25 |
| 28 | 119170 |  | 200 |  | JK49121 |  |  | 204 |  | LK160200 |  |  |  | 10.3m |  | AXPK 4G25 |
| 29 | tarbija |  | - |  | LK160200 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 3.8m |  | AXPK 4G25 |
| 30 | 119172 |  | 205 |  | JK49300 |  |  | 209 |  | LK160202 |  |  |  | 11.3m |  | AXPK 4G25 |
| 31 | tarbija |  | - |  | LK160991 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 23.7m |  | AXPK 4G25 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nõmme F11 nõuetekohasuse tagamine, 15kV maakaabli asendamine |  |  |  |  |  | ## 19093T_Nõmme F11.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6455100,07 |  | 641850,37 |  |  | 49,30 |  | 1,00 |  | 2 |  | 6455100,79 |  | 641850,36 |  |
| 2 |  | 6455100,79 |  | 641850,36 |  |  | 49,03 |  | 1,08 |  | 3 |  | 6455101,16 |  | 641850,43 |  |
| 3 |  | 6455101,16 |  | 641850,43 |  |  | 49,03 |  | 1,08 |  | 4 |  | 6455102,50 |  | 641851,56 |  |
| 4 |  | 6455102,50 |  | 641851,56 |  |  | 49,15 |  | 1,08 |  | 5 |  | 6455103,89 |  | 641852,85 |  |
| 5 |  | 6455103,89 |  | 641852,85 |  |  | 49,24 |  | 1,08 |  | 6 |  | 6455104,16 |  | 641852,90 |  |
| 6 |  | 6455104,16 |  | 641852,90 |  |  | 49,24 |  | 1,08 |  | 7 |  | 6455109,42 |  | 641850,78 |  |
| 7 |  | 6455109,42 |  | 641850,78 |  |  | 49,18 |  | 1,02 |  | 8 |  | 6455116,93 |  | 641847,37 |  |
| 8 |  | 6455116,93 |  | 641847,37 |  |  | 49,15 |  | 1,07 |  | 9 |  | 6455122,40 |  | 641844,98 |  |
| 9 |  | 6455122,40 |  | 641844,98 |  |  | 49,31 |  | 1,06 |  | 10 |  | 6455129,94 |  | 641841,36 |  |
| 10 |  | 6455129,94 |  | 641841,36 |  |  | 49,37 |  | 1,02 |  | 11 |  | 6455137,63 |  | 641837,85 |  |
| 11 |  | 6455137,63 |  | 641837,85 |  |  | 49,56 |  | 1,06 |  | 12 |  | 6455144,55 |  | 641834,60 |  |
| 12 |  | 6455144,55 |  | 641834,60 |  |  | 49,54 |  | 1,07 |  | 13 |  | 6455152,41 |  | 641830,95 |  |
| 13 |  | 6455152,41 |  | 641830,95 |  |  | 49,63 |  | 1,05 |  | 14 |  | 6455152,72 |  | 641830,65 |  |
| 14 |  | 6455152,72 |  | 641830,65 |  |  | 49,63 |  | 1,05 |  | 15 |  | 6455150,02 |  | 641824,31 |  |
| 15 |  | 6455150,02 |  | 641824,31 |  |  | 49,72 |  | 1,00 |  | 16 |  | 6455146,32 |  | 641815,75 |  |
| 16 |  | 6455146,32 |  | 641815,75 |  |  | 49,84 |  | 1,00 |  | 17 |  | 6455143,04 |  | 641808,17 |  |
| 17 |  | 6455143,04 |  | 641808,17 |  |  | 49,84 |  | 1,02 |  | 18 |  | 6455142,12 |  | 641806,06 |  |
| 18 |  | 6455142,12 |  | 641806,06 |  |  | 49,77 |  | 1,02 |  | 19 |  | 6455141,34 |  | 641804,79 |  |
| 19 |  | 6455141,34 |  | 641804,79 |  |  | 49,80 |  | 1,02 |  | 20 |  | 6455140,40 |  | 641803,70 |  |
| 20 |  | 6455140,40 |  | 641803,70 |  |  | 49,81 |  | 1,02 |  | 21 |  | 6455139,86 |  | 641802,75 |  |
| 21 |  | 6455139,86 |  | 641802,75 |  |  | 49,77 |  | 1,02 |  | 22 |  | 6455139,53 |  | 641801,85 |  |
| 22 |  | 6455139,53 |  | 641801,85 |  |  | 49,79 |  | 1,02 |  | 23 |  | 6455139,34 |  | 641800,97 |  |
| 23 |  | 6455139,34 |  | 641800,97 |  |  | 49,84 |  | 1,02 |  | 24 |  | 6455139,03 |  | 641799,08 |  |
| 24 |  | 6455139,03 |  | 641799,08 |  |  | 49,89 |  | 1,02 |  | 25 |  | 6455136,55 |  | 641792,67 |  |
| 25 |  | 6455136,55 |  | 641792,67 |  |  | 50,04 |  | 1,08 |  | 26 |  | 6455135,11 |  | 641789,51 |  |
| 26 |  | 6455135,11 |  | 641789,51 |  |  | 50,02 |  | 1,08 |  | 27 |  | 6455135,29 |  | 641788,84 |  |
| 27 |  | 6455135,29 |  | 641788,84 |  |  | 50,15 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 6455135,29 |  | 641788,84 |  |  | 50,15 |  | 1,00 |  | 29 |  | 6455134,92 |  | 641789,11 |  |
| 29 |  | 6455134,92 |  | 641789,11 |  |  | 50,02 |  | 1,08 |  | 30 |  | 6455131,12 |  | 641785,99 |  |
| 30 |  | 6455131,12 |  | 641785,99 |  |  | 49,88 |  | 1,08 |  | 31 |  | 6455130,29 |  | 641784,77 |  |
| 31 |  | 6455130,29 |  | 641784,77 |  |  | 49,93 |  | 1,08 |  | 32 |  | 6455126,51 |  | 641775,38 |  |
| 32 |  | 6455126,51 |  | 641775,38 |  |  | 49,95 |  | 1,06 |  | 33 |  | 6455124,61 |  | 641770,57 |  |
| 33 |  | 6455124,61 |  | 641770,57 |  |  | 49,89 |  | 1,08 |  | 34 |  | 6455124,05 |  | 641768,41 |  |
| 34 |  | 6455124,05 |  | 641768,41 |  |  | 49,93 |  | 1,08 |  | 35 |  | 6455122,72 |  | 641762,57 |  |
| 35 |  | 6455122,72 |  | 641762,57 |  |  | 49,73 |  | 1,03 |  | 36 |  | 6455122,80 |  | 641761,93 |  |
| 36 |  | 6455122,80 |  | 641761,93 |  |  | 49,73 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 6455262,65 |  | 641769,07 |  |  | 50,60 |  | 0,90 |  | 41 |  | 6455261,88 |  | 641767,20 |  |
| 41 |  | 6455261,88 |  | 641767,20 |  |  | 50,40 |  | 1,03 |  | 42 |  | 6455259,93 |  | 641760,88 |  |
| 42 |  | 6455259,93 |  | 641760,88 |  |  | 50,30 |  | 1,07 |  | 43 |  | 6455257,23 |  | 641753,38 |  |
| 43 |  | 6455257,23 |  | 641753,38 |  |  | 50,52 |  | 1,06 |  | 44 |  | 6455254,66 |  | 641745,89 |  |
| 44 |  | 6455254,66 |  | 641745,89 |  |  | 50,71 |  | 1,00 |  | 45 |  | 6455253,35 |  | 641742,08 |  |
| 45 |  | 6455253,35 |  | 641742,08 |  |  | 50,71 |  | 1,00 |  | 46 |  | 6455251,50 |  | 641736,91 |  |
| 46 |  | 6455251,50 |  | 641736,91 |  |  | 50,81 |  | 1,02 |  | 47 |  | 6455248,66 |  | 641728,24 |  |
| 47 |  | 6455248,66 |  | 641728,24 |  |  | 50,84 |  | 1,00 |  | 48 |  | 6455248,01 |  | 641725,88 |  |
| 48 |  | 6455248,01 |  | 641725,88 |  |  | 50,89 |  | 1,00 |  | 49 |  | 6455245,58 |  | 641719,77 |  |
| 49 |  | 6455245,58 |  | 641719,77 |  |  | 50,75 |  | 1,00 |  | 50 |  | 6455243,68 |  | 641714,22 |  |
| 50 |  | 6455243,68 |  | 641714,22 |  |  | 50,90 |  | 1,00 |  | 51 |  | 6455242,21 |  | 641709,92 |  |
| 51 |  | 6455242,21 |  | 641709,92 |  |  | 51,00 |  | 1,00 |  | 52 |  | 6455237,97 |  | 641697,89 |  |
| 52 |  | 6455237,97 |  | 641697,89 |  |  | 50,99 |  | 1,08 |  | 53 |  | 6455237,36 |  | 641696,24 |  |
| 53 |  | 6455237,36 |  | 641696,24 |  |  | 50,99 |  | 1,08 |  | 54 |  | 6455236,11 |  | 641692,83 |  |
| 54 |  | 6455236,11 |  | 641692,83 |  |  | 50,97 |  | 1,08 |  | 55 |  | 6455234,01 |  | 641686,96 |  |
| 55 |  | 6455234,01 |  | 641686,96 |  |  | 51,22 |  | 1,00 |  | 56 |  | 6455229,80 |  | 641675,28 |  |
| 56 |  | 6455229,80 |  | 641675,28 |  |  | 51,36 |  | 1,03 |  | 57 |  | 6455225,45 |  | 641663,08 |  |
| 57 |  | 6455225,45 |  | 641663,08 |  |  | 51,62 |  | 1,01 |  | 58 |  | 6455221,17 |  | 641651,38 |  |
| 58 |  | 6455221,17 |  | 641651,38 |  |  | 51,80 |  | 1,01 |  | 59 |  | 6455217,11 |  | 641640,09 |  |
| 59 |  | 6455217,11 |  | 641640,09 |  |  | 52,08 |  | 1,01 |  | 60 |  | 6455213,49 |  | 641630,01 |  |
| 60 |  | 6455213,49 |  | 641630,01 |  |  | 52,27 |  | 1,01 |  | 61 |  | 6455209,22 |  | 641617,96 |  |
| 61 |  | 6455209,22 |  | 641617,96 |  |  | 52,33 |  | 1,01 |  | 62 |  | 6455208,59 |  | 641616,22 |  |
| 62 |  | 6455208,59 |  | 641616,22 |  |  | 52,48 |  | 1,01 |  | 63 |  | 6455206,17 |  | 641610,11 |  |
| 63 |  | 6455206,17 |  | 641610,11 |  |  | 52,62 |  | 1,02 |  | 64 |  | 6455204,89 |  | 641606,67 |  |
| 64 |  | 6455204,89 |  | 641606,67 |  |  | 52,75 |  | 1,02 |  | 65 |  | 6455202,42 |  | 641599,75 |  |
| 65 |  | 6455202,42 |  | 641599,75 |  |  | 53,03 |  | 1,01 |  | 66 |  | 6455198,26 |  | 641588,01 |  |
| 66 |  | 6455198,26 |  | 641588,01 |  |  | 53,04 |  | 1,04 |  | 67 |  | 6455193,31 |  | 641574,00 |  |
| 67 |  | 6455193,31 |  | 641574,00 |  |  | 53,38 |  | 1,01 |  | 68 |  | 6455190,96 |  | 641567,74 |  |
| 68 |  | 6455190,96 |  | 641567,74 |  |  | 53,55 |  | 1,01 |  | 69 |  | 6455188,58 |  | 641561,34 |  |
| 69 |  | 6455188,58 |  | 641561,34 |  |  | 53,58 |  | 1,02 |  | 70 |  | 6455185,58 |  | 641553,12 |  |
| 70 |  | 6455185,58 |  | 641553,12 |  |  | 53,60 |  | 1,02 |  | 71 |  | 6455182,85 |  | 641545,29 |  |
| 71 |  | 6455182,85 |  | 641545,29 |  |  | 53,66 |  | 1,03 |  | 72 |  | 6455181,23 |  | 641540,68 |  |
| 72 |  | 6455181,23 |  | 641540,68 |  |  | 53,77 |  | 1,03 |  | 73 |  | 6455178,81 |  | 641533,80 |  |
| 73 |  | 6455178,81 |  | 641533,80 |  |  | 53,87 |  | 1,00 |  | 74 |  | 6455176,77 |  | 641527,64 |  |
| 74 |  | 6455176,77 |  | 641527,64 |  |  | 53,94 |  | 1,02 |  | 75 |  | 6455175,77 |  | 641524,61 |  |
| 75 |  | 6455175,77 |  | 641524,61 |  |  | 54,02 |  | 1,02 |  | 76 |  | 6455174,35 |  | 641520,80 |  |
| 76 |  | 6455174,35 |  | 641520,80 |  |  | 54,01 |  | 1,02 |  | 77 |  | 6455172,03 |  | 641514,53 |  |
| 77 |  | 6455172,03 |  | 641514,53 |  |  | 54,01 |  | 1,01 |  | 78 |  | 6455171,33 |  | 641512,53 |  |
| 78 |  | 6455171,33 |  | 641512,53 |  |  | 54,04 |  | 1,01 |  | 79 |  | 6455167,54 |  | 641501,97 |  |
| 79 |  | 6455167,54 |  | 641501,97 |  |  | 53,98 |  | 1,02 |  | 80 |  | 6455165,35 |  | 641495,80 |  |
| 80 |  | 6455165,35 |  | 641495,80 |  |  | 53,97 |  | 1,02 |  | 81 |  | 6455161,37 |  | 641484,83 |  |
| 81 |  | 6455161,37 |  | 641484,83 |  |  | 54,01 |  | 1,07 |  | 82 |  | 6455160,31 |  | 641482,08 |  |
| 82 |  | 6455160,31 |  | 641482,08 |  |  | 54,02 |  | 1,07 |  | 83 |  | 6455159,98 |  | 641480,76 |  |
| 83 |  | 6455159,98 |  | 641480,76 |  |  | 54,26 |  | 0,88 |  | 84 |  | 6455159,04 |  | 641478,89 |  |
| 84 |  | 6455159,04 |  | 641478,89 |  |  | 54,26 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 6455170,15 |  | 641632,64 |  |  | 52,58 |  | 1,01 |  | 89 |  | 6455170,55 |  | 641632,73 |  |
| 89 |  | 6455170,55 |  | 641632,73 |  |  | 52,58 |  | 1,01 |  | 90 |  | 6455178,74 |  | 641627,39 |  |
| 90 |  | 6455178,74 |  | 641627,39 |  |  | 52,59 |  | 1,05 |  | 91 |  | 6455189,33 |  | 641620,75 |  |
| 91 |  | 6455189,33 |  | 641620,75 |  |  | 52,66 |  | 1,03 |  | 92 |  | 6455199,69 |  | 641614,32 |  |
| 92 |  | 6455199,69 |  | 641614,32 |  |  | 52,64 |  | 1,05 |  | 93 |  | 6455206,31 |  | 641610,05 |  |
| 93 |  | 6455206,31 |  | 641610,05 |  |  | 52,59 |  | 1,05 |  | 94 |  | 6455205,03 |  | 641606,62 |  |
| 94 |  | 6455205,03 |  | 641606,62 |  |  | 52,72 |  | 1,05 |  | 95 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |
| 95 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |  | 52,82 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |  | 52,82 |  | 1,05 |  | 97 |  | 6455204,99 |  | 641606,51 |  |
| 97 |  | 6455204,99 |  | 641606,51 |  |  | 52,72 |  | 1,05 |  | 98 |  | 6455202,56 |  | 641599,70 |  |
| 98 |  | 6455202,56 |  | 641599,70 |  |  | 52,98 |  | 1,06 |  | 99 |  | 6455198,40 |  | 641587,96 |  |
| 99 |  | 6455198,40 |  | 641587,96 |  |  | 53,05 |  | 1,03 |  | 100 |  | 6455193,45 |  | 641573,93 |  |
| 100 |  | 6455193,45 |  | 641573,93 |  |  | 53,38 |  | 1,01 |  | 101 |  | 6455191,08 |  | 641567,64 |  |
| 101 |  | 6455191,08 |  | 641567,64 |  |  | 53,55 |  | 1,01 |  | 102 |  | 6455188,72 |  | 641561,29 |  |
| 102 |  | 6455188,72 |  | 641561,29 |  |  | 53,59 |  | 1,01 |  | 103 |  | 6455189,80 |  | 641560,71 |  |
| 103 |  | 6455189,80 |  | 641560,71 |  |  | 53,65 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 6455189,80 |  | 641560,71 |  |  | 53,65 |  | 1,01 |  | 105 |  | 6455188,66 |  | 641561,17 |  |
| 105 |  | 6455188,66 |  | 641561,17 |  |  | 53,59 |  | 1,01 |  | 106 |  | 6455185,72 |  | 641553,07 |  |
| 106 |  | 6455185,72 |  | 641553,07 |  |  | 53,58 |  | 1,04 |  | 107 |  | 6455182,98 |  | 641545,20 |  |
| 107 |  | 6455182,98 |  | 641545,20 |  |  | 53,65 |  | 1,04 |  | 108 |  | 6455181,37 |  | 641540,63 |  |
| 108 |  | 6455181,37 |  | 641540,63 |  |  | 53,76 |  | 1,04 |  | 109 |  | 6455178,95 |  | 641533,75 |  |
| 109 |  | 6455178,95 |  | 641533,75 |  |  | 53,86 |  | 1,01 |  | 110 |  | 6455180,27 |  | 641533,48 |  |
| 110 |  | 6455180,27 |  | 641533,48 |  |  | 54,00 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 6455189,80 |  | 641560,71 |  |  | 53,65 |  | 1,01 |  | 113 |  | 6455188,70 |  | 641561,07 |  |
| 113 |  | 6455188,70 |  | 641561,07 |  |  | 53,59 |  | 1,01 |  | 114 |  | 6455185,81 |  | 641553,04 |  |
| 114 |  | 6455185,81 |  | 641553,04 |  |  | 53,58 |  | 1,04 |  | 115 |  | 6455179,83 |  | 641554,82 |  |
| 115 |  | 6455179,83 |  | 641554,82 |  |  | 53,58 |  | 1,02 |  | 116 |  | 6455177,72 |  | 641555,28 |  |
| 116 |  | 6455177,72 |  | 641555,28 |  |  | 53,65 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 6455180,09 |  | 641533,52 |  |  | 53,97 |  | 1,04 |  | 118 |  | 6455178,93 |  | 641533,64 |  |
| 118 |  | 6455178,93 |  | 641533,64 |  |  | 53,85 |  | 1,02 |  | 119 |  | 6455177,01 |  | 641527,56 |  |
| 119 |  | 6455177,01 |  | 641527,56 |  |  | 53,93 |  | 1,03 |  | 120 |  | 6455176,00 |  | 641524,53 |  |
| 120 |  | 6455176,00 |  | 641524,53 |  |  | 54,01 |  | 1,03 |  | 121 |  | 6455174,49 |  | 641520,75 |  |
| 121 |  | 6455174,49 |  | 641520,75 |  |  | 54,00 |  | 1,03 |  | 122 |  | 6455172,17 |  | 641514,48 |  |
| 122 |  | 6455172,17 |  | 641514,48 |  |  | 53,99 |  | 1,03 |  | 123 |  | 6455171,48 |  | 641512,48 |  |
| 123 |  | 6455171,48 |  | 641512,48 |  |  | 54,02 |  | 1,03 |  | 124 |  | 6455167,68 |  | 641501,92 |  |
| 124 |  | 6455167,68 |  | 641501,92 |  |  | 53,94 |  | 1,06 |  | 125 |  | 6455165,49 |  | 641495,75 |  |
| 125 |  | 6455165,49 |  | 641495,75 |  |  | 53,96 |  | 1,03 |  | 126 |  | 6455161,56 |  | 641484,90 |  |
| 126 |  | 6455161,56 |  | 641484,90 |  |  | 54,06 |  | 1,02 |  | 127 |  | 6455160,45 |  | 641482,03 |  |
| 127 |  | 6455160,45 |  | 641482,03 |  |  | 54,07 |  | 1,02 |  | 128 |  | 6455160,65 |  | 641481,49 |  |
| 128 |  | 6455160,65 |  | 641481,49 |  |  | 54,10 |  | 1,02 |  | 129 |  | 6455161,70 |  | 641481,25 |  |
| 129 |  | 6455161,70 |  | 641481,25 |  |  | 54,13 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 6455180,27 |  | 641533,48 |  |  | 53,98 |  | 1,03 |  | 133 |  | 6455178,90 |  | 641533,70 |  |
| 133 |  | 6455178,90 |  | 641533,70 |  |  | 53,84 |  | 1,03 |  | 134 |  | 6455176,91 |  | 641527,59 |  |
| 134 |  | 6455176,91 |  | 641527,59 |  |  | 53,94 |  | 1,02 |  | 135 |  | 6455175,91 |  | 641524,56 |  |
| 135 |  | 6455175,91 |  | 641524,56 |  |  | 54,02 |  | 1,02 |  | 136 |  | 6455170,35 |  | 641526,38 |  |
| 136 |  | 6455170,35 |  | 641526,38 |  |  | 53,99 |  | 1,03 |  | 137 |  | 6455168,08 |  | 641527,14 |  |
| 137 |  | 6455168,08 |  | 641527,14 |  |  | 54,30 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 6455180,29 |  | 641533,58 |  |  | 53,98 |  | 1,03 |  | 139 |  | 6455179,03 |  | 641533,80 |  |
| 139 |  | 6455179,03 |  | 641533,80 |  |  | 53,84 |  | 1,03 |  | 140 |  | 6455181,46 |  | 641540,60 |  |
| 140 |  | 6455181,46 |  | 641540,60 |  |  | 53,77 |  | 1,03 |  | 141 |  | 6455183,92 |  | 641539,99 |  |
| 141 |  | 6455183,92 |  | 641539,99 |  |  | 53,87 |  | 1,03 |  | 142 |  | 6455185,82 |  | 641539,06 |  |
| 142 |  | 6455185,82 |  | 641539,06 |  |  | 53,92 |  | 1,03 |  | 143 |  | 6455196,57 |  | 641533,08 |  |
| 143 |  | 6455196,57 |  | 641533,08 |  |  | 54,03 |  | 1,03 |  | 144 |  | 6455196,86 |  | 641532,40 |  |
| 144 |  | 6455196,86 |  | 641532,40 |  |  | 54,13 |  | 1,03 |  | 145 |  | 6455195,91 |  | 641529,62 |  |
| 145 |  | 6455195,91 |  | 641529,62 |  |  | 54,50 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 6455242,78 |  | 641582,79 |  |  | 53,10 |  | 1,03 |  | 149 |  | 6455243,16 |  | 641583,08 |  |
| 149 |  | 6455243,16 |  | 641583,08 |  |  | 53,08 |  | 1,05 |  | 150 |  | 6455241,28 |  | 641584,15 |  |
| 150 |  | 6455241,28 |  | 641584,15 |  |  | 53,03 |  | 1,05 |  | 151 |  | 6455239,17 |  | 641585,46 |  |
| 151 |  | 6455239,17 |  | 641585,46 |  |  | 52,99 |  | 1,05 |  | 152 |  | 6455235,31 |  | 641587,86 |  |
| 152 |  | 6455235,31 |  | 641587,86 |  |  | 53,07 |  | 1,05 |  | 153 |  | 6455228,11 |  | 641592,26 |  |
| 153 |  | 6455228,11 |  | 641592,26 |  |  | 52,99 |  | 1,02 |  | 154 |  | 6455218,28 |  | 641598,48 |  |
| 154 |  | 6455218,28 |  | 641598,48 |  |  | 52,84 |  | 1,03 |  | 155 |  | 6455215,08 |  | 641600,70 |  |
| 155 |  | 6455215,08 |  | 641600,70 |  |  | 52,84 |  | 1,03 |  | 156 |  | 6455207,33 |  | 641605,44 |  |
| 156 |  | 6455207,33 |  | 641605,44 |  |  | 52,92 |  | 1,01 |  | 157 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |
| 157 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |  | 52,86 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |  | 52,86 |  | 1,01 |  | 159 |  | 6455205,16 |  | 641606,67 |  |
| 159 |  | 6455205,16 |  | 641606,67 |  |  | 52,76 |  | 1,01 |  | 160 |  | 6455206,41 |  | 641610,02 |  |
| 160 |  | 6455206,41 |  | 641610,02 |  |  | 52,63 |  | 1,01 |  | 161 |  | 6455208,73 |  | 641616,17 |  |
| 161 |  | 6455208,73 |  | 641616,17 |  |  | 52,48 |  | 1,01 |  | 162 |  | 6455209,36 |  | 641617,91 |  |
| 162 |  | 6455209,36 |  | 641617,91 |  |  | 52,33 |  | 1,01 |  | 163 |  | 6455213,63 |  | 641629,96 |  |
| 163 |  | 6455213,63 |  | 641629,96 |  |  | 52,26 |  | 1,02 |  | 164 |  | 6455217,25 |  | 641640,04 |  |
| 164 |  | 6455217,25 |  | 641640,04 |  |  | 52,04 |  | 1,05 |  | 165 |  | 6455221,31 |  | 641651,33 |  |
| 165 |  | 6455221,31 |  | 641651,33 |  |  | 51,76 |  | 1,05 |  | 166 |  | 6455225,59 |  | 641663,03 |  |
| 166 |  | 6455225,59 |  | 641663,03 |  |  | 51,60 |  | 1,03 |  | 167 |  | 6455229,94 |  | 641675,23 |  |
| 167 |  | 6455229,94 |  | 641675,23 |  |  | 51,33 |  | 1,06 |  | 168 |  | 6455234,15 |  | 641686,90 |  |
| 168 |  | 6455234,15 |  | 641686,90 |  |  | 51,15 |  | 1,07 |  | 169 |  | 6455236,25 |  | 641692,78 |  |
| 169 |  | 6455236,25 |  | 641692,78 |  |  | 51,02 |  | 1,03 |  | 170 |  | 6455237,50 |  | 641696,20 |  |
| 170 |  | 6455237,50 |  | 641696,20 |  |  | 51,04 |  | 1,03 |  | 171 |  | 6455238,11 |  | 641697,85 |  |
| 171 |  | 6455238,11 |  | 641697,85 |  |  | 51,04 |  | 1,03 |  | 172 |  | 6455239,11 |  | 641697,42 |  |
| 172 |  | 6455239,11 |  | 641697,42 |  |  | 51,00 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |  | 52,81 |  | 1,06 |  | 176 |  | 6455205,40 |  | 641606,76 |  |
| 176 |  | 6455205,40 |  | 641606,76 |  |  | 52,74 |  | 1,03 |  | 177 |  | 6455206,59 |  | 641609,95 |  |
| 177 |  | 6455206,59 |  | 641609,95 |  |  | 52,61 |  | 1,03 |  | 178 |  | 6455208,91 |  | 641616,10 |  |
| 178 |  | 6455208,91 |  | 641616,10 |  |  | 52,46 |  | 1,03 |  | 179 |  | 6455212,00 |  | 641614,48 |  |
| 179 |  | 6455212,00 |  | 641614,48 |  |  | 52,77 |  | 1,03 |  | 180 |  | 6455212,67 |  | 641614,64 |  |
| 180 |  | 6455212,67 |  | 641614,64 |  |  | 52,52 |  | 1,03 |  | 181 |  | 6455213,48 |  | 641615,81 |  |
| 181 |  | 6455213,48 |  | 641615,81 |  |  | 52,61 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | 6455206,69 |  | 641605,84 |  |  | 52,81 |  | 1,06 |  | 183 |  | 6455205,28 |  | 641606,72 |  |
| 183 |  | 6455205,28 |  | 641606,72 |  |  | 52,74 |  | 1,03 |  | 184 |  | 6455206,50 |  | 641609,98 |  |
| 184 |  | 6455206,50 |  | 641609,98 |  |  | 52,61 |  | 1,03 |  | 185 |  | 6455208,82 |  | 641616,14 |  |
| 185 |  | 6455208,82 |  | 641616,14 |  |  | 52,46 |  | 1,03 |  | 186 |  | 6455209,46 |  | 641617,88 |  |
| 186 |  | 6455209,46 |  | 641617,88 |  |  | 52,27 |  | 1,07 |  | 187 |  | 6455213,72 |  | 641629,92 |  |
| 187 |  | 6455213,72 |  | 641629,92 |  |  | 52,25 |  | 1,03 |  | 188 |  | 6455217,35 |  | 641640,01 |  |
| 188 |  | 6455217,35 |  | 641640,01 |  |  | 52,08 |  | 1,01 |  | 189 |  | 6455211,42 |  | 641642,78 |  |
| 189 |  | 6455211,42 |  | 641642,78 |  |  | 51,99 |  | 1,01 |  | 190 |  | 6455210,04 |  | 641643,19 |  |
| 190 |  | 6455210,04 |  | 641643,19 |  |  | 52,38 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | 6455239,11 |  | 641697,42 |  |  | 50,99 |  | 1,04 |  | 193 |  | 6455238,20 |  | 641697,94 |  |
| 193 |  | 6455238,20 |  | 641697,94 |  |  | 51,06 |  | 1,01 |  | 194 |  | 6455238,51 |  | 641699,04 |  |
| 194 |  | 6455238,51 |  | 641699,04 |  |  | 51,11 |  | 1,01 |  | 195 |  | 6455242,35 |  | 641709,87 |  |
| 195 |  | 6455242,35 |  | 641709,87 |  |  | 50,95 |  | 1,05 |  | 196 |  | 6455243,83 |  | 641714,18 |  |
| 196 |  | 6455243,83 |  | 641714,18 |  |  | 50,85 |  | 1,05 |  | 197 |  | 6455245,72 |  | 641719,72 |  |
| 197 |  | 6455245,72 |  | 641719,72 |  |  | 50,73 |  | 1,02 |  | 198 |  | 6455248,05 |  | 641725,74 |  |
| 198 |  | 6455248,05 |  | 641725,74 |  |  | 50,86 |  | 1,03 |  | 199 |  | 6455248,46 |  | 641725,63 |  |
| 199 |  | 6455248,46 |  | 641725,63 |  |  | 50,84 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 6455239,10 |  | 641697,42 |  |  | 50,99 |  | 1,04 |  | 201 |  | 6455238,08 |  | 641697,90 |  |
| 201 |  | 6455238,08 |  | 641697,90 |  |  | 51,06 |  | 1,01 |  | 202 |  | 6455238,46 |  | 641699,05 |  |
| 202 |  | 6455238,46 |  | 641699,05 |  |  | 51,11 |  | 1,01 |  | 203 |  | 6455231,98 |  | 641701,27 |  |
| 203 |  | 6455231,98 |  | 641701,27 |  |  | 51,03 |  | 1,03 |  | 204 |  | 6455231,01 |  | 641701,71 |  |
| 204 |  | 6455231,01 |  | 641701,71 |  |  | 51,16 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | 6455248,44 |  | 641725,63 |  |  | 50,82 |  | 1,05 |  | 206 |  | 6455248,12 |  | 641725,91 |  |
| 206 |  | 6455248,12 |  | 641725,91 |  |  | 50,83 |  | 1,06 |  | 207 |  | 6455248,82 |  | 641728,17 |  |
| 207 |  | 6455248,82 |  | 641728,17 |  |  | 50,78 |  | 1,06 |  | 208 |  | 6455242,44 |  | 641730,63 |  |
| 208 |  | 6455242,44 |  | 641730,63 |  |  | 50,81 |  | 1,06 |  | 209 |  | 6455240,84 |  | 641731,22 |  |
| 209 |  | 6455240,84 |  | 641731,22 |  |  | 50,88 |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |