# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Nõmme F11 nõuetekohasuse tagamine, 15kV maakaabli asendamine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Elva linn, Elva vald, Tartu mk |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IL 5517 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  | - |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | - |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | AJ Semafori |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F4 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 19093T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 20.05.2019 – 26.06.2019 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | 01.07.2019 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 276.0m |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Nõmme F11 nõuetekohasuse tagamine, 15kV maakaabli asendamine |  | 19093T_Nõmme F11.dwg |  |  | Faili formaat: dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; M10; M15; 187.5m; EX 4x95. 2; M12; M25; 88.5m; EX 4x95. |
|  | Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |