# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Sõõrikoja AJ F2 nõuetekohasuse tagamine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Paju küla, Elva vald, Tartu mk |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IL 6006 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  | - |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Sõõrikoja HL |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | AJ 9802 |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1, F2 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 20022T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 17.02.2020 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 18.02.2020 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 2274.9m |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Sõõrikoja AJ F2 nõuetekohasuse tagamine |  | ## 20022T_Sõõrikoja AJ F2.dwg |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; AJ 9802 (F1); M1; 4.4m; EX 4x50. 2; AJ 9802 (F2); M41; 1694.5m; EX 4x95. 3; M9; hoone; 123.5m; EX 4x25. 4; M12; hoone; 20.8m; EX 4x25. 5; M19; hoone; 53.0m; EX 4x25. 6; M26; M28; 112.7m; EX 4x95. 7; M28; hoone; 18.7m; EX 4x25. 8; M33; M37; 218.2m; EX 4x95. 9; M37; hoone; 19.7m; EX 4x25. 10; M41; hoone; 9.4m; EX 4x25. |
|  | Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 1 | 6456960.76 |  | 633070.05 |  |  |
|  | 4 | 6456844,65 |  | 633132,03 |  |  |
|  | 5 | 6456798,80 |  | 633163,28 |  |  |
|  | 6 | 6456761,01 |  | 633189,44 |  |  |
|  | 7 | 6456716,72 |  | 633219,86 |  |  |
|  | 8 | 6456657,46 |  | 633227,68 |  |  |
|  | 9 | 6456602,88 |  | 633234,91 |  |  |
|  | 10 | 6456603,96 |  | 633282,91 |  |  |
|  | 11 | 6456596,96 |  | 633330,56 |  |  |
|  | 12 | 6456548,14 |  | 633241,99 |  |  |
|  | 13 | 6456495,19 |  | 633249,48 |  |  |
|  | 14 | 6456438,95 |  | 633256,91 |  |  |
|  | 15 | 6456384,36 |  | 633264,27 |  |  |
|  | 16 | 6456330,50 |  | 633271,29 |  |  |
|  | 17 | 6456277,45 |  | 633278,37 |  |  |
|  | 18 | 6456223,66 |  | 633285,78 |  |  |
|  | 19 | 6456167,50 |  | 633293,69 |  |  |
|  | 20 | 6456137,28 |  | 633269,52 |  |  |
|  | 21 | 6456121,14 |  | 633330,65 |  |  |
|  | 22 | 6456082,65 |  | 633361,74 |  |  |
|  | 23 | 6456046,23 |  | 633391,27 |  |  |
|  | 24 | 6456011,93 |  | 633419,13 |  |  |
|  | 25 | 6455956,99 |  | 633463,17 |  |  |
|  | 26 | 6455901,04 |  | 633508,26 |  |  |
|  | 27 | 6455847,90 |  | 633550,37 |  |  |
|  | 28 | 6455812,30 |  | 633577,75 |  |  |
|  | 29 | 6455849,61 |  | 633492,91 |  |  |
|  | 30 | 6455790,87 |  | 633475,60 |  |  |
|  | 31 | 6455740,58 |  | 633460,62 |  |  |
|  | 32 | 6455697,17 |  | 633447,91 |  |  |
|  | 33 | 6455656,62 |  | 633435,67 |  |  |
|  | 34 | 6455677,28 |  | 633471,94 |  |  |
|  | 35 | 6455699,71 |  | 633511,12 |  |  |
|  | 36 | 6455734,19 |  | 633571,57 |  |  |
|  | 37 | 6455764,83 |  | 633625,19 |  |  |
|  | 38 | 6455596,45 |  | 633431,00 |  |  |
|  | 39 | 6455534,32 |  | 633426,30 |  |  |
|  | 40 | 6455469,45 |  | 633421,56 |  |  |
|  | 41 | 6455405,71 |  | 633416,89 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |