# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Kärsamäe AJ F3 rekonstrueerimine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Vahesaare küla, Elva vald, Tartu maakond |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IL 5972 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  | - |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Elva-Vellavere 15kV ÕL |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | Jaani AJ; AJ 9522 |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | - |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 20027T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 10.02.2020 – 26.02.2020 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 28.02.2020 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 2070.5m |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Kärsamäe AJ F3 rekonstrueerimine |  | 20027T_Kärsamäe .dwg |  |  | Faili formaat: |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; M1; M34; 1077.6m; EX 4x95. 2; M2; M4; 113.5m; EX 4x25. 3; M6; M14; 361.4m; EX 4x50. 4; M17; hoone; 17.1m; EX 4x16. 5; F1: AJ 9522; M1; 7.7m; EX 4x50. 6; F2: AJ 9522; M1; 7.7m; EX 4x50. 7; F3: AJ 9522; M11; 485.5m; EX 4x50. |
|  | Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 1 | 6462579,01 |  | 638670,65 |  |  |
|  | 2 | 6462534,22 |  | 638672,02 |  |  |
|  | 5 | 6462486,23 |  | 638673,11 |  |  |
|  | 6 | 6462434,17 |  | 638674,46 |  |  |
|  | 15 | 6462383,78 |  | 638676,08 |  |  |
|  | 16 | 6462329,10 |  | 638677,47 |  |  |
|  | 18 | 6462292,78 |  | 638679,45 |  |  |
|  | 19 | 6462255,03 |  | 638681,40 |  |  |
|  | 20 | 6462202,88 |  | 638667,66 |  |  |
|  | 21 | 6462141,45 |  | 638651,43 |  |  |
|  | 22 | 6462109,94 |  | 638615,07 |  |  |
|  | 23 | 6462080,06 |  | 638581,52 |  |  |
|  | 24 | 6462050,13 |  | 638547,96 |  |  |
|  | 25 | 6462016,11 |  | 638509,06 |  |  |
|  | 26 | 6461980,48 |  | 638469,35 |  |  |
|  | 27 | 6461943,30 |  | 638427,62 |  |  |
|  | 28 | 6461934,49 |  | 638377,56 |  |  |
|  | 29 | 6461926,32 |  | 638329,30 |  |  |
|  | 30 | 6461917,01 |  | 638278,57 |  |  |
|  | 31 | 6461908,66 |  | 638230,47 |  |  |
|  | 32 | 6461899,92 |  | 638180,73 |  |  |
|  | 33 | 6461891,41 |  | 638132,76 |  |  |
|  | 34 | 6461884,89 |  | 638095,66 |  |  |
|  | 1(KP) | 6463218.50 |  | 638587.88 |  |  |
|  | 2 (KP) | 6463216.75 |  | 638646.45 |  |  |
|  | 90A(KP) | 6463186.36 |  | 638576.22 |  |  |
|  | 11 | 6463137.48 |  | 638185.25 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |