# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laane kinnistul olemasoleva MP ÕL ümberehitamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mäeotsa küla, Elva vald, Tartu maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9612-K2 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ9172 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pental Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20055T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.04.2020- 21.04.2020 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.1m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.3m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.04.2020 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 164648 |  | 1 |  | M8 |  |  | 23 |  | LK174387 |  |  |  | 219.1m |  | AXPK 4G50 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laane kinnistul olemasoleva MP ÕL ümberehitamine |  |  |  |  |  | ## 20055T_ Laane kinnistu.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6466962,33 |  | 638745,81 |  |  | 59,75 |  | 1,03 |  | 2 |  | 6466962,90 |  | 638745,16 |  |
| 2 |  | 6466962,90 |  | 638745,16 |  |  | 59,64 |  | 1,03 |  | 3 |  | 6466968,10 |  | 638743,75 |  |
| 3 |  | 6466968,10 |  | 638743,75 |  |  | 59,44 |  | 1,04 |  | 4 |  | 6466979,97 |  | 638740,94 |  |
| 4 |  | 6466979,97 |  | 638740,94 |  |  | 59,33 |  | 1,03 |  | 5 |  | 6466991,83 |  | 638738,14 |  |
| 5 |  | 6466991,83 |  | 638738,14 |  |  | 59,38 |  | 1,07 |  | 6 |  | 6467004,04 |  | 638735,12 |  |
| 6 |  | 6467004,04 |  | 638735,12 |  |  | 59,73 |  | 1,01 |  | 7 |  | 6467015,79 |  | 638732,27 |  |
| 7 |  | 6467015,79 |  | 638732,27 |  |  | 59,77 |  | 1,01 |  | 8 |  | 6467027,44 |  | 638729,17 |  |
| 8 |  | 6467027,44 |  | 638729,17 |  |  | 59,80 |  | 1,06 |  | 9 |  | 6467039,52 |  | 638726,20 |  |
| 9 |  | 6467039,52 |  | 638726,20 |  |  | 59,91 |  | 1,06 |  | 10 |  | 6467051,72 |  | 638723,30 |  |
| 10 |  | 6467051,72 |  | 638723,30 |  |  | 59,94 |  | 1,05 |  | 11 |  | 6467062,41 |  | 638720,68 |  |
| 11 |  | 6467062,41 |  | 638720,68 |  |  | 60,12 |  | 1,07 |  | 12 |  | 6467074,61 |  | 638717,53 |  |
| 12 |  | 6467074,61 |  | 638717,53 |  |  | 60,14 |  | 1,06 |  | 13 |  | 6467086,63 |  | 638714,77 |  |
| 13 |  | 6467086,63 |  | 638714,77 |  |  | 60,01 |  | 1,03 |  | 14 |  | 6467098,64 |  | 638711,76 |  |
| 14 |  | 6467098,64 |  | 638711,76 |  |  | 60,06 |  | 1,06 |  | 15 |  | 6467104,43 |  | 638710,13 |  |
| 15 |  | 6467104,43 |  | 638710,13 |  |  | 60,11 |  | 1,06 |  | 16 |  | 6467112,34 |  | 638708,32 |  |
| 16 |  | 6467112,34 |  | 638708,32 |  |  | 59,76 |  | 1,02 |  | 17 |  | 6467121,20 |  | 638706,35 |  |
| 17 |  | 6467121,20 |  | 638706,35 |  |  | 59,45 |  | 1,03 |  | 18 |  | 6467137,08 |  | 638702,22 |  |
| 18 |  | 6467137,08 |  | 638702,22 |  |  | 59,06 |  | 1,05 |  | 19 |  | 6467149,30 |  | 638698,95 |  |
| 19 |  | 6467149,30 |  | 638698,95 |  |  | 59,22 |  | 1,03 |  | 20 |  | 6467149,98 |  | 638698,55 |  |
| 20 |  | 6467149,98 |  | 638698,55 |  |  | 59,22 |  | 1,03 |  | 21 |  | 6467155,08 |  | 638687,91 |  |
| 21 |  | 6467155,08 |  | 638687,91 |  |  | 59,06 |  | 1,07 |  | 22 |  | 6467160,44 |  | 638677,39 |  |
| 22 |  | 6467160,44 |  | 638677,39 |  |  | 59,32 |  | 1,05 |  | 23 |  | 6467160,22 |  | 638675,64 |  |
| 23 |  | 6467160,22 |  | 638675,64 |  |  | 59,43 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |