# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marguse kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tammiste küla, Elva vald, Tartu maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LP7860 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Rõngu 15kV ÕL |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ 7433 |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1, F2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20051T |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2020 – 20.04.2020 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105.7m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.8m |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105.7m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.8m |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407.5m (s.h kinnisel meetodil 23.8m) |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.5m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.04.2020 |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |
| 1 | 76809 |  | 1 |  | M32A |  |  | 101 |  | AJ7433 |  |  |  | 1105.7m | AXAL-TT PRO3x25/25 20kV |
| 2 | 76805 |  | 109 |  | F1: AJ7433 |  |  | 143 |  | LK147118 |  |  |  | 257.1m | AXPK 4G240 |
| 3 | 76806 |  | 145 |  | F2: AJ7433 |  |  | 149 |  | LK167400 |  |  |  | 7.5m | AXPK 4G25 |
| 4 | tarbija |  | - |  | LK167400 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 43.2m | AXPK 4G25 |
| 5 | tarbija |  | - |  | LK167400 |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 43.0m | AXPK 4G25 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marguse kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine |  |  |  |  |  | ## 20051T_Marguse kinnistu .dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |
| 1 |  | 6452584,86 |  | 636882,08 |  |  | 77,66 |  | 1,05 |  | 2 |  | 6452582,61 |  | 636880,64 |
| 2 |  | 6452582,61 |  | 636880,64 |  |  | 77,28 |  | 1,10 |  | 3 |  | 6452582,26 |  | 636879,92 |
| 3 |  | 6452582,26 |  | 636879,92 |  |  | 77,21 |  | 1,21 |  | 4 |  | 6452582,89 |  | 636867,48 |
| 4 |  | 6452582,89 |  | 636867,48 |  |  | 76,75 |  | 1,25 |  | 5 |  | 6452582,91 |  | 636863,74 |
| 5 |  | 6452582,91 |  | 636863,74 |  |  | 76,68 |  | 1,24 |  | 6 |  | 6452582,52 |  | 636863,02 |
| 6 |  | 6452582,52 |  | 636863,02 |  |  | 76,63 |  | 1,25 |  | 7 |  | 6452574,72 |  | 636860,67 |
| 7 |  | 6452574,72 |  | 636860,67 |  |  | 76,33 |  | 1,29 |  | 8 |  | 6452567,01 |  | 636858,38 |
| 8 |  | 6452567,01 |  | 636858,38 |  |  | 76,16 |  | 1,50 |  | 9 |  | 6452561,47 |  | 636856,64 |
| 9 |  | 6452561,47 |  | 636856,64 |  |  | 75,57 |  | 1,35 |  | 10 |  | 6452558,65 |  | 636855,92 |
| 10 |  | 6452558,65 |  | 636855,92 |  |  | 75,61 |  | 1,28 |  | 11 |  | 6452558,29 |  | 636855,29 |
| 11 |  | 6452558,29 |  | 636855,29 |  |  | 75,62 |  | 1,28 |  | 12 |  | 6452560,13 |  | 636848,38 |
| 12 |  | 6452560,13 |  | 636848,38 |  |  | 75,55 |  | 1,29 |  | 13 |  | 6452562,51 |  | 636835,45 |
| 13 |  | 6452562,51 |  | 636835,45 |  |  | 75,54 |  | 1,25 |  | 14 |  | 6452560,87 |  | 636824,47 |
| 14 |  | 6452560,87 |  | 636824,47 |  |  | 75,24 |  | 1,25 |  | 15 |  | 6452554,92 |  | 636813,54 |
| 15 |  | 6452554,92 |  | 636813,54 |  |  | 74,82 |  | 1,24 |  | 16 |  | 6452546,97 |  | 636804,44 |
| 16 |  | 6452546,97 |  | 636804,44 |  |  | 74,30 |  | 1,30 |  | 17 |  | 6452538,56 |  | 636795,08 |
| 17 |  | 6452538,56 |  | 636795,08 |  |  | 73,90 |  | 1,25 |  | 18 |  | 6452527,80 |  | 636782,77 |
| 18 |  | 6452527,80 |  | 636782,77 |  |  | 73,67 |  | 1,27 |  | 19 |  | 6452517,31 |  | 636772,71 |
| 19 |  | 6452517,31 |  | 636772,71 |  |  | 73,23 |  | 1,31 |  | 20 |  | 6452508,05 |  | 636763,57 |
| 20 |  | 6452508,05 |  | 636763,57 |  |  | 72,98 |  | 1,27 |  | 21 |  | 6452499,10 |  | 636754,56 |
| 21 |  | 6452499,10 |  | 636754,56 |  |  | 72,76 |  | 1,26 |  | 22 |  | 6452490,36 |  | 636745,95 |
| 22 |  | 6452490,36 |  | 636745,95 |  |  | 72,40 |  | 1,31 |  | 23 |  | 6452480,94 |  | 636736,11 |
| 23 |  | 6452480,94 |  | 636736,11 |  |  | 72,21 |  | 1,30 |  | 24 |  | 6452472,24 |  | 636727,58 |
| 24 |  | 6452472,24 |  | 636727,58 |  |  | 72,28 |  | 1,28 |  | 25 |  | 6452463,66 |  | 636719,05 |
| 25 |  | 6452463,66 |  | 636719,05 |  |  | 72,18 |  | 1,30 |  | 26 |  | 6452457,52 |  | 636712,72 |
| 26 |  | 6452457,52 |  | 636712,72 |  |  | 72,16 |  | 1,26 |  | 27 |  | 6452447,21 |  | 636701,19 |
| 27 |  | 6452447,21 |  | 636701,19 |  |  | 72,22 |  | 1,26 |  | 28 |  | 6452438,00 |  | 636691,50 |
| 28 |  | 6452438,00 |  | 636691,50 |  |  | 72,50 |  | 1,28 |  | 29 |  | 6452429,47 |  | 636682,58 |
| 29 |  | 6452429,47 |  | 636682,58 |  |  | 72,54 |  | 1,29 |  | 30 |  | 6452420,79 |  | 636673,61 |
| 30 |  | 6452420,79 |  | 636673,61 |  |  | 72,80 |  | 1,26 |  | 31 |  | 6452412,11 |  | 636664,55 |
| 31 |  | 6452412,11 |  | 636664,55 |  |  | 72,51 |  | 1,30 |  | 32 |  | 6452403,13 |  | 636655,48 |
| 32 |  | 6452403,13 |  | 636655,48 |  |  | 72,33 |  | 1,28 |  | 33 |  | 6452394,32 |  | 636646,29 |
| 33 |  | 6452394,32 |  | 636646,29 |  |  | 72,29 |  | 1,31 |  | 34 |  | 6452385,71 |  | 636637,24 |
| 34 |  | 6452385,71 |  | 636637,24 |  |  | 72,76 |  | 1,30 |  | 35 |  | 6452377,02 |  | 636628,22 |
| 35 |  | 6452377,02 |  | 636628,22 |  |  | 72,99 |  | 1,29 |  | 36 |  | 6452368,35 |  | 636619,22 |
| 36 |  | 6452368,35 |  | 636619,22 |  |  | 73,21 |  | 1,31 |  | 37 |  | 6452359,67 |  | 636610,24 |
| 37 |  | 6452359,67 |  | 636610,24 |  |  | 73,54 |  | 1,28 |  | 38 |  | 6452350,52 |  | 636600,92 |
| 38 |  | 6452350,52 |  | 636600,92 |  |  | 73,88 |  | 1,25 |  | 39 |  | 6452341,98 |  | 636592,26 |
| 39 |  | 6452341,98 |  | 636592,26 |  |  | 74,00 |  | 1,30 |  | 40 |  | 6452333,31 |  | 636583,44 |
| 40 |  | 6452333,31 |  | 636583,44 |  |  | 74,23 |  | 1,30 |  | 41 |  | 6452324,07 |  | 636574,03 |
| 41 |  | 6452324,07 |  | 636574,03 |  |  | 74,49 |  | 1,27 |  | 42 |  | 6452315,53 |  | 636565,24 |
| 42 |  | 6452315,53 |  | 636565,24 |  |  | 74,86 |  | 1,25 |  | 43 |  | 6452306,14 |  | 636555,97 |
| 43 |  | 6452306,14 |  | 636555,97 |  |  | 75,01 |  | 1,31 |  | 44 |  | 6452297,93 |  | 636547,53 |
| 44 |  | 6452297,93 |  | 636547,53 |  |  | 75,39 |  | 1,27 |  | 45 |  | 6452289,12 |  | 636538,66 |
| 45 |  | 6452289,12 |  | 636538,66 |  |  | 75,72 |  | 1,28 |  | 46 |  | 6452280,52 |  | 636529,91 |
| 46 |  | 6452280,52 |  | 636529,91 |  |  | 76,06 |  | 1,28 |  | 47 |  | 6452272,17 |  | 636521,48 |
| 47 |  | 6452272,17 |  | 636521,48 |  |  | 76,38 |  | 1,27 |  | 48 |  | 6452263,56 |  | 636512,89 |
| 48 |  | 6452263,56 |  | 636512,89 |  |  | 76,77 |  | 1,24 |  | 49 |  | 6452256,05 |  | 636505,16 |
| 49 |  | 6452256,05 |  | 636505,16 |  |  | 77,13 |  | 1,27 |  | 50 |  | 6452248,33 |  | 636497,31 |
| 50 |  | 6452248,33 |  | 636497,31 |  |  | 77,48 |  | 1,28 |  | 51 |  | 6452240,24 |  | 636489,18 |
| 51 |  | 6452240,24 |  | 636489,18 |  |  | 77,72 |  | 1,27 |  | 52 |  | 6452231,34 |  | 636480,00 |
| 52 |  | 6452231,34 |  | 636480,00 |  |  | 77,88 |  | 1,29 |  | 53 |  | 6452222,30 |  | 636470,66 |
| 53 |  | 6452222,30 |  | 636470,66 |  |  | 78,15 |  | 1,26 |  | 54 |  | 6452211,03 |  | 636459,42 |
| 54 |  | 6452211,03 |  | 636459,42 |  |  | 78,27 |  | 1,24 |  | 55 |  | 6452202,43 |  | 636450,42 |
| 55 |  | 6452202,43 |  | 636450,42 |  |  | 78,29 |  | 1,26 |  | 56 |  | 6452192,98 |  | 636441,10 |
| 56 |  | 6452192,98 |  | 636441,10 |  |  | 78,35 |  | 1,30 |  | 57 |  | 6452183,77 |  | 636431,73 |
| 57 |  | 6452183,77 |  | 636431,73 |  |  | 78,24 |  | 1,28 |  | 58 |  | 6452175,15 |  | 636422,62 |
| 58 |  | 6452175,15 |  | 636422,62 |  |  | 78,13 |  | 1,29 |  | 59 |  | 6452166,15 |  | 636413,53 |
| 59 |  | 6452166,15 |  | 636413,53 |  |  | 78,08 |  | 1,30 |  | 60 |  | 6452156,99 |  | 636404,29 |
| 60 |  | 6452156,99 |  | 636404,29 |  |  | 78,07 |  | 1,26 |  | 61 |  | 6452147,93 |  | 636395,10 |
| 61 |  | 6452147,93 |  | 636395,10 |  |  | 77,95 |  | 1,24 |  | 62 |  | 6452139,26 |  | 636386,53 |
| 62 |  | 6452139,26 |  | 636386,53 |  |  | 77,98 |  | 1,28 |  | 63 |  | 6452130,86 |  | 636377,98 |
| 63 |  | 6452130,86 |  | 636377,98 |  |  | 77,91 |  | 1,25 |  | 64 |  | 6452119,11 |  | 636366,49 |
| 64 |  | 6452119,11 |  | 636366,49 |  |  | 77,70 |  | 1,30 |  | 65 |  | 6452109,16 |  | 636358,98 |
| 65 |  | 6452109,16 |  | 636358,98 |  |  | 77,59 |  | 1,24 |  | 66 |  | 6452103,98 |  | 636355,22 |
| 66 |  | 6452103,98 |  | 636355,22 |  |  | 77,32 |  | 1,29 |  | 67 |  | 6452094,32 |  | 636348,08 |
| 67 |  | 6452094,32 |  | 636348,08 |  |  | 76,66 |  | 1,27 |  | 68 |  | 6452083,88 |  | 636341,47 |
| 68 |  | 6452083,88 |  | 636341,47 |  |  | 76,28 |  | 1,25 |  | 69 |  | 6452073,07 |  | 636335,18 |
| 69 |  | 6452073,07 |  | 636335,18 |  |  | 75,93 |  | 1,31 |  | 70 |  | 6452062,42 |  | 636328,85 |
| 70 |  | 6452062,42 |  | 636328,85 |  |  | 75,54 |  | 1,29 |  | 71 |  | 6452052,20 |  | 636322,78 |
| 71 |  | 6452052,20 |  | 636322,78 |  |  | 75,17 |  | 1,31 |  | 72 |  | 6452041,54 |  | 636316,78 |
| 72 |  | 6452041,54 |  | 636316,78 |  |  | 74,85 |  | 1,27 |  | 73 |  | 6452030,42 |  | 636310,32 |
| 73 |  | 6452030,42 |  | 636310,32 |  |  | 74,50 |  | 1,31 |  | 74 |  | 6452019,48 |  | 636304,11 |
| 74 |  | 6452019,48 |  | 636304,11 |  |  | 74,19 |  | 1,25 |  | 75 |  | 6452008,68 |  | 636298,00 |
| 75 |  | 6452008,68 |  | 636298,00 |  |  | 73,80 |  | 1,30 |  | 76 |  | 6451998,48 |  | 636291,98 |
| 76 |  | 6451998,48 |  | 636291,98 |  |  | 73,57 |  | 1,25 |  | 77 |  | 6451988,00 |  | 636286,19 |
| 77 |  | 6451988,00 |  | 636286,19 |  |  | 73,36 |  | 1,27 |  | 78 |  | 6451977,02 |  | 636279,83 |
| 78 |  | 6451977,02 |  | 636279,83 |  |  | 73,08 |  | 1,31 |  | 79 |  | 6451966,27 |  | 636273,72 |
| 79 |  | 6451966,27 |  | 636273,72 |  |  | 73,10 |  | 1,28 |  | 80 |  | 6451955,49 |  | 636267,53 |
| 80 |  | 6451955,49 |  | 636267,53 |  |  | 73,00 |  | 1,29 |  | 81 |  | 6451944,79 |  | 636261,32 |
| 81 |  | 6451944,79 |  | 636261,32 |  |  | 72,41 |  | 1,26 |  | 82 |  | 6451934,44 |  | 636255,44 |
| 82 |  | 6451934,44 |  | 636255,44 |  |  | 71,82 |  | 1,24 |  | 83 |  | 6451932,26 |  | 636254,78 |
| 83 |  | 6451932,26 |  | 636254,78 |  |  | 71,71 |  | 1,24 |  | 84 |  | 6451928,68 |  | 636253,51 |
| 84 |  | 6451928,68 |  | 636253,51 |  |  | 70,33 |  | 1,26 |  | 85 |  | 6451924,78 |  | 636250,76 |
| 85 |  | 6451924,78 |  | 636250,76 |  |  | 71,88 |  | 1,24 |  | 86 |  | 6451923,07 |  | 636249,37 |
| 86 |  | 6451923,07 |  | 636249,37 |  |  | 72,11 |  | 1,25 |  | 87 |  | 6451914,58 |  | 636241,55 |
| 87 |  | 6451914,58 |  | 636241,55 |  |  | 72,46 |  | 1,31 |  | 88 |  | 6451904,76 |  | 636232,95 |
| 88 |  | 6451904,76 |  | 636232,95 |  |  | 72,95 |  | 1,26 |  | 89 |  | 6451893,97 |  | 636223,61 |
| 89 |  | 6451893,97 |  | 636223,61 |  |  | 73,31 |  | 1,24 |  | 90 |  | 6451887,01 |  | 636217,95 |
| 90 |  | 6451887,01 |  | 636217,95 |  |  | 73,48 |  | 1,29 |  | 91 |  | 6451876,82 |  | 636209,16 |
| 91 |  | 6451876,82 |  | 636209,16 |  |  | 73,55 |  | 1,25 |  | 92 |  | 6451867,20 |  | 636200,37 |
| 92 |  | 6451867,20 |  | 636200,37 |  |  | 73,73 |  | 1,27 |  | 93 |  | 6451858,37 |  | 636191,97 |
| 93 |  | 6451858,37 |  | 636191,97 |  |  | 73,91 |  | 1,29 |  | 94 |  | 6451849,61 |  | 636183,59 |
| 94 |  | 6451849,61 |  | 636183,59 |  |  | 74,12 |  | 1,26 |  | 95 |  | 6451840,20 |  | 636174,78 |
| 95 |  | 6451840,20 |  | 636174,78 |  |  | 74,35 |  | 1,24 |  | 96 |  | 6451831,13 |  | 636166,20 |
| 96 |  | 6451831,13 |  | 636166,20 |  |  | 74,59 |  | 1,31 |  | 97 |  | 6451822,54 |  | 636157,96 |
| 97 |  | 6451822,54 |  | 636157,96 |  |  | 74,89 |  | 1,25 |  | 98 |  | 6451813,79 |  | 636149,76 |
| 98 |  | 6451813,79 |  | 636149,76 |  |  | 75,02 |  | 1,25 |  | 99 |  | 6451806,33 |  | 636142,83 |
| 99 |  | 6451806,33 |  | 636142,83 |  |  | 75,04 |  | 1,26 |  | 100 |  | 6451804,30 |  | 636142,60 |
| 100 |  | 6451804,30 |  | 636142,60 |  |  | 75,20 |  | 1,18 |  | 101 |  | 6451801,89 |  | 636142,36 |
| 101 |  | 6451801,89 |  | 636142,36 |  |  | 75,85 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 6451801,88 |  | 636141,50 |  |  | 75,86 |  | 1,02 |  | 110 |  | 6451802,17 |  | 636140,17 |
| 110 |  | 6451802,17 |  | 636140,17 |  |  | 75,50 |  | 1,19 |  | 111 |  | 6451798,56 |  | 636136,85 |
| 111 |  | 6451798,56 |  | 636136,85 |  |  | 75,31 |  | 1,19 |  | 112 |  | 6451797,19 |  | 636133,27 |
| 112 |  | 6451797,19 |  | 636133,27 |  |  | 75,43 |  | 1,19 |  | 113 |  | 6451792,18 |  | 636128,05 |
| 113 |  | 6451792,18 |  | 636128,05 |  |  | 75,77 |  | 1,08 |  | 114 |  | 6451787,93 |  | 636124,13 |
| 114 |  | 6451787,93 |  | 636124,13 |  |  | 75,89 |  | 1,08 |  | 115 |  | 6451780,26 |  | 636116,05 |
| 115 |  | 6451780,26 |  | 636116,05 |  |  | 75,98 |  | 1,06 |  | 116 |  | 6451775,26 |  | 636110,70 |
| 116 |  | 6451775,26 |  | 636110,70 |  |  | 76,16 |  | 1,05 |  | 117 |  | 6451771,27 |  | 636107,32 |
| 117 |  | 6451771,27 |  | 636107,32 |  |  | 76,12 |  | 1,08 |  | 118 |  | 6451759,79 |  | 636098,94 |
| 118 |  | 6451759,79 |  | 636098,94 |  |  | 76,33 |  | 1,09 |  | 119 |  | 6451756,62 |  | 636096,22 |
| 119 |  | 6451756,62 |  | 636096,22 |  |  | 76,42 |  | 1,20 |  | 120 |  | 6451754,45 |  | 636094,42 |
| 120 |  | 6451754,45 |  | 636094,42 |  |  | 76,47 |  | 1,09 |  | 121 |  | 6451753,93 |  | 636094,50 |
| 121 |  | 6451753,93 |  | 636094,50 |  |  | 76,44 |  | 1,09 |  | 122 |  | 6451750,69 |  | 636098,79 |
| 122 |  | 6451750,69 |  | 636098,79 |  |  | 76,45 |  | 1,05 |  | 123 |  | 6451743,66 |  | 636108,57 |
| 123 |  | 6451743,66 |  | 636108,57 |  |  | 76,47 |  | 1,02 |  | 124 |  | 6451737,54 |  | 636117,78 |
| 124 |  | 6451737,54 |  | 636117,78 |  |  | 76,68 |  | 1,03 |  | 125 |  | 6451731,14 |  | 636127,47 |
| 125 |  | 6451731,14 |  | 636127,47 |  |  | 76,62 |  | 1,08 |  | 126 |  | 6451724,82 |  | 636137,50 |
| 126 |  | 6451724,82 |  | 636137,50 |  |  | 76,53 |  | 1,05 |  | 127 |  | 6451720,74 |  | 636142,48 |
| 127 |  | 6451720,74 |  | 636142,48 |  |  | 76,47 |  | 1,07 |  | 128 |  | 6451716,00 |  | 636146,67 |
| 128 |  | 6451716,00 |  | 636146,67 |  |  | 76,63 |  | 1,03 |  | 129 |  | 6451708,53 |  | 636148,91 |
| 129 |  | 6451708,53 |  | 636148,91 |  |  | 76,55 |  | 1,08 |  | 130 |  | 6451700,55 |  | 636148,60 |
| 130 |  | 6451700,55 |  | 636148,60 |  |  | 76,59 |  | 1,02 |  | 131 |  | 6451693,55 |  | 636146,24 |
| 131 |  | 6451693,55 |  | 636146,24 |  |  | 76,57 |  | 1,02 |  | 132 |  | 6451683,04 |  | 636141,06 |
| 132 |  | 6451683,04 |  | 636141,06 |  |  | 76,59 |  | 1,02 |  | 133 |  | 6451673,97 |  | 636135,90 |
| 133 |  | 6451673,97 |  | 636135,90 |  |  | 76,40 |  | 1,03 |  | 134 |  | 6451664,84 |  | 636130,32 |
| 134 |  | 6451664,84 |  | 636130,32 |  |  | 76,46 |  | 1,07 |  | 135 |  | 6451655,13 |  | 636124,10 |
| 135 |  | 6451655,13 |  | 636124,10 |  |  | 76,55 |  | 1,08 |  | 136 |  | 6451645,57 |  | 636117,91 |
| 136 |  | 6451645,57 |  | 636117,91 |  |  | 76,50 |  | 1,07 |  | 137 |  | 6451638,28 |  | 636112,88 |
| 137 |  | 6451638,28 |  | 636112,88 |  |  | 76,61 |  | 1,04 |  | 138 |  | 6451630,38 |  | 636106,37 |
| 138 |  | 6451630,38 |  | 636106,37 |  |  | 76,81 |  | 1,08 |  | 139 |  | 6451624,87 |  | 636100,21 |
| 139 |  | 6451624,87 |  | 636100,21 |  |  | 76,87 |  | 1,07 |  | 140 |  | 6451618,11 |  | 636091,06 |
| 140 |  | 6451618,11 |  | 636091,06 |  |  | 77,06 |  | 1,08 |  | 141 |  | 6451616,90 |  | 636089,33 |
| 141 |  | 6451616,90 |  | 636089,33 |  |  | 77,11 |  | 1,08 |  | 142 |  | 6451616,06 |  | 636088,52 |
| 142 |  | 6451616,06 |  | 636088,52 |  |  | 77,09 |  | 1,06 |  | 143 |  | 6451613,22 |  | 636088,18 |
| 143 |  | 6451613,22 |  | 636088,18 |  |  | 77,10 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 6451801,75 |  | 636141,38 |  |  | 75,84 |  | 1,04 |  | 146 |  | 6451802,00 |  | 636140,22 |
| 146 |  | 6451802,00 |  | 636140,22 |  |  | 75,65 |  | 1,04 |  | 147 |  | 6451798,46 |  | 636136,96 |
| 147 |  | 6451798,46 |  | 636136,96 |  |  | 75,49 |  | 1,06 |  | 148 |  | 6451797,64 |  | 636136,91 |
| 148 |  | 6451797,64 |  | 636136,91 |  |  | 75,51 |  | 1,04 |  | 149 |  | 6451797,03 |  | 636137,27 |
| 149 |  | 6451797,03 |  | 636137,27 |  |  | 75,58 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |