# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Puhja-Saare fiidri rekonstrueerimine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Tännassilma, Vihavu, Saare küla, Elva vald, Tartu maakond |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IS2835 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  | - |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | - |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | AJ8691 |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1, F2, F3 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 20074T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 01.06.2020- 16.06.2020 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 17.06.2020 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 7390.5m |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 29.1m |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Puhja-Saare fiidri rekonstrueerimine |  | 20074T_Puhja-Saare fiidri rek .dwg |  |  | Faili formaat: |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; M1; M31; 3581.0m; BLL 99. 2; M2A; M4; 338.3m; BLL 62. 3; M2; Tännasilma AJ; 48.7m; BLL 62. 4; M24; M9; 568.6m; BLL 62. 5; M4; Niidu AJ; 49.7m; BLL 62. 6; F1:AJ 8691; M1; 12.3m; EX 4x50. 7; F2: AJ 8691; M1; 5.8m; EX 4x50. 8; F3: AJ 8691; M1; 11.0m; EX 4x50. 9; M31; M2; 180.7m; BLL 99. 10; M31; M36; 418.5m; BLL 99. 11; M36; M37; 10.8m; SAX-35. 12; M36; M2; 245.9m; BLL 62. 13; M3; M19; 1948.3m; BLL 62. |
|  | Koordinaatpunkite koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 2 | 6467684,74 |  | 634614,58 |  |  |
|  | 2A | 6467744,29 |  | 634572,32 |  |  |
|  | 1 | 6467792,08 |  | 634636,99 |  |  |
|  | 2 | 6467850,46 |  | 634715,72 |  |  |
|  | 1 | 6467882,50 |  | 634684,94 |  |  |
|  | 3 | 6467941,10 |  | 634747,27 |  |  |
|  | 4 | 6468001,38 |  | 634768,51 |  |  |
|  | 3 | 6467781,44 |  | 634545,88 |  |  |
|  | 6 | 6468057,48 |  | 634351,35 |  |  |
|  | 11 | 6468609,37 |  | 634338,61 |  |  |
|  | 12 | 6468713,45 |  | 634371,07 |  |  |
|  | 13 | 6468842,84 |  | 634411,88 |  |  |
|  | 14 | 6468974,58 |  | 634453,44 |  |  |
|  | 15A | 6469153,14 |  | 634509,91 |  |  |
|  | 24 | 6470147,68 |  | 634246,27 |  |  |
|  | 4 | 6470003,91 |  | 634473,15 |  |  |
|  | 1 | 6470010,77 |  | 634518,89 |  |  |
|  | 6 | 6469913,42 |  | 634561,46 |  |  |
|  | 8 | 6470054,59 |  | 634633,10 |  |  |
|  | 9 | 6470051,48 |  | 634648,51 |  |  |
|  | 25 | 6470282,13 |  | 634203,39 |  |  |
|  | 26 | 6470358,78 |  | 634178,87 |  |  |
|  | 26A | 6470443,74 |  | 634151,74 |  |  |
|  | 27 | 6470519,55 |  | 634127,34 |  |  |
|  | 28 | 6470635,74 |  | 634090,23 |  |  |
|  | 29 | 6470761,66 |  | 634049,99 |  |  |
|  | 30 | 6470858,60 |  | 634018,93 |  |  |
|  | 31 | 6470949,91 |  | 633989,75 |  |  |
|  | 1 | 6471036,28 |  | 633955,85 |  |  |
|  | 32 | 6470994,37 |  | 634053,65 |  |  |
|  | 33 | 6471030,22 |  | 634104,75 |  |  |
|  | 34 | 6471110,86 |  | 634077,85 |  |  |
|  | 35 | 6471219,14 |  | 634041,94 |  |  |
|  | 36 | 6471294,13 |  | 634016,60 |  |  |
|  | 5 | 6471823,96 |  | 633840,77 |  |  |
|  | 6 | 6471921,94 |  | 633808,44 |  |  |
|  | 7 | 6471984,28 |  | 633708,27 |  |  |
|  | 10 | 6472182,80 |  | 633386,45 |  |  |
|  | 12 | 6472314,18 |  | 633173,95 |  |  |
|  | 13 | 6472383,03 |  | 633062,63 |  |  |
|  | 14 | 6472444,10 |  | 632963,77 |  |  |
|  | 15 | 6472516,42 |  | 632846,44 |  |  |
|  | 16 | 6472586,50 |  | 632732,51 |  |  |
|  | 17 | 6472654,06 |  | 632622,88 |  |  |
|  | 18 | 6472718,42 |  | 632518,00 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |