# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oona:(Otepää) F3 nõuetekohasuse tagamine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva vald, Rebaste küla |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL6227 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KAJ Oonaveere |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21205T |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.11.2021- 22.11.2021 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.8m |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.8m |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.8m |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.11.2021 |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |
| 1 | MPL365786 |  | 1 |  | F3: AJ Oonavere |  |  | 52 | M70 |  |  |  | 470.8m | AXPK 4G120 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oona:(Otepää) F3 nõuetekohasuse tagamine |  |  |  |  |  | 21205T_ Oona F3 nõuetekohasuse tagamine.dwg |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |
| 1 |  | 6438982,79 |  | 625754,63 |  |  | 55,95 |  | 1,00 | 2 |  | 6438980,45 |  | 625756,33 |
| 2 |  | 6438980,45 |  | 625756,33 |  |  | 55,68 |  | 1,05 | 3 |  | 6438980,43 |  | 625758,13 |
| 3 |  | 6438980,43 |  | 625758,13 |  |  | 55,74 |  | 1,05 | 4 |  | 6438983,60 |  | 625762,72 |
| 4 |  | 6438983,60 |  | 625762,72 |  |  | 55,79 |  | 1,06 | 5 |  | 6438987,04 |  | 625768,02 |
| 5 |  | 6438987,04 |  | 625768,02 |  |  | 55,88 |  | 1,07 | 6 |  | 6438990,65 |  | 625772,56 |
| 6 |  | 6438990,65 |  | 625772,56 |  |  | 56,03 |  | 1,08 | 7 |  | 6438993,18 |  | 625773,93 |
| 7 |  | 6438993,18 |  | 625773,93 |  |  | 56,02 |  | 1,08 | 8 |  | 6438993,41 |  | 625774,46 |
| 8 |  | 6438993,41 |  | 625774,46 |  |  | 56,02 |  | 1,08 | 9 |  | 6438992,30 |  | 625778,09 |
| 9 |  | 6438992,30 |  | 625778,09 |  |  | 56,26 |  | 1,12 | 10 |  | 6438991,18 |  | 625783,60 |
| 10 |  | 6438991,18 |  | 625783,60 |  |  | 56,11 |  | 1,09 | 11 |  | 6438991,31 |  | 625790,10 |
| 11 |  | 6438991,31 |  | 625790,10 |  |  | 55,95 |  | 1,03 | 12 |  | 6438989,76 |  | 625799,03 |
| 12 |  | 6438989,76 |  | 625799,03 |  |  | 55,99 |  | 1,07 | 13 |  | 6438988,08 |  | 625809,05 |
| 13 |  | 6438988,08 |  | 625809,05 |  |  | 56,01 |  | 1,03 | 14 |  | 6438986,65 |  | 625818,15 |
| 14 |  | 6438986,65 |  | 625818,15 |  |  | 55,93 |  | 1,03 | 15 |  | 6438985,69 |  | 625828,19 |
| 15 |  | 6438985,69 |  | 625828,19 |  |  | 55,78 |  | 1,03 | 16 |  | 6438984,63 |  | 625839,70 |
| 16 |  | 6438984,63 |  | 625839,70 |  |  | 55,78 |  | 1,01 | 17 |  | 6438983,73 |  | 625849,81 |
| 17 |  | 6438983,73 |  | 625849,81 |  |  | 55,76 |  | 1,03 | 18 |  | 6438982,61 |  | 625860,50 |
| 18 |  | 6438982,61 |  | 625860,50 |  |  | 55,48 |  | 1,02 | 19 |  | 6438981,79 |  | 625869,59 |
| 19 |  | 6438981,79 |  | 625869,59 |  |  | 55,25 |  | 1,07 | 20 |  | 6438979,78 |  | 625881,10 |
| 20 |  | 6438979,78 |  | 625881,10 |  |  | 55,46 |  | 1,02 | 21 |  | 6438978,85 |  | 625893,37 |
| 21 |  | 6438978,85 |  | 625893,37 |  |  | 55,90 |  | 1,04 | 22 |  | 6438977,69 |  | 625904,92 |
| 22 |  | 6438977,69 |  | 625904,92 |  |  | 56,08 |  | 1,06 | 23 |  | 6438976,75 |  | 625916,75 |
| 23 |  | 6438976,75 |  | 625916,75 |  |  | 56,09 |  | 1,01 | 24 |  | 6438975,77 |  | 625927,34 |
| 24 |  | 6438975,77 |  | 625927,34 |  |  | 56,13 |  | 1,08 | 25 |  | 6438974,49 |  | 625938,82 |
| 25 |  | 6438974,49 |  | 625938,82 |  |  | 56,19 |  | 1,07 | 26 |  | 6438973,40 |  | 625950,00 |
| 26 |  | 6438973,40 |  | 625950,00 |  |  | 56,45 |  | 1,09 | 27 |  | 6438972,32 |  | 625960,92 |
| 27 |  | 6438972,32 |  | 625960,92 |  |  | 56,93 |  | 1,02 | 28 |  | 6438970,73 |  | 625972,31 |
| 28 |  | 6438970,73 |  | 625972,31 |  |  | 57,17 |  | 1,08 | 29 |  | 6438969,51 |  | 625985,04 |
| 29 |  | 6438969,51 |  | 625985,04 |  |  | 57,22 |  | 1,05 | 30 |  | 6438968,40 |  | 625996,39 |
| 30 |  | 6438968,40 |  | 625996,39 |  |  | 57,12 |  | 1,01 | 31 |  | 6438967,18 |  | 626007,27 |
| 31 |  | 6438967,18 |  | 626007,27 |  |  | 56,72 |  | 1,03 | 32 |  | 6438966,38 |  | 626016,90 |
| 32 |  | 6438966,38 |  | 626016,90 |  |  | 56,42 |  | 1,06 | 33 |  | 6438965,30 |  | 626027,38 |
| 33 |  | 6438965,30 |  | 626027,38 |  |  | 56,14 |  | 1,06 | 34 |  | 6438964,33 |  | 626038,58 |
| 34 |  | 6438964,33 |  | 626038,58 |  |  | 55,83 |  | 1,01 | 35 |  | 6438963,13 |  | 626049,01 |
| 35 |  | 6438963,13 |  | 626049,01 |  |  | 55,41 |  | 1,03 | 36 |  | 6438962,12 |  | 626060,31 |
| 36 |  | 6438962,12 |  | 626060,31 |  |  | 55,65 |  | 1,01 | 37 |  | 6438960,80 |  | 626072,48 |
| 37 |  | 6438960,80 |  | 626072,48 |  |  | 55,64 |  | 1,01 | 38 |  | 6438959,51 |  | 626085,08 |
| 38 |  | 6438959,51 |  | 626085,08 |  |  | 55,78 |  | 1,05 | 39 |  | 6438958,21 |  | 626096,28 |
| 39 |  | 6438958,21 |  | 626096,28 |  |  | 55,70 |  | 1,02 | 40 |  | 6438957,22 |  | 626109,15 |
| 40 |  | 6438957,22 |  | 626109,15 |  |  | 55,31 |  | 1,04 | 41 |  | 6438956,46 |  | 626115,42 |
| 41 |  | 6438956,46 |  | 626115,42 |  |  | 55,25 |  | 1,04 | 42 |  | 6438954,85 |  | 626129,40 |
| 42 |  | 6438954,85 |  | 626129,40 |  |  | 55,32 |  | 1,01 | 43 |  | 6438953,36 |  | 626141,64 |
| 43 |  | 6438953,36 |  | 626141,64 |  |  | 55,48 |  | 1,06 | 44 |  | 6438952,11 |  | 626153,86 |
| 44 |  | 6438952,11 |  | 626153,86 |  |  | 55,69 |  | 1,03 | 45 |  | 6438951,09 |  | 626165,08 |
| 45 |  | 6438951,09 |  | 626165,08 |  |  | 55,89 |  | 1,01 | 46 |  | 6438949,83 |  | 626178,56 |
| 46 |  | 6438949,83 |  | 626178,56 |  |  | 56,07 |  | 1,05 | 47 |  | 6438948,56 |  | 626190,67 |
| 47 |  | 6438948,56 |  | 626190,67 |  |  | 56,38 |  | 1,02 | 48 |  | 6438947,69 |  | 626200,73 |
| 48 |  | 6438947,69 |  | 626200,73 |  |  | 56,47 |  | 1,04 | 49 |  | 6438947,70 |  | 626205,40 |
| 49 |  | 6438947,70 |  | 626205,40 |  |  | 56,58 |  | 1,04 | 50 |  | 6438946,67 |  | 626206,09 |
| 50 |  | 6438946,67 |  | 626206,09 |  |  | 56,51 |  | 1,04 | 51 |  | 6438940,68 |  | 626205,91 |
| 51 |  | 6438940,68 |  | 626205,91 |  |  | 56,25 |  | 1,01 | 52 |  | 6438936,61 |  | 626205,83 |
| 52 |  | 6438936,61 |  | 626205,83 |  |  | 56,15 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |