# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Käotee AJ F1 rikete vähendamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Tartu mk, Elva linn |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | IL1486 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | - |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | Käotee AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Elektritsentrum AS |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 13150T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 28.11.2013 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 16.12.2013 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 23,6 | Rd-10, Cu-25 |
| 1 |  | 3 |  |  | 30,5 | Rd-10, Cu-25 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Käotee AJ f1 rikete vähendamine | ## Faili nimi: ## 13150T_Käotee aj F1 |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |