# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Käotee AJ F1 rikete vähendamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu mk, Elva linn |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL1486 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Käotee AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektritsentrum AS |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13150T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.11.2013 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,4m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,8m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.6m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706.1m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,1m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.12.2013 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11967 |  | 1 | 42301JK |  |  | 12 |  | 42302JK |  |  |  | 68.1m |  | AXPK 4G240 |
| 2 | Tarbija |  |  | 126487LK |  |  |  |  | Järve tn 20 |  |  |  | 15.9m |  | AXPK 4G25 |
| 3 | tarbija |  |  | 126487LK |  |  |  |  | Järve tn 18 |  |  |  | 22.6m |  | AXPK 4G25 |
| 4 | 11973 |  | 12 | 42302JK |  |  | 26 |  | 42304JK |  |  |  | 93.3m |  | AXPK 4G240 |
| 5 | 11968 |  | 27 | 42302JK |  |  | 34 |  | 126493LK |  |  |  | 35.9m |  | AXPK 4G35 |
| 6 | tarbija |  |  | 126493LK |  |  |  |  | Järve tn 14 |  |  |  | 17.9m |  | AXPK 4G25 |
| 7 | 11969 |  | 35 | 42302JK |  |  | 39 |  | 42303JK |  |  |  | 22.8m |  | AXPK 4G120 |
| 8 | tarbija |  |  | 126489LK |  |  |  |  | Järve tn 3 |  |  |  | 33.9m |  | AXPK 4G25 |
| 9 | 11972 |  | 58 | 42303JK |  |  | 63 |  | 126491LK |  |  |  | 23.6m |  | AXPK 4G50 |
| 10 | tarbija |  |  | 126491LK |  |  |  |  | Järve tn 5 |  |  |  | 18.7m |  | AXPK 4G25 |
| 11 | 11971 |  | 45 | 42303JK |  |  | 57 |  | 126492LK |  |  |  | 83.6m |  | AXPK 4G50 |
| 12 | 11970 |  | 39 | 42303JK |  |  | 44 |  | 126490LK |  |  |  | 30.5m |  | AXPK 4G50 |
| 13 | tarbija |  |  | 126490LK |  |  |  |  | Järve tn 7 |  |  |  | 31.7m |  | AXPK 4G25 |
| 14 | 11975 |  | 64 | 42304JK |  |  | 77 |  | 42305JK |  |  |  | 96.4m |  | AXPK 4G240 |
| 15 | 11974 |  | 78 | 42304JK |  |  | 85 |  | 126495LK |  |  |  | 46.2m |  | AXPK 4G35 |
| 16 | tarbija |  |  | 126495LK |  |  |  |  | Järve tn 8 |  |  |  | 5.5m |  | AXPK 4G25 |
| 17 | 11976 |  | 86 | 42305JK |  |  | 94 |  | 126496LK |  |  |  | 40.8m |  | AXPK 4G35 |
| 18 | Tarbija |  |  | 126496LK |  |  |  |  | Järve tn 6 |  |  |  | 5.4m |  | AXPK 4G25 |
| 19 | tarbija |  |  | 126496LK |  |  |  |  | Järve tn 6 |  |  |  | 5.4m |  | AXPK 4G25 |
| 20 | tarbija |  |  | 126497LK |  |  |  |  | Järve tn 4 |  |  |  | 9.2m |  | AXPk 4G25 |
| 21 | 11977 |  | 95 | 42305JK |  |  | 109 |  | 126498LK |  |  |  | 88.3m |  | AXPK 4G120 |
| 22 | Tarbija |  |  | 126498LK |  |  |  |  | Järve tn 4a |  |  |  | 20.2m |  | AXPK 4G25 |
| 23 | tarbija |  |  | 126498LK |  |  |  |  | Õie tn 14 |  |  |  | 10.2m |  | AXPK 4G25 |
| 24 | 11978 |  | 109 | 126498LK |  |  | 117 |  | 42306JK |  |  |  | 35.2m |  | AXPK 4G120 |
| 25 | 11979 |  | 117 | 42306JK |  |  | 120 |  | 126500LK |  |  |  | 13.8m |  | AXPK 4G35 |
| 26 | Tarbija |  |  | 126500LK |  |  |  |  | Õie tn 5 |  |  |  | 10.1m |  | AXPK 4G25 |
| 27 | tarbija |  |  | 126500LK |  |  |  |  | Õie tn 5 |  |  |  | 9.2m |  | AXPK 4G25 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Käotee AJ f1 rikete vähendamine |  |  |  |  | ## Faili nimi: ## 13150T_Käotee aj F1 |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6456284,34 |  | 640773,36 |  | 52,16 |  | 0,88 |  | 2 |  | 6456285,89 |  | 640773,51 |  |
| 2 |  | 6456285,89 |  | 640773,51 |  | 51,60 |  | 0,88 |  | 3 |  | 6456291,57 |  | 640780,11 |  |
| 3 |  | 6456291,57 |  | 640780,11 |  | 52,20 |  | 0,83 |  | 4 |  | 6456295,02 |  | 640783,90 |  |
| 4 |  | 6456295,02 |  | 640783,90 |  | 52,11 |  | 0,88 |  | 5 |  | 6456299,96 |  | 640789,80 |  |
| 5 |  | 6456299,96 |  | 640789,80 |  | 52,17 |  | 0,85 |  | 6 |  | 6456305,20 |  | 640796,22 |  |
| 6 |  | 6456305,20 |  | 640796,22 |  | 52,00 |  | 0,86 |  | 7 |  | 6456309,04 |  | 640800,55 |  |
| 7 |  | 6456309,04 |  | 640800,55 |  | 51,91 |  | 0,83 |  | 8 |  | 6456315,25 |  | 640807,74 |  |
| 8 |  | 6456315,25 |  | 640807,74 |  | 51,74 |  | 0,79 |  | 9 |  | 6456322,05 |  | 640815,26 |  |
| 9 |  | 6456322,05 |  | 640815,26 |  | 51,44 |  | 0,87 |  | 10 |  | 6456327,38 |  | 640821,66 |  |
| 10 |  | 6456327,38 |  | 640821,66 |  | 50,61 |  | 0,87 |  | 11 |  | 6456328,11 |  | 640822,68 |  |
| 11 |  | 6456328,11 |  | 640822,68 |  | 51,44 |  | 0,87 |  | 12 |  | 6456326,88 |  | 640823,82 |  |
| 12 |  | 6456326,88 |  | 640823,82 |  | 51,22 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 6456326,90 |  | 640823,85 |  | 51,22 |  | 0,87 |  | 13 |  | 6456328,17 |  | 640822,80 |  |
| 13 |  | 6456328,17 |  | 640822,80 |  | 51,44 |  | 0,87 |  | 14 |  | 6456331,60 |  | 640826,79 |  |
| 14 |  | 6456331,60 |  | 640826,79 |  | 50,92 |  | 1,20 |  | 15 |  | 6456334,87 |  | 640830,53 |  |
| 15 |  | 6456334,87 |  | 640830,53 |  | 50,28 |  | 0,88 |  | 16 |  | 6456339,08 |  | 640835,46 |  |
| 16 |  | 6456339,08 |  | 640835,46 |  | 51,09 |  | 0,86 |  | 17 |  | 6456345,85 |  | 640843,61 |  |
| 17 |  | 6456345,85 |  | 640843,61 |  | 50,88 |  | 0,87 |  | 18 |  | 6456349,73 |  | 640848,30 |  |
| 18 |  | 6456349,73 |  | 640848,30 |  | 50,81 |  | 0,88 |  | 19 |  | 6456359,21 |  | 640859,87 |  |
| 19 |  | 6456359,21 |  | 640859,87 |  | 50,52 |  | 0,86 |  | 20 |  | 6456367,31 |  | 640868,37 |  |
| 20 |  | 6456367,31 |  | 640868,37 |  | 50,38 |  | 0,88 |  | 21 |  | 6456373,08 |  | 640875,17 |  |
| 21 |  | 6456373,08 |  | 640875,17 |  | 50,37 |  | 0,80 |  | 22 |  | 6456378,90 |  | 640882,39 |  |
| 22 |  | 6456378,90 |  | 640882,39 |  | 50,10 |  | 0,87 |  | 23 |  | 6456381,06 |  | 640885,19 |  |
| 23 |  | 6456381,06 |  | 640885,19 |  | 50,17 |  | 0,87 |  | 24 |  | 6456383,33 |  | 640888,89 |  |
| 24 |  | 6456383,33 |  | 640888,89 |  | 49,89 |  | 0,87 |  | 25 |  | 6456385,48 |  | 640891,90 |  |
| 25 |  | 6456385,48 |  | 640891,90 |  | 50,02 |  | 0,87 |  | 26 |  | 6456383,98 |  | 640892,84 |  |
| 26 |  | 6456383,98 |  | 640892,84 |  | 50,01 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 6456326,94 |  | 640823,90 |  | 51,22 |  | 0,87 |  | 28 |  | 6456328,14 |  | 640822,87 |  |
| 28 |  | 6456328,14 |  | 640822,87 |  | 51,44 |  | 0,87 |  | 29 |  | 6456331,53 |  | 640826,86 |  |
| 29 |  | 6456331,53 |  | 640826,86 |  | 50,92 |  | 1,20 |  | 30 |  | 6456334,79 |  | 640830,60 |  |
| 30 |  | 6456334,79 |  | 640830,60 |  | 50,28 |  | 0,88 |  | 31 |  | 6456339,00 |  | 640835,52 |  |
| 31 |  | 6456339,00 |  | 640835,52 |  | 51,09 |  | 0,86 |  | 32 |  | 6456345,77 |  | 640843,67 |  |
| 32 |  | 6456345,77 |  | 640843,67 |  | 50,88 |  | 0,87 |  | 33 |  | 6456349,66 |  | 640848,36 |  |
| 33 |  | 6456349,66 |  | 640848,36 |  | 50,81 |  | 0,88 |  | 34 |  | 6456349,39 |  | 640849,29 |  |
| 34 |  | 6456349,39 |  | 640849,29 |  | 50,28 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6456326,88 |  | 640823,82 |  | 51,22 |  | 0,87 |  | 36 |  | 6456328,16 |  | 640822,71 |  |
| 36 |  | 6456328,16 |  | 640822,71 |  | 51,44 |  | 0,87 |  | 37 |  | 6456331,93 |  | 640826,59 |  |
| 37 |  | 6456331,93 |  | 640826,59 |  | 50,92 |  | 1,20 |  | 38 |  | 6456342,63 |  | 640817,82 |  |
| 38 |  | 6456342,63 |  | 640817,82 |  | 51,10 |  | 1,18 |  | 39 |  | 6456343,43 |  | 640816,15 |  |
| 39 |  | 6456343,43 |  | 640816,15 |  | 51,50 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 6456343,43 |  | 640816,15 |  | 51,50 |  | 0,78 |  | 40 |  | 6456341,47 |  | 640814,43 |  |
| 40 |  | 6456341,47 |  | 640814,43 |  | 51,20 |  | 1,02 |  | 41 |  | 6456337,22 |  | 640810,29 |  |
| 41 |  | 6456337,22 |  | 640810,29 |  | 51,26 |  | 1,04 |  | 42 |  | 6456328,21 |  | 640800,47 |  |
| 42 |  | 6456328,21 |  | 640800,47 |  | 51,95 |  | 0,81 |  | 43 |  | 6456323,79 |  | 640795,18 |  |
| 43 |  | 6456323,79 |  | 640795,18 |  | 52,33 |  | 0,81 |  | 44 |  | 6456324,89 |  | 640793,87 |  |
| 44 |  | 6456324,89 |  | 640793,87 |  | 51,56 |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 6456343,43 |  | 640816,15 |  | 51,50 |  | 0,78 |  | 46 |  | 6456341,56 |  | 640814,30 |  |
| 46 |  | 6456341,56 |  | 640814,30 |  | 51,44 |  | 0,78 |  | 47 |  | 6456348,94 |  | 640806,18 |  |
| 47 |  | 6456348,94 |  | 640806,18 |  | 51,34 |  | 0,81 |  | 48 |  | 6456352,09 |  | 640803,44 |  |
| 48 |  | 6456352,09 |  | 640803,44 |  | 51,13 |  | 1,02 |  | 49 |  | 6456360,99 |  | 640795,54 |  |
| 49 |  | 6456360,99 |  | 640795,54 |  | 50,62 |  | 0,85 |  | 50 |  | 6456368,49 |  | 640788,53 |  |
| 50 |  | 6456368,49 |  | 640788,53 |  | 50,61 |  | 0,83 |  | 51 |  | 6456378,02 |  | 640780,22 |  |
| 51 |  | 6456378,02 |  | 640780,22 |  | 50,63 |  | 0,84 |  | 52 |  | 6456382,80 |  | 640775,43 |  |
| 52 |  | 6456382,80 |  | 640775,43 |  | 50,65 |  | 0,86 |  | 53 |  | 6456390,82 |  | 640767,67 |  |
| 53 |  | 6456390,82 |  | 640767,67 |  | 50,21 |  | 0,78 |  | 54 |  | 6456394,49 |  | 640763,92 |  |
| 54 |  | 6456394,49 |  | 640763,92 |  | 49,98 |  | 0,82 |  | 55 |  | 6456393,43 |  | 640762,10 |  |
| 55 |  | 6456393,43 |  | 640762,10 |  | 50,02 |  | 0,82 |  | 56 |  | 6456393,23 |  | 640758,20 |  |
| 56 |  | 6456393,23 |  | 640758,20 |  | 50,04 |  | 0,82 |  | 57 |  | 6456392,67 |  | 640756,44 |  |
| 57 |  | 6456392,67 |  | 640756,44 |  | 50,25 |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 6456343,43 |  | 640816,15 |  | 51,50 |  | 0,78 |  | 59 |  | 6456341,42 |  | 640814,31 |  |
| 59 |  | 6456341,42 |  | 640814,31 |  | 51,44 |  | 0,78 |  | 60 |  | 6456348,87 |  | 640806,11 |  |
| 60 |  | 6456348,87 |  | 640806,11 |  | 51,34 |  | 0,81 |  | 61 |  | 6456352,03 |  | 640803,37 |  |
| 61 |  | 6456352,03 |  | 640803,37 |  | 51,13 |  | 1,02 |  | 62 |  | 6456348,78 |  | 640800,07 |  |
| 62 |  | 6456348,78 |  | 640800,07 |  | 51,27 |  | 1,00 |  | 63 |  | 6456348,20 |  | 640799,25 |  |
| 63 |  | 6456348,20 |  | 640799,25 |  | 51,40 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 6456383,99 |  | 640892,84 |  | 50,07 |  | 0,81 |  | 65 |  | 6456385,51 |  | 640892,03 |  |
| 65 |  | 6456385,51 |  | 640892,03 |  | 50,05 |  | 0,84 |  | 66 |  | 6456391,25 |  | 640902,55 |  |
| 66 |  | 6456391,25 |  | 640902,55 |  | 49,70 |  | 0,88 |  | 67 |  | 6456396,61 |  | 640912,80 |  |
| 67 |  | 6456396,61 |  | 640912,80 |  | 49,60 |  | 0,88 |  | 68 |  | 6456401,30 |  | 640922,83 |  |
| 68 |  | 6456401,30 |  | 640922,83 |  | 49,12 |  | 1,04 |  | 69 |  | 6456406,19 |  | 640933,78 |  |
| 69 |  | 6456406,19 |  | 640933,78 |  | 49,03 |  | 1,07 |  | 70 |  | 6456409,72 |  | 640941,62 |  |
| 70 |  | 6456409,72 |  | 640941,62 |  | 49,28 |  | 0,87 |  | 71 |  | 6456413,54 |  | 640950,47 |  |
| 71 |  | 6456413,54 |  | 640950,47 |  | 49,34 |  | 0,82 |  | 72 |  | 6456416,24 |  | 640956,43 |  |
| 72 |  | 6456416,24 |  | 640956,43 |  | 49,33 |  | 0,78 |  | 73 |  | 6456419,49 |  | 640963,74 |  |
| 73 |  | 6456419,49 |  | 640963,74 |  | 49,29 |  | 0,87 |  | 74 |  | 6456422,49 |  | 640970,60 |  |
| 74 |  | 6456422,49 |  | 640970,60 |  | 49,19 |  | 0,85 |  | 75 |  | 6456424,93 |  | 640976,28 |  |
| 75 |  | 6456424,93 |  | 640976,28 |  | 48,45 |  | 0,85 |  | 76 |  | 6456424,46 |  | 640976,88 |  |
| 76 |  | 6456424,46 |  | 640976,88 |  | 48,67 |  | 0,85 |  | 77 |  | 6456423,68 |  | 640977,20 |  |
| 77 |  | 6456423,68 |  | 640977,20 |  | 49,19 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 6456384,04 |  | 640892,93 |  | 50,07 |  | 0,81 |  | 79 |  | 6456385,47 |  | 640892,16 |  |
| 79 |  | 6456385,47 |  | 640892,16 |  | 50,05 |  | 0,84 |  | 80 |  | 6456391,16 |  | 640902,60 |  |
| 80 |  | 6456391,16 |  | 640902,60 |  | 49,70 |  | 0,88 |  | 81 |  | 6456396,52 |  | 640912,84 |  |
| 81 |  | 6456396,52 |  | 640912,84 |  | 49,60 |  | 0,88 |  | 82 |  | 6456401,21 |  | 640922,88 |  |
| 82 |  | 6456401,21 |  | 640922,88 |  | 49,12 |  | 1,04 |  | 83 |  | 6456400,83 |  | 640924,35 |  |
| 83 |  | 6456400,83 |  | 640924,35 |  | 49,33 |  | 0,82 |  | 84 |  | 6456395,26 |  | 640928,64 |  |
| 84 |  | 6456395,26 |  | 640928,64 |  | 49,16 |  | 0,87 |  | 85 |  | 6456394,15 |  | 640927,69 |  |
| 85 |  | 6456394,15 |  | 640927,69 |  | 49,19 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 6456423,68 |  | 640977,20 |  | 49,19 |  | 0,85 |  | 87 |  | 6456424,40 |  | 640976,80 |  |
| 87 |  | 6456424,40 |  | 640976,80 |  | 48,67 |  | 0,85 |  | 88 |  | 6456424,81 |  | 640976,26 |  |
| 88 |  | 6456424,81 |  | 640976,26 |  | 48,45 |  | 0,85 |  | 89 |  | 6456422,40 |  | 640970,64 |  |
| 89 |  | 6456422,40 |  | 640970,64 |  | 49,19 |  | 0,85 |  | 90 |  | 6456419,40 |  | 640963,78 |  |
| 90 |  | 6456419,40 |  | 640963,78 |  | 49,29 |  | 0,87 |  | 91 |  | 6456416,15 |  | 640956,47 |  |
| 91 |  | 6456416,15 |  | 640956,47 |  | 49,33 |  | 0,78 |  | 92 |  | 6456413,45 |  | 640950,51 |  |
| 92 |  | 6456413,45 |  | 640950,51 |  | 49,34 |  | 0,82 |  | 93 |  | 6456409,63 |  | 640941,66 |  |
| 93 |  | 6456409,63 |  | 640941,66 |  | 49,28 |  | 0,87 |  | 94 |  | 6456408,23 |  | 640942,34 |  |
| 94 |  | 6456408,23 |  | 640942,34 |  | 49,13 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 6456423,68 |  | 640977,20 |  | 49,18 |  | 0,86 |  | 96 |  | 6456425,10 |  | 640976,55 |  |
| 96 |  | 6456425,10 |  | 640976,55 |  | 48,44 |  | 0,86 |  | 97 |  | 6456426,48 |  | 640979,92 |  |
| 97 |  | 6456426,48 |  | 640979,92 |  | 49,20 |  | 0,86 |  | 98 |  | 6456428,84 |  | 640985,50 |  |
| 98 |  | 6456428,84 |  | 640985,50 |  | 49,19 |  | 0,83 |  | 99 |  | 6456432,45 |  | 640993,60 |  |
| 99 |  | 6456432,45 |  | 640993,60 |  | 49,35 |  | 0,85 |  | 100 |  | 6456435,16 |  | 641000,22 |  |
| 100 |  | 6456435,16 |  | 641000,22 |  | 49,14 |  | 0,88 |  | 101 |  | 6456435,27 |  | 641001,39 |  |
| 101 |  | 6456435,27 |  | 641001,39 |  | 49,14 |  | 0,88 |  | 102 |  | 6456426,91 |  | 641007,17 |  |
| 102 |  | 6456426,91 |  | 641007,17 |  | 48,94 |  | 0,85 |  | 103 |  | 6456420,54 |  | 641011,58 |  |
| 103 |  | 6456420,54 |  | 641011,58 |  | 48,87 |  | 0,81 |  | 104 |  | 6456410,63 |  | 641017,93 |  |
| 104 |  | 6456410,63 |  | 641017,93 |  | 48,77 |  | 0,85 |  | 105 |  | 6456403,90 |  | 641022,62 |  |
| 105 |  | 6456403,90 |  | 641022,62 |  | 48,69 |  | 0,88 |  | 106 |  | 6456401,32 |  | 641024,14 |  |
| 106 |  | 6456401,32 |  | 641024,14 |  | 48,99 |  | 0,88 |  | 107 |  | 6456387,68 |  | 641026,30 |  |
| 107 |  | 6456387,68 |  | 641026,30 |  | 48,81 |  | 0,86 |  | 108 |  | 6456384,86 |  | 641024,26 |  |
| 108 |  | 6456384,86 |  | 641024,26 |  | 48,83 |  | 0,86 |  | 109 |  | 6456383,97 |  | 641022,84 |  |
| 109 |  | 6456383,97 |  | 641022,84 |  | 48,78 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 6456383,88 |  | 641022,90 |  | 48,78 |  | 0,86 |  | 110 |  | 6456384,75 |  | 641024,35 |  |
| 110 |  | 6456384,75 |  | 641024,35 |  | 48,83 |  | 0,86 |  | 111 |  | 6456387,58 |  | 641026,45 |  |
| 111 |  | 6456387,58 |  | 641026,45 |  | 48,81 |  | 0,86 |  | 112 |  | 6456387,80 |  | 641027,31 |  |
| 112 |  | 6456387,80 |  | 641027,31 |  | 48,81 |  | 0,86 |  | 113 |  | 6456380,97 |  | 641031,59 |  |
| 113 |  | 6456380,97 |  | 641031,59 |  | 48,69 |  | 0,84 |  | 114 |  | 6456379,03 |  | 641032,12 |  |
| 114 |  | 6456379,03 |  | 641032,12 |  | 48,63 |  | 0,84 |  | 115 |  | 6456373,03 |  | 641035,09 |  |
| 115 |  | 6456373,03 |  | 641035,09 |  | 48,71 |  | 0,81 |  | 116 |  | 6456362,97 |  | 641041,07 |  |
| 116 |  | 6456362,97 |  | 641041,07 |  | 48,91 |  | 0,82 |  | 117 |  | 6456363,26 |  | 641041,57 |  |
| 117 |  | 6456363,26 |  | 641041,57 |  | 48,83 |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 6456363,26 |  | 641041,57 |  | 48,83 |  | 0,82 |  | 118 |  | 6456362,86 |  | 641041,14 |  |
| 118 |  | 6456362,86 |  | 641041,14 |  | 48,91 |  | 0,82 |  | 119 |  | 6456352,36 |  | 641046,69 |  |
| 119 |  | 6456352,36 |  | 641046,69 |  | 48,84 |  | 0,87 |  | 120 |  | 6456352,98 |  | 641047,90 |  |
| 120 |  | 6456352,98 |  | 641047,90 |  | 48,87 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |