# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tammiste AJ F4 tarbijate ülevõtmine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu mk, Elva vald, Teedla küla |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL5374 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tammiste AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F5 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pental Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18142T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.08.2018-22.08.2018 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372.6m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.9m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1366.7m (sh kinnisel meetodil 47.0m) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.08.2018 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 108569 |  | 1 |  | 48539JK |  |  | 118 |  | 1665MPHK |  |  |  | 1019.6m |  | AXPK 4G120 |
| 2 | 108258 |  | 118 |  | 1665MPHK |  |  | 155 |  | 15713LK |  |  |  | 237.5m |  | AXPK 4G120 |
| 3 | 108565 |  | 156 |  | 48539JK |  |  | 158 |  | MP muhv |  |  |  | 5.1m |  | AXPK 4G120 |
| 4 | tarbija |  | - |  | 15713LK |  |  | - |  | Mp muhv |  |  |  | 11.7m |  | AXPK 4G50 |
| 5 | tarbija |  | - |  | 155222LK |  |  | - |  | Hoone |  |  |  | 39.3m |  | AXPK 4G50 |
| 6 | tarbija |  | - |  | 155221LK |  |  | - |  | Hoone |  |  |  | 59.4m |  | AXPK 4G25 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tammiste AJ F4 tarbijate ülevõtmine |  |  |  |  |  | ## 18142T_Tammiste AJ F4.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6452736,69 |  | 636886,46 |  |  | 79,82 |  | 1,00 |  | 2 |  | 6452735,38 |  | 636884,94 |  |
| 2 |  | 6452735,38 |  | 636884,94 |  |  | 79,83 |  | 1,00 |  | 3 |  | 6452738,13 |  | 636882,98 |  |
| 3 |  | 6452738,13 |  | 636882,98 |  |  | 79,85 |  | 1,00 |  | 4 |  | 6452740,63 |  | 636881,20 |  |
| 4 |  | 6452740,63 |  | 636881,20 |  |  | 79,87 |  | 1,02 |  | 5 |  | 6452743,51 |  | 636880,30 |  |
| 5 |  | 6452743,51 |  | 636880,30 |  |  | 79,74 |  | 1,00 |  | 6 |  | 6452745,66 |  | 636879,01 |  |
| 6 |  | 6452745,66 |  | 636879,01 |  |  | 79,72 |  | 1,00 |  | 7 |  | 6452754,62 |  | 636872,95 |  |
| 7 |  | 6452754,62 |  | 636872,95 |  |  | 79,69 |  | 1,03 |  | 8 |  | 6452763,45 |  | 636867,07 |  |
| 8 |  | 6452763,45 |  | 636867,07 |  |  | 79,80 |  | 1,01 |  | 9 |  | 6452771,99 |  | 636861,47 |  |
| 9 |  | 6452771,99 |  | 636861,47 |  |  | 79,70 |  | 1,04 |  | 10 |  | 6452779,02 |  | 636856,81 |  |
| 10 |  | 6452779,02 |  | 636856,81 |  |  | 79,72 |  | 1,01 |  | 11 |  | 6452786,73 |  | 636852,27 |  |
| 11 |  | 6452786,73 |  | 636852,27 |  |  | 79,52 |  | 1,09 |  | 12 |  | 6452795,38 |  | 636847,02 |  |
| 12 |  | 6452795,38 |  | 636847,02 |  |  | 79,43 |  | 1,01 |  | 13 |  | 6452802,05 |  | 636843,08 |  |
| 13 |  | 6452802,05 |  | 636843,08 |  |  | 79,47 |  | 1,10 |  | 14 |  | 6452809,94 |  | 636838,24 |  |
| 14 |  | 6452809,94 |  | 636838,24 |  |  | 79,14 |  | 1,06 |  | 15 |  | 6452817,88 |  | 636833,36 |  |
| 15 |  | 6452817,88 |  | 636833,36 |  |  | 78,94 |  | 1,06 |  | 16 |  | 6452824,66 |  | 636829,24 |  |
| 16 |  | 6452824,66 |  | 636829,24 |  |  | 78,94 |  | 1,02 |  | 17 |  | 6452831,81 |  | 636824,82 |  |
| 17 |  | 6452831,81 |  | 636824,82 |  |  | 79,01 |  | 1,07 |  | 18 |  | 6452840,45 |  | 636819,23 |  |
| 18 |  | 6452840,45 |  | 636819,23 |  |  | 78,70 |  | 1,10 |  | 19 |  | 6452849,39 |  | 636813,21 |  |
| 19 |  | 6452849,39 |  | 636813,21 |  |  | 78,83 |  | 1,07 |  | 20 |  | 6452858,38 |  | 636807,31 |  |
| 20 |  | 6452858,38 |  | 636807,31 |  |  | 78,74 |  | 1,05 |  | 21 |  | 6452867,65 |  | 636801,16 |  |
| 21 |  | 6452867,65 |  | 636801,16 |  |  | 78,53 |  | 1,09 |  | 22 |  | 6452875,92 |  | 636795,74 |  |
| 22 |  | 6452875,92 |  | 636795,74 |  |  | 78,66 |  | 1,01 |  | 23 |  | 6452885,11 |  | 636789,42 |  |
| 23 |  | 6452885,11 |  | 636789,42 |  |  | 78,53 |  | 1,04 |  | 24 |  | 6452889,21 |  | 636786,81 |  |
| 24 |  | 6452889,21 |  | 636786,81 |  |  | 78,55 |  | 1,04 |  | 25 |  | 6452896,14 |  | 636782,32 |  |
| 25 |  | 6452896,14 |  | 636782,32 |  |  | 78,52 |  | 1,07 |  | 26 |  | 6452899,25 |  | 636780,23 |  |
| 26 |  | 6452899,25 |  | 636780,23 |  |  | 78,37 |  | 1,07 |  | 27 |  | 6452907,87 |  | 636775,20 |  |
| 27 |  | 6452907,87 |  | 636775,20 |  |  | 78,19 |  | 1,04 |  | 28 |  | 6452916,90 |  | 636769,63 |  |
| 28 |  | 6452916,90 |  | 636769,63 |  |  | 78,12 |  | 1,05 |  | 29 |  | 6452925,77 |  | 636764,36 |  |
| 29 |  | 6452925,77 |  | 636764,36 |  |  | 78,02 |  | 1,09 |  | 30 |  | 6452935,75 |  | 636758,32 |  |
| 30 |  | 6452935,75 |  | 636758,32 |  |  | 77,99 |  | 1,02 |  | 31 |  | 6452945,06 |  | 636752,80 |  |
| 31 |  | 6452945,06 |  | 636752,80 |  |  | 77,90 |  | 1,00 |  | 32 |  | 6452955,39 |  | 636746,55 |  |
| 32 |  | 6452955,39 |  | 636746,55 |  |  | 77,72 |  | 1,03 |  | 33 |  | 6452964,60 |  | 636741,72 |  |
| 33 |  | 6452964,60 |  | 636741,72 |  |  | 77,66 |  | 1,00 |  | 34 |  | 6452974,04 |  | 636735,94 |  |
| 34 |  | 6452974,04 |  | 636735,94 |  |  | 77,35 |  | 1,10 |  | 35 |  | 6452983,74 |  | 636729,98 |  |
| 35 |  | 6452983,74 |  | 636729,98 |  |  | 77,25 |  | 1,10 |  | 36 |  | 6452995,00 |  | 636723,11 |  |
| 36 |  | 6452995,00 |  | 636723,11 |  |  | 77,44 |  | 1,06 |  | 37 |  | 6452998,14 |  | 636721,42 |  |
| 37 |  | 6452998,14 |  | 636721,42 |  |  | 77,52 |  | 1,03 |  | 38 |  | 6453003,82 |  | 636717,88 |  |
| 38 |  | 6453003,82 |  | 636717,88 |  |  | 77,18 |  | 1,15 |  | 39 |  | 6453012,68 |  | 636711,84 |  |
| 39 |  | 6453012,68 |  | 636711,84 |  |  | 77,19 |  | 1,01 |  | 40 |  | 6453019,52 |  | 636707,59 |  |
| 40 |  | 6453019,52 |  | 636707,59 |  |  | 76,79 |  | 1,06 |  | 41 |  | 6453028,11 |  | 636702,04 |  |
| 41 |  | 6453028,11 |  | 636702,04 |  |  | 76,59 |  | 1,10 |  | 42 |  | 6453038,18 |  | 636695,53 |  |
| 42 |  | 6453038,18 |  | 636695,53 |  |  | 76,57 |  | 1,07 |  | 43 |  | 6453048,69 |  | 636689,27 |  |
| 43 |  | 6453048,69 |  | 636689,27 |  |  | 76,50 |  | 1,08 |  | 44 |  | 6453058,00 |  | 636682,68 |  |
| 44 |  | 6453058,00 |  | 636682,68 |  |  | 76,21 |  | 1,09 |  | 45 |  | 6453066,96 |  | 636676,62 |  |
| 45 |  | 6453066,96 |  | 636676,62 |  |  | 76,15 |  | 1,04 |  | 46 |  | 6453076,38 |  | 636670,22 |  |
| 46 |  | 6453076,38 |  | 636670,22 |  |  | 76,01 |  | 1,01 |  | 47 |  | 6453086,02 |  | 636663,42 |  |
| 47 |  | 6453086,02 |  | 636663,42 |  |  | 75,71 |  | 1,01 |  | 48 |  | 6453094,93 |  | 636657,39 |  |
| 48 |  | 6453094,93 |  | 636657,39 |  |  | 75,42 |  | 1,09 |  | 49 |  | 6453104,64 |  | 636651,23 |  |
| 49 |  | 6453104,64 |  | 636651,23 |  |  | 75,41 |  | 1,09 |  | 50 |  | 6453113,85 |  | 636644,96 |  |
| 50 |  | 6453113,85 |  | 636644,96 |  |  | 75,39 |  | 1,06 |  | 51 |  | 6453123,13 |  | 636638,71 |  |
| 51 |  | 6453123,13 |  | 636638,71 |  |  | 75,38 |  | 1,09 |  | 52 |  | 6453132,15 |  | 636632,77 |  |
| 52 |  | 6453132,15 |  | 636632,77 |  |  | 75,47 |  | 1,00 |  | 53 |  | 6453140,96 |  | 636626,67 |  |
| 53 |  | 6453140,96 |  | 636626,67 |  |  | 75,40 |  | 1,05 |  | 54 |  | 6453150,06 |  | 636620,51 |  |
| 54 |  | 6453150,06 |  | 636620,51 |  |  | 75,54 |  | 1,00 |  | 55 |  | 6453159,06 |  | 636614,37 |  |
| 55 |  | 6453159,06 |  | 636614,37 |  |  | 75,55 |  | 1,01 |  | 56 |  | 6453168,17 |  | 636608,15 |  |
| 56 |  | 6453168,17 |  | 636608,15 |  |  | 75,37 |  | 1,08 |  | 57 |  | 6453177,57 |  | 636601,68 |  |
| 57 |  | 6453177,57 |  | 636601,68 |  |  | 75,36 |  | 1,05 |  | 58 |  | 6453186,73 |  | 636595,47 |  |
| 58 |  | 6453186,73 |  | 636595,47 |  |  | 75,47 |  | 1,04 |  | 59 |  | 6453196,43 |  | 636588,85 |  |
| 59 |  | 6453196,43 |  | 636588,85 |  |  | 75,40 |  | 1,01 |  | 60 |  | 6453205,91 |  | 636582,46 |  |
| 60 |  | 6453205,91 |  | 636582,46 |  |  | 75,13 |  | 1,07 |  | 61 |  | 6453214,85 |  | 636576,62 |  |
| 61 |  | 6453214,85 |  | 636576,62 |  |  | 75,08 |  | 1,00 |  | 62 |  | 6453223,63 |  | 636570,54 |  |
| 62 |  | 6453223,63 |  | 636570,54 |  |  | 74,93 |  | 1,04 |  | 63 |  | 6453232,86 |  | 636564,77 |  |
| 63 |  | 6453232,86 |  | 636564,77 |  |  | 74,78 |  | 1,09 |  | 64 |  | 6453241,07 |  | 636559,98 |  |
| 64 |  | 6453241,07 |  | 636559,98 |  |  | 74,75 |  | 1,02 |  | 65 |  | 6453249,71 |  | 636556,23 |  |
| 65 |  | 6453249,71 |  | 636556,23 |  |  | 74,63 |  | 1,06 |  | 66 |  | 6453254,94 |  | 636554,38 |  |
| 66 |  | 6453254,94 |  | 636554,38 |  |  | 74,61 |  | 1,05 |  | 67 |  | 6453261,86 |  | 636553,22 |  |
| 67 |  | 6453261,86 |  | 636553,22 |  |  | 74,60 |  | 1,08 |  | 68 |  | 6453269,15 |  | 636552,99 |  |
| 68 |  | 6453269,15 |  | 636552,99 |  |  | 74,38 |  | 1,09 |  | 69 |  | 6453276,15 |  | 636553,87 |  |
| 69 |  | 6453276,15 |  | 636553,87 |  |  | 74,27 |  | 1,00 |  | 70 |  | 6453288,12 |  | 636557,26 |  |
| 70 |  | 6453288,12 |  | 636557,26 |  |  | 74,12 |  | 1,00 |  | 71 |  | 6453294,31 |  | 636560,26 |  |
| 71 |  | 6453294,31 |  | 636560,26 |  |  | 74,26 |  | 1,00 |  | 72 |  | 6453298,35 |  | 636561,91 |  |
| 72 |  | 6453298,35 |  | 636561,91 |  |  | 73,01 |  | 1,12 |  | 73 |  | 6453303,56 |  | 636563,41 |  |
| 73 |  | 6453303,56 |  | 636563,41 |  |  | 74,25 |  | 1,07 |  | 74 |  | 6453308,31 |  | 636564,45 |  |
| 74 |  | 6453308,31 |  | 636564,45 |  |  | 74,12 |  | 1,07 |  | 75 |  | 6453319,07 |  | 636567,44 |  |
| 75 |  | 6453319,07 |  | 636567,44 |  |  | 74,28 |  | 1,03 |  | 76 |  | 6453329,48 |  | 636570,66 |  |
| 76 |  | 6453329,48 |  | 636570,66 |  |  | 74,36 |  | 1,02 |  | 77 |  | 6453340,16 |  | 636574,28 |  |
| 77 |  | 6453340,16 |  | 636574,28 |  |  | 74,36 |  | 1,10 |  | 78 |  | 6453350,85 |  | 636578,05 |  |
| 78 |  | 6453350,85 |  | 636578,05 |  |  | 74,25 |  | 1,02 |  | 79 |  | 6453360,11 |  | 636581,17 |  |
| 79 |  | 6453360,11 |  | 636581,17 |  |  | 74,34 |  | 1,08 |  | 80 |  | 6453370,04 |  | 636584,44 |  |
| 80 |  | 6453370,04 |  | 636584,44 |  |  | 74,69 |  | 1,01 |  | 81 |  | 6453378,40 |  | 636587,26 |  |
| 81 |  | 6453378,40 |  | 636587,26 |  |  | 74,86 |  | 1,10 |  | 82 |  | 6453388,09 |  | 636590,52 |  |
| 82 |  | 6453388,09 |  | 636590,52 |  |  | 75,32 |  | 1,03 |  | 83 |  | 6453396,95 |  | 636593,52 |  |
| 83 |  | 6453396,95 |  | 636593,52 |  |  | 75,50 |  | 1,02 |  | 84 |  | 6453405,47 |  | 636596,49 |  |
| 84 |  | 6453405,47 |  | 636596,49 |  |  | 75,57 |  | 1,10 |  | 85 |  | 6453415,17 |  | 636599,79 |  |
| 85 |  | 6453415,17 |  | 636599,79 |  |  | 75,69 |  | 1,10 |  | 86 |  | 6453424,63 |  | 636603,31 |  |
| 86 |  | 6453424,63 |  | 636603,31 |  |  | 75,88 |  | 1,08 |  | 87 |  | 6453433,95 |  | 636606,55 |  |
| 87 |  | 6453433,95 |  | 636606,55 |  |  | 76,08 |  | 1,01 |  | 88 |  | 6453445,43 |  | 636610,82 |  |
| 88 |  | 6453445,43 |  | 636610,82 |  |  | 76,28 |  | 1,04 |  | 89 |  | 6453455,65 |  | 636614,64 |  |
| 89 |  | 6453455,65 |  | 636614,64 |  |  | 76,45 |  | 1,08 |  | 90 |  | 6453464,37 |  | 636617,79 |  |
| 90 |  | 6453464,37 |  | 636617,79 |  |  | 76,61 |  | 1,05 |  | 91 |  | 6453472,23 |  | 636620,06 |  |
| 91 |  | 6453472,23 |  | 636620,06 |  |  | 76,66 |  | 1,02 |  | 92 |  | 6453475,18 |  | 636620,94 |  |
| 92 |  | 6453475,18 |  | 636620,94 |  |  | 76,69 |  | 1,02 |  | 93 |  | 6453485,56 |  | 636622,98 |  |
| 93 |  | 6453485,56 |  | 636622,98 |  |  | 76,73 |  | 1,08 |  | 94 |  | 6453495,55 |  | 636624,32 |  |
| 94 |  | 6453495,55 |  | 636624,32 |  |  | 76,67 |  | 1,09 |  | 95 |  | 6453498,82 |  | 636624,44 |  |
| 95 |  | 6453498,82 |  | 636624,44 |  |  | 76,66 |  | 1,09 |  | 96 |  | 6453510,25 |  | 636624,66 |  |
| 96 |  | 6453510,25 |  | 636624,66 |  |  | 76,87 |  | 1,04 |  | 97 |  | 6453519,64 |  | 636624,13 |  |
| 97 |  | 6453519,64 |  | 636624,13 |  |  | 76,92 |  | 1,09 |  | 98 |  | 6453527,95 |  | 636623,55 |  |
| 98 |  | 6453527,95 |  | 636623,55 |  |  | 77,08 |  | 1,07 |  | 99 |  | 6453535,30 |  | 636623,07 |  |
| 99 |  | 6453535,30 |  | 636623,07 |  |  | 77,20 |  | 1,02 |  | 100 |  | 6453544,74 |  | 636622,68 |  |
| 100 |  | 6453544,74 |  | 636622,68 |  |  | 77,21 |  | 1,00 |  | 101 |  | 6453552,81 |  | 636622,17 |  |
| 101 |  | 6453552,81 |  | 636622,17 |  |  | 77,22 |  | 1,01 |  | 102 |  | 6453561,71 |  | 636621,58 |  |
| 102 |  | 6453561,71 |  | 636621,58 |  |  | 77,16 |  | 1,07 |  | 103 |  | 6453568,76 |  | 636621,40 |  |
| 103 |  | 6453568,76 |  | 636621,40 |  |  | 77,23 |  | 1,00 |  | 104 |  | 6453573,47 |  | 636625,44 |  |
| 104 |  | 6453573,47 |  | 636625,44 |  |  | 76,88 |  | 1,08 |  | 105 |  | 6453575,31 |  | 636626,21 |  |
| 105 |  | 6453575,31 |  | 636626,21 |  |  | 76,89 |  | 1,08 |  | 106 |  | 6453577,32 |  | 636626,41 |  |
| 106 |  | 6453577,32 |  | 636626,41 |  |  | 76,88 |  | 1,06 |  | 107 |  | 6453579,24 |  | 636626,01 |  |
| 107 |  | 6453579,24 |  | 636626,01 |  |  | 76,99 |  | 1,04 |  | 108 |  | 6453581,07 |  | 636624,86 |  |
| 108 |  | 6453581,07 |  | 636624,86 |  |  | 76,95 |  | 1,08 |  | 109 |  | 6453585,03 |  | 636620,56 |  |
| 109 |  | 6453585,03 |  | 636620,56 |  |  | 77,00 |  | 1,05 |  | 110 |  | 6453587,33 |  | 636620,27 |  |
| 110 |  | 6453587,33 |  | 636620,27 |  |  | 76,98 |  | 1,05 |  | 111 |  | 6453597,40 |  | 636619,59 |  |
| 111 |  | 6453597,40 |  | 636619,59 |  |  | 76,88 |  | 1,07 |  | 112 |  | 6453607,81 |  | 636618,99 |  |
| 112 |  | 6453607,81 |  | 636618,99 |  |  | 76,89 |  | 1,00 |  | 113 |  | 6453617,51 |  | 636618,60 |  |
| 113 |  | 6453617,51 |  | 636618,60 |  |  | 76,87 |  | 1,08 |  | 114 |  | 6453628,28 |  | 636618,13 |  |
| 114 |  | 6453628,28 |  | 636618,13 |  |  | 76,98 |  | 1,09 |  | 115 |  | 6453637,57 |  | 636617,83 |  |
| 115 |  | 6453637,57 |  | 636617,83 |  |  | 77,10 |  | 1,08 |  | 116 |  | 6453639,11 |  | 636617,65 |  |
| 116 |  | 6453639,11 |  | 636617,65 |  |  | 77,23 |  | 1,02 |  | 117 |  | 6453639,67 |  | 636618,02 |  |
| 117 |  | 6453639,67 |  | 636618,02 |  |  | 77,23 |  | 1,03 |  | 118 |  | 6453639,86 |  | 636618,63 |  |
| 118 |  | 6453639,86 |  | 636618,63 |  |  | 77,20 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 6453639,86 |  | 636618,63 |  |  | 77,20 |  | 1,00 |  | 119 |  | 6453639,81 |  | 636618,01 |  |
| 119 |  | 6453639,81 |  | 636618,01 |  |  | 77,18 |  | 1,08 |  | 120 |  | 6453640,25 |  | 636617,41 |  |
| 120 |  | 6453640,25 |  | 636617,41 |  |  | 77,26 |  | 1,04 |  | 121 |  | 6453641,10 |  | 636617,12 |  |
| 121 |  | 6453641,10 |  | 636617,12 |  |  | 77,27 |  | 1,05 |  | 122 |  | 6453643,45 |  | 636616,31 |  |
| 122 |  | 6453643,45 |  | 636616,31 |  |  | 77,32 |  | 1,08 |  | 123 |  | 6453648,68 |  | 636617,20 |  |
| 123 |  | 6453648,68 |  | 636617,20 |  |  | 77,33 |  | 1,07 |  | 124 |  | 6453656,96 |  | 636616,44 |  |
| 124 |  | 6453656,96 |  | 636616,44 |  |  | 77,32 |  | 1,14 |  | 125 |  | 6453664,50 |  | 636615,63 |  |
| 125 |  | 6453664,50 |  | 636615,63 |  |  | 77,40 |  | 1,11 |  | 126 |  | 6453666,46 |  | 636614,04 |  |
| 126 |  | 6453666,46 |  | 636614,04 |  |  | 76,85 |  | 1,07 |  | 127 |  | 6453673,16 |  | 636607,47 |  |
| 127 |  | 6453673,16 |  | 636607,47 |  |  | 76,88 |  | 1,07 |  | 128 |  | 6453680,28 |  | 636600,42 |  |
| 128 |  | 6453680,28 |  | 636600,42 |  |  | 76,61 |  | 1,10 |  | 129 |  | 6453682,96 |  | 636597,62 |  |
| 129 |  | 6453682,96 |  | 636597,62 |  |  | 76,43 |  | 1,10 |  | 130 |  | 6453685,73 |  | 636594,67 |  |
| 130 |  | 6453685,73 |  | 636594,67 |  |  | 76,31 |  | 1,10 |  | 131 |  | 6453692,62 |  | 636585,86 |  |
| 131 |  | 6453692,62 |  | 636585,86 |  |  | 75,61 |  | 1,08 |  | 132 |  | 6453699,86 |  | 636576,36 |  |
| 132 |  | 6453699,86 |  | 636576,36 |  |  | 74,79 |  | 1,07 |  | 133 |  | 6453706,56 |  | 636567,69 |  |
| 133 |  | 6453706,56 |  | 636567,69 |  |  | 74,25 |  | 1,02 |  | 134 |  | 6453712,14 |  | 636558,97 |  |
| 134 |  | 6453712,14 |  | 636558,97 |  |  | 73,83 |  | 1,00 |  | 135 |  | 6453713,96 |  | 636556,08 |  |
| 135 |  | 6453713,96 |  | 636556,08 |  |  | 73,78 |  | 1,01 |  | 136 |  | 6453717,10 |  | 636547,61 |  |
| 136 |  | 6453717,10 |  | 636547,61 |  |  | 73,66 |  | 1,00 |  | 137 |  | 6453720,72 |  | 636537,97 |  |
| 137 |  | 6453720,72 |  | 636537,97 |  |  | 73,60 |  | 1,06 |  | 138 |  | 6453724,49 |  | 636527,92 |  |
| 138 |  | 6453724,49 |  | 636527,92 |  |  | 73,57 |  | 1,07 |  | 139 |  | 6453727,69 |  | 636519,82 |  |
| 139 |  | 6453727,69 |  | 636519,82 |  |  | 73,61 |  | 1,02 |  | 140 |  | 6453729,26 |  | 636515,73 |  |
| 140 |  | 6453729,26 |  | 636515,73 |  |  | 73,65 |  | 1,02 |  | 141 |  | 6453731,79 |  | 636511,16 |  |
| 141 |  | 6453731,79 |  | 636511,16 |  |  | 73,59 |  | 1,04 |  | 142 |  | 6453736,23 |  | 636502,61 |  |
| 142 |  | 6453736,23 |  | 636502,61 |  |  | 73,30 |  | 1,17 |  | 143 |  | 6453739,66 |  | 636497,87 |  |
| 143 |  | 6453739,66 |  | 636497,87 |  |  | 71,55 |  | 1,20 |  | 144 |  | 6453740,76 |  | 636495,91 |  |
| 144 |  | 6453740,76 |  | 636495,91 |  |  | 71,79 |  | 1,10 |  | 145 |  | 6453745,04 |  | 636489,56 |  |
| 145 |  | 6453745,04 |  | 636489,56 |  |  | 73,54 |  | 1,04 |  | 146 |  | 6453745,44 |  | 636487,81 |  |
| 146 |  | 6453745,44 |  | 636487,81 |  |  | 73,61 |  | 1,04 |  | 147 |  | 6453745,72 |  | 636481,47 |  |
| 147 |  | 6453745,72 |  | 636481,47 |  |  | 73,86 |  | 1,05 |  | 148 |  | 6453745,86 |  | 636479,41 |  |
| 148 |  | 6453745,86 |  | 636479,41 |  |  | 73,85 |  | 1,05 |  | 149 |  | 6453751,53 |  | 636469,36 |  |
| 149 |  | 6453751,53 |  | 636469,36 |  |  | 74,16 |  | 1,01 |  | 150 |  | 6453757,12 |  | 636460,42 |  |
| 150 |  | 6453757,12 |  | 636460,42 |  |  | 74,40 |  | 1,06 |  | 151 |  | 6453762,76 |  | 636451,23 |  |
| 151 |  | 6453762,76 |  | 636451,23 |  |  | 74,68 |  | 1,00 |  | 152 |  | 6453764,88 |  | 636448,08 |  |
| 152 |  | 6453764,88 |  | 636448,08 |  |  | 74,71 |  | 1,00 |  | 153 |  | 6453771,39 |  | 636439,03 |  |
| 153 |  | 6453771,39 |  | 636439,03 |  |  | 74,58 |  | 1,02 |  | 154 |  | 6453772,17 |  | 636438,53 |  |
| 154 |  | 6453772,17 |  | 636438,53 |  |  | 74,65 |  | 1,02 |  | 155 |  | 6453773,27 |  | 636438,68 |  |
| 155 |  | 6453773,27 |  | 636438,68 |  |  | 74,42 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 6452736,69 |  | 636886,46 |  |  | 79,79 |  | 1,03 |  | 157 |  | 6452735,67 |  | 636885,00 |  |
| 157 |  | 6452735,67 |  | 636885,00 |  |  | 79,80 |  | 1,03 |  | 158 |  | 6452738,66 |  | 636883,09 |  |
| 158 |  | 6452738,66 |  | 636883,09 |  |  | 79,82 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |