# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL1463 Vapramäe AJ F4 rek. Tamsa tee, Elvalinn/Voika küla Nõo vald Tartumaa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa Nõo vald Voika küla, Elva linn Tamsa tee |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva 110/35/15kV AJ |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Matsi 15kV ÕL Vapramäe 15kV HL |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokutaja aj. |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokutaja F-1, F-2 |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPR Elekter OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A&O Maamõõdubüroo OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179MA; EG10063734-0001 |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284/13 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.-29.10.2013.a. |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.7jm |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1539.8jm |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.8jm |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443.1jm |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1609.6jm, sealhulgas kinnisel meetodil 14.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.3jm |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.11.2013.a. |  |  |  |  |
| Kaabli nr 2499 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 2499 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vapramäe 15kV HL M9 |  |  |  | 136 |  |  | 246KPHK |  |  |  |  |  |  | 779.8jm |  |  | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu |
| Kaabli nr 2500 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 2500 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 246KPHK |  |  |  | 247 |  |  | Lokutaja aj |  |  |  |  |  |  | 760.0jm |  |  | AXAL-TT 3x25/25 |
| Kaabli nr 11847 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 11847 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | Lokutaja aj. F-1 |  |  |  | 254 |  |  | Lokutaja F-1 M1 |  |  |  |  |  |  | 21.8jm |  |  | AXPK4G120 |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  | Lokutaja F-1 M1 |  |  |  | 4 |  |  | Lokutaja F-1 M4 |  |  |  |  |  |  | 126.8jm |  |  | EX4x50 |
| 2 |  | Lokutaja F-1 M2 |  |  |  | 6 |  |  | Lokutaja F-1 M6 |  |  |  |  |  |  | 93.9jm |  |  | EX4x50 |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | Lokutaja F-1 M4 |  |  |  | 272 |  |  | Muhv Rayhem |  |  |  |  |  |  | 5.6jm |  |  | AXPK4G25 |
| Kaabli nr 11847 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 11847 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | Lokutaja aj. F-2 |  |  |  | 257 |  |  | 126292LK |  |  |  |  |  |  | 4.6jm |  |  | AXPK4G50 |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | 126292LK |  |  |  | 268 |  |  | tarbija |  |  |  |  |  |  | 50.8jm |  |  | AXPK4G25 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: IL1463 Vapramäe AJ F4 rek. Tamsa tee, Elvalinn/Voika küla Nõo vald Tartumaa. |  |  |  |  | ## Faili nimi: vapramae_lokutaja_aj_284_13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 2499 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457660.45 |  |  | 644094.24 |  |  | 46.44 |  |  | 0.00 |  |  | 2 |  | 6457660.71 |  |  | 644094.14 |  |
| 2 | 6457660.71 |  |  | 644094.14 |  |  | 45.42 |  |  | 1.00 |  |  | 3 |  | 6457661.12 |  |  | 644095.75 |  |
| 3 | 6457661.12 |  |  | 644095.75 |  |  | 45.56 |  |  | 1.02 |  |  | 4 |  | 6457661.99 |  |  | 644100.80 |  |
| 4 | 6457661.99 |  |  | 644100.80 |  |  | 45.40 |  |  | 1.01 |  |  | 5 |  | 6457662.76 |  |  | 644104.32 |  |
| 5 | 6457662.76 |  |  | 644104.32 |  |  | 44.28 |  |  | 1.00 |  |  | 6 |  | 6457663.53 |  |  | 644107.66 |  |
| 6 | 6457663.53 |  |  | 644107.66 |  |  | 45.11 |  |  | 1.03 |  |  | 7 |  | 6457664.06 |  |  | 644109.19 |  |
| 7 | 6457664.06 |  |  | 644109.19 |  |  | 45.54 |  |  | 1.03 |  |  | 8 |  | 6457664.75 |  |  | 644111.19 |  |
| 8 | 6457664.75 |  |  | 644111.19 |  |  | 46.11 |  |  | 1.05 |  |  | 9 |  | 6457666.61 |  |  | 644114.68 |  |
| 9 | 6457666.61 |  |  | 644114.68 |  |  | 46.06 |  |  | 1.20 |  |  | 10 |  | 6457669.31 |  |  | 644120.52 |  |
| 10 | 6457669.31 |  |  | 644120.52 |  |  | 46.17 |  |  | 1.20 |  |  | 11 |  | 6457669.88 |  |  | 644121.82 |  |
| 11 | 6457669.88 |  |  | 644121.82 |  |  | 46.34 |  |  | 1.02 |  |  | 12 |  | 6457669.51 |  |  | 644122.48 |  |
| 12 | 6457669.51 |  |  | 644122.48 |  |  | 46.30 |  |  | 1.00 |  |  | 13 |  | 6457665.32 |  |  | 644125.89 |  |
| 13 | 6457665.32 |  |  | 644125.89 |  |  | 46.29 |  |  | 1.00 |  |  | 14 |  | 6457660.07 |  |  | 644131.86 |  |
| 14 | 6457660.07 |  |  | 644131.86 |  |  | 46.30 |  |  | 1.02 |  |  | 15 |  | 6457653.34 |  |  | 644139.96 |  |
| 15 | 6457653.34 |  |  | 644139.96 |  |  | 46.19 |  |  | 1.00 |  |  | 16 |  | 6457649.87 |  |  | 644144.66 |  |
| 16 | 6457649.87 |  |  | 644144.66 |  |  | 46.30 |  |  | 1.01 |  |  | 17 |  | 6457647.85 |  |  | 644147.41 |  |
| 17 | 6457647.85 |  |  | 644147.41 |  |  | 46.36 |  |  | 1.03 |  |  | 18 |  | 6457644.06 |  |  | 644152.79 |  |
| 18 | 6457644.06 |  |  | 644152.79 |  |  | 46.34 |  |  | 1.02 |  |  | 19 |  | 6457642.56 |  |  | 644154.92 |  |
| 19 | 6457642.56 |  |  | 644154.92 |  |  | 46.33 |  |  | 1.00 |  |  | 20 |  | 6457637.25 |  |  | 644161.86 |  |
| 20 | 6457637.25 |  |  | 644161.86 |  |  | 46.26 |  |  | 1.00 |  |  | 21 |  | 6457631.23 |  |  | 644170.40 |  |
| 21 | 6457631.23 |  |  | 644170.40 |  |  | 46.55 |  |  | 1.02 |  |  | 22 |  | 6457627.81 |  |  | 644175.69 |  |
| 22 | 6457627.81 |  |  | 644175.69 |  |  | 46.67 |  |  | 1.01 |  |  | 23 |  | 6457625.71 |  |  | 644178.73 |  |
| 23 | 6457625.71 |  |  | 644178.73 |  |  | 46.77 |  |  | 1.03 |  |  | 24 |  | 6457621.20 |  |  | 644185.23 |  |
| 24 | 6457621.20 |  |  | 644185.23 |  |  | 46.98 |  |  | 1.02 |  |  | 25 |  | 6457616.81 |  |  | 644190.95 |  |
| 25 | 6457616.81 |  |  | 644190.95 |  |  | 47.27 |  |  | 1.02 |  |  | 26 |  | 6457614.27 |  |  | 644194.26 |  |
| 26 | 6457614.27 |  |  | 644194.26 |  |  | 47.44 |  |  | 1.01 |  |  | 27 |  | 6457610.42 |  |  | 644200.13 |  |
| 27 | 6457610.42 |  |  | 644200.13 |  |  | 47.81 |  |  | 1.03 |  |  | 28 |  | 6457606.73 |  |  | 644205.75 |  |
| 28 | 6457606.73 |  |  | 644205.75 |  |  | 48.16 |  |  | 1.00 |  |  | 29 |  | 6457606.20 |  |  | 644206.84 |  |
| 29 | 6457606.20 |  |  | 644206.84 |  |  | 48.20 |  |  | 1.01 |  |  | 30 |  | 6457600.37 |  |  | 644215.55 |  |
| 30 | 6457600.37 |  |  | 644215.55 |  |  | 48.34 |  |  | 1.02 |  |  | 31 |  | 6457597.09 |  |  | 644220.84 |  |
| 31 | 6457597.09 |  |  | 644220.84 |  |  | 48.27 |  |  | 1.00 |  |  | 32 |  | 6457590.83 |  |  | 644229.53 |  |
| 32 | 6457590.83 |  |  | 644229.53 |  |  | 48.21 |  |  | 1.01 |  |  | 33 |  | 6457586.72 |  |  | 644235.05 |  |
| 33 | 6457586.72 |  |  | 644235.05 |  |  | 47.93 |  |  | 1.01 |  |  | 34 |  | 6457583.34 |  |  | 644239.11 |  |
| 34 | 6457583.34 |  |  | 644239.11 |  |  | 47.87 |  |  | 1.02 |  |  | 35 |  | 6457579.23 |  |  | 644244.03 |  |
| 35 | 6457579.23 |  |  | 644244.03 |  |  | 47.79 |  |  | 1.00 |  |  | 36 |  | 6457575.27 |  |  | 644249.19 |  |
| 36 | 6457575.27 |  |  | 644249.19 |  |  | 47.55 |  |  | 1.10 |  |  | 37 |  | 6457569.45 |  |  | 644257.83 |  |
| 37 | 6457569.45 |  |  | 644257.83 |  |  | 47.31 |  |  | 1.12 |  |  | 38 |  | 6457565.93 |  |  | 644263.27 |  |
| 38 | 6457565.93 |  |  | 644263.27 |  |  | 47.35 |  |  | 1.12 |  |  | 39 |  | 6457561.92 |  |  | 644269.41 |  |
| 39 | 6457561.92 |  |  | 644269.41 |  |  | 47.61 |  |  | 1.10 |  |  | 40 |  | 6457559.93 |  |  | 644272.68 |  |
| 40 | 6457559.93 |  |  | 644272.68 |  |  | 47.82 |  |  | 1.00 |  |  | 41 |  | 6457556.49 |  |  | 644277.82 |  |
| 41 | 6457556.49 |  |  | 644277.82 |  |  | 47.84 |  |  | 1.02 |  |  | 42 |  | 6457552.31 |  |  | 644283.57 |  |
| 42 | 6457552.31 |  |  | 644283.57 |  |  | 47.76 |  |  | 1.02 |  |  | 43 |  | 6457547.42 |  |  | 644290.33 |  |
| 43 | 6457547.42 |  |  | 644290.33 |  |  | 47.68 |  |  | 1.01 |  |  | 44 |  | 6457542.30 |  |  | 644297.01 |  |
| 44 | 6457542.30 |  |  | 644297.01 |  |  | 47.61 |  |  | 1.02 |  |  | 45 |  | 6457537.86 |  |  | 644302.71 |  |
| 45 | 6457537.86 |  |  | 644302.71 |  |  | 46.97 |  |  | 1.00 |  |  | 46 |  | 6457533.89 |  |  | 644308.71 |  |
| 46 | 6457533.89 |  |  | 644308.71 |  |  | 47.39 |  |  | 1.01 |  |  | 47 |  | 6457529.27 |  |  | 644316.44 |  |
| 47 | 6457529.27 |  |  | 644316.44 |  |  | 47.91 |  |  | 1.01 |  |  | 48 |  | 6457526.58 |  |  | 644320.33 |  |
| 48 | 6457526.58 |  |  | 644320.33 |  |  | 48.02 |  |  | 1.00 |  |  | 49 |  | 6457524.49 |  |  | 644323.34 |  |
| 49 | 6457524.49 |  |  | 644323.34 |  |  | 48.10 |  |  | 1.02 |  |  | 50 |  | 6457521.56 |  |  | 644328.46 |  |
| 50 | 6457521.56 |  |  | 644328.46 |  |  | 48.27 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 6457521.56 |  |  | 644328.46 |  |  | 48.27 |  |  | 1.00 |  |  | 51 |  | 6457516.82 |  |  | 644335.12 |  |
| 51 | 6457516.82 |  |  | 644335.12 |  |  | 48.30 |  |  | 1.00 |  |  | 52 |  | 6457514.92 |  |  | 644340.09 |  |
| 52 | 6457514.92 |  |  | 644340.09 |  |  | 48.38 |  |  | 1.02 |  |  | 53 |  | 6457511.96 |  |  | 644345.56 |  |
| 53 | 6457511.96 |  |  | 644345.56 |  |  | 48.67 |  |  | 1.02 |  |  | 54 |  | 6457510.80 |  |  | 644347.94 |  |
| 54 | 6457510.80 |  |  | 644347.94 |  |  | 48.82 |  |  | 1.00 |  |  | 55 |  | 6457510.02 |  |  | 644352.17 |  |
| 55 | 6457510.02 |  |  | 644352.17 |  |  | 48.78 |  |  | 1.01 |  |  | 56 |  | 6457510.21 |  |  | 644356.77 |  |
| 56 | 6457510.21 |  |  | 644356.77 |  |  | 48.66 |  |  | 1.00 |  |  | 57 |  | 6457511.54 |  |  | 644366.24 |  |
| 57 | 6457511.54 |  |  | 644366.24 |  |  | 48.53 |  |  | 1.02 |  |  | 58 |  | 6457512.00 |  |  | 644370.15 |  |
| 58 | 6457512.00 |  |  | 644370.15 |  |  | 47.55 |  |  | 1.01 |  |  | 59 |  | 6457512.26 |  |  | 644372.73 |  |
| 59 | 6457512.26 |  |  | 644372.73 |  |  | 48.41 |  |  | 1.01 |  |  | 60 |  | 6457512.08 |  |  | 644376.05 |  |
| 60 | 6457512.08 |  |  | 644376.05 |  |  | 48.63 |  |  | 1.02 |  |  | 61 |  | 6457510.50 |  |  | 644381.66 |  |
| 61 | 6457510.50 |  |  | 644381.66 |  |  | 48.72 |  |  | 1.00 |  |  | 62 |  | 6457508.95 |  |  | 644388.83 |  |
| 62 | 6457508.95 |  |  | 644388.83 |  |  | 49.48 |  |  | 1.00 |  |  | 63 |  | 6457509.36 |  |  | 644394.22 |  |
| 63 | 6457509.36 |  |  | 644394.22 |  |  | 49.65 |  |  | 1.02 |  |  | 64 |  | 6457510.09 |  |  | 644402.92 |  |
| 64 | 6457510.09 |  |  | 644402.92 |  |  | 49.97 |  |  | 1.01 |  |  | 65 |  | 6457510.52 |  |  | 644409.26 |  |
| 65 | 6457510.52 |  |  | 644409.26 |  |  | 50.32 |  |  | 1.00 |  |  | 66 |  | 6457510.70 |  |  | 644411.97 |  |
| 66 | 6457510.70 |  |  | 644411.97 |  |  | 50.47 |  |  | 1.02 |  |  | 67 |  | 6457511.13 |  |  | 644417.22 |  |
| 67 | 6457511.13 |  |  | 644417.22 |  |  | 50.74 |  |  | 1.01 |  |  | 68 |  | 6457511.41 |  |  | 644420.60 |  |
| 68 | 6457511.41 |  |  | 644420.60 |  |  | 50.92 |  |  | 1.02 |  |  | 69 |  | 6457513.32 |  |  | 644423.41 |  |
| 69 | 6457513.32 |  |  | 644423.41 |  |  | 51.08 |  |  | 1.03 |  |  | 70 |  | 6457514.05 |  |  | 644424.63 |  |
| 70 | 6457514.05 |  |  | 644424.63 |  |  | 51.03 |  |  | 1.09 |  |  | 71 |  | 6457515.06 |  |  | 644427.14 |  |
| 71 | 6457515.06 |  |  | 644427.14 |  |  | 51.24 |  |  | 1.11 |  |  | 72 |  | 6457515.11 |  |  | 644428.22 |  |
| 72 | 6457515.11 |  |  | 644428.22 |  |  | 51.37 |  |  | 1.10 |  |  | 73 |  | 6457515.79 |  |  | 644432.78 |  |
| 73 | 6457515.79 |  |  | 644432.78 |  |  | 51.38 |  |  | 1.12 |  |  | 74 |  | 6457516.30 |  |  | 644437.78 |  |
| 74 | 6457516.30 |  |  | 644437.78 |  |  | 51.32 |  |  | 1.12 |  |  | 75 |  | 6457517.02 |  |  | 644444.70 |  |
| 75 | 6457517.02 |  |  | 644444.70 |  |  | 51.25 |  |  | 1.11 |  |  | 76 |  | 6457517.67 |  |  | 644451.88 |  |
| 76 | 6457517.67 |  |  | 644451.88 |  |  | 51.52 |  |  | 1.12 |  |  | 77 |  | 6457518.24 |  |  | 644458.08 |  |
| 77 | 6457518.24 |  |  | 644458.08 |  |  | 51.75 |  |  | 1.10 |  |  | 78 |  | 6457518.63 |  |  | 644464.64 |  |
| 78 | 6457518.63 |  |  | 644464.64 |  |  | 51.75 |  |  | 1.12 |  |  | 79 |  | 6457518.91 |  |  | 644469.36 |  |
| 79 | 6457518.91 |  |  | 644469.36 |  |  | 51.75 |  |  | 1.10 |  |  | 80 |  | 6457519.24 |  |  | 644475.82 |  |
| 80 | 6457519.24 |  |  | 644475.82 |  |  | 51.70 |  |  | 1.10 |  |  | 81 |  | 6457519.47 |  |  | 644480.36 |  |
| 81 | 6457519.47 |  |  | 644480.36 |  |  | 51.67 |  |  | 1.11 |  |  | 82 |  | 6457520.33 |  |  | 644490.33 |  |
| 82 | 6457520.33 |  |  | 644490.33 |  |  | 52.16 |  |  | 1.11 |  |  | 83 |  | 6457521.29 |  |  | 644499.40 |  |
| 83 | 6457521.29 |  |  | 644499.40 |  |  | 52.63 |  |  | 1.11 |  |  | 84 |  | 6457522.14 |  |  | 644510.03 |  |
| 84 | 6457522.14 |  |  | 644510.03 |  |  | 52.47 |  |  | 1.10 |  |  | 85 |  | 6457522.96 |  |  | 644519.18 |  |
| 85 | 6457522.96 |  |  | 644519.18 |  |  | 52.48 |  |  | 1.12 |  |  | 86 |  | 6457522.83 |  |  | 644525.55 |  |
| 86 | 6457522.83 |  |  | 644525.55 |  |  | 52.42 |  |  | 1.11 |  |  | 87 |  | 6457523.03 |  |  | 644531.90 |  |
| 87 | 6457523.03 |  |  | 644531.90 |  |  | 52.13 |  |  | 1.12 |  |  | 88 |  | 6457523.28 |  |  | 644534.50 |  |
| 88 | 6457523.28 |  |  | 644534.50 |  |  | 52.60 |  |  | 1.10 |  |  | 89 |  | 6457523.74 |  |  | 644538.72 |  |
| 89 | 6457523.74 |  |  | 644538.72 |  |  | 52.62 |  |  | 1.12 |  |  | 90 |  | 6457524.14 |  |  | 644546.65 |  |
| 90 | 6457524.14 |  |  | 644546.65 |  |  | 52.85 |  |  | 1.10 |  |  | 91 |  | 6457524.52 |  |  | 644553.80 |  |
| 91 | 6457524.52 |  |  | 644553.80 |  |  | 52.83 |  |  | 1.10 |  |  | 92 |  | 6457524.45 |  |  | 644557.60 |  |
| 92 | 6457524.45 |  |  | 644557.60 |  |  | 52.96 |  |  | 1.11 |  |  | 93 |  | 6457524.67 |  |  | 644561.55 |  |
| 93 | 6457524.67 |  |  | 644561.55 |  |  | 53.07 |  |  | 1.10 |  |  | 94 |  | 6457525.40 |  |  | 644569.84 |  |
| 94 | 6457525.40 |  |  | 644569.84 |  |  | 53.35 |  |  | 1.12 |  |  | 95 |  | 6457524.74 |  |  | 644574.21 |  |
| 95 | 6457524.74 |  |  | 644574.21 |  |  | 53.50 |  |  | 1.12 |  |  | 96 |  | 6457522.49 |  |  | 644578.35 |  |
| 96 | 6457522.49 |  |  | 644578.35 |  |  | 53.71 |  |  | 1.10 |  |  | 97 |  | 6457522.49 |  |  | 644582.97 |  |
| 97 | 6457522.49 |  |  | 644582.97 |  |  | 53.87 |  |  | 1.11 |  |  | 98 |  | 6457523.55 |  |  | 644592.08 |  |
| 98 | 6457523.55 |  |  | 644592.08 |  |  | 54.02 |  |  | 1.12 |  |  | 99 |  | 6457524.46 |  |  | 644598.87 |  |
| 99 | 6457524.46 |  |  | 644598.87 |  |  | 54.17 |  |  | 1.12 |  |  | 100 |  | 6457525.14 |  |  | 644603.88 |  |
| 100 | 6457525.14 |  |  | 644603.88 |  |  | 54.29 |  |  | 1.10 |  |  | 101 |  | 6457526.21 |  |  | 644611.58 |  |
| 101 | 6457526.21 |  |  | 644611.58 |  |  | 54.59 |  |  | 1.11 |  |  | 102 |  | 6457527.08 |  |  | 644617.82 |  |
| 102 | 6457527.08 |  |  | 644617.82 |  |  | 54.84 |  |  | 1.10 |  |  | 103 |  | 6457528.38 |  |  | 644627.39 |  |
| 103 | 6457528.38 |  |  | 644627.39 |  |  | 55.10 |  |  | 1.12 |  |  | 104 |  | 6457529.24 |  |  | 644633.95 |  |
| 104 | 6457529.24 |  |  | 644633.95 |  |  | 55.35 |  |  | 1.12 |  |  | 105 |  | 6457530.09 |  |  | 644640.49 |  |
| 105 | 6457530.09 |  |  | 644640.49 |  |  | 55.60 |  |  | 1.10 |  |  | 106 |  | 6457530.56 |  |  | 644645.38 |  |
| 106 | 6457530.56 |  |  | 644645.38 |  |  | 55.78 |  |  | 1.11 |  |  | 107 |  | 6457531.20 |  |  | 644651.96 |  |
| 107 | 6457531.20 |  |  | 644651.96 |  |  | 56.02 |  |  | 1.11 |  |  | 108 |  | 6457531.82 |  |  | 644659.06 |  |
| 108 | 6457531.82 |  |  | 644659.06 |  |  | 56.51 |  |  | 1.12 |  |  | 109 |  | 6457532.20 |  |  | 644663.41 |  |
| 109 | 6457532.20 |  |  | 644663.41 |  |  | 56.81 |  |  | 1.10 |  |  | 110 |  | 6457533.31 |  |  | 644674.29 |  |
| 110 | 6457533.31 |  |  | 644674.29 |  |  | 57.38 |  |  | 1.10 |  |  | 111 |  | 6457533.62 |  |  | 644679.64 |  |
| 111 | 6457533.62 |  |  | 644679.64 |  |  | 57.80 |  |  | 1.11 |  |  | 112 |  | 6457534.02 |  |  | 644686.64 |  |
| 112 | 6457534.02 |  |  | 644686.64 |  |  | 58.34 |  |  | 1.11 |  |  | 113 |  | 6457534.59 |  |  | 644694.48 |  |
| 113 | 6457534.59 |  |  | 644694.48 |  |  | 58.89 |  |  | 1.10 |  |  | 114 |  | 6457534.99 |  |  | 644699.84 |  |
| 114 | 6457534.99 |  |  | 644699.84 |  |  | 59.27 |  |  | 1.12 |  |  | 115 |  | 6457535.47 |  |  | 644707.15 |  |
| 115 | 6457535.47 |  |  | 644707.15 |  |  | 59.63 |  |  | 1.11 |  |  | 116 |  | 6457535.78 |  |  | 644711.95 |  |
| 116 | 6457535.78 |  |  | 644711.95 |  |  | 59.87 |  |  | 1.10 |  |  | 117 |  | 6457536.07 |  |  | 644718.58 |  |
| 117 | 6457536.07 |  |  | 644718.58 |  |  | 60.00 |  |  | 1.10 |  |  | 118 |  | 6457536.26 |  |  | 644722.97 |  |
| 118 | 6457536.26 |  |  | 644722.97 |  |  | 60.08 |  |  | 1.11 |  |  | 119 |  | 6457536.84 |  |  | 644733.94 |  |
| 119 | 6457536.84 |  |  | 644733.94 |  |  | 60.32 |  |  | 1.00 |  |  | 120 |  | 6457537.04 |  |  | 644739.05 |  |
| 120 | 6457537.04 |  |  | 644739.05 |  |  | 60.39 |  |  | 1.12 |  |  | 121 |  | 6457537.30 |  |  | 644745.80 |  |
| 121 | 6457537.30 |  |  | 644745.80 |  |  | 60.49 |  |  | 1.11 |  |  | 122 |  | 6457537.59 |  |  | 644755.62 |  |
| 122 | 6457537.59 |  |  | 644755.62 |  |  | 60.77 |  |  | 1.12 |  |  | 123 |  | 6457538.18 |  |  | 644765.17 |  |
| 123 | 6457538.18 |  |  | 644765.17 |  |  | 60.97 |  |  | 1.12 |  |  | 124 |  | 6457538.63 |  |  | 644775.13 |  |
| 124 | 6457538.63 |  |  | 644775.13 |  |  | 61.08 |  |  | 1.10 |  |  | 125 |  | 6457539.10 |  |  | 644784.19 |  |
| 125 | 6457539.10 |  |  | 644784.19 |  |  | 61.49 |  |  | 1.00 |  |  | 126 |  | 6457540.46 |  |  | 644787.53 |  |
| 126 | 6457540.46 |  |  | 644787.53 |  |  | 61.37 |  |  | 1.02 |  |  | 127 |  | 6457543.61 |  |  | 644790.50 |  |
| 127 | 6457543.61 |  |  | 644790.50 |  |  | 61.43 |  |  | 1.00 |  |  | 128 |  | 6457547.27 |  |  | 644793.71 |  |
| 128 | 6457547.27 |  |  | 644793.71 |  |  | 61.37 |  |  | 1.03 |  |  | 129 |  | 6457550.66 |  |  | 644795.13 |  |
| 129 | 6457550.66 |  |  | 644795.13 |  |  | 61.34 |  |  | 1.01 |  |  | 130 |  | 6457551.27 |  |  | 644795.49 |  |
| 130 | 6457551.27 |  |  | 644795.49 |  |  | 61.25 |  |  | 1.20 |  |  | 131 |  | 6457551.23 |  |  | 644796.43 |  |
| 131 | 6457551.23 |  |  | 644796.43 |  |  | 61.41 |  |  | 1.10 |  |  | 132 |  | 6457551.11 |  |  | 644798.78 |  |
| 132 | 6457551.11 |  |  | 644798.78 |  |  | 61.80 |  |  | 1.20 |  |  | 133 |  | 6457551.41 |  |  | 644801.94 |  |
| 133 | 6457551.41 |  |  | 644801.94 |  |  | 61.79 |  |  | 1.20 |  |  | 134 |  | 6457551.32 |  |  | 644804.43 |  |
| 134 | 6457551.32 |  |  | 644804.43 |  |  | 61.94 |  |  | 1.01 |  |  | 135 |  | 6457551.88 |  |  | 644807.80 |  |
| 135 | 6457551.88 |  |  | 644807.80 |  |  | 62.08 |  |  | 1.00 |  |  | 136 |  | 6457552.29 |  |  | 644808.80 |  |
| 136 | 6457552.29 |  |  | 644808.80 |  |  | 63.15 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 2500 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 136 | 6457552.29 |  |  | 644808.80 |  |  | 63.15 |  |  | 0.00 |  |  | 135 |  | 6457552.03 |  |  | 644807.77 |  |
| 135 | 6457552.03 |  |  | 644807.77 |  |  | 62.08 |  |  | 1.00 |  |  | 134 |  | 6457551.47 |  |  | 644804.42 |  |
| 134 | 6457551.47 |  |  | 644804.42 |  |  | 61.94 |  |  | 1.01 |  |  | 133 |  | 6457551.56 |  |  | 644801.94 |  |
| 133 | 6457551.56 |  |  | 644801.94 |  |  | 61.79 |  |  | 1.20 |  |  | 132 |  | 6457551.26 |  |  | 644798.78 |  |
| 132 | 6457551.26 |  |  | 644798.78 |  |  | 61.80 |  |  | 1.20 |  |  | 131 |  | 6457551.38 |  |  | 644796.39 |  |
| 131 | 6457551.38 |  |  | 644796.39 |  |  | 61.40 |  |  | 1.10 |  |  | 130 |  | 6457551.43 |  |  | 644795.51 |  |
| 130 | 6457551.43 |  |  | 644795.51 |  |  | 61.25 |  |  | 1.20 |  |  | 137 |  | 6457552.07 |  |  | 644795.22 |  |
| 137 | 6457552.07 |  |  | 644795.22 |  |  | 61.20 |  |  | 1.10 |  |  | 138 |  | 6457555.29 |  |  | 644795.98 |  |
| 138 | 6457555.29 |  |  | 644795.98 |  |  | 61.33 |  |  | 1.11 |  |  | 139 |  | 6457563.16 |  |  | 644795.78 |  |
| 139 | 6457563.16 |  |  | 644795.78 |  |  | 61.42 |  |  | 1.10 |  |  | 140 |  | 6457572.97 |  |  | 644795.55 |  |
| 140 | 6457572.97 |  |  | 644795.55 |  |  | 61.71 |  |  | 1.12 |  |  | 141 |  | 6457581.30 |  |  | 644795.72 |  |
| 141 | 6457581.30 |  |  | 644795.72 |  |  | 61.75 |  |  | 1.11 |  |  | 142 |  | 6457587.44 |  |  | 644796.03 |  |
| 142 | 6457587.44 |  |  | 644796.03 |  |  | 61.65 |  |  | 1.10 |  |  | 143 |  | 6457593.27 |  |  | 644796.32 |  |
| 143 | 6457593.27 |  |  | 644796.32 |  |  | 61.56 |  |  | 1.10 |  |  | 144 |  | 6457602.35 |  |  | 644797.15 |  |
| 144 | 6457602.35 |  |  | 644797.15 |  |  | 61.58 |  |  | 1.11 |  |  | 145 |  | 6457611.76 |  |  | 644797.71 |  |
| 145 | 6457611.76 |  |  | 644797.71 |  |  | 61.57 |  |  | 1.10 |  |  | 146 |  | 6457622.17 |  |  | 644798.21 |  |
| 146 | 6457622.17 |  |  | 644798.21 |  |  | 61.47 |  |  | 1.10 |  |  | 147 |  | 6457632.63 |  |  | 644798.63 |  |
| 147 | 6457632.63 |  |  | 644798.63 |  |  | 61.31 |  |  | 1.11 |  |  | 148 |  | 6457643.62 |  |  | 644798.96 |  |
| 148 | 6457643.62 |  |  | 644798.96 |  |  | 60.90 |  |  | 1.12 |  |  | 149 |  | 6457653.52 |  |  | 644798.81 |  |
| 149 | 6457653.52 |  |  | 644798.81 |  |  | 60.69 |  |  | 1.12 |  |  | 150 |  | 6457663.45 |  |  | 644798.48 |  |
| 150 | 6457663.45 |  |  | 644798.48 |  |  | 60.60 |  |  | 1.11 |  |  | 151 |  | 6457671.20 |  |  | 644798.38 |  |
| 151 | 6457671.20 |  |  | 644798.38 |  |  | 60.69 |  |  | 1.12 |  |  | 152 |  | 6457677.42 |  |  | 644798.20 |  |
| 152 | 6457677.42 |  |  | 644798.20 |  |  | 60.77 |  |  | 1.10 |  |  | 153 |  | 6457682.28 |  |  | 644798.06 |  |
| 153 | 6457682.28 |  |  | 644798.06 |  |  | 60.84 |  |  | 1.10 |  |  | 154 |  | 6457691.32 |  |  | 644798.19 |  |
| 154 | 6457691.32 |  |  | 644798.19 |  |  | 60.86 |  |  | 1.11 |  |  | 155 |  | 6457696.40 |  |  | 644798.24 |  |
| 155 | 6457696.40 |  |  | 644798.24 |  |  | 60.83 |  |  | 1.10 |  |  | 156 |  | 6457702.46 |  |  | 644798.31 |  |
| 156 | 6457702.46 |  |  | 644798.31 |  |  | 60.78 |  |  | 1.11 |  |  | 157 |  | 6457711.12 |  |  | 644798.25 |  |
| 157 | 6457711.12 |  |  | 644798.25 |  |  | 60.62 |  |  | 1.12 |  |  | 158 |  | 6457718.34 |  |  | 644797.35 |  |
| 158 | 6457718.34 |  |  | 644797.35 |  |  | 60.44 |  |  | 1.12 |  |  | 159 |  | 6457728.88 |  |  | 644797.36 |  |
| 159 | 6457728.88 |  |  | 644797.36 |  |  | 60.28 |  |  | 1.10 |  |  | 160 |  | 6457739.17 |  |  | 644797.53 |  |
| 160 | 6457739.17 |  |  | 644797.53 |  |  | 60.08 |  |  | 1.10 |  |  | 161 |  | 6457749.22 |  |  | 644798.22 |  |
| 161 | 6457749.22 |  |  | 644798.22 |  |  | 59.68 |  |  | 1.12 |  |  | 162 |  | 6457758.09 |  |  | 644799.42 |  |
| 162 | 6457758.09 |  |  | 644799.42 |  |  | 59.12 |  |  | 1.11 |  |  | 163 |  | 6457767.18 |  |  | 644800.00 |  |
| 163 | 6457767.18 |  |  | 644800.00 |  |  | 57.85 |  |  | 1.12 |  |  | 164 |  | 6457774.94 |  |  | 644800.35 |  |
| 164 | 6457774.94 |  |  | 644800.35 |  |  | 56.97 |  |  | 1.10 |  |  | 165 |  | 6457776.42 |  |  | 644799.68 |  |
| 165 | 6457776.42 |  |  | 644799.68 |  |  | 56.80 |  |  | 1.11 |  |  | 166 |  | 6457780.63 |  |  | 644797.82 |  |
| 166 | 6457780.63 |  |  | 644797.82 |  |  | 56.56 |  |  | 1.11 |  |  | 167 |  | 6457786.14 |  |  | 644797.89 |  |
| 167 | 6457786.14 |  |  | 644797.89 |  |  | 56.25 |  |  | 1.12 |  |  | 168 |  | 6457795.43 |  |  | 644798.53 |  |
| 168 | 6457795.43 |  |  | 644798.53 |  |  | 56.34 |  |  | 1.10 |  |  | 169 |  | 6457803.64 |  |  | 644799.98 |  |
| 169 | 6457803.64 |  |  | 644799.98 |  |  | 56.84 |  |  | 1.12 |  |  | 170 |  | 6457805.92 |  |  | 644801.13 |  |
| 170 | 6457805.92 |  |  | 644801.13 |  |  | 57.11 |  |  | 1.12 |  |  | 171 |  | 6457807.30 |  |  | 644801.83 |  |
| 171 | 6457807.30 |  |  | 644801.83 |  |  | 57.28 |  |  | 1.10 |  |  | 172 |  | 6457812.19 |  |  | 644801.95 |  |
| 172 | 6457812.19 |  |  | 644801.95 |  |  | 57.95 |  |  | 1.10 |  |  | 173 |  | 6457819.71 |  |  | 644801.76 |  |
| 173 | 6457819.71 |  |  | 644801.76 |  |  | 58.53 |  |  | 1.10 |  |  | 174 |  | 6457828.74 |  |  | 644801.64 |  |
| 174 | 6457828.74 |  |  | 644801.64 |  |  | 58.73 |  |  | 1.11 |  |  | 175 |  | 6457837.40 |  |  | 644801.21 |  |
| 175 | 6457837.40 |  |  | 644801.21 |  |  | 58.67 |  |  | 1.12 |  |  | 176 |  | 6457845.67 |  |  | 644801.21 |  |
| 176 | 6457845.67 |  |  | 644801.21 |  |  | 58.29 |  |  | 1.11 |  |  | 177 |  | 6457852.33 |  |  | 644801.22 |  |
| 177 | 6457852.33 |  |  | 644801.22 |  |  | 58.13 |  |  | 1.11 |  |  | 178 |  | 6457857.81 |  |  | 644801.22 |  |
| 178 | 6457857.81 |  |  | 644801.22 |  |  | 58.01 |  |  | 1.10 |  |  | 179 |  | 6457867.40 |  |  | 644801.04 |  |
| 179 | 6457867.40 |  |  | 644801.04 |  |  | 57.78 |  |  | 1.11 |  |  | 180 |  | 6457876.09 |  |  | 644799.73 |  |
| 180 | 6457876.09 |  |  | 644799.73 |  |  | 57.78 |  |  | 1.12 |  |  | 181 |  | 6457884.65 |  |  | 644797.64 |  |
| 181 | 6457884.65 |  |  | 644797.64 |  |  | 58.19 |  |  | 1.12 |  |  | 182 |  | 6457891.27 |  |  | 644795.26 |  |
| 182 | 6457891.27 |  |  | 644795.26 |  |  | 57.90 |  |  | 1.10 |  |  | 183 |  | 6457899.80 |  |  | 644791.20 |  |
| 183 | 6457899.80 |  |  | 644791.20 |  |  | 57.27 |  |  | 1.12 |  |  | 184 |  | 6457905.22 |  |  | 644787.97 |  |
| 184 | 6457905.22 |  |  | 644787.97 |  |  | 57.48 |  |  | 1.12 |  |  | 185 |  | 6457913.25 |  |  | 644783.17 |  |
| 185 | 6457913.25 |  |  | 644783.17 |  |  | 57.79 |  |  | 1.10 |  |  | 186 |  | 6457916.91 |  |  | 644780.88 |  |
| 186 | 6457916.91 |  |  | 644780.88 |  |  | 58.09 |  |  | 1.11 |  |  | 187 |  | 6457922.84 |  |  | 644777.17 |  |
| 187 | 6457922.84 |  |  | 644777.17 |  |  | 58.57 |  |  | 1.11 |  |  | 188 |  | 6457926.31 |  |  | 644774.84 |  |
| 188 | 6457926.31 |  |  | 644774.84 |  |  | 58.93 |  |  | 1.11 |  |  | 189 |  | 6457932.27 |  |  | 644770.85 |  |
| 189 | 6457932.27 |  |  | 644770.85 |  |  | 59.56 |  |  | 1.12 |  |  | 190 |  | 6457938.88 |  |  | 644766.33 |  |
| 190 | 6457938.88 |  |  | 644766.33 |  |  | 59.99 |  |  | 1.10 |  |  | 191 |  | 6457944.80 |  |  | 644762.29 |  |
| 191 | 6457944.80 |  |  | 644762.29 |  |  | 60.38 |  |  | 1.10 |  |  | 192 |  | 6457950.65 |  |  | 644758.26 |  |
| 192 | 6457950.65 |  |  | 644758.26 |  |  | 60.08 |  |  | 1.11 |  |  | 193 |  | 6457958.33 |  |  | 644752.36 |  |
| 193 | 6457958.33 |  |  | 644752.36 |  |  | 59.77 |  |  | 1.10 |  |  | 194 |  | 6457966.25 |  |  | 644745.77 |  |
| 194 | 6457966.25 |  |  | 644745.77 |  |  | 59.73 |  |  | 1.11 |  |  | 195 |  | 6457975.03 |  |  | 644739.90 |  |
| 195 | 6457975.03 |  |  | 644739.90 |  |  | 59.33 |  |  | 1.10 |  |  | 196 |  | 6457983.71 |  |  | 644734.09 |  |
| 196 | 6457983.71 |  |  | 644734.09 |  |  | 59.00 |  |  | 1.03 |  |  | 197 |  | 6457988.53 |  |  | 644730.82 |  |
| 197 | 6457988.53 |  |  | 644730.82 |  |  | 58.75 |  |  | 1.01 |  |  | 198 |  | 6457992.88 |  |  | 644727.86 |  |
| 198 | 6457992.88 |  |  | 644727.86 |  |  | 58.52 |  |  | 1.03 |  |  | 199 |  | 6457996.87 |  |  | 644725.11 |  |
| 199 | 6457996.87 |  |  | 644725.11 |  |  | 58.24 |  |  | 1.02 |  |  | 200 |  | 6458002.62 |  |  | 644721.13 |  |
| 200 | 6458002.62 |  |  | 644721.13 |  |  | 57.83 |  |  | 1.00 |  |  | 201 |  | 6458006.23 |  |  | 644718.63 |  |
| 201 | 6458006.23 |  |  | 644718.63 |  |  | 57.63 |  |  | 1.00 |  |  | 202 |  | 6458011.98 |  |  | 644714.66 |  |
| 202 | 6458011.98 |  |  | 644714.66 |  |  | 57.30 |  |  | 1.01 |  |  | 203 |  | 6458017.11 |  |  | 644710.69 |  |
| 203 | 6458017.11 |  |  | 644710.69 |  |  | 57.21 |  |  | 1.00 |  |  | 204 |  | 6458021.55 |  |  | 644707.26 |  |
| 204 | 6458021.55 |  |  | 644707.26 |  |  | 57.13 |  |  | 1.03 |  |  | 205 |  | 6458025.36 |  |  | 644704.65 |  |
| 205 | 6458025.36 |  |  | 644704.65 |  |  | 57.30 |  |  | 1.02 |  |  | 206 |  | 6458031.66 |  |  | 644700.32 |  |
| 206 | 6458031.66 |  |  | 644700.32 |  |  | 57.59 |  |  | 1.00 |  |  | 207 |  | 6458037.29 |  |  | 644697.22 |  |
| 207 | 6458037.29 |  |  | 644697.22 |  |  | 57.66 |  |  | 1.20 |  |  | 208 |  | 6458037.92 |  |  | 644697.12 |  |
| 208 | 6458037.92 |  |  | 644697.12 |  |  | 57.65 |  |  | 1.20 |  |  | 209 |  | 6458039.02 |  |  | 644698.85 |  |
| 209 | 6458039.02 |  |  | 644698.85 |  |  | 57.59 |  |  | 1.20 |  |  | 210 |  | 6458040.66 |  |  | 644701.39 |  |
| 210 | 6458040.66 |  |  | 644701.39 |  |  | 57.78 |  |  | 1.20 |  |  | 211 |  | 6458041.86 |  |  | 644701.26 |  |
| 211 | 6458041.86 |  |  | 644701.26 |  |  | 57.87 |  |  | 1.00 |  |  | 212 |  | 6458047.09 |  |  | 644700.07 |  |
| 212 | 6458047.09 |  |  | 644700.07 |  |  | 57.59 |  |  | 1.01 |  |  | 213 |  | 6458053.09 |  |  | 644699.96 |  |
| 213 | 6458053.09 |  |  | 644699.96 |  |  | 57.15 |  |  | 1.02 |  |  | 214 |  | 6458062.29 |  |  | 644701.89 |  |
| 214 | 6458062.29 |  |  | 644701.89 |  |  | 56.39 |  |  | 1.00 |  |  | 215 |  | 6458071.52 |  |  | 644704.40 |  |
| 215 | 6458071.52 |  |  | 644704.40 |  |  | 56.03 |  |  | 1.02 |  |  | 216 |  | 6458081.10 |  |  | 644706.13 |  |
| 216 | 6458081.10 |  |  | 644706.13 |  |  | 55.84 |  |  | 1.01 |  |  | 217 |  | 6458085.99 |  |  | 644706.36 |  |
| 217 | 6458085.99 |  |  | 644706.36 |  |  | 56.13 |  |  | 1.03 |  |  | 218 |  | 6458093.00 |  |  | 644705.37 |  |
| 218 | 6458093.00 |  |  | 644705.37 |  |  | 56.14 |  |  | 1.00 |  |  | 219 |  | 6458099.80 |  |  | 644702.60 |  |
| 219 | 6458099.80 |  |  | 644702.60 |  |  | 55.85 |  |  | 1.02 |  |  | 220 |  | 6458106.27 |  |  | 644698.37 |  |
| 220 | 6458106.27 |  |  | 644698.37 |  |  | 55.35 |  |  | 1.01 |  |  | 221 |  | 6458113.03 |  |  | 644692.42 |  |
| 221 | 6458113.03 |  |  | 644692.42 |  |  | 54.82 |  |  | 1.03 |  |  | 222 |  | 6458118.88 |  |  | 644686.44 |  |
| 222 | 6458118.88 |  |  | 644686.44 |  |  | 54.42 |  |  | 1.01 |  |  | 223 |  | 6458125.56 |  |  | 644685.21 |  |
| 223 | 6458125.56 |  |  | 644685.21 |  |  | 53.49 |  |  | 1.03 |  |  | 224 |  | 6458129.52 |  |  | 644683.62 |  |
| 224 | 6458129.52 |  |  | 644683.62 |  |  | 53.86 |  |  | 1.02 |  |  | 225 |  | 6458133.59 |  |  | 644679.11 |  |
| 225 | 6458133.59 |  |  | 644679.11 |  |  | 53.74 |  |  | 1.00 |  |  | 226 |  | 6458139.73 |  |  | 644671.69 |  |
| 226 | 6458139.73 |  |  | 644671.69 |  |  | 53.63 |  |  | 1.00 |  |  | 227 |  | 6458142.88 |  |  | 644667.94 |  |
| 227 | 6458142.88 |  |  | 644667.94 |  |  | 53.58 |  |  | 1.02 |  |  | 228 |  | 6458147.07 |  |  | 644662.97 |  |
| 228 | 6458147.07 |  |  | 644662.97 |  |  | 53.51 |  |  | 1.00 |  |  | 229 |  | 6458150.36 |  |  | 644658.95 |  |
| 229 | 6458150.36 |  |  | 644658.95 |  |  | 53.48 |  |  | 1.01 |  |  | 230 |  | 6458155.17 |  |  | 644653.10 |  |
| 230 | 6458155.17 |  |  | 644653.10 |  |  | 53.45 |  |  | 1.03 |  |  | 231 |  | 6458159.05 |  |  | 644648.72 |  |
| 231 | 6458159.05 |  |  | 644648.72 |  |  | 53.33 |  |  | 1.03 |  |  | 232 |  | 6458162.61 |  |  | 644644.70 |  |
| 232 | 6458162.61 |  |  | 644644.70 |  |  | 53.22 |  |  | 1.01 |  |  | 233 |  | 6458168.39 |  |  | 644640.14 |  |
| 233 | 6458168.39 |  |  | 644640.14 |  |  | 53.15 |  |  | 1.02 |  |  | 234 |  | 6458176.98 |  |  | 644634.65 |  |
| 234 | 6458176.98 |  |  | 644634.65 |  |  | 53.15 |  |  | 1.00 |  |  | 235 |  | 6458184.68 |  |  | 644630.75 |  |
| 235 | 6458184.68 |  |  | 644630.75 |  |  | 53.05 |  |  | 1.01 |  |  | 236 |  | 6458187.83 |  |  | 644630.20 |  |
| 236 | 6458187.83 |  |  | 644630.20 |  |  | 53.22 |  |  | 1.01 |  |  | 237 |  | 6458189.22 |  |  | 644629.96 |  |
| 237 | 6458189.22 |  |  | 644629.96 |  |  | 53.30 |  |  | 1.20 |  |  | 238 |  | 6458193.63 |  |  | 644630.65 |  |
| 238 | 6458193.63 |  |  | 644630.65 |  |  | 53.43 |  |  | 1.20 |  |  | 239 |  | 6458202.29 |  |  | 644632.15 |  |
| 239 | 6458202.29 |  |  | 644632.15 |  |  | 53.48 |  |  | 1.20 |  |  | 240 |  | 6458208.72 |  |  | 644632.37 |  |
| 240 | 6458208.72 |  |  | 644632.37 |  |  | 53.04 |  |  | 1.20 |  |  | 241 |  | 6458211.33 |  |  | 644631.69 |  |
| 241 | 6458211.33 |  |  | 644631.69 |  |  | 52.80 |  |  | 1.20 |  |  | 242 |  | 6458212.92 |  |  | 644629.76 |  |
| 242 | 6458212.92 |  |  | 644629.76 |  |  | 52.97 |  |  | 1.20 |  |  | 243 |  | 6458216.42 |  |  | 644625.90 |  |
| 243 | 6458216.42 |  |  | 644625.90 |  |  | 52.61 |  |  | 1.01 |  |  | 244 |  | 6458219.10 |  |  | 644622.61 |  |
| 244 | 6458219.10 |  |  | 644622.61 |  |  | 51.42 |  |  | 1.00 |  |  | 245 |  | 6458221.12 |  |  | 644619.71 |  |
| 245 | 6458221.12 |  |  | 644619.71 |  |  | 52.27 |  |  | 1.01 |  |  | 246 |  | 6458223.22 |  |  | 644617.11 |  |
| 246 | 6458223.22 |  |  | 644617.11 |  |  | 52.95 |  |  | 1.03 |  |  | 247 |  | 6458224.21 |  |  | 644617.26 |  |
| 247 | 6458224.21 |  |  | 644617.26 |  |  | 52.87 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11846 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 248 | 6458224.21 |  |  | 644618.02 |  |  | 52.92 |  |  | 1.00 |  |  | 249 |  | 6458223.67 |  |  | 644618.99 |  |
| 249 | 6458223.67 |  |  | 644618.99 |  |  | 52.69 |  |  | 1.02 |  |  | 250 |  | 6458227.02 |  |  | 644621.66 |  |
| 250 | 6458227.02 |  |  | 644621.66 |  |  | 51.86 |  |  | 1.00 |  |  | 251 |  | 6458231.45 |  |  | 644625.51 |  |
| 251 | 6458231.45 |  |  | 644625.51 |  |  | 50.95 |  |  | 1.01 |  |  | 252 |  | 6458235.06 |  |  | 644629.52 |  |
| 252 | 6458235.06 |  |  | 644629.52 |  |  | 50.62 |  |  | 1.02 |  |  | 253 |  | 6458237.75 |  |  | 644632.21 |  |
| 253 | 6458237.75 |  |  | 644632.21 |  |  | 50.47 |  |  | 1.00 |  |  | 254 |  | 6458238.13 |  |  | 644632.59 |  |
| 254 | 6458238.13 |  |  | 644632.59 |  |  | 51.46 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 269 | 6458314.67 |  |  | 644725.96 |  |  | 50.77 |  |  | 0.00 |  |  | 270 |  | 6458315.05 |  |  | 644725.77 |  |
| 270 | 6458315.05 |  |  | 644725.77 |  |  | 50.02 |  |  | 0.80 |  |  | 271 |  | 6458313.80 |  |  | 644723.53 |  |
| 271 | 6458313.80 |  |  | 644723.53 |  |  | 49.89 |  |  | 0.80 |  |  | 272 |  | 6458312.74 |  |  | 644721.74 |  |
| 272 | 6458312.74 |  |  | 644721.74 |  |  | 49.78 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11847 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 248 | 6458224.10 |  |  | 644617.94 |  |  | 52.92 |  |  | 1.00 |  |  | 255 |  | 6458223.55 |  |  | 644617.89 |  |
| 255 | 6458223.55 |  |  | 644617.89 |  |  | 53.06 |  |  | 0.97 |  |  | 256 |  | 6458222.85 |  |  | 644615.16 |  |
| 256 | 6458222.85 |  |  | 644615.16 |  |  | 52.68 |  |  | 0.99 |  |  | 257 |  | 6458222.85 |  |  | 644614.80 |  |
| 257 | 6458222.85 |  |  | 644614.80 |  |  | 53.75 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 257 | 6458222.85 |  |  | 644614.80 |  |  | 53.75 |  |  | 0.00 |  |  | 256 |  | 6458222.72 |  |  | 644615.08 |  |
| 256 | 6458222.72 |  |  | 644615.08 |  |  | 52.68 |  |  | 0.99 |  |  | 258 |  | 6458221.42 |  |  | 644616.85 |  |
| 258 | 6458221.42 |  |  | 644616.85 |  |  | 52.75 |  |  | 1.00 |  |  | 259 |  | 6458220.90 |  |  | 644616.77 |  |
| 259 | 6458220.90 |  |  | 644616.77 |  |  | 52.58 |  |  | 1.00 |  |  | 260 |  | 6458217.03 |  |  | 644615.25 |  |
| 260 | 6458217.03 |  |  | 644615.25 |  |  | 52.78 |  |  | 1.02 |  |  | 261 |  | 6458212.47 |  |  | 644613.44 |  |
| 261 | 6458212.47 |  |  | 644613.44 |  |  | 52.85 |  |  | 1.01 |  |  | 262 |  | 6458206.13 |  |  | 644610.11 |  |
| 262 | 6458206.13 |  |  | 644610.11 |  |  | 52.98 |  |  | 1.01 |  |  | 263 |  | 6458199.40 |  |  | 644607.53 |  |
| 263 | 6458199.40 |  |  | 644607.53 |  |  | 52.94 |  |  | 1.00 |  |  | 264 |  | 6458193.29 |  |  | 644604.85 |  |
| 264 | 6458193.29 |  |  | 644604.85 |  |  | 53.03 |  |  | 1.03 |  |  | 265 |  | 6458186.69 |  |  | 644601.15 |  |
| 265 | 6458186.69 |  |  | 644601.15 |  |  | 52.96 |  |  | 1.03 |  |  | 266 |  | 6458185.51 |  |  | 644601.13 |  |
| 266 | 6458185.51 |  |  | 644601.13 |  |  | 52.99 |  |  | 1.00 |  |  | 267 |  | 6458183.07 |  |  | 644601.99 |  |
| 267 | 6458183.07 |  |  | 644601.99 |  |  | 53.07 |  |  | 1.01 |  |  | 268 |  | 6458178.37 |  |  | 644604.66 |  |
| 268 | 6458178.37 |  |  | 644604.66 |  |  | 52.83 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x-koordinaat |  |  |  |  | y-koordinaat |  |  |
| Vapramäe 15kV HL M9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6457660.45 |  |  |  |  | 644094.24 |  |  |
| Lokutaja F-1 M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6458238.13 |  |  |  |  | 644632.59 |  |  |
| Lokutaja F-1 M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6458278.80 |  |  |  |  | 644652.62 |  |  |
| Lokutaja F-1 M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6458296.52 |  |  |  |  | 644689.22 |  |  |
| Lokutaja F-1 M4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6458314.52 |  |  |  |  | 644725.68 |  |  |
| Lokutaja F-1 M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6458279.34 |  |  |  |  | 644606.99 |  |  |
| Lokutaja F-1 M6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6458279.75 |  |  |  |  | 644558.86 |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |