# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Rõngu 15kV fiidri rekonstrueerimine ja Elva-Haigla 15kV kaabli paigaldus Elva linnas, Rõngu ja Konguta vallas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Rõngu 15kV ÕL |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ Nr.6474, AJ Nr.6475 |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ Nr.6474 F1, F2, AJ Nr.6475 F1, F2, F3, F4 |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neith Elekter OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A&O Maamõõdubüroo OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179MA; EG10063734-0001 |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261/15 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05.-20.10.2015.a. |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4293.8jm |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.1jm |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468.4jm |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.3jm |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4533.9jm, sealhulgas kinnisel meetodil 504.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.1jm |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.2015.a. |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50025 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50025 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Elva 110/15 kV AJ |  |  |  | 8 |  | jätkumuhv |  |  |  |  |  |  | 27.5jm |  |  | AXCL-TT3x240/35 |
| 8 |  | jätkumuhv |  |  |  | 73 |  | jätkumuhv |  |  |  |  |  |  | 491.7jm |  |  | AHXAMK-W3x240/35 |
| 73 |  | jätkumuhv |  |  |  | 133 |  | jätkumuhv |  |  |  |  |  |  | 475.7jm |  |  | AHXAMK-W3x240/35 |
| 133 |  | jätkumuhv |  |  |  | 154 |  | Elva Haigla AJ |  |  |  |  |  |  | 112.5jm |  |  | AHXAMK-W3x240/35 |
| Kaabli nr 1829 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 1829 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Elva Haigla AJ |  |  |  | 202 |  | jätkumuhv |  |  |  |  |  |  | 5.0jm |  |  | AHXAMK-W3x120/35 |
| Kaabli nr 1179 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 1179 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | jätkumuhv |  |  |  | 188 |  | Ääre aj Nr.6475 |  |  |  |  |  |  | 155.3jm |  |  | AHXAMK-W3x120/35 |
| Kaabli nr 50026 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50026 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | jätkumuhv |  |  |  | 188 |  | Ääre aj Nr.6475 |  |  |  |  |  |  | 156.6jm |  |  | AHXAMK-W3x120/35 |
| Kaabli nr 50027 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50027 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Ääre aj Nr.6475 F1 |  |  |  | 194 |  | 136364LK |  |  |  |  |  |  | 9.6jm |  |  | AXPK4G50 |
| Kaabli nr 50028 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50028 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Ääre aj Nr.6475 F2 |  |  |  | 198 |  | Ääre aj Nr.6475 F2, F3, F4 M1 |  |  |  |  |  |  | 13.1jm |  |  | AXPK4G120 |
| Kaabli nr 50029 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50029 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Ääre aj Nr.6475 F2 |  |  |  | 198 |  | Ääre aj Nr.6475 F2, F3, F4 M1 |  |  |  |  |  |  | 12.9jm |  |  | AXPK4G120 |
| Kaabli nr 50030 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50030 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Ääre aj Nr.6475 F2 |  |  |  | 198 |  | Ääre aj Nr.6475 F2, F3, F4 M1 |  |  |  |  |  |  | 12.7jm |  |  | AXPK4G120 |
| Kaabli nr 50013 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50013 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | KP M52 |  |  |  | 243 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 176.1jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 243 |  | muhv |  |  |  | 291 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 489.2jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 291 |  | muhv |  |  |  | 321 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 259.4jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 321 |  | muhv |  |  |  | 354 |  | AJ Nr.6474 |  |  |  |  |  |  | 146.9jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| Kaabli nr 50024 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50024 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  | AJ Nr.6474 |  |  |  | 439 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 324.4jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 439 |  | muhv |  |  |  | 444 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 13.5jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 444 |  | muhv |  |  |  | 504 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 483.3jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 504 |  | muhv |  |  |  | 556 |  | KP M66 |  |  |  |  |  |  | 447.3jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| Kaabli nr 50023 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50023 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  | AJ Nr.6474 |  |  |  | 408 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 98.4jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 408 |  | muhv |  |  |  | 467 |  | muhv |  |  |  |  |  |  | 285.5jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| 467 |  | muhv |  |  |  | 637 |  | KP M21 |  |  |  |  |  |  | 528.1jm |  |  | AHXAMK-W 3x120/35 |
| Kaabli nr 50032 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50032 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  | AJ Nr.6474 F2 |  |  |  | 359 |  | 136364LK |  |  |  |  |  |  | 5.0jm |  |  | AXPK4G240 |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  | 136364LK |  |  |  | 383 |  | M4 |  |  |  |  |  |  | 155.9jm |  |  | AXPK4G240 |
| Kaabli nr 50031 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50031 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  | AJ Nr.6474 F1 |  |  |  | 391 |  | 44016JK |  |  |  |  |  |  | 174.1jm |  |  | AXPK4G240 |
| Kaabli nr 50034 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50034 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  | 44016JK |  |  |  | 393 |  | Nr.6474 F1 M1 |  |  |  |  |  |  | 1.9jm |  |  | AXPK4G50 |
| Kaabli nr 50035 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 50035 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  | 44016JK |  |  |  | 393 |  | Nr.6474 F1 M1 |  |  |  |  |  |  | 1.9jm |  |  | AXPK4G50 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: Elva-Rõngu 15kV fiidri rekonstrueerimine ja Elva-Haigla 15kV kaabli paigaldus Elva linnas, Rõngu ja Konguta vallas |  |  |  |  | ## Faili nimi: elva_261_15 |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50025 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457775.54 |  |  | 641853.67 |  | 46.73 |  |  | 0.70 |  |  | 2 |  | 6457773.27 |  |  | 641852.41 |  |
| 2 | 6457773.27 |  |  | 641852.41 |  | 46.92 |  |  | 0.70 |  |  | 3 |  | 6457771.32 |  |  | 641851.22 |  |
| 3 | 6457771.32 |  |  | 641851.22 |  | 46.91 |  |  | 0.70 |  |  | 4 |  | 6457770.88 |  |  | 641850.51 |  |
| 4 | 6457770.88 |  |  | 641850.51 |  | 46.96 |  |  | 0.70 |  |  | 5 |  | 6457773.55 |  |  | 641844.07 |  |
| 5 | 6457773.55 |  |  | 641844.07 |  | 47.52 |  |  | 0.70 |  |  | 6 |  | 6457776.65 |  |  | 641836.15 |  |
| 6 | 6457776.65 |  |  | 641836.15 |  | 47.66 |  |  | 0.70 |  |  | 7 |  | 6457778.15 |  |  | 641832.11 |  |
| 7 | 6457778.15 |  |  | 641832.11 |  | 47.74 |  |  | 0.70 |  |  | 8 |  | 6457778.76 |  |  | 641830.17 |  |
| 8 | 6457778.76 |  |  | 641830.17 |  | 47.79 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6457778.76 |  |  | 641830.17 |  | 47.79 |  |  | 0.70 |  |  | 9 |  | 6457780.71 |  |  | 641824.24 |  |
| 9 | 6457780.71 |  |  | 641824.24 |  | 47.83 |  |  | 0.70 |  |  | 10 |  | 6457783.85 |  |  | 641814.41 |  |
| 10 | 6457783.85 |  |  | 641814.41 |  | 47.83 |  |  | 0.70 |  |  | 11 |  | 6457787.35 |  |  | 641804.28 |  |
| 11 | 6457787.35 |  |  | 641804.28 |  | 47.94 |  |  | 0.70 |  |  | 12 |  | 6457790.11 |  |  | 641795.86 |  |
| 12 | 6457790.11 |  |  | 641795.86 |  | 47.97 |  |  | 0.70 |  |  | 13 |  | 6457792.49 |  |  | 641788.58 |  |
| 13 | 6457792.49 |  |  | 641788.58 |  | 48.02 |  |  | 0.70 |  |  | 14 |  | 6457795.06 |  |  | 641780.58 |  |
| 14 | 6457795.06 |  |  | 641780.58 |  | 48.01 |  |  | 0.70 |  |  | 15 |  | 6457796.97 |  |  | 641774.53 |  |
| 15 | 6457796.97 |  |  | 641774.53 |  | 48.07 |  |  | 0.70 |  |  | 16 |  | 6457797.79 |  |  | 641771.19 |  |
| 16 | 6457797.79 |  |  | 641771.19 |  | 48.22 |  |  | 0.80 |  |  | 17 |  | 6457799.31 |  |  | 641765.40 |  |
| 17 | 6457799.31 |  |  | 641765.40 |  | 48.33 |  |  | 0.80 |  |  | 18 |  | 6457800.17 |  |  | 641758.91 |  |
| 18 | 6457800.17 |  |  | 641758.91 |  | 48.50 |  |  | 0.80 |  |  | 19 |  | 6457803.23 |  |  | 641752.33 |  |
| 19 | 6457803.23 |  |  | 641752.33 |  | 47.76 |  |  | 1.30 |  |  | 20 |  | 6457807.03 |  |  | 641745.73 |  |
| 20 | 6457807.03 |  |  | 641745.73 |  | 48.14 |  |  | 1.00 |  |  | 21 |  | 6457807.29 |  |  | 641743.88 |  |
| 21 | 6457807.29 |  |  | 641743.88 |  | 48.28 |  |  | 1.00 |  |  | 22 |  | 6457806.78 |  |  | 641740.87 |  |
| 22 | 6457806.78 |  |  | 641740.87 |  | 48.87 |  |  | 1.00 |  |  | 23 |  | 6457804.12 |  |  | 641737.68 |  |
| 23 | 6457804.12 |  |  | 641737.68 |  | 49.32 |  |  | 0.80 |  |  | 24 |  | 6457796.11 |  |  | 641731.61 |  |
| 24 | 6457796.11 |  |  | 641731.61 |  | 49.80 |  |  | 0.80 |  |  | 25 |  | 6457788.29 |  |  | 641725.97 |  |
| 25 | 6457788.29 |  |  | 641725.97 |  | 50.06 |  |  | 0.70 |  |  | 26 |  | 6457783.43 |  |  | 641723.00 |  |
| 26 | 6457783.43 |  |  | 641723.00 |  | 50.08 |  |  | 1.00 |  |  | 27 |  | 6457780.74 |  |  | 641721.35 |  |
| 27 | 6457780.74 |  |  | 641721.35 |  | 50.09 |  |  | 1.10 |  |  | 28 |  | 6457775.71 |  |  | 641718.38 |  |
| 28 | 6457775.71 |  |  | 641718.38 |  | 50.18 |  |  | 1.30 |  |  | 29 |  | 6457772.91 |  |  | 641716.73 |  |
| 29 | 6457772.91 |  |  | 641716.73 |  | 50.39 |  |  | 1.20 |  |  | 30 |  | 6457768.14 |  |  | 641713.86 |  |
| 30 | 6457768.14 |  |  | 641713.86 |  | 50.64 |  |  | 1.00 |  |  | 31 |  | 6457762.91 |  |  | 641710.61 |  |
| 31 | 6457762.91 |  |  | 641710.61 |  | 51.22 |  |  | 0.70 |  |  | 32 |  | 6457757.71 |  |  | 641707.38 |  |
| 32 | 6457757.71 |  |  | 641707.38 |  | 51.80 |  |  | 0.70 |  |  | 33 |  | 6457748.24 |  |  | 641702.04 |  |
| 33 | 6457748.24 |  |  | 641702.04 |  | 52.44 |  |  | 0.70 |  |  | 34 |  | 6457736.79 |  |  | 641696.18 |  |
| 34 | 6457736.79 |  |  | 641696.18 |  | 53.11 |  |  | 0.70 |  |  | 35 |  | 6457725.69 |  |  | 641690.71 |  |
| 35 | 6457725.69 |  |  | 641690.71 |  | 53.84 |  |  | 0.70 |  |  | 36 |  | 6457714.95 |  |  | 641685.94 |  |
| 36 | 6457714.95 |  |  | 641685.94 |  | 54.45 |  |  | 0.70 |  |  | 37 |  | 6457702.99 |  |  | 641680.77 |  |
| 37 | 6457702.99 |  |  | 641680.77 |  | 55.11 |  |  | 0.70 |  |  | 38 |  | 6457696.47 |  |  | 641678.66 |  |
| 38 | 6457696.47 |  |  | 641678.66 |  | 55.46 |  |  | 0.70 |  |  | 39 |  | 6457693.83 |  |  | 641678.94 |  |
| 39 | 6457693.83 |  |  | 641678.94 |  | 55.58 |  |  | 0.70 |  |  | 40 |  | 6457692.01 |  |  | 641679.17 |  |
| 40 | 6457692.01 |  |  | 641679.17 |  | 55.61 |  |  | 0.70 |  |  | 41 |  | 6457689.66 |  |  | 641679.31 |  |
| 41 | 6457689.66 |  |  | 641679.31 |  | 55.73 |  |  | 1.00 |  |  | 42 |  | 6457687.97 |  |  | 641678.92 |  |
| 42 | 6457687.97 |  |  | 641678.92 |  | 55.92 |  |  | 1.00 |  |  | 43 |  | 6457683.91 |  |  | 641676.97 |  |
| 43 | 6457683.91 |  |  | 641676.97 |  | 55.99 |  |  | 1.05 |  |  | 44 |  | 6457679.85 |  |  | 641675.03 |  |
| 44 | 6457679.85 |  |  | 641675.03 |  | 56.05 |  |  | 1.10 |  |  | 45 |  | 6457677.42 |  |  | 641673.80 |  |
| 45 | 6457677.42 |  |  | 641673.80 |  | 56.33 |  |  | 1.00 |  |  | 46 |  | 6457674.54 |  |  | 641670.70 |  |
| 46 | 6457674.54 |  |  | 641670.70 |  | 56.77 |  |  | 0.80 |  |  | 47 |  | 6457670.52 |  |  | 641666.10 |  |
| 47 | 6457670.52 |  |  | 641666.10 |  | 57.06 |  |  | 0.80 |  |  | 48 |  | 6457665.56 |  |  | 641663.15 |  |
| 48 | 6457665.56 |  |  | 641663.15 |  | 57.17 |  |  | 0.90 |  |  | 49 |  | 6457659.32 |  |  | 641660.04 |  |
| 49 | 6457659.32 |  |  | 641660.04 |  | 57.45 |  |  | 0.90 |  |  | 50 |  | 6457647.19 |  |  | 641654.92 |  |
| 50 | 6457647.19 |  |  | 641654.92 |  | 57.99 |  |  | 0.90 |  |  | 48 |  | 6457647.21 |  |  | 641654.90 |  |
| 48 | 6457647.21 |  |  | 641654.90 |  | 57.99 |  |  | 0.60 |  |  | 51 |  | 6457636.64 |  |  | 641650.83 |  |
| 51 | 6457636.64 |  |  | 641650.83 |  | 58.44 |  |  | 0.80 |  |  | 52 |  | 6457626.00 |  |  | 641646.38 |  |
| 52 | 6457626.00 |  |  | 641646.38 |  | 58.93 |  |  | 0.80 |  |  | 53 |  | 6457615.09 |  |  | 641641.74 |  |
| 53 | 6457615.09 |  |  | 641641.74 |  | 59.15 |  |  | 0.90 |  |  | 54 |  | 6457604.27 |  |  | 641637.45 |  |
| 54 | 6457604.27 |  |  | 641637.45 |  | 59.50 |  |  | 0.90 |  |  | 55 |  | 6457594.69 |  |  | 641633.82 |  |
| 55 | 6457594.69 |  |  | 641633.82 |  | 59.93 |  |  | 0.80 |  |  | 56 |  | 6457583.99 |  |  | 641629.28 |  |
| 56 | 6457583.99 |  |  | 641629.28 |  | 60.30 |  |  | 0.80 |  |  | 57 |  | 6457575.72 |  |  | 641626.33 |  |
| 57 | 6457575.72 |  |  | 641626.33 |  | 60.34 |  |  | 0.90 |  |  | 58 |  | 6457566.93 |  |  | 641623.42 |  |
| 58 | 6457566.93 |  |  | 641623.42 |  | 60.63 |  |  | 0.90 |  |  | 59 |  | 6457563.28 |  |  | 641622.34 |  |
| 59 | 6457563.28 |  |  | 641622.34 |  | 60.72 |  |  | 0.90 |  |  | 60 |  | 6457559.42 |  |  | 641621.20 |  |
| 60 | 6457559.42 |  |  | 641621.20 |  | 60.80 |  |  | 0.90 |  |  | 61 |  | 6457554.54 |  |  | 641620.36 |  |
| 61 | 6457554.54 |  |  | 641620.36 |  | 59.60 |  |  | 2.10 |  |  | 62 |  | 6457545.06 |  |  | 641619.20 |  |
| 62 | 6457545.06 |  |  | 641619.20 |  | 58.67 |  |  | 3.20 |  |  | 63 |  | 6457537.21 |  |  | 641618.16 |  |
| 63 | 6457537.21 |  |  | 641618.16 |  | 58.70 |  |  | 3.10 |  |  | 64 |  | 6457527.44 |  |  | 641616.40 |  |
| 64 | 6457527.44 |  |  | 641616.40 |  | 59.38 |  |  | 2.20 |  |  | 65 |  | 6457519.25 |  |  | 641614.70 |  |
| 65 | 6457519.25 |  |  | 641614.70 |  | 60.29 |  |  | 1.20 |  |  | 66 |  | 6457511.29 |  |  | 641612.50 |  |
| 66 | 6457511.29 |  |  | 641612.50 |  | 60.98 |  |  | 0.70 |  |  | 67 |  | 6457500.19 |  |  | 641609.22 |  |
| 67 | 6457500.19 |  |  | 641609.22 |  | 60.84 |  |  | 0.70 |  |  | 68 |  | 6457488.90 |  |  | 641606.50 |  |
| 68 | 6457488.90 |  |  | 641606.50 |  | 60.74 |  |  | 0.70 |  |  | 69 |  | 6457477.53 |  |  | 641603.54 |  |
| 69 | 6457477.53 |  |  | 641603.54 |  | 60.33 |  |  | 0.70 |  |  | 70 |  | 6457466.26 |  |  | 641600.62 |  |
| 70 | 6457466.26 |  |  | 641600.62 |  | 60.02 |  |  | 0.70 |  |  | 71 |  | 6457458.84 |  |  | 641598.77 |  |
| 71 | 6457458.84 |  |  | 641598.77 |  | 59.86 |  |  | 0.70 |  |  | 72 |  | 6457449.59 |  |  | 641596.00 |  |
| 72 | 6457449.59 |  |  | 641596.00 |  | 59.69 |  |  | 0.70 |  |  | 73 |  | 6457443.50 |  |  | 641593.84 |  |
| 73 | 6457443.50 |  |  | 641593.84 |  | 59.41 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 6457443.50 |  |  | 641593.84 |  | 59.41 |  |  | 1.00 |  |  | 74 |  | 6457443.00 |  |  | 641593.62 |  |
| 74 | 6457443.00 |  |  | 641593.62 |  | 59.36 |  |  | 1.00 |  |  | 75 |  | 6457440.35 |  |  | 641592.45 |  |
| 75 | 6457440.35 |  |  | 641592.45 |  | 59.15 |  |  | 1.30 |  |  | 76 |  | 6457431.38 |  |  | 641589.57 |  |
| 76 | 6457431.38 |  |  | 641589.57 |  | 58.55 |  |  | 1.80 |  |  | 77 |  | 6457421.21 |  |  | 641586.70 |  |
| 77 | 6457421.21 |  |  | 641586.70 |  | 58.39 |  |  | 1.80 |  |  | 78 |  | 6457417.38 |  |  | 641585.55 |  |
| 78 | 6457417.38 |  |  | 641585.55 |  | 58.16 |  |  | 1.90 |  |  | 79 |  | 6457412.23 |  |  | 641583.96 |  |
| 79 | 6457412.23 |  |  | 641583.96 |  | 58.97 |  |  | 1.10 |  |  | 80 |  | 6457409.15 |  |  | 641583.18 |  |
| 80 | 6457409.15 |  |  | 641583.18 |  | 59.42 |  |  | 0.70 |  |  | 81 |  | 6457405.91 |  |  | 641582.09 |  |
| 81 | 6457405.91 |  |  | 641582.09 |  | 59.17 |  |  | 0.70 |  |  | 82 |  | 6457395.05 |  |  | 641578.16 |  |
| 82 | 6457395.05 |  |  | 641578.16 |  | 59.28 |  |  | 0.70 |  |  | 83 |  | 6457383.16 |  |  | 641573.47 |  |
| 83 | 6457383.16 |  |  | 641573.47 |  | 59.28 |  |  | 0.70 |  |  | 84 |  | 6457372.14 |  |  | 641569.44 |  |
| 84 | 6457372.14 |  |  | 641569.44 |  | 59.23 |  |  | 0.70 |  |  | 85 |  | 6457366.62 |  |  | 641568.20 |  |
| 85 | 6457366.62 |  |  | 641568.20 |  | 59.33 |  |  | 0.70 |  |  | 86 |  | 6457365.38 |  |  | 641567.87 |  |
| 86 | 6457365.38 |  |  | 641567.87 |  | 59.39 |  |  | 0.70 |  |  | 87 |  | 6457364.49 |  |  | 641567.64 |  |
| 87 | 6457364.49 |  |  | 641567.64 |  | 59.43 |  |  | 0.70 |  |  | 88 |  | 6457361.68 |  |  | 641566.06 |  |
| 88 | 6457361.68 |  |  | 641566.06 |  | 59.73 |  |  | 0.70 |  |  | 88 |  | 6457359.63 |  |  | 641565.21 |  |
| 88 | 6457359.63 |  |  | 641565.21 |  | 59.13 |  |  | 1.30 |  |  | 89 |  | 6457353.46 |  |  | 641562.69 |  |
| 89 | 6457353.46 |  |  | 641562.69 |  | 59.03 |  |  | 1.50 |  |  | 90 |  | 6457345.22 |  |  | 641559.04 |  |
| 90 | 6457345.22 |  |  | 641559.04 |  | 59.03 |  |  | 1.60 |  |  | 91 |  | 6457339.39 |  |  | 641556.54 |  |
| 91 | 6457339.39 |  |  | 641556.54 |  | 58.95 |  |  | 1.80 |  |  | 92 |  | 6457328.47 |  |  | 641552.06 |  |
| 92 | 6457328.47 |  |  | 641552.06 |  | 59.22 |  |  | 1.50 |  |  | 93 |  | 6457321.24 |  |  | 641549.15 |  |
| 93 | 6457321.24 |  |  | 641549.15 |  | 59.22 |  |  | 1.40 |  |  | 94 |  | 6457311.45 |  |  | 641546.21 |  |
| 94 | 6457311.45 |  |  | 641546.21 |  | 59.09 |  |  | 1.40 |  |  | 95 |  | 6457306.77 |  |  | 641545.47 |  |
| 95 | 6457306.77 |  |  | 641545.47 |  | 59.18 |  |  | 1.30 |  |  | 96 |  | 6457302.93 |  |  | 641544.86 |  |
| 96 | 6457302.93 |  |  | 641544.86 |  | 59.06 |  |  | 1.40 |  |  | 97 |  | 6457300.87 |  |  | 641544.71 |  |
| 97 | 6457300.87 |  |  | 641544.71 |  | 59.13 |  |  | 1.40 |  |  | 98 |  | 6457294.63 |  |  | 641548.16 |  |
| 98 | 6457294.63 |  |  | 641548.16 |  | 59.86 |  |  | 0.70 |  |  | 99 |  | 6457282.99 |  |  | 641554.95 |  |
| 99 | 6457282.99 |  |  | 641554.95 |  | 59.84 |  |  | 0.70 |  |  | 100 |  | 6457271.56 |  |  | 641561.48 |  |
| 100 | 6457271.56 |  |  | 641561.48 |  | 59.79 |  |  | 0.70 |  |  | 101 |  | 6457262.53 |  |  | 641566.88 |  |
| 101 | 6457262.53 |  |  | 641566.88 |  | 59.80 |  |  | 0.70 |  |  | 102 |  | 6457247.25 |  |  | 641575.46 |  |
| 102 | 6457247.25 |  |  | 641575.46 |  | 59.92 |  |  | 0.70 |  |  | 103 |  | 6457242.01 |  |  | 641578.62 |  |
| 103 | 6457242.01 |  |  | 641578.62 |  | 59.85 |  |  | 0.70 |  |  | 104 |  | 6457237.05 |  |  | 641581.66 |  |
| 104 | 6457237.05 |  |  | 641581.66 |  | 59.74 |  |  | 0.70 |  |  | 105 |  | 6457222.18 |  |  | 641590.37 |  |
| 105 | 6457222.18 |  |  | 641590.37 |  | 60.00 |  |  | 0.70 |  |  | 106 |  | 6457210.22 |  |  | 641597.16 |  |
| 106 | 6457210.22 |  |  | 641597.16 |  | 59.91 |  |  | 0.70 |  |  | 107 |  | 6457198.63 |  |  | 641604.55 |  |
| 107 | 6457198.63 |  |  | 641604.55 |  | 59.93 |  |  | 0.70 |  |  | 108 |  | 6457187.83 |  |  | 641610.83 |  |
| 108 | 6457187.83 |  |  | 641610.83 |  | 60.03 |  |  | 0.70 |  |  | 109 |  | 6457176.94 |  |  | 641617.52 |  |
| 109 | 6457176.94 |  |  | 641617.52 |  | 60.14 |  |  | 0.70 |  |  | 110 |  | 6457166.94 |  |  | 641623.08 |  |
| 110 | 6457166.94 |  |  | 641623.08 |  | 60.33 |  |  | 0.70 |  |  | 111 |  | 6457153.17 |  |  | 641631.00 |  |
| 111 | 6457153.17 |  |  | 641631.00 |  | 60.53 |  |  | 0.70 |  |  | 112 |  | 6457139.52 |  |  | 641638.97 |  |
| 112 | 6457139.52 |  |  | 641638.97 |  | 60.85 |  |  | 0.70 |  |  | 113 |  | 6457132.66 |  |  | 641643.16 |  |
| 113 | 6457132.66 |  |  | 641643.16 |  | 60.94 |  |  | 0.70 |  |  | 114 |  | 6457129.10 |  |  | 641645.22 |  |
| 114 | 6457129.10 |  |  | 641645.22 |  | 61.00 |  |  | 0.70 |  |  | 115 |  | 6457124.03 |  |  | 641648.49 |  |
| 115 | 6457124.03 |  |  | 641648.49 |  | 61.21 |  |  | 0.70 |  |  | 116 |  | 6457114.26 |  |  | 641654.05 |  |
| 116 | 6457114.26 |  |  | 641654.05 |  | 61.44 |  |  | 0.70 |  |  | 117 |  | 6457101.57 |  |  | 641661.50 |  |
| 117 | 6457101.57 |  |  | 641661.50 |  | 61.77 |  |  | 0.70 |  |  | 118 |  | 6457095.25 |  |  | 641665.58 |  |
| 118 | 6457095.25 |  |  | 641665.58 |  | 61.96 |  |  | 0.70 |  |  | 119 |  | 6457093.23 |  |  | 641666.12 |  |
| 119 | 6457093.23 |  |  | 641666.12 |  | 61.91 |  |  | 0.70 |  |  | 120 |  | 6457092.25 |  |  | 641665.33 |  |
| 120 | 6457092.25 |  |  | 641665.33 |  | 61.95 |  |  | 0.70 |  |  | 121 |  | 6457090.78 |  |  | 641663.89 |  |
| 121 | 6457090.78 |  |  | 641663.89 |  | 61.93 |  |  | 0.70 |  |  | 122 |  | 6457087.45 |  |  | 641658.94 |  |
| 122 | 6457087.45 |  |  | 641658.94 |  | 61.71 |  |  | 0.70 |  |  | 123 |  | 6457085.42 |  |  | 641655.93 |  |
| 123 | 6457085.42 |  |  | 641655.93 |  | 61.59 |  |  | 0.70 |  |  | 124 |  | 6457079.16 |  |  | 641646.83 |  |
| 124 | 6457079.16 |  |  | 641646.83 |  | 61.33 |  |  | 0.70 |  |  | 125 |  | 6457073.28 |  |  | 641637.52 |  |
| 125 | 6457073.28 |  |  | 641637.52 |  | 61.36 |  |  | 0.70 |  |  | 126 |  | 6457068.85 |  |  | 641630.96 |  |
| 126 | 6457068.85 |  |  | 641630.96 |  | 61.33 |  |  | 0.70 |  |  | 127 |  | 6457065.52 |  |  | 641625.97 |  |
| 127 | 6457065.52 |  |  | 641625.97 |  | 61.23 |  |  | 0.70 |  |  | 128 |  | 6457065.05 |  |  | 641625.27 |  |
| 128 | 6457065.05 |  |  | 641625.27 |  | 61.21 |  |  | 0.70 |  |  | 129 |  | 6457059.27 |  |  | 641614.76 |  |
| 129 | 6457059.27 |  |  | 641614.76 |  | 61.07 |  |  | 0.70 |  |  | 130 |  | 6457054.31 |  |  | 641606.01 |  |
| 130 | 6457054.31 |  |  | 641606.01 |  | 60.89 |  |  | 0.70 |  |  | 131 |  | 6457051.74 |  |  | 641600.72 |  |
| 131 | 6457051.74 |  |  | 641600.72 |  | 60.74 |  |  | 0.73 |  |  | 132 |  | 6457049.64 |  |  | 641596.60 |  |
| 132 | 6457049.64 |  |  | 641596.60 |  | 60.59 |  |  | 0.71 |  |  | 133 |  | 6457048.89 |  |  | 641595.28 |  |
| 133 | 6457048.89 |  |  | 641595.28 |  | 60.56 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 6457048.89 |  |  | 641595.28 |  | 60.56 |  |  | 0.70 |  |  | 134 |  | 6457046.96 |  |  | 641592.31 |  |
| 134 | 6457046.96 |  |  | 641592.31 |  | 60.39 |  |  | 0.70 |  |  | 135 |  | 6457043.64 |  |  | 641593.54 |  |
| 135 | 6457043.64 |  |  | 641593.54 |  | 60.54 |  |  | 0.70 |  |  | 136 |  | 6457039.02 |  |  | 641596.03 |  |
| 136 | 6457039.02 |  |  | 641596.03 |  | 60.18 |  |  | 1.20 |  |  | 137 |  | 6457033.35 |  |  | 641599.11 |  |
| 137 | 6457033.35 |  |  | 641599.11 |  | 60.24 |  |  | 1.20 |  |  | 138 |  | 6457027.62 |  |  | 641602.47 |  |
| 138 | 6457027.62 |  |  | 641602.47 |  | 60.47 |  |  | 1.00 |  |  | 139 |  | 6457023.99 |  |  | 641604.88 |  |
| 139 | 6457023.99 |  |  | 641604.88 |  | 60.51 |  |  | 1.00 |  |  | 140 |  | 6457022.95 |  |  | 641604.39 |  |
| 140 | 6457022.95 |  |  | 641604.39 |  | 60.43 |  |  | 1.00 |  |  | 141 |  | 6457021.46 |  |  | 641602.77 |  |
| 141 | 6457021.46 |  |  | 641602.77 |  | 60.70 |  |  | 0.70 |  |  | 142 |  | 6457019.71 |  |  | 641599.81 |  |
| 142 | 6457019.71 |  |  | 641599.81 |  | 60.63 |  |  | 0.70 |  |  | 143 |  | 6457017.52 |  |  | 641596.03 |  |
| 143 | 6457017.52 |  |  | 641596.03 |  | 60.14 |  |  | 0.90 |  |  | 144 |  | 6457011.74 |  |  | 641586.82 |  |
| 144 | 6457011.74 |  |  | 641586.82 |  | 59.91 |  |  | 0.80 |  |  | 145 |  | 6457006.15 |  |  | 641577.91 |  |
| 145 | 6457006.15 |  |  | 641577.91 |  | 59.75 |  |  | 0.75 |  |  | 146 |  | 6457003.86 |  |  | 641572.67 |  |
| 146 | 6457003.86 |  |  | 641572.67 |  | 59.74 |  |  | 0.80 |  |  | 147 |  | 6457001.18 |  |  | 641570.10 |  |
| 147 | 6457001.18 |  |  | 641570.10 |  | 59.80 |  |  | 0.70 |  |  | 148 |  | 6456998.59 |  |  | 641569.03 |  |
| 148 | 6456998.59 |  |  | 641569.03 |  | 59.69 |  |  | 0.70 |  |  | 149 |  | 6456994.27 |  |  | 641570.06 |  |
| 149 | 6456994.27 |  |  | 641570.06 |  | 59.69 |  |  | 0.70 |  |  | 150 |  | 6456987.92 |  |  | 641571.83 |  |
| 150 | 6456987.92 |  |  | 641571.83 |  | 59.47 |  |  | 0.70 |  |  | 151 |  | 6456985.29 |  |  | 641572.19 |  |
| 151 | 6456985.29 |  |  | 641572.19 |  | 59.48 |  |  | 0.70 |  |  | 152 |  | 6456979.44 |  |  | 641573.86 |  |
| 152 | 6456979.44 |  |  | 641573.86 |  | 59.41 |  |  | 0.70 |  |  | 153 |  | 6456968.80 |  |  | 641579.36 |  |
| 153 | 6456968.80 |  |  | 641579.36 |  | 59.23 |  |  | 0.70 |  |  | 154 |  | 6456963.24 |  |  | 641582.06 |  |
| 154 | 6456963.24 |  |  | 641582.06 |  | 58.90 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 1829 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 201 | 6456964.18 |  |  | 641583.08 |  | 83.46 |  |  | 0.70 |  |  | 202 |  | 6456968.95 |  |  | 641581.39 |  |
| 202 | 6456968.95 |  |  | 641581.39 |  | 59.17 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 1179 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 155 | 6456618.02 |  |  | 640510.73 |  | 52.67 |  |  | 1.00 |  |  | 156 |  | 6456617.79 |  |  | 640508.62 |  |
| 156 | 6456617.79 |  |  | 640508.62 |  | 52.63 |  |  | 1.00 |  |  | 160 |  | 6456616.84 |  |  | 640507.39 |  |
| 160 | 6456616.84 |  |  | 640507.39 |  | 52.67 |  |  | 1.00 |  |  | 161 |  | 6456613.42 |  |  | 640507.13 |  |
| 161 | 6456613.42 |  |  | 640507.13 |  | 52.84 |  |  | 1.00 |  |  | 162 |  | 6456605.35 |  |  | 640506.30 |  |
| 162 | 6456605.35 |  |  | 640506.30 |  | 53.09 |  |  | 1.00 |  |  | 163 |  | 6456602.16 |  |  | 640506.17 |  |
| 163 | 6456602.16 |  |  | 640506.17 |  | 53.20 |  |  | 1.00 |  |  | 164 |  | 6456597.41 |  |  | 640505.97 |  |
| 164 | 6456597.41 |  |  | 640505.97 |  | 53.38 |  |  | 1.10 |  |  | 165 |  | 6456593.30 |  |  | 640505.45 |  |
| 165 | 6456593.30 |  |  | 640505.45 |  | 53.17 |  |  | 1.50 |  |  | 166 |  | 6456588.79 |  |  | 640504.88 |  |
| 166 | 6456588.79 |  |  | 640504.88 |  | 53.38 |  |  | 1.50 |  |  | 167 |  | 6456581.40 |  |  | 640503.51 |  |
| 167 | 6456581.40 |  |  | 640503.51 |  | 54.08 |  |  | 1.00 |  |  | 168 |  | 6456571.68 |  |  | 640502.35 |  |
| 168 | 6456571.68 |  |  | 640502.35 |  | 54.44 |  |  | 1.00 |  |  | 169 |  | 6456570.09 |  |  | 640502.16 |  |
| 169 | 6456570.09 |  |  | 640502.16 |  | 54.50 |  |  | 1.00 |  |  | 170 |  | 6456565.66 |  |  | 640501.87 |  |
| 170 | 6456565.66 |  |  | 640501.87 |  | 54.64 |  |  | 1.00 |  |  | 171 |  | 6456559.50 |  |  | 640501.64 |  |
| 171 | 6456559.50 |  |  | 640501.64 |  | 54.46 |  |  | 1.30 |  |  | 172 |  | 6456550.17 |  |  | 640501.01 |  |
| 172 | 6456550.17 |  |  | 640501.01 |  | 54.32 |  |  | 1.60 |  |  | 173 |  | 6456542.18 |  |  | 640500.12 |  |
| 173 | 6456542.18 |  |  | 640500.12 |  | 54.42 |  |  | 1.50 |  |  | 174 |  | 6456538.48 |  |  | 640500.02 |  |
| 174 | 6456538.48 |  |  | 640500.02 |  | 54.66 |  |  | 1.30 |  |  | 175 |  | 6456529.81 |  |  | 640499.50 |  |
| 175 | 6456529.81 |  |  | 640499.50 |  | 54.73 |  |  | 1.00 |  |  | 176 |  | 6456519.92 |  |  | 640498.76 |  |
| 176 | 6456519.92 |  |  | 640498.76 |  | 54.25 |  |  | 1.00 |  |  | 177 |  | 6456514.64 |  |  | 640498.10 |  |
| 177 | 6456514.64 |  |  | 640498.10 |  | 54.06 |  |  | 1.02 |  |  | 178 |  | 6456510.54 |  |  | 640497.60 |  |
| 178 | 6456510.54 |  |  | 640497.60 |  | 53.90 |  |  | 1.04 |  |  | 179 |  | 6456508.68 |  |  | 640497.39 |  |
| 179 | 6456508.68 |  |  | 640497.39 |  | 53.86 |  |  | 1.03 |  |  | 180 |  | 6456499.40 |  |  | 640496.37 |  |
| 180 | 6456499.40 |  |  | 640496.37 |  | 53.66 |  |  | 1.00 |  |  | 181 |  | 6456490.36 |  |  | 640495.07 |  |
| 181 | 6456490.36 |  |  | 640495.07 |  | 53.48 |  |  | 1.00 |  |  | 182 |  | 6456486.56 |  |  | 640493.87 |  |
| 182 | 6456486.56 |  |  | 640493.87 |  | 53.57 |  |  | 0.90 |  |  | 183 |  | 6456485.27 |  |  | 640491.21 |  |
| 183 | 6456485.27 |  |  | 640491.21 |  | 53.42 |  |  | 0.70 |  |  | 184 |  | 6456486.67 |  |  | 640481.19 |  |
| 184 | 6456486.67 |  |  | 640481.19 |  | 52.73 |  |  | 0.80 |  |  | 185 |  | 6456488.35 |  |  | 640480.24 |  |
| 185 | 6456488.35 |  |  | 640480.24 |  | 52.87 |  |  | 0.70 |  |  | 186 |  | 6456488.93 |  |  | 640476.63 |  |
| 186 | 6456488.93 |  |  | 640476.63 |  | 52.90 |  |  | 0.70 |  |  | 187 |  | 6456487.74 |  |  | 640476.36 |  |
| 187 | 6456487.74 |  |  | 640476.36 |  | 52.90 |  |  | 0.70 |  |  | 188 |  | 6456487.38 |  |  | 640476.79 |  |
| 188 | 6456487.38 |  |  | 640476.79 |  | 52.90 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50026 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 157 | 6456619.11 |  |  | 640504.19 |  | 52.68 |  |  | 1.00 |  |  | 158 |  | 6456618.70 |  |  | 640506.47 |  |
| 158 | 6456618.70 |  |  | 640506.47 |  | 52.76 |  |  | 1.00 |  |  | 159 |  | 6456617.92 |  |  | 640507.50 |  |
| 159 | 6456617.92 |  |  | 640507.50 |  | 52.67 |  |  | 1.00 |  |  | 160 |  | 6456616.84 |  |  | 640507.26 |  |
| 160 | 6456616.84 |  |  | 640507.26 |  | 52.67 |  |  | 1.00 |  |  | 161 |  | 6456613.43 |  |  | 640506.98 |  |
| 161 | 6456613.43 |  |  | 640506.98 |  | 52.84 |  |  | 1.00 |  |  | 162 |  | 6456605.36 |  |  | 640506.10 |  |
| 162 | 6456605.36 |  |  | 640506.10 |  | 53.09 |  |  | 1.00 |  |  | 163 |  | 6456602.17 |  |  | 640505.97 |  |
| 163 | 6456602.17 |  |  | 640505.97 |  | 53.20 |  |  | 1.00 |  |  | 164 |  | 6456597.43 |  |  | 640505.78 |  |
| 164 | 6456597.43 |  |  | 640505.78 |  | 53.38 |  |  | 1.10 |  |  | 165 |  | 6456593.33 |  |  | 640505.26 |  |
| 165 | 6456593.33 |  |  | 640505.26 |  | 53.17 |  |  | 1.50 |  |  | 166 |  | 6456588.81 |  |  | 640504.69 |  |
| 166 | 6456588.81 |  |  | 640504.69 |  | 53.88 |  |  | 1.50 |  |  | 167 |  | 6456581.43 |  |  | 640503.33 |  |
| 167 | 6456581.43 |  |  | 640503.33 |  | 54.08 |  |  | 1.00 |  |  | 168 |  | 6456571.71 |  |  | 640502.09 |  |
| 168 | 6456571.71 |  |  | 640502.09 |  | 54.44 |  |  | 1.00 |  |  | 169 |  | 6456570.11 |  |  | 640501.89 |  |
| 169 | 6456570.11 |  |  | 640501.89 |  | 54.50 |  |  | 1.00 |  |  | 170 |  | 6456565.66 |  |  | 640501.60 |  |
| 170 | 6456565.66 |  |  | 640501.60 |  | 54.54 |  |  | 1.10 |  |  | 171 |  | 6456559.52 |  |  | 640501.34 |  |
| 171 | 6456559.52 |  |  | 640501.34 |  | 54.36 |  |  | 1.40 |  |  | 172 |  | 6456550.19 |  |  | 640500.70 |  |
| 172 | 6456550.19 |  |  | 640500.70 |  | 54.42 |  |  | 1.50 |  |  | 173 |  | 6456542.20 |  |  | 640499.83 |  |
| 173 | 6456542.20 |  |  | 640499.83 |  | 54.52 |  |  | 1.50 |  |  | 174 |  | 6456538.48 |  |  | 640499.71 |  |
| 174 | 6456538.48 |  |  | 640499.71 |  | 54.66 |  |  | 1.30 |  |  | 175 |  | 6456529.83 |  |  | 640499.20 |  |
| 175 | 6456529.83 |  |  | 640499.20 |  | 54.73 |  |  | 1.00 |  |  | 176 |  | 6456519.93 |  |  | 640498.61 |  |
| 176 | 6456519.93 |  |  | 640498.61 |  | 54.25 |  |  | 1.00 |  |  | 177 |  | 6456514.66 |  |  | 640497.95 |  |
| 177 | 6456514.66 |  |  | 640497.95 |  | 54.06 |  |  | 1.02 |  |  | 178 |  | 6456510.55 |  |  | 640497.45 |  |
| 178 | 6456510.55 |  |  | 640497.45 |  | 53.90 |  |  | 1.04 |  |  | 179 |  | 6456508.70 |  |  | 640497.24 |  |
| 179 | 6456508.70 |  |  | 640497.24 |  | 53.86 |  |  | 1.03 |  |  | 180 |  | 6456499.43 |  |  | 640496.22 |  |
| 180 | 6456499.43 |  |  | 640496.22 |  | 53.66 |  |  | 1.00 |  |  | 181 |  | 6456490.39 |  |  | 640494.93 |  |
| 181 | 6456490.39 |  |  | 640494.93 |  | 53.48 |  |  | 1.00 |  |  | 182 |  | 6456486.67 |  |  | 640493.75 |  |
| 182 | 6456486.67 |  |  | 640493.75 |  | 53.57 |  |  | 0.90 |  |  | 183 |  | 6456485.42 |  |  | 640491.18 |  |
| 183 | 6456485.42 |  |  | 640491.18 |  | 53.42 |  |  | 0.70 |  |  | 184 |  | 6456486.80 |  |  | 640481.28 |  |
| 184 | 6456486.80 |  |  | 640481.28 |  | 52.73 |  |  | 0.80 |  |  | 185 |  | 6456488.49 |  |  | 640480.34 |  |
| 185 | 6456488.49 |  |  | 640480.34 |  | 52.87 |  |  | 0.70 |  |  | 186 |  | 6456489.10 |  |  | 640476.52 |  |
| 186 | 6456489.10 |  |  | 640476.52 |  | 52.90 |  |  | 0.70 |  |  | 187 |  | 6456487.69 |  |  | 640476.19 |  |
| 187 | 6456487.69 |  |  | 640476.19 |  | 52.90 |  |  | 0.70 |  |  | 188 |  | 6456487.21 |  |  | 640476.76 |  |
| 188 | 6456487.21 |  |  | 640476.76 |  | 52.90 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50027 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 189 | 6456487.27 |  |  | 640479.81 |  | 52.86 |  |  | 0.70 |  |  | 190 |  | 6456486.65 |  |  | 640480.28 |  |
| 190 | 6456486.65 |  |  | 640480.28 |  | 52.83 |  |  | 0.70 |  |  | 191 |  | 6456485.51 |  |  | 640480.19 |  |
| 191 | 6456485.51 |  |  | 640480.19 |  | 52.83 |  |  | 0.70 |  |  | 192 |  | 6456485.95 |  |  | 640475.23 |  |
| 192 | 6456485.95 |  |  | 640475.23 |  | 52.56 |  |  | 0.70 |  |  | 193 |  | 6456486.83 |  |  | 640473.08 |  |
| 193 | 6456486.83 |  |  | 640473.08 |  | 52.38 |  |  | 0.70 |  |  | 194 |  | 6456487.24 |  |  | 640473.10 |  |
| 194 | 6456487.24 |  |  | 640473.10 |  | 52.41 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50028 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 189 | 6456487.41 |  |  | 640479.83 |  | 52.86 |  |  | 0.70 |  |  | 195 |  | 6456486.58 |  |  | 640485.87 |  |
| 195 | 6456486.58 |  |  | 640485.87 |  | 53.01 |  |  | 0.70 |  |  | 196 |  | 6456485.67 |  |  | 640491.36 |  |
| 196 | 6456485.67 |  |  | 640491.36 |  | 53.40 |  |  | 0.70 |  |  | 197 |  | 6456486.66 |  |  | 640491.47 |  |
| 197 | 6456486.66 |  |  | 640491.47 |  | 53.48 |  |  | 0.70 |  |  | 198 |  | 6456487.11 |  |  | 640491.66 |  |
| 198 | 6456487.11 |  |  | 640491.66 |  | 53.48 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50029 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 189 | 6456487.56 |  |  | 640479.85 |  | 52.86 |  |  | 0.70 |  |  | 195 |  | 6456486.72 |  |  | 640485.89 |  |
| 195 | 6456486.72 |  |  | 640485.89 |  | 53.01 |  |  | 0.70 |  |  | 196 |  | 6456485.84 |  |  | 640491.23 |  |
| 196 | 6456485.84 |  |  | 640491.23 |  | 53.40 |  |  | 0.70 |  |  | 197 |  | 6456486.72 |  |  | 640491.33 |  |
| 197 | 6456486.72 |  |  | 640491.33 |  | 53.48 |  |  | 0.70 |  |  | 198 |  | 6456487.11 |  |  | 640491.66 |  |
| 198 | 6456487.11 |  |  | 640491.66 |  | 53.48 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50030 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 189 | 6456487.71 |  |  | 640479.87 |  | 52.86 |  |  | 0.70 |  |  | 195 |  | 6456486.87 |  |  | 640485.92 |  |
| 195 | 6456486.87 |  |  | 640485.92 |  | 53.01 |  |  | 0.70 |  |  | 196 |  | 6456486.02 |  |  | 640491.10 |  |
| 196 | 6456486.02 |  |  | 640491.10 |  | 53.40 |  |  | 0.70 |  |  | 197 |  | 6456486.79 |  |  | 640491.19 |  |
| 197 | 6456486.79 |  |  | 640491.19 |  | 53.48 |  |  | 0.70 |  |  | 198 |  | 6456487.11 |  |  | 640491.66 |  |
| 198 | 6456487.11 |  |  | 640491.66 |  | 53.48 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50013 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 220 | 6456813.25 |  |  | 639554.42 |  | 61.10 |  |  | 1.00 |  |  | 221 |  | 6456813.18 |  |  | 639554.20 |  |
| 221 | 6456813.18 |  |  | 639554.20 |  | 59.84 |  |  | 1.20 |  |  | 222 |  | 6456812.66 |  |  | 639550.57 |  |
| 222 | 6456812.66 |  |  | 639550.57 |  | 59.80 |  |  | 1.20 |  |  | 223 |  | 6456811.43 |  |  | 639546.69 |  |
| 223 | 6456811.43 |  |  | 639546.69 |  | 60.01 |  |  | 1.20 |  |  | 224 |  | 6456808.18 |  |  | 639542.87 |  |
| 224 | 6456808.18 |  |  | 639542.87 |  | 59.81 |  |  | 1.20 |  |  | 225 |  | 6456802.45 |  |  | 639538.57 |  |
| 225 | 6456802.45 |  |  | 639538.57 |  | 59.49 |  |  | 1.20 |  |  | 226 |  | 6456794.91 |  |  | 639532.45 |  |
| 226 | 6456794.91 |  |  | 639532.45 |  | 59.77 |  |  | 1.20 |  |  | 227 |  | 6456788.02 |  |  | 639526.44 |  |
| 227 | 6456788.02 |  |  | 639526.44 |  | 59.86 |  |  | 1.21 |  |  | 228 |  | 6456778.29 |  |  | 639518.95 |  |
| 228 | 6456778.29 |  |  | 639518.95 |  | 59.76 |  |  | 1.21 |  |  | 229 |  | 6456769.39 |  |  | 639512.43 |  |
| 229 | 6456769.39 |  |  | 639512.43 |  | 59.54 |  |  | 1.20 |  |  | 230 |  | 6456759.13 |  |  | 639506.60 |  |
| 230 | 6456759.13 |  |  | 639506.60 |  | 59.58 |  |  | 1.20 |  |  | 231 |  | 6456748.12 |  |  | 639500.72 |  |
| 231 | 6456748.12 |  |  | 639500.72 |  | 59.74 |  |  | 1.20 |  |  | 232 |  | 6456740.73 |  |  | 639496.44 |  |
| 232 | 6456740.73 |  |  | 639496.44 |  | 59.80 |  |  | 1.20 |  |  | 233 |  | 6456737.17 |  |  | 639494.15 |  |
| 233 | 6456737.17 |  |  | 639494.15 |  | 58.99 |  |  | 1.20 |  |  | 234 |  | 6456733.49 |  |  | 639492.39 |  |
| 234 | 6456733.49 |  |  | 639492.39 |  | 58.53 |  |  | 1.00 |  |  | 235 |  | 6456730.26 |  |  | 639490.76 |  |
| 235 | 6456730.26 |  |  | 639490.76 |  | 59.68 |  |  | 1.00 |  |  | 236 |  | 6456726.42 |  |  | 639488.77 |  |
| 236 | 6456726.42 |  |  | 639488.77 |  | 60.40 |  |  | 1.00 |  |  | 237 |  | 6456723.34 |  |  | 639487.13 |  |
| 237 | 6456723.34 |  |  | 639487.13 |  | 60.68 |  |  | 1.02 |  |  | 238 |  | 6456714.09 |  |  | 639482.63 |  |
| 238 | 6456714.09 |  |  | 639482.63 |  | 60.45 |  |  | 1.01 |  |  | 239 |  | 6456705.18 |  |  | 639478.30 |  |
| 239 | 6456705.18 |  |  | 639478.30 |  | 60.22 |  |  | 1.01 |  |  | 240 |  | 6456696.52 |  |  | 639473.71 |  |
| 240 | 6456696.52 |  |  | 639473.71 |  | 60.19 |  |  | 1.01 |  |  | 241 |  | 6456685.82 |  |  | 639468.04 |  |
| 241 | 6456685.82 |  |  | 639468.04 |  | 60.15 |  |  | 1.00 |  |  | 242 |  | 6456676.25 |  |  | 639462.71 |  |
| 242 | 6456676.25 |  |  | 639462.71 |  | 60.12 |  |  | 1.00 |  |  | 243 |  | 6456669.09 |  |  | 639458.72 |  |
| 243 | 6456669.09 |  |  | 639458.72 |  | 60.10 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 6456669.09 |  |  | 639458.72 |  | 60.10 |  |  | 1.00 |  |  | 244 |  | 6456662.67 |  |  | 639455.15 |  |
| 244 | 6456662.67 |  |  | 639455.15 |  | 60.14 |  |  | 1.00 |  |  | 245 |  | 6456653.04 |  |  | 639449.78 |  |
| 245 | 6456653.04 |  |  | 639449.78 |  | 60.19 |  |  | 1.02 |  |  | 246 |  | 6456644.35 |  |  | 639444.99 |  |
| 246 | 6456644.35 |  |  | 639444.99 |  | 60.49 |  |  | 1.01 |  |  | 247 |  | 6456638.28 |  |  | 639442.37 |  |
| 247 | 6456638.28 |  |  | 639442.37 |  | 60.52 |  |  | 1.02 |  |  | 248 |  | 6456628.47 |  |  | 639438.13 |  |
| 248 | 6456628.47 |  |  | 639438.13 |  | 60.58 |  |  | 1.01 |  |  | 249 |  | 6456617.65 |  |  | 639433.46 |  |
| 249 | 6456617.65 |  |  | 639433.46 |  | 60.64 |  |  | 1.00 |  |  | 250 |  | 6456604.03 |  |  | 639427.14 |  |
| 250 | 6456604.03 |  |  | 639427.14 |  | 61.04 |  |  | 1.00 |  |  | 251 |  | 6456595.21 |  |  | 639422.83 |  |
| 251 | 6456595.21 |  |  | 639422.83 |  | 61.05 |  |  | 1.00 |  |  | 252 |  | 6456587.74 |  |  | 639419.61 |  |
| 252 | 6456587.74 |  |  | 639419.61 |  | 61.16 |  |  | 1.00 |  |  | 253 |  | 6456576.31 |  |  | 639414.72 |  |
| 253 | 6456576.31 |  |  | 639414.72 |  | 61.07 |  |  | 1.01 |  |  | 254 |  | 6456563.31 |  |  | 639409.50 |  |
| 254 | 6456563.31 |  |  | 639409.50 |  | 60.99 |  |  | 1.01 |  |  | 255 |  | 6456546.40 |  |  | 639403.20 |  |
| 255 | 6456546.40 |  |  | 639403.20 |  | 61.15 |  |  | 1.02 |  |  | 256 |  | 6456543.06 |  |  | 639401.84 |  |
| 256 | 6456543.06 |  |  | 639401.84 |  | 60.94 |  |  | 1.00 |  |  | 257 |  | 6456530.09 |  |  | 639396.67 |  |
| 257 | 6456530.09 |  |  | 639396.67 |  | 60.99 |  |  | 1.01 |  |  | 258 |  | 6456520.21 |  |  | 639392.59 |  |
| 258 | 6456520.21 |  |  | 639392.59 |  | 61.13 |  |  | 1.01 |  |  | 259 |  | 6456508.95 |  |  | 639388.04 |  |
| 259 | 6456508.95 |  |  | 639388.04 |  | 60.97 |  |  | 1.00 |  |  | 175 |  | 6456509.00 |  |  | 639388.06 |  |
| 175 | 6456509.00 |  |  | 639388.06 |  | 61.01 |  |  | 0.60 |  |  | 260 |  | 6456502.24 |  |  | 639385.06 |  |
| 260 | 6456502.24 |  |  | 639385.06 |  | 60.82 |  |  | 1.00 |  |  | 177 |  | 6456502.20 |  |  | 639385.07 |  |
| 177 | 6456502.20 |  |  | 639385.07 |  | 60.74 |  |  | 0.60 |  |  | 261 |  | 6456493.99 |  |  | 639382.20 |  |
| 261 | 6456493.99 |  |  | 639382.20 |  | 60.63 |  |  | 1.02 |  |  | 262 |  | 6456482.22 |  |  | 639377.93 |  |
| 262 | 6456482.22 |  |  | 639377.93 |  | 60.32 |  |  | 1.00 |  |  | 181 |  | 6456482.19 |  |  | 639377.93 |  |
| 181 | 6456482.19 |  |  | 639377.93 |  | 60.29 |  |  | 0.60 |  |  | 263 |  | 6456471.98 |  |  | 639373.89 |  |
| 263 | 6456471.98 |  |  | 639373.89 |  | 60.11 |  |  | 1.01 |  |  | 183 |  | 6456472.02 |  |  | 639373.88 |  |
| 183 | 6456472.02 |  |  | 639373.88 |  | 60.10 |  |  | 0.60 |  |  | 264 |  | 6456466.77 |  |  | 639371.72 |  |
| 264 | 6456466.77 |  |  | 639371.72 |  | 59.90 |  |  | 1.01 |  |  | 265 |  | 6456458.12 |  |  | 639368.27 |  |
| 265 | 6456458.12 |  |  | 639368.27 |  | 59.36 |  |  | 1.02 |  |  | 266 |  | 6456444.98 |  |  | 639364.12 |  |
| 266 | 6456444.98 |  |  | 639364.12 |  | 58.92 |  |  | 1.02 |  |  | 267 |  | 6456433.83 |  |  | 639360.73 |  |
| 267 | 6456433.83 |  |  | 639360.73 |  | 58.47 |  |  | 1.00 |  |  | 268 |  | 6456420.94 |  |  | 639356.40 |  |
| 268 | 6456420.94 |  |  | 639356.40 |  | 58.02 |  |  | 1.00 |  |  | 269 |  | 6456413.20 |  |  | 639353.35 |  |
| 269 | 6456413.20 |  |  | 639353.35 |  | 57.71 |  |  | 1.02 |  |  | 270 |  | 6456401.92 |  |  | 639349.35 |  |
| 270 | 6456401.92 |  |  | 639349.35 |  | 57.60 |  |  | 1.01 |  |  | 271 |  | 6456387.71 |  |  | 639345.24 |  |
| 271 | 6456387.71 |  |  | 639345.24 |  | 57.19 |  |  | 1.01 |  |  | 272 |  | 6456376.59 |  |  | 639341.65 |  |
| 272 | 6456376.59 |  |  | 639341.65 |  | 56.91 |  |  | 1.02 |  |  | 273 |  | 6456365.03 |  |  | 639338.20 |  |
| 273 | 6456365.03 |  |  | 639338.20 |  | 56.77 |  |  | 1.00 |  |  | 274 |  | 6456352.54 |  |  | 639334.64 |  |
| 274 | 6456352.54 |  |  | 639334.64 |  | 56.55 |  |  | 1.01 |  |  | 275 |  | 6456350.48 |  |  | 639334.14 |  |
| 275 | 6456350.48 |  |  | 639334.14 |  | 56.42 |  |  | 1.01 |  |  | 276 |  | 6456344.22 |  |  | 639331.69 |  |
| 276 | 6456344.22 |  |  | 639331.69 |  | 55.93 |  |  | 1.02 |  |  | 277 |  | 6456334.26 |  |  | 639328.58 |  |
| 277 | 6456334.26 |  |  | 639328.58 |  | 55.56 |  |  | 1.02 |  |  | 278 |  | 6456323.75 |  |  | 639325.60 |  |
| 278 | 6456323.75 |  |  | 639325.60 |  | 55.48 |  |  | 1.00 |  |  | 279 |  | 6456311.33 |  |  | 639321.80 |  |
| 279 | 6456311.33 |  |  | 639321.80 |  | 55.70 |  |  | 1.02 |  |  | 280 |  | 6456300.62 |  |  | 639318.14 |  |
| 280 | 6456300.62 |  |  | 639318.14 |  | 55.59 |  |  | 1.00 |  |  | 281 |  | 6456289.67 |  |  | 639315.24 |  |
| 281 | 6456289.67 |  |  | 639315.24 |  | 55.93 |  |  | 1.01 |  |  | 282 |  | 6456278.13 |  |  | 639311.75 |  |
| 282 | 6456278.13 |  |  | 639311.75 |  | 55.70 |  |  | 1.01 |  |  | 283 |  | 6456270.17 |  |  | 639309.53 |  |
| 283 | 6456270.17 |  |  | 639309.53 |  | 55.53 |  |  | 1.02 |  |  | 284 |  | 6456259.61 |  |  | 639305.99 |  |
| 284 | 6456259.61 |  |  | 639305.99 |  | 55.86 |  |  | 1.01 |  |  | 285 |  | 6456250.92 |  |  | 639303.32 |  |
| 285 | 6456250.92 |  |  | 639303.32 |  | 56.24 |  |  | 1.00 |  |  | 286 |  | 6456241.96 |  |  | 639300.10 |  |
| 286 | 6456241.96 |  |  | 639300.10 |  | 56.78 |  |  | 1.00 |  |  | 287 |  | 6456231.06 |  |  | 639297.18 |  |
| 287 | 6456231.06 |  |  | 639297.18 |  | 56.82 |  |  | 1.01 |  |  | 288 |  | 6456227.47 |  |  | 639296.01 |  |
| 288 | 6456227.47 |  |  | 639296.01 |  | 54.87 |  |  | 1.20 |  |  | 289 |  | 6456226.22 |  |  | 639295.64 |  |
| 289 | 6456226.22 |  |  | 639295.64 |  | 55.07 |  |  | 1.20 |  |  | 290 |  | 6456222.19 |  |  | 639294.50 |  |
| 290 | 6456222.19 |  |  | 639294.50 |  | 56.65 |  |  | 1.02 |  |  | 291 |  | 6456210.63 |  |  | 639291.57 |  |
| 291 | 6456210.63 |  |  | 639291.57 |  | 56.89 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 6456210.63 |  |  | 639291.57 |  | 56.89 |  |  | 1.00 |  |  | 292 |  | 6456197.27 |  |  | 639287.26 |  |
| 292 | 6456197.27 |  |  | 639287.26 |  | 56.84 |  |  | 1.01 |  |  | 293 |  | 6456188.91 |  |  | 639284.35 |  |
| 293 | 6456188.91 |  |  | 639284.35 |  | 56.27 |  |  | 1.00 |  |  | 294 |  | 6456184.15 |  |  | 639282.74 |  |
| 294 | 6456184.15 |  |  | 639282.74 |  | 56.16 |  |  | 1.00 |  |  | 295 |  | 6456175.95 |  |  | 639279.62 |  |
| 295 | 6456175.95 |  |  | 639279.62 |  | 55.96 |  |  | 1.02 |  |  | 296 |  | 6456169.26 |  |  | 639277.41 |  |
| 296 | 6456169.26 |  |  | 639277.41 |  | 55.65 |  |  | 1.02 |  |  | 297 |  | 6456163.22 |  |  | 639276.10 |  |
| 297 | 6456163.22 |  |  | 639276.10 |  | 55.43 |  |  | 1.01 |  |  | 298 |  | 6456156.95 |  |  | 639274.70 |  |
| 298 | 6456156.95 |  |  | 639274.70 |  | 55.33 |  |  | 1.01 |  |  | 299 |  | 6456146.67 |  |  | 639271.27 |  |
| 299 | 6456146.67 |  |  | 639271.27 |  | 55.30 |  |  | 1.02 |  |  | 300 |  | 6456137.81 |  |  | 639268.37 |  |
| 300 | 6456137.81 |  |  | 639268.37 |  | 55.08 |  |  | 1.02 |  |  | 301 |  | 6456125.79 |  |  | 639264.37 |  |
| 301 | 6456125.79 |  |  | 639264.37 |  | 55.26 |  |  | 1.01 |  |  | 302 |  | 6456115.97 |  |  | 639260.58 |  |
| 302 | 6456115.97 |  |  | 639260.58 |  | 55.31 |  |  | 1.00 |  |  | 303 |  | 6456109.92 |  |  | 639258.73 |  |
| 303 | 6456109.92 |  |  | 639258.73 |  | 55.15 |  |  | 1.00 |  |  | 304 |  | 6456100.85 |  |  | 639256.77 |  |
| 304 | 6456100.85 |  |  | 639256.77 |  | 55.20 |  |  | 1.00 |  |  | 305 |  | 6456097.58 |  |  | 639256.00 |  |
| 305 | 6456097.58 |  |  | 639256.00 |  | 55.41 |  |  | 1.01 |  |  | 306 |  | 6456088.06 |  |  | 639253.70 |  |
| 306 | 6456088.06 |  |  | 639253.70 |  | 55.59 |  |  | 1.02 |  |  | 307 |  | 6456078.68 |  |  | 639251.43 |  |
| 307 | 6456078.68 |  |  | 639251.43 |  | 55.77 |  |  | 1.00 |  |  | 308 |  | 6456071.57 |  |  | 639249.71 |  |
| 308 | 6456071.57 |  |  | 639249.71 |  | 55.90 |  |  | 1.00 |  |  | 309 |  | 6456063.17 |  |  | 639247.68 |  |
| 309 | 6456063.17 |  |  | 639247.68 |  | 56.06 |  |  | 1.01 |  |  | 310 |  | 6456052.19 |  |  | 639244.71 |  |
| 310 | 6456052.19 |  |  | 639244.71 |  | 56.33 |  |  | 1.01 |  |  | 311 |  | 6456043.20 |  |  | 639241.62 |  |
| 311 | 6456043.20 |  |  | 639241.62 |  | 56.01 |  |  | 1.00 |  |  | 312 |  | 6456032.91 |  |  | 639236.92 |  |
| 312 | 6456032.91 |  |  | 639236.92 |  | 57.32 |  |  | 1.00 |  |  | 313 |  | 6456024.43 |  |  | 639234.13 |  |
| 313 | 6456024.43 |  |  | 639234.13 |  | 56.44 |  |  | 1.02 |  |  | 314 |  | 6456018.24 |  |  | 639231.68 |  |
| 314 | 6456018.24 |  |  | 639231.68 |  | 56.97 |  |  | 1.02 |  |  | 315 |  | 6456014.06 |  |  | 639230.42 |  |
| 315 | 6456014.06 |  |  | 639230.42 |  | 56.95 |  |  | 1.00 |  |  | 316 |  | 6456005.01 |  |  | 639227.80 |  |
| 316 | 6456005.01 |  |  | 639227.80 |  | 56.90 |  |  | 1.00 |  |  | 317 |  | 6455994.21 |  |  | 639224.91 |  |
| 317 | 6455994.21 |  |  | 639224.91 |  | 56.23 |  |  | 1.01 |  |  | 318 |  | 6455987.14 |  |  | 639222.91 |  |
| 318 | 6455987.14 |  |  | 639222.91 |  | 55.76 |  |  | 1.01 |  |  | 319 |  | 6455979.91 |  |  | 639220.49 |  |
| 319 | 6455979.91 |  |  | 639220.49 |  | 55.69 |  |  | 1.02 |  |  | 320 |  | 6455968.45 |  |  | 639215.89 |  |
| 320 | 6455968.45 |  |  | 639215.89 |  | 55.43 |  |  | 1.00 |  |  | 321 |  | 6455963.32 |  |  | 639214.68 |  |
| 321 | 6455963.32 |  |  | 639214.68 |  | 55.53 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 6455963.32 |  |  | 639214.68 |  | 55.53 |  |  | 1.00 |  |  | 322 |  | 6455961.44 |  |  | 639214.24 |  |
| 322 | 6455961.44 |  |  | 639214.24 |  | 55.57 |  |  | 1.01 |  |  | 323 |  | 6455957.97 |  |  | 639213.12 |  |
| 323 | 6455957.97 |  |  | 639213.12 |  | 55.47 |  |  | 1.01 |  |  | 324 |  | 6455955.40 |  |  | 639212.52 |  |
| 324 | 6455955.40 |  |  | 639212.52 |  | 54.75 |  |  | 1.00 |  |  | 325 |  | 6455949.76 |  |  | 639211.19 |  |
| 325 | 6455949.76 |  |  | 639211.19 |  | 53.20 |  |  | 1.19 |  |  | 326 |  | 6455946.56 |  |  | 639210.70 |  |
| 326 | 6455946.56 |  |  | 639210.70 |  | 52.73 |  |  | 1.30 |  |  | 327 |  | 6455943.46 |  |  | 639210.41 |  |
| 327 | 6455943.46 |  |  | 639210.41 |  | 53.72 |  |  | 1.20 |  |  | 329 |  | 6455941.70 |  |  | 639209.08 |  |
| 329 | 6455941.70 |  |  | 639209.08 |  | 54.51 |  |  | 1.00 |  |  | 330 |  | 6455939.18 |  |  | 639207.24 |  |
| 330 | 6455939.18 |  |  | 639207.24 |  | 54.46 |  |  | 1.01 |  |  | 331 |  | 6455936.45 |  |  | 639205.67 |  |
| 331 | 6455936.45 |  |  | 639205.67 |  | 54.36 |  |  | 1.01 |  |  | 332 |  | 6455932.49 |  |  | 639204.35 |  |
| 332 | 6455932.49 |  |  | 639204.35 |  | 54.64 |  |  | 1.00 |  |  | 333 |  | 6455925.29 |  |  | 639201.98 |  |
| 333 | 6455925.29 |  |  | 639201.98 |  | 54.99 |  |  | 1.01 |  |  | 334 |  | 6455920.88 |  |  | 639200.59 |  |
| 334 | 6455920.88 |  |  | 639200.59 |  | 55.25 |  |  | 1.00 |  |  | 335 |  | 6455916.22 |  |  | 639199.19 |  |
| 335 | 6455916.22 |  |  | 639199.19 |  | 55.05 |  |  | 1.00 |  |  | 336 |  | 6455912.61 |  |  | 639197.75 |  |
| 336 | 6455912.61 |  |  | 639197.75 |  | 54.74 |  |  | 1.20 |  |  | 337 |  | 6455906.30 |  |  | 639195.72 |  |
| 337 | 6455906.30 |  |  | 639195.72 |  | 54.82 |  |  | 1.20 |  |  | 338 |  | 6455902.63 |  |  | 639194.41 |  |
| 338 | 6455902.63 |  |  | 639194.41 |  | 55.39 |  |  | 1.20 |  |  | 339 |  | 6455897.88 |  |  | 639192.75 |  |
| 339 | 6455897.88 |  |  | 639192.75 |  | 55.95 |  |  | 1.20 |  |  | 340 |  | 6455891.89 |  |  | 639190.64 |  |
| 340 | 6455891.89 |  |  | 639190.64 |  | 56.40 |  |  | 1.20 |  |  | 341 |  | 6455885.50 |  |  | 639188.75 |  |
| 341 | 6455885.50 |  |  | 639188.75 |  | 56.93 |  |  | 1.20 |  |  | 342 |  | 6455877.94 |  |  | 639186.16 |  |
| 342 | 6455877.94 |  |  | 639186.16 |  | 57.40 |  |  | 1.20 |  |  | 343 |  | 6455870.54 |  |  | 639184.04 |  |
| 343 | 6455870.54 |  |  | 639184.04 |  | 57.56 |  |  | 1.20 |  |  | 344 |  | 6455863.80 |  |  | 639182.24 |  |
| 344 | 6455863.80 |  |  | 639182.24 |  | 57.79 |  |  | 1.00 |  |  | 345 |  | 6455855.75 |  |  | 639180.29 |  |
| 345 | 6455855.75 |  |  | 639180.29 |  | 57.88 |  |  | 1.00 |  |  | 346 |  | 6455848.31 |  |  | 639178.73 |  |
| 346 | 6455848.31 |  |  | 639178.73 |  | 57.92 |  |  | 1.00 |  |  | 347 |  | 6455842.48 |  |  | 639178.34 |  |
| 347 | 6455842.48 |  |  | 639178.34 |  | 57.50 |  |  | 1.00 |  |  | 348 |  | 6455838.72 |  |  | 639178.77 |  |
| 348 | 6455838.72 |  |  | 639178.77 |  | 57.87 |  |  | 1.00 |  |  | 349 |  | 6455835.23 |  |  | 639178.84 |  |
| 349 | 6455835.23 |  |  | 639178.84 |  | 57.72 |  |  | 1.00 |  |  | 350 |  | 6455834.02 |  |  | 639179.08 |  |
| 350 | 6455834.02 |  |  | 639179.08 |  | 58.03 |  |  | 0.60 |  |  | 351 |  | 6455832.12 |  |  | 639179.44 |  |
| 351 | 6455832.12 |  |  | 639179.44 |  | 58.53 |  |  | 1.20 |  |  | 352 |  | 6455830.76 |  |  | 639180.19 |  |
| 352 | 6455830.76 |  |  | 639180.19 |  | 59.02 |  |  | 1.20 |  |  | 353 |  | 6455824.87 |  |  | 639183.77 |  |
| 353 | 6455824.87 |  |  | 639183.77 |  | 60.09 |  |  | 1.20 |  |  | 354 |  | 6455823.83 |  |  | 639183.30 |  |
| 354 | 6455823.83 |  |  | 639183.30 |  | 60.90 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50024 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 354 | 6455823.89 |  |  | 639183.10 |  | 60.90 |  |  | 0.80 |  |  | 394 |  | 6455824.72 |  |  | 639181.55 |  |
| 394 | 6455824.72 |  |  | 639181.55 |  | 60.66 |  |  | 1.00 |  |  | 395 |  | 6455823.48 |  |  | 639175.74 |  |
| 395 | 6455823.48 |  |  | 639175.74 |  | 60.56 |  |  | 1.10 |  |  | 396 |  | 6455816.08 |  |  | 639173.31 |  |
| 396 | 6455816.08 |  |  | 639173.31 |  | 59.73 |  |  | 1.50 |  |  | 397 |  | 6455806.58 |  |  | 639169.91 |  |
| 397 | 6455806.58 |  |  | 639169.91 |  | 59.92 |  |  | 1.50 |  |  | 398 |  | 6455794.47 |  |  | 639165.46 |  |
| 398 | 6455794.47 |  |  | 639165.46 |  | 60.59 |  |  | 1.50 |  |  | 399 |  | 6455784.49 |  |  | 639161.58 |  |
| 399 | 6455784.49 |  |  | 639161.58 |  | 60.65 |  |  | 1.50 |  |  | 400 |  | 6455777.58 |  |  | 639159.33 |  |
| 400 | 6455777.58 |  |  | 639159.33 |  | 60.68 |  |  | 1.50 |  |  | 401 |  | 6455763.74 |  |  | 639155.12 |  |
| 401 | 6455763.74 |  |  | 639155.12 |  | 60.88 |  |  | 1.50 |  |  | 402 |  | 6455758.99 |  |  | 639153.34 |  |
| 402 | 6455758.99 |  |  | 639153.34 |  | 61.16 |  |  | 1.20 |  |  | 403 |  | 6455754.29 |  |  | 639151.78 |  |
| 403 | 6455754.29 |  |  | 639151.78 |  | 61.23 |  |  | 1.30 |  |  | 404 |  | 6455750.39 |  |  | 639150.34 |  |
| 404 | 6455750.39 |  |  | 639150.34 |  | 61.10 |  |  | 1.70 |  |  | 405 |  | 6455747.84 |  |  | 639149.64 |  |
| 405 | 6455747.84 |  |  | 639149.64 |  | 61.19 |  |  | 1.90 |  |  | 406 |  | 6455745.63 |  |  | 639149.17 |  |
| 406 | 6455745.63 |  |  | 639149.17 |  | 61.16 |  |  | 1.80 |  |  | 407 |  | 6455741.82 |  |  | 639148.50 |  |
| 407 | 6455741.82 |  |  | 639148.50 |  | 62.12 |  |  | 1.30 |  |  | 408 |  | 6455737.02 |  |  | 639146.39 |  |
| 408 | 6455737.02 |  |  | 639146.39 |  | 61.90 |  |  | 1.10 |  |  | 409 |  | 6455734.03 |  |  | 639145.30 |  |
| 409 | 6455734.03 |  |  | 639145.30 |  | 61.91 |  |  | 1.10 |  |  | 410 |  | 6455727.23 |  |  | 639143.12 |  |
| 410 | 6455727.23 |  |  | 639143.12 |  | 62.11 |  |  | 1.10 |  |  | 411 |  | 6455714.44 |  |  | 639139.79 |  |
| 411 | 6455714.44 |  |  | 639139.79 |  | 62.40 |  |  | 1.10 |  |  | 412 |  | 6455702.25 |  |  | 639136.17 |  |
| 412 | 6455702.25 |  |  | 639136.17 |  | 62.90 |  |  | 1.10 |  |  | 413 |  | 6455695.73 |  |  | 639133.97 |  |
| 413 | 6455695.73 |  |  | 639133.97 |  | 62.78 |  |  | 1.10 |  |  | 414 |  | 6455683.58 |  |  | 639130.91 |  |
| 414 | 6455683.58 |  |  | 639130.91 |  | 63.09 |  |  | 1.10 |  |  | 415 |  | 6455673.63 |  |  | 639128.58 |  |
| 415 | 6455673.63 |  |  | 639128.58 |  | 63.31 |  |  | 1.10 |  |  | 416 |  | 6455671.93 |  |  | 639128.67 |  |
| 416 | 6455671.93 |  |  | 639128.67 |  | 63.37 |  |  | 1.10 |  |  | 417 |  | 6455670.04 |  |  | 639129.61 |  |
| 417 | 6455670.04 |  |  | 639129.61 |  | 63.46 |  |  | 1.00 |  |  | 418 |  | 6455667.32 |  |  | 639130.90 |  |
| 418 | 6455667.32 |  |  | 639130.90 |  | 63.22 |  |  | 1.00 |  |  | 419 |  | 6455663.33 |  |  | 639133.05 |  |
| 419 | 6455663.33 |  |  | 639133.05 |  | 62.94 |  |  | 1.00 |  |  | 420 |  | 6455662.32 |  |  | 639133.16 |  |
| 420 | 6455662.32 |  |  | 639133.16 |  | 62.86 |  |  | 1.00 |  |  | 421 |  | 6455660.32 |  |  | 639132.27 |  |
| 421 | 6455660.32 |  |  | 639132.27 |  | 63.32 |  |  | 1.00 |  |  | 422 |  | 6455655.68 |  |  | 639130.62 |  |
| 422 | 6455655.68 |  |  | 639130.62 |  | 63.64 |  |  | 1.01 |  |  | 423 |  | 6455643.13 |  |  | 639126.29 |  |
| 423 | 6455643.13 |  |  | 639126.29 |  | 63.87 |  |  | 1.00 |  |  | 424 |  | 6455636.27 |  |  | 639124.09 |  |
| 424 | 6455636.27 |  |  | 639124.09 |  | 64.24 |  |  | 1.00 |  |  | 425 |  | 6455626.43 |  |  | 639120.94 |  |
| 425 | 6455626.43 |  |  | 639120.94 |  | 64.77 |  |  | 1.00 |  |  | 426 |  | 6455618.53 |  |  | 639118.34 |  |
| 426 | 6455618.53 |  |  | 639118.34 |  | 64.45 |  |  | 1.01 |  |  | 427 |  | 6455614.61 |  |  | 639113.44 |  |
| 427 | 6455614.61 |  |  | 639113.44 |  | 64.80 |  |  | 1.01 |  |  | 428 |  | 6455611.59 |  |  | 639111.12 |  |
| 428 | 6455611.59 |  |  | 639111.12 |  | 64.73 |  |  | 1.00 |  |  | 429 |  | 6455602.24 |  |  | 639108.08 |  |
| 429 | 6455602.24 |  |  | 639108.08 |  | 64.85 |  |  | 1.00 |  |  | 430 |  | 6455593.57 |  |  | 639105.78 |  |
| 430 | 6455593.57 |  |  | 639105.78 |  | 64.66 |  |  | 1.00 |  |  | 431 |  | 6455585.04 |  |  | 639103.26 |  |
| 431 | 6455585.04 |  |  | 639103.26 |  | 64.78 |  |  | 1.00 |  |  | 432 |  | 6455576.62 |  |  | 639100.71 |  |
| 432 | 6455576.62 |  |  | 639100.71 |  | 64.89 |  |  | 1.02 |  |  | 433 |  | 6455568.88 |  |  | 639098.46 |  |
| 433 | 6455568.88 |  |  | 639098.46 |  | 64.78 |  |  | 1.02 |  |  | 434 |  | 6455560.71 |  |  | 639096.03 |  |
| 434 | 6455560.71 |  |  | 639096.03 |  | 64.98 |  |  | 1.02 |  |  | 435 |  | 6455549.08 |  |  | 639092.97 |  |
| 435 | 6455549.08 |  |  | 639092.97 |  | 65.08 |  |  | 1.00 |  |  | 436 |  | 6455539.97 |  |  | 639090.56 |  |
| 436 | 6455539.97 |  |  | 639090.56 |  | 65.14 |  |  | 1.00 |  |  | 437 |  | 6455530.94 |  |  | 639088.46 |  |
| 437 | 6455530.94 |  |  | 639088.46 |  | 65.30 |  |  | 1.00 |  |  | 438 |  | 6455524.92 |  |  | 639086.85 |  |
| 438 | 6455524.92 |  |  | 639086.85 |  | 65.36 |  |  | 1.00 |  |  | 439 |  | 6455524.25 |  |  | 639087.00 |  |
| 439 | 6455524.25 |  |  | 639087.00 |  | 65.44 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 6455524.25 |  |  | 639087.00 |  | 65.44 |  |  | 0.90 |  |  | 440 |  | 6455522.13 |  |  | 639087.04 |  |
| 440 | 6455522.13 |  |  | 639087.04 |  | 65.14 |  |  | 1.10 |  |  | 441 |  | 6455519.14 |  |  | 639087.89 |  |
| 441 | 6455519.14 |  |  | 639087.89 |  | 65.35 |  |  | 0.95 |  |  | 442 |  | 6455515.79 |  |  | 639089.98 |  |
| 442 | 6455515.79 |  |  | 639089.98 |  | 65.56 |  |  | 0.90 |  |  | 443 |  | 6455515.02 |  |  | 639092.03 |  |
| 443 | 6455515.02 |  |  | 639092.03 |  | 65.53 |  |  | 1.00 |  |  | 444 |  | 6455514.74 |  |  | 639094.12 |  |
| 444 | 6455514.74 |  |  | 639094.12 |  | 65.63 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 6455514.74 |  |  | 639094.12 |  | 65.63 |  |  | 1.00 |  |  | 445 |  | 6455514.56 |  |  | 639095.12 |  |
| 445 | 6455514.56 |  |  | 639095.12 |  | 65.64 |  |  | 1.00 |  |  | 446 |  | 6455514.64 |  |  | 639098.37 |  |
| 446 | 6455514.64 |  |  | 639098.37 |  | 65.66 |  |  | 1.00 |  |  | 447 |  | 6455514.75 |  |  | 639102.89 |  |
| 447 | 6455514.75 |  |  | 639102.89 |  | 65.81 |  |  | 1.01 |  |  | 448 |  | 6455514.59 |  |  | 639110.78 |  |
| 448 | 6455514.59 |  |  | 639110.78 |  | 65.78 |  |  | 1.01 |  |  | 449 |  | 6455514.44 |  |  | 639115.94 |  |
| 449 | 6455514.44 |  |  | 639115.94 |  | 65.64 |  |  | 1.00 |  |  | 450 |  | 6455514.87 |  |  | 639124.79 |  |
| 450 | 6455514.87 |  |  | 639124.79 |  | 65.57 |  |  | 1.00 |  |  | 451 |  | 6455515.91 |  |  | 639135.03 |  |
| 451 | 6455515.91 |  |  | 639135.03 |  | 65.48 |  |  | 1.00 |  |  | 452 |  | 6455517.81 |  |  | 639146.99 |  |
| 452 | 6455517.81 |  |  | 639146.99 |  | 65.37 |  |  | 1.01 |  |  | 453 |  | 6455519.34 |  |  | 639157.02 |  |
| 453 | 6455519.34 |  |  | 639157.02 |  | 65.06 |  |  | 1.01 |  |  | 454 |  | 6455520.69 |  |  | 639166.84 |  |
| 454 | 6455520.69 |  |  | 639166.84 |  | 64.92 |  |  | 1.00 |  |  | 455 |  | 6455521.78 |  |  | 639175.59 |  |
| 455 | 6455521.78 |  |  | 639175.59 |  | 64.81 |  |  | 1.00 |  |  | 456 |  | 6455522.64 |  |  | 639180.83 |  |
| 456 | 6455522.64 |  |  | 639180.83 |  | 64.76 |  |  | 1.00 |  |  | 457 |  | 6455522.52 |  |  | 639182.22 |  |
| 457 | 6455522.52 |  |  | 639182.22 |  | 64.79 |  |  | 1.00 |  |  | 458 |  | 6455520.74 |  |  | 639182.27 |  |
| 458 | 6455520.74 |  |  | 639182.27 |  | 64.84 |  |  | 1.20 |  |  | 459 |  | 6455515.82 |  |  | 639183.50 |  |
| 459 | 6455515.82 |  |  | 639183.50 |  | 64.09 |  |  | 2.10 |  |  | 460 |  | 6455509.14 |  |  | 639184.88 |  |
| 460 | 6455509.14 |  |  | 639184.88 |  | 64.34 |  |  | 1.90 |  |  | 461 |  | 6455506.11 |  |  | 639185.58 |  |
| 461 | 6455506.11 |  |  | 639185.58 |  | 64.98 |  |  | 1.30 |  |  | 462 |  | 6455503.37 |  |  | 639186.08 |  |
| 462 | 6455503.37 |  |  | 639186.08 |  | 65.39 |  |  | 1.00 |  |  | 463 |  | 6455503.78 |  |  | 639190.33 |  |
| 463 | 6455503.78 |  |  | 639190.33 |  | 65.53 |  |  | 1.00 |  |  | 464 |  | 6455503.95 |  |  | 639192.11 |  |
| 464 | 6455503.95 |  |  | 639192.11 |  | 65.58 |  |  | 1.00 |  |  | 465 |  | 6455504.87 |  |  | 639199.59 |  |
| 465 | 6455504.87 |  |  | 639199.59 |  | 65.37 |  |  | 1.00 |  |  | 466 |  | 6455506.72 |  |  | 639211.78 |  |
| 466 | 6455506.72 |  |  | 639211.78 |  | 65.39 |  |  | 1.00 |  |  | 467 |  | 6455508.85 |  |  | 639226.01 |  |
| 467 | 6455508.85 |  |  | 639226.01 |  | 65.39 |  |  | 1.00 |  |  | 468 |  | 6455510.17 |  |  | 639235.67 |  |
| 468 | 6455510.17 |  |  | 639235.67 |  | 65.38 |  |  | 1.00 |  |  | 469 |  | 6455511.53 |  |  | 639245.29 |  |
| 469 | 6455511.53 |  |  | 639245.29 |  | 65.51 |  |  | 0.90 |  |  | 470 |  | 6455512.62 |  |  | 639252.42 |  |
| 470 | 6455512.62 |  |  | 639252.42 |  | 65.43 |  |  | 0.90 |  |  | 471 |  | 6455514.66 |  |  | 639263.89 |  |
| 471 | 6455514.66 |  |  | 639263.89 |  | 65.01 |  |  | 0.90 |  |  | 472 |  | 6455515.65 |  |  | 639273.03 |  |
| 472 | 6455515.65 |  |  | 639273.03 |  | 64.67 |  |  | 0.80 |  |  | 473 |  | 6455517.18 |  |  | 639283.53 |  |
| 473 | 6455517.18 |  |  | 639283.53 |  | 64.08 |  |  | 0.80 |  |  | 474 |  | 6455518.67 |  |  | 639293.14 |  |
| 474 | 6455518.67 |  |  | 639293.14 |  | 63.60 |  |  | 0.80 |  |  | 475 |  | 6455520.44 |  |  | 639305.06 |  |
| 475 | 6455520.44 |  |  | 639305.06 |  | 63.18 |  |  | 0.80 |  |  | 476 |  | 6455521.84 |  |  | 639314.95 |  |
| 476 | 6455521.84 |  |  | 639314.95 |  | 63.06 |  |  | 0.80 |  |  | 477 |  | 6455523.38 |  |  | 639322.80 |  |
| 477 | 6455523.38 |  |  | 639322.80 |  | 62.97 |  |  | 0.80 |  |  | 478 |  | 6455524.30 |  |  | 639330.16 |  |
| 478 | 6455524.30 |  |  | 639330.16 |  | 62.75 |  |  | 0.80 |  |  | 479 |  | 6455524.94 |  |  | 639337.94 |  |
| 479 | 6455524.94 |  |  | 639337.94 |  | 62.63 |  |  | 0.80 |  |  | 480 |  | 6455526.85 |  |  | 639346.36 |  |
| 480 | 6455526.85 |  |  | 639346.36 |  | 62.69 |  |  | 0.80 |  |  | 481 |  | 6455528.56 |  |  | 639358.07 |  |
| 481 | 6455528.56 |  |  | 639358.07 |  | 62.54 |  |  | 0.80 |  |  | 482 |  | 6455530.72 |  |  | 639371.45 |  |
| 482 | 6455530.72 |  |  | 639371.45 |  | 62.34 |  |  | 1.00 |  |  | 483 |  | 6455532.80 |  |  | 639382.21 |  |
| 483 | 6455532.80 |  |  | 639382.21 |  | 62.19 |  |  | 1.00 |  |  | 484 |  | 6455534.87 |  |  | 639395.89 |  |
| 484 | 6455534.87 |  |  | 639395.89 |  | 62.10 |  |  | 1.00 |  |  | 485 |  | 6455536.55 |  |  | 639408.62 |  |
| 485 | 6455536.55 |  |  | 639408.62 |  | 62.11 |  |  | 0.80 |  |  | 486 |  | 6455538.48 |  |  | 639422.73 |  |
| 486 | 6455538.48 |  |  | 639422.73 |  | 62.24 |  |  | 0.80 |  |  | 487 |  | 6455540.20 |  |  | 639434.54 |  |
| 487 | 6455540.20 |  |  | 639434.54 |  | 62.32 |  |  | 0.80 |  |  | 488 |  | 6455542.36 |  |  | 639448.44 |  |
| 488 | 6455542.36 |  |  | 639448.44 |  | 62.18 |  |  | 1.00 |  |  | 489 |  | 6455543.92 |  |  | 639457.72 |  |
| 489 | 6455543.92 |  |  | 639457.72 |  | 62.05 |  |  | 1.00 |  |  | 490 |  | 6455545.34 |  |  | 639467.28 |  |
| 490 | 6455545.34 |  |  | 639467.28 |  | 62.29 |  |  | 1.00 |  |  | 491 |  | 6455546.50 |  |  | 639475.55 |  |
| 491 | 6455546.50 |  |  | 639475.55 |  | 62.37 |  |  | 0.90 |  |  | 492 |  | 6455547.42 |  |  | 639485.37 |  |
| 492 | 6455547.42 |  |  | 639485.37 |  | 62.13 |  |  | 1.00 |  |  | 493 |  | 6455547.89 |  |  | 639490.93 |  |
| 493 | 6455547.89 |  |  | 639490.93 |  | 62.10 |  |  | 1.00 |  |  | 494 |  | 6455548.28 |  |  | 639493.95 |  |
| 494 | 6455548.28 |  |  | 639493.95 |  | 62.32 |  |  | 1.00 |  |  | 495 |  | 6455549.25 |  |  | 639499.22 |  |
| 495 | 6455549.25 |  |  | 639499.22 |  | 61.82 |  |  | 2.10 |  |  | 496 |  | 6455550.13 |  |  | 639506.40 |  |
| 496 | 6455550.13 |  |  | 639506.40 |  | 61.90 |  |  | 2.00 |  |  | 497 |  | 6455550.44 |  |  | 639510.46 |  |
| 497 | 6455550.44 |  |  | 639510.46 |  | 62.09 |  |  | 1.20 |  |  | 498 |  | 6455550.53 |  |  | 639511.72 |  |
| 498 | 6455550.53 |  |  | 639511.72 |  | 62.15 |  |  | 1.00 |  |  | 499 |  | 6455550.92 |  |  | 639517.22 |  |
| 499 | 6455550.92 |  |  | 639517.22 |  | 62.44 |  |  | 1.00 |  |  | 500 |  | 6455553.21 |  |  | 639529.32 |  |
| 500 | 6455553.21 |  |  | 639529.32 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  |  | 501 |  | 6455554.89 |  |  | 639540.21 |  |
| 501 | 6455554.89 |  |  | 639540.21 |  | 62.43 |  |  | 1.00 |  |  | 502 |  | 6455555.56 |  |  | 639546.00 |  |
| 502 | 6455555.56 |  |  | 639546.00 |  | 62.34 |  |  | 1.00 |  |  | 503 |  | 6455556.57 |  |  | 639552.22 |  |
| 503 | 6455556.57 |  |  | 639552.22 |  | 62.42 |  |  | 1.00 |  |  | 504 |  | 6455557.46 |  |  | 639557.01 |  |
| 504 | 6455557.46 |  |  | 639557.01 |  | 62.43 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 6455557.46 |  |  | 639557.01 |  | 62.43 |  |  | 1.00 |  |  | 505 |  | 6455558.13 |  |  | 639561.02 |  |
| 505 | 6455558.13 |  |  | 639561.02 |  | 62.50 |  |  | 1.00 |  |  | 506 |  | 6455558.65 |  |  | 639563.41 |  |
| 506 | 6455558.65 |  |  | 639563.41 |  | 62.62 |  |  | 1.01 |  |  | 507 |  | 6455560.02 |  |  | 639572.56 |  |
| 507 | 6455560.02 |  |  | 639572.56 |  | 62.72 |  |  | 1.01 |  |  | 508 |  | 6455561.55 |  |  | 639582.09 |  |
| 508 | 6455561.55 |  |  | 639582.09 |  | 62.77 |  |  | 1.01 |  |  | 509 |  | 6455563.61 |  |  | 639594.65 |  |
| 509 | 6455563.61 |  |  | 639594.65 |  | 62.58 |  |  | 1.00 |  |  | 510 |  | 6455565.13 |  |  | 639604.22 |  |
| 510 | 6455565.13 |  |  | 639604.22 |  | 62.30 |  |  | 1.00 |  |  | 511 |  | 6455566.88 |  |  | 639615.66 |  |
| 511 | 6455566.88 |  |  | 639615.66 |  | 61.90 |  |  | 1.00 |  |  | 512 |  | 6455568.63 |  |  | 639625.99 |  |
| 512 | 6455568.63 |  |  | 639625.99 |  | 61.66 |  |  | 1.01 |  |  | 513 |  | 6455569.84 |  |  | 639634.31 |  |
| 513 | 6455569.84 |  |  | 639634.31 |  | 61.31 |  |  | 1.01 |  |  | 514 |  | 6455571.50 |  |  | 639643.07 |  |
| 514 | 6455571.50 |  |  | 639643.07 |  | 60.79 |  |  | 1.02 |  |  | 515 |  | 6455572.22 |  |  | 639649.02 |  |
| 515 | 6455572.22 |  |  | 639649.02 |  | 60.64 |  |  | 1.03 |  |  | 516 |  | 6455572.35 |  |  | 639650.07 |  |
| 516 | 6455572.35 |  |  | 639650.07 |  | 60.61 |  |  | 1.00 |  |  | 517 |  | 6455574.49 |  |  | 639665.23 |  |
| 517 | 6455574.49 |  |  | 639665.23 |  | 59.78 |  |  | 1.00 |  |  | 518 |  | 6455575.74 |  |  | 639675.20 |  |
| 518 | 6455575.74 |  |  | 639675.20 |  | 59.39 |  |  | 1.00 |  |  | 519 |  | 6455577.46 |  |  | 639686.88 |  |
| 519 | 6455577.46 |  |  | 639686.88 |  | 58.83 |  |  | 1.20 |  |  | 520 |  | 6455579.05 |  |  | 639698.06 |  |
| 520 | 6455579.05 |  |  | 639698.06 |  | 58.41 |  |  | 1.20 |  |  | 521 |  | 6455580.51 |  |  | 639711.13 |  |
| 521 | 6455580.51 |  |  | 639711.13 |  | 57.57 |  |  | 1.20 |  |  | 522 |  | 6455582.13 |  |  | 639725.21 |  |
| 522 | 6455582.13 |  |  | 639725.21 |  | 56.90 |  |  | 1.20 |  |  | 523 |  | 6455583.51 |  |  | 639734.79 |  |
| 523 | 6455583.51 |  |  | 639734.79 |  | 56.61 |  |  | 1.20 |  |  | 524 |  | 6455583.88 |  |  | 639739.71 |  |
| 524 | 6455583.88 |  |  | 639739.71 |  | 55.86 |  |  | 1.50 |  |  | 525 |  | 6455584.02 |  |  | 639741.48 |  |
| 525 | 6455584.02 |  |  | 639741.48 |  | 55.59 |  |  | 1.60 |  |  | 526 |  | 6455585.47 |  |  | 639747.02 |  |
| 526 | 6455585.47 |  |  | 639747.02 |  | 55.74 |  |  | 1.40 |  |  | 527 |  | 6455585.56 |  |  | 639747.48 |  |
| 527 | 6455585.56 |  |  | 639747.48 |  | 55.78 |  |  | 1.40 |  |  | 528 |  | 6455586.54 |  |  | 639753.15 |  |
| 528 | 6455586.54 |  |  | 639753.15 |  | 56.18 |  |  | 1.20 |  |  | 529 |  | 6455588.13 |  |  | 639761.78 |  |
| 529 | 6455588.13 |  |  | 639761.78 |  | 56.14 |  |  | 1.20 |  |  | 530 |  | 6455589.70 |  |  | 639772.31 |  |
| 530 | 6455589.70 |  |  | 639772.31 |  | 56.72 |  |  | 1.20 |  |  | 531 |  | 6455590.53 |  |  | 639778.16 |  |
| 531 | 6455590.53 |  |  | 639778.16 |  | 56.69 |  |  | 1.20 |  |  | 532 |  | 6455591.46 |  |  | 639785.18 |  |
| 532 | 6455591.46 |  |  | 639785.18 |  | 57.27 |  |  | 1.00 |  |  | 533 |  | 6455591.92 |  |  | 639790.93 |  |
| 533 | 6455591.92 |  |  | 639790.93 |  | 57.67 |  |  | 1.00 |  |  | 534 |  | 6455592.94 |  |  | 639799.63 |  |
| 534 | 6455592.94 |  |  | 639799.63 |  | 58.07 |  |  | 1.00 |  |  | 535 |  | 6455593.74 |  |  | 639806.38 |  |
| 535 | 6455593.74 |  |  | 639806.38 |  | 58.53 |  |  | 1.00 |  |  | 536 |  | 6455594.77 |  |  | 639816.14 |  |
| 536 | 6455594.77 |  |  | 639816.14 |  | 59.13 |  |  | 1.00 |  |  | 537 |  | 6455595.61 |  |  | 639823.42 |  |
| 537 | 6455595.61 |  |  | 639823.42 |  | 59.52 |  |  | 1.00 |  |  | 538 |  | 6455596.53 |  |  | 639828.30 |  |
| 538 | 6455596.53 |  |  | 639828.30 |  | 59.62 |  |  | 1.00 |  |  | 539 |  | 6455599.46 |  |  | 639836.32 |  |
| 539 | 6455599.46 |  |  | 639836.32 |  | 59.42 |  |  | 1.00 |  |  | 540 |  | 6455605.21 |  |  | 639849.87 |  |
| 540 | 6455605.21 |  |  | 639849.87 |  | 58.69 |  |  | 1.00 |  |  | 541 |  | 6455609.38 |  |  | 639859.42 |  |
| 541 | 6455609.38 |  |  | 639859.42 |  | 58.51 |  |  | 1.00 |  |  | 542 |  | 6455613.08 |  |  | 639868.46 |  |
| 542 | 6455613.08 |  |  | 639868.46 |  | 58.59 |  |  | 1.00 |  |  | 543 |  | 6455616.38 |  |  | 639877.49 |  |
| 543 | 6455616.38 |  |  | 639877.49 |  | 58.91 |  |  | 0.80 |  |  | 544 |  | 6455618.72 |  |  | 639884.53 |  |
| 544 | 6455618.72 |  |  | 639884.53 |  | 59.06 |  |  | 0.80 |  |  | 545 |  | 6455623.96 |  |  | 639892.01 |  |
| 545 | 6455623.96 |  |  | 639892.01 |  | 59.28 |  |  | 0.80 |  |  | 546 |  | 6455632.06 |  |  | 639902.07 |  |
| 546 | 6455632.06 |  |  | 639902.07 |  | 59.20 |  |  | 0.80 |  |  | 547 |  | 6455639.30 |  |  | 639910.85 |  |
| 547 | 6455639.30 |  |  | 639910.85 |  | 59.23 |  |  | 0.80 |  |  | 548 |  | 6455649.54 |  |  | 639923.35 |  |
| 548 | 6455649.54 |  |  | 639923.35 |  | 59.55 |  |  | 0.80 |  |  | 549 |  | 6455655.91 |  |  | 639931.38 |  |
| 549 | 6455655.91 |  |  | 639931.38 |  | 59.77 |  |  | 0.80 |  |  | 550 |  | 6455656.45 |  |  | 639932.20 |  |
| 550 | 6455656.45 |  |  | 639932.20 |  | 59.83 |  |  | 0.80 |  |  | 551 |  | 6455661.31 |  |  | 639937.91 |  |
| 551 | 6455661.31 |  |  | 639937.91 |  | 59.69 |  |  | 1.00 |  |  | 552 |  | 6455668.00 |  |  | 639946.39 |  |
| 552 | 6455668.00 |  |  | 639946.39 |  | 59.79 |  |  | 1.00 |  |  | 553 |  | 6455674.63 |  |  | 639954.86 |  |
| 553 | 6455674.63 |  |  | 639954.86 |  | 59.64 |  |  | 1.00 |  |  | 554 |  | 6455680.92 |  |  | 639962.49 |  |
| 554 | 6455680.92 |  |  | 639962.49 |  | 59.50 |  |  | 1.00 |  |  | 555 |  | 6455685.49 |  |  | 639968.58 |  |
| 555 | 6455685.49 |  |  | 639968.58 |  | 59.35 |  |  | 1.00 |  |  | 556 |  | 6455681.62 |  |  | 639972.10 |  |
| 556 | 6455681.62 |  |  | 639972.10 |  | 59.57 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50023 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 354 | 6455823.94 |  |  | 639182.87 |  | 60.90 |  |  | 0.80 |  |  | 394 |  | 6455824.53 |  |  | 639181.55 |  |
| 394 | 6455824.53 |  |  | 639181.55 |  | 60.66 |  |  | 1.00 |  |  | 395 |  | 6455823.31 |  |  | 639175.83 |  |
| 395 | 6455823.31 |  |  | 639175.83 |  | 60.57 |  |  | 1.10 |  |  | 396 |  | 6455816.03 |  |  | 639173.45 |  |
| 396 | 6455816.03 |  |  | 639173.45 |  | 59.73 |  |  | 1.50 |  |  | 397 |  | 6455806.54 |  |  | 639170.06 |  |
| 397 | 6455806.54 |  |  | 639170.06 |  | 59.92 |  |  | 1.50 |  |  | 398 |  | 6455794.42 |  |  | 639165.60 |  |
| 398 | 6455794.42 |  |  | 639165.60 |  | 60.59 |  |  | 1.50 |  |  | 399 |  | 6455784.44 |  |  | 639161.72 |  |
| 399 | 6455784.44 |  |  | 639161.72 |  | 60.65 |  |  | 1.50 |  |  | 400 |  | 6455777.53 |  |  | 639159.47 |  |
| 400 | 6455777.53 |  |  | 639159.47 |  | 60.68 |  |  | 1.50 |  |  | 401 |  | 6455763.70 |  |  | 639155.26 |  |
| 401 | 6455763.70 |  |  | 639155.26 |  | 60.88 |  |  | 1.50 |  |  | 402 |  | 6455758.70 |  |  | 639153.78 |  |
| 402 | 6455758.70 |  |  | 639153.78 |  | 61.17 |  |  | 1.20 |  |  | 403 |  | 6455754.06 |  |  | 639152.40 |  |
| 403 | 6455754.06 |  |  | 639152.40 |  | 61.43 |  |  | 1.10 |  |  | 404 |  | 6455750.21 |  |  | 639150.95 |  |
| 404 | 6455750.21 |  |  | 639150.95 |  | 61.20 |  |  | 1.60 |  |  | 405 |  | 6455747.58 |  |  | 639150.29 |  |
| 405 | 6455747.58 |  |  | 639150.29 |  | 61.09 |  |  | 1.80 |  |  | 406 |  | 6455745.40 |  |  | 639149.75 |  |
| 406 | 6455745.40 |  |  | 639149.75 |  | 61.36 |  |  | 1.60 |  |  | 407 |  | 6455741.49 |  |  | 639149.13 |  |
| 407 | 6455741.49 |  |  | 639149.13 |  | 62.23 |  |  | 1.30 |  |  | 408 |  | 6455737.01 |  |  | 639147.07 |  |
| 408 | 6455737.01 |  |  | 639147.07 |  | 61.83 |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 6455737.01 |  |  | 639147.07 |  | 61.83 |  |  | 1.10 |  |  | 409 |  | 6455733.98 |  |  | 639145.44 |  |
| 409 | 6455733.98 |  |  | 639145.44 |  | 61.90 |  |  | 1.10 |  |  | 410 |  | 6455727.19 |  |  | 639143.26 |  |
| 410 | 6455727.19 |  |  | 639143.26 |  | 62.11 |  |  | 1.10 |  |  | 411 |  | 6455714.40 |  |  | 639139.93 |  |
| 411 | 6455714.40 |  |  | 639139.93 |  | 62.40 |  |  | 1.10 |  |  | 412 |  | 6455702.21 |  |  | 639136.31 |  |
| 412 | 6455702.21 |  |  | 639136.31 |  | 62.90 |  |  | 1.10 |  |  | 413 |  | 6455695.69 |  |  | 639134.12 |  |
| 413 | 6455695.69 |  |  | 639134.12 |  | 62.78 |  |  | 1.10 |  |  | 414 |  | 6455683.54 |  |  | 639131.05 |  |
| 414 | 6455683.54 |  |  | 639131.05 |  | 63.09 |  |  | 1.10 |  |  | 415 |  | 6455673.62 |  |  | 639128.73 |  |
| 415 | 6455673.62 |  |  | 639128.73 |  | 63.31 |  |  | 1.10 |  |  | 416 |  | 6455671.97 |  |  | 639128.82 |  |
| 416 | 6455671.97 |  |  | 639128.82 |  | 63.37 |  |  | 1.10 |  |  | 417 |  | 6455670.10 |  |  | 639129.75 |  |
| 417 | 6455670.10 |  |  | 639129.75 |  | 63.46 |  |  | 1.00 |  |  | 418 |  | 6455667.39 |  |  | 639131.03 |  |
| 418 | 6455667.39 |  |  | 639131.03 |  | 63.22 |  |  | 1.00 |  |  | 419 |  | 6455663.37 |  |  | 639133.19 |  |
| 419 | 6455663.37 |  |  | 639133.19 |  | 62.94 |  |  | 1.00 |  |  | 420 |  | 6455662.30 |  |  | 639133.32 |  |
| 420 | 6455662.30 |  |  | 639133.32 |  | 62.86 |  |  | 1.00 |  |  | 421 |  | 6455660.26 |  |  | 639132.41 |  |
| 421 | 6455660.26 |  |  | 639132.41 |  | 63.32 |  |  | 1.00 |  |  | 422 |  | 6455655.63 |  |  | 639130.76 |  |
| 422 | 6455655.63 |  |  | 639130.76 |  | 63.64 |  |  | 1.01 |  |  | 423 |  | 6455643.09 |  |  | 639126.43 |  |
| 423 | 6455643.09 |  |  | 639126.43 |  | 63.87 |  |  | 1.00 |  |  | 424 |  | 6455636.22 |  |  | 639124.23 |  |
| 424 | 6455636.22 |  |  | 639124.23 |  | 64.24 |  |  | 1.00 |  |  | 425 |  | 6455626.42 |  |  | 639121.10 |  |
| 425 | 6455626.42 |  |  | 639121.10 |  | 64.77 |  |  | 1.00 |  |  | 426 |  | 6455618.44 |  |  | 639118.47 |  |
| 426 | 6455618.44 |  |  | 639118.47 |  | 64.45 |  |  | 1.01 |  |  | 427 |  | 6455614.50 |  |  | 639113.55 |  |
| 427 | 6455614.50 |  |  | 639113.55 |  | 64.80 |  |  | 1.01 |  |  | 428 |  | 6455611.52 |  |  | 639111.26 |  |
| 428 | 6455611.52 |  |  | 639111.26 |  | 64.73 |  |  | 1.00 |  |  | 429 |  | 6455602.20 |  |  | 639108.23 |  |
| 429 | 6455602.20 |  |  | 639108.23 |  | 64.85 |  |  | 1.00 |  |  | 430 |  | 6455593.53 |  |  | 639105.92 |  |
| 430 | 6455593.53 |  |  | 639105.92 |  | 64.66 |  |  | 1.00 |  |  | 431 |  | 6455585.00 |  |  | 639103.40 |  |
| 431 | 6455585.00 |  |  | 639103.40 |  | 64.78 |  |  | 1.00 |  |  | 432 |  | 6455576.58 |  |  | 639100.86 |  |
| 432 | 6455576.58 |  |  | 639100.86 |  | 64.89 |  |  | 1.02 |  |  | 433 |  | 6455568.83 |  |  | 639098.60 |  |
| 433 | 6455568.83 |  |  | 639098.60 |  | 64.78 |  |  | 1.02 |  |  | 434 |  | 6455560.67 |  |  | 639096.17 |  |
| 434 | 6455560.67 |  |  | 639096.17 |  | 64.98 |  |  | 1.02 |  |  | 435 |  | 6455549.04 |  |  | 639093.11 |  |
| 435 | 6455549.04 |  |  | 639093.11 |  | 65.08 |  |  | 1.00 |  |  | 436 |  | 6455539.93 |  |  | 639090.71 |  |
| 436 | 6455539.93 |  |  | 639090.71 |  | 65.14 |  |  | 1.00 |  |  | 437 |  | 6455530.91 |  |  | 639088.61 |  |
| 437 | 6455530.91 |  |  | 639088.61 |  | 65.30 |  |  | 1.00 |  |  | 438 |  | 6455524.88 |  |  | 639087.00 |  |
| 438 | 6455524.88 |  |  | 639087.00 |  | 65.36 |  |  | 1.00 |  |  | 439 |  | 6455524.26 |  |  | 639087.33 |  |
| 439 | 6455524.26 |  |  | 639087.33 |  | 65.44 |  |  | 0.90 |  |  | 440 |  | 6455522.19 |  |  | 639087.23 |  |
| 440 | 6455522.19 |  |  | 639087.23 |  | 65.14 |  |  | 1.10 |  |  | 441 |  | 6455519.22 |  |  | 639088.07 |  |
| 441 | 6455519.22 |  |  | 639088.07 |  | 65.35 |  |  | 0.95 |  |  | 442 |  | 6455515.95 |  |  | 639090.11 |  |
| 442 | 6455515.95 |  |  | 639090.11 |  | 65.41 |  |  | 1.00 |  |  | 252 |  | 6455515.50 |  |  | 639089.45 |  |
| 252 | 6455515.50 |  |  | 639089.45 |  | 65.58 |  |  | 0.60 |  |  | 558 |  | 6455515.62 |  |  | 639084.11 |  |
| 558 | 6455515.62 |  |  | 639084.11 |  | 64.69 |  |  | 1.20 |  |  | 559 |  | 6455515.76 |  |  | 639081.32 |  |
| 559 | 6455515.76 |  |  | 639081.32 |  | 64.00 |  |  | 1.80 |  |  | 560 |  | 6455515.80 |  |  | 639077.78 |  |
| 560 | 6455515.80 |  |  | 639077.78 |  | 64.36 |  |  | 2.00 |  |  | 561 |  | 6455516.14 |  |  | 639069.02 |  |
| 561 | 6455516.14 |  |  | 639069.02 |  | 64.58 |  |  | 2.10 |  |  | 562 |  | 6455516.50 |  |  | 639060.94 |  |
| 562 | 6455516.50 |  |  | 639060.94 |  | 64.55 |  |  | 2.30 |  |  | 563 |  | 6455516.83 |  |  | 639050.52 |  |
| 563 | 6455516.83 |  |  | 639050.52 |  | 64.67 |  |  | 2.00 |  |  | 564 |  | 6455517.16 |  |  | 639046.10 |  |
| 564 | 6455517.16 |  |  | 639046.10 |  | 64.54 |  |  | 1.40 |  |  | 565 |  | 6455517.59 |  |  | 639041.16 |  |
| 565 | 6455517.59 |  |  | 639041.16 |  | 65.13 |  |  | 0.70 |  |  | 566 |  | 6455516.50 |  |  | 639039.98 |  |
| 566 | 6455516.50 |  |  | 639039.98 |  | 64.87 |  |  | 1.00 |  |  | 567 |  | 6455516.36 |  |  | 639039.83 |  |
| 567 | 6455516.36 |  |  | 639039.83 |  | 64.84 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | 6455516.36 |  |  | 639039.83 |  | 64.84 |  |  | 1.00 |  |  | 568 |  | 6455514.28 |  |  | 639038.07 |  |
| 568 | 6455514.28 |  |  | 639038.07 |  | 64.71 |  |  | 1.00 |  |  | 569 |  | 6455511.54 |  |  | 639035.85 |  |
| 569 | 6455511.54 |  |  | 639035.85 |  | 64.79 |  |  | 1.00 |  |  | 570 |  | 6455502.29 |  |  | 639028.05 |  |
| 570 | 6455502.29 |  |  | 639028.05 |  | 64.28 |  |  | 1.10 |  |  | 571 |  | 6455496.36 |  |  | 639023.18 |  |
| 571 | 6455496.36 |  |  | 639023.18 |  | 64.17 |  |  | 1.10 |  |  | 572 |  | 6455490.32 |  |  | 639018.38 |  |
| 572 | 6455490.32 |  |  | 639018.38 |  | 63.96 |  |  | 1.10 |  |  | 573 |  | 6455487.46 |  |  | 639015.98 |  |
| 573 | 6455487.46 |  |  | 639015.98 |  | 63.85 |  |  | 1.10 |  |  | 574 |  | 6455485.97 |  |  | 639013.86 |  |
| 574 | 6455485.97 |  |  | 639013.86 |  | 63.83 |  |  | 1.10 |  |  | 575 |  | 6455483.66 |  |  | 639007.40 |  |
| 575 | 6455483.66 |  |  | 639007.40 |  | 63.51 |  |  | 1.10 |  |  | 576 |  | 6455479.40 |  |  | 638997.47 |  |
| 576 | 6455479.40 |  |  | 638997.47 |  | 63.21 |  |  | 1.10 |  |  | 577 |  | 6455475.67 |  |  | 638988.77 |  |
| 577 | 6455475.67 |  |  | 638988.77 |  | 63.08 |  |  | 1.10 |  |  | 578 |  | 6455471.96 |  |  | 638979.94 |  |
| 578 | 6455471.96 |  |  | 638979.94 |  | 62.71 |  |  | 1.10 |  |  | 579 |  | 6455468.92 |  |  | 638972.42 |  |
| 579 | 6455468.92 |  |  | 638972.42 |  | 62.33 |  |  | 1.10 |  |  | 580 |  | 6455465.21 |  |  | 638964.05 |  |
| 580 | 6455465.21 |  |  | 638964.05 |  | 61.63 |  |  | 1.20 |  |  | 581 |  | 6455461.96 |  |  | 638956.31 |  |
| 581 | 6455461.96 |  |  | 638956.31 |  | 61.01 |  |  | 1.20 |  |  | 582 |  | 6455458.34 |  |  | 638948.15 |  |
| 582 | 6455458.34 |  |  | 638948.15 |  | 60.52 |  |  | 1.20 |  |  | 583 |  | 6455456.55 |  |  | 638943.75 |  |
| 583 | 6455456.55 |  |  | 638943.75 |  | 59.40 |  |  | 1.10 |  |  | 584 |  | 6455456.01 |  |  | 638943.23 |  |
| 584 | 6455456.01 |  |  | 638943.23 |  | 58.97 |  |  | 1.20 |  |  | 585 |  | 6455455.17 |  |  | 638941.44 |  |
| 585 | 6455455.17 |  |  | 638941.44 |  | 59.26 |  |  | 1.10 |  |  | 586 |  | 6455453.51 |  |  | 638937.83 |  |
| 586 | 6455453.51 |  |  | 638937.83 |  | 60.79 |  |  | 1.10 |  |  | 587 |  | 6455451.22 |  |  | 638932.01 |  |
| 587 | 6455451.22 |  |  | 638932.01 |  | 61.43 |  |  | 1.10 |  |  | 588 |  | 6455450.43 |  |  | 638929.69 |  |
| 588 | 6455450.43 |  |  | 638929.69 |  | 61.76 |  |  | 1.00 |  |  | 589 |  | 6455449.99 |  |  | 638928.82 |  |
| 589 | 6455449.99 |  |  | 638928.82 |  | 61.71 |  |  | 1.00 |  |  | 590 |  | 6455449.31 |  |  | 638928.57 |  |
| 590 | 6455449.31 |  |  | 638928.57 |  | 61.87 |  |  | 1.00 |  |  | 591 |  | 6455448.49 |  |  | 638928.85 |  |
| 591 | 6455448.49 |  |  | 638928.85 |  | 61.93 |  |  | 1.00 |  |  | 592 |  | 6455440.46 |  |  | 638931.69 |  |
| 592 | 6455440.46 |  |  | 638931.69 |  | 61.90 |  |  | 4.70 |  |  | 593 |  | 6455436.24 |  |  | 638933.35 |  |
| 593 | 6455436.24 |  |  | 638933.35 |  | 62.00 |  |  | 4.80 |  |  | 594 |  | 6455433.26 |  |  | 638934.62 |  |
| 594 | 6455433.26 |  |  | 638934.62 |  | 62.06 |  |  | 4.60 |  |  | 595 |  | 6455426.30 |  |  | 638936.83 |  |
| 595 | 6455426.30 |  |  | 638936.83 |  | 62.39 |  |  | 1.20 |  |  | 596 |  | 6455425.71 |  |  | 638936.58 |  |
| 596 | 6455425.71 |  |  | 638936.58 |  | 62.44 |  |  | 1.10 |  |  | 597 |  | 6455425.63 |  |  | 638936.43 |  |
| 597 | 6455425.63 |  |  | 638936.43 |  | 62.45 |  |  | 1.10 |  |  | 598 |  | 6455424.50 |  |  | 638934.36 |  |
| 598 | 6455424.50 |  |  | 638934.36 |  | 62.60 |  |  | 1.00 |  |  | 599 |  | 6455421.91 |  |  | 638927.80 |  |
| 599 | 6455421.91 |  |  | 638927.80 |  | 62.97 |  |  | 1.00 |  |  | 600 |  | 6455418.82 |  |  | 638918.20 |  |
| 600 | 6455418.82 |  |  | 638918.20 |  | 63.69 |  |  | 1.00 |  |  | 601 |  | 6455416.56 |  |  | 638911.13 |  |
| 601 | 6455416.56 |  |  | 638911.13 |  | 64.27 |  |  | 1.00 |  |  | 602 |  | 6455412.45 |  |  | 638900.38 |  |
| 602 | 6455412.45 |  |  | 638900.38 |  | 65.13 |  |  | 1.00 |  |  | 603 |  | 6455408.13 |  |  | 638888.46 |  |
| 603 | 6455408.13 |  |  | 638888.46 |  | 65.78 |  |  | 1.00 |  |  | 604 |  | 6455403.37 |  |  | 638875.18 |  |
| 604 | 6455403.37 |  |  | 638875.18 |  | 66.12 |  |  | 1.00 |  |  | 605 |  | 6455398.78 |  |  | 638862.29 |  |
| 605 | 6455398.78 |  |  | 638862.29 |  | 66.18 |  |  | 1.00 |  |  | 606 |  | 6455394.84 |  |  | 638851.31 |  |
| 606 | 6455394.84 |  |  | 638851.31 |  | 66.28 |  |  | 1.00 |  |  | 607 |  | 6455391.27 |  |  | 638840.38 |  |
| 607 | 6455391.27 |  |  | 638840.38 |  | 66.20 |  |  | 1.10 |  |  | 608 |  | 6455386.93 |  |  | 638829.16 |  |
| 608 | 6455386.93 |  |  | 638829.16 |  | 66.14 |  |  | 1.10 |  |  | 609 |  | 6455383.40 |  |  | 638819.57 |  |
| 609 | 6455383.40 |  |  | 638819.57 |  | 66.18 |  |  | 1.10 |  |  | 610 |  | 6455379.93 |  |  | 638810.16 |  |
| 610 | 6455379.93 |  |  | 638810.16 |  | 65.92 |  |  | 1.10 |  |  | 611 |  | 6455375.92 |  |  | 638799.47 |  |
| 611 | 6455375.92 |  |  | 638799.47 |  | 65.82 |  |  | 1.10 |  |  | 612 |  | 6455371.43 |  |  | 638787.02 |  |
| 612 | 6455371.43 |  |  | 638787.02 |  | 65.75 |  |  | 1.10 |  |  | 613 |  | 6455366.70 |  |  | 638774.50 |  |
| 613 | 6455366.70 |  |  | 638774.50 |  | 65.64 |  |  | 1.10 |  |  | 614 |  | 6455363.31 |  |  | 638765.58 |  |
| 614 | 6455363.31 |  |  | 638765.58 |  | 65.57 |  |  | 1.10 |  |  | 615 |  | 6455361.71 |  |  | 638760.33 |  |
| 615 | 6455361.71 |  |  | 638760.33 |  | 65.47 |  |  | 1.10 |  |  | 616 |  | 6455360.25 |  |  | 638753.45 |  |
| 616 | 6455360.25 |  |  | 638753.45 |  | 65.57 |  |  | 1.10 |  |  | 617 |  | 6455358.78 |  |  | 638743.02 |  |
| 617 | 6455358.78 |  |  | 638743.02 |  | 65.64 |  |  | 1.10 |  |  | 618 |  | 6455357.56 |  |  | 638733.72 |  |
| 618 | 6455357.56 |  |  | 638733.72 |  | 65.75 |  |  | 1.10 |  |  | 619 |  | 6455357.59 |  |  | 638723.94 |  |
| 619 | 6455357.59 |  |  | 638723.94 |  | 65.80 |  |  | 1.10 |  |  | 620 |  | 6455357.72 |  |  | 638713.30 |  |
| 620 | 6455357.72 |  |  | 638713.30 |  | 65.87 |  |  | 1.10 |  |  | 621 |  | 6455358.05 |  |  | 638702.00 |  |
| 621 | 6455358.05 |  |  | 638702.00 |  | 65.93 |  |  | 1.10 |  |  | 622 |  | 6455358.27 |  |  | 638690.51 |  |
| 622 | 6455358.27 |  |  | 638690.51 |  | 66.05 |  |  | 1.00 |  |  | 623 |  | 6455358.41 |  |  | 638681.47 |  |
| 623 | 6455358.41 |  |  | 638681.47 |  | 66.13 |  |  | 1.00 |  |  | 624 |  | 6455358.57 |  |  | 638671.06 |  |
| 624 | 6455358.57 |  |  | 638671.06 |  | 66.22 |  |  | 1.00 |  |  | 625 |  | 6455358.86 |  |  | 638659.55 |  |
| 625 | 6455358.86 |  |  | 638659.55 |  | 66.32 |  |  | 1.00 |  |  | 626 |  | 6455359.16 |  |  | 638648.24 |  |
| 626 | 6455359.16 |  |  | 638648.24 |  | 66.27 |  |  | 1.00 |  |  | 627 |  | 6455359.28 |  |  | 638644.62 |  |
| 627 | 6455359.28 |  |  | 638644.62 |  | 66.34 |  |  | 1.00 |  |  | 628 |  | 6455359.04 |  |  | 638636.81 |  |
| 628 | 6455359.04 |  |  | 638636.81 |  | 66.22 |  |  | 1.00 |  |  | 629 |  | 6455359.16 |  |  | 638628.06 |  |
| 629 | 6455359.16 |  |  | 638628.06 |  | 66.24 |  |  | 1.00 |  |  | 630 |  | 6455359.43 |  |  | 638619.29 |  |
| 630 | 6455359.43 |  |  | 638619.29 |  | 66.19 |  |  | 1.00 |  |  | 631 |  | 6455360.12 |  |  | 638609.25 |  |
| 631 | 6455360.12 |  |  | 638609.25 |  | 66.20 |  |  | 1.00 |  |  | 632 |  | 6455361.40 |  |  | 638599.25 |  |
| 632 | 6455361.40 |  |  | 638599.25 |  | 66.12 |  |  | 1.00 |  |  | 633 |  | 6455361.96 |  |  | 638594.51 |  |
| 633 | 6455361.96 |  |  | 638594.51 |  | 66.27 |  |  | 1.00 |  |  | 634 |  | 6455360.79 |  |  | 638594.50 |  |
| 634 | 6455360.79 |  |  | 638594.50 |  | 66.22 |  |  | 1.00 |  |  | 635 |  | 6455357.36 |  |  | 638594.44 |  |
| 635 | 6455357.36 |  |  | 638594.44 |  | 66.25 |  |  | 1.00 |  |  | 636 |  | 6455353.54 |  |  | 638593.97 |  |
| 636 | 6455353.54 |  |  | 638593.97 |  | 66.46 |  |  | 1.00 |  |  | 637 |  | 6455346.17 |  |  | 638593.16 |  |
| 637 | 6455346.17 |  |  | 638593.16 |  | 67.14 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50032 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 355 | 6455820.86 |  |  | 639182.89 |  | 60.70 |  |  | 0.90 |  |  | 356 |  | 6455820.03 |  |  | 639182.92 |  |
| 356 | 6455820.03 |  |  | 639182.92 |  | 60.61 |  |  | 1.00 |  |  | 357 |  | 6455819.40 |  |  | 639184.89 |  |
| 357 | 6455819.40 |  |  | 639184.89 |  | 60.31 |  |  | 1.00 |  |  | 358 |  | 6455821.04 |  |  | 639185.58 |  |
| 358 | 6455821.04 |  |  | 639185.58 |  | 60.53 |  |  | 0.80 |  |  | 359 |  | 6455821.32 |  |  | 639185.34 |  |
| 359 | 6455821.32 |  |  | 639185.34 |  | 61.43 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 359 | 6455821.32 |  |  | 639185.34 |  | 61.43 |  |  | 0.00 |  |  | 358 |  | 6455821.11 |  |  | 639185.77 |  |
| 358 | 6455821.11 |  |  | 639185.77 |  | 60.53 |  |  | 0.80 |  |  | 357 |  | 6455819.06 |  |  | 639184.95 |  |
| 357 | 6455819.06 |  |  | 639184.95 |  | 60.41 |  |  | 0.90 |  |  | 360 |  | 6455818.36 |  |  | 639187.43 |  |
| 360 | 6455818.36 |  |  | 639187.43 |  | 60.38 |  |  | 1.00 |  |  | 361 |  | 6455814.58 |  |  | 639195.39 |  |
| 361 | 6455814.58 |  |  | 639195.39 |  | 60.49 |  |  | 1.20 |  |  | 362 |  | 6455811.45 |  |  | 639202.27 |  |
| 362 | 6455811.45 |  |  | 639202.27 |  | 60.80 |  |  | 1.00 |  |  | 363 |  | 6455809.52 |  |  | 639210.27 |  |
| 363 | 6455809.52 |  |  | 639210.27 |  | 60.77 |  |  | 1.00 |  |  | 364 |  | 6455808.40 |  |  | 639219.08 |  |
| 364 | 6455808.40 |  |  | 639219.08 |  | 60.70 |  |  | 1.20 |  |  | 365 |  | 6455806.06 |  |  | 639231.63 |  |
| 365 | 6455806.06 |  |  | 639231.63 |  | 60.69 |  |  | 1.00 |  |  | 366 |  | 6455800.06 |  |  | 639234.67 |  |
| 366 | 6455800.06 |  |  | 639234.67 |  | 61.10 |  |  | 1.01 |  |  | 367 |  | 6455791.31 |  |  | 639237.93 |  |
| 367 | 6455791.31 |  |  | 639237.93 |  | 61.21 |  |  | 1.01 |  |  | 368 |  | 6455781.05 |  |  | 639241.35 |  |
| 368 | 6455781.05 |  |  | 639241.35 |  | 61.10 |  |  | 1.00 |  |  | 369 |  | 6455772.18 |  |  | 639243.60 |  |
| 369 | 6455772.18 |  |  | 639243.60 |  | 61.28 |  |  | 1.00 |  |  | 370 |  | 6455764.85 |  |  | 639244.72 |  |
| 370 | 6455764.85 |  |  | 639244.72 |  | 61.19 |  |  | 1.00 |  |  | 371 |  | 6455759.31 |  |  | 639245.41 |  |
| 371 | 6455759.31 |  |  | 639245.41 |  | 61.27 |  |  | 1.01 |  |  | 372 |  | 6455758.40 |  |  | 639246.02 |  |
| 372 | 6455758.40 |  |  | 639246.02 |  | 61.29 |  |  | 1.01 |  |  | 373 |  | 6455759.41 |  |  | 639254.25 |  |
| 373 | 6455759.41 |  |  | 639254.25 |  | 61.12 |  |  | 1.00 |  |  | 374 |  | 6455760.04 |  |  | 639258.72 |  |
| 374 | 6455760.04 |  |  | 639258.72 |  | 61.07 |  |  | 1.00 |  |  | 375 |  | 6455760.43 |  |  | 639261.50 |  |
| 375 | 6455760.43 |  |  | 639261.50 |  | 61.04 |  |  | 1.00 |  |  | 376 |  | 6455759.35 |  |  | 639261.75 |  |
| 376 | 6455759.35 |  |  | 639261.75 |  | 61.15 |  |  | 1.01 |  |  | 377 |  | 6455757.56 |  |  | 639262.16 |  |
| 377 | 6455757.56 |  |  | 639262.16 |  | 61.34 |  |  | 1.03 |  |  | 378 |  | 6455753.44 |  |  | 639262.67 |  |
| 378 | 6455753.44 |  |  | 639262.67 |  | 61.38 |  |  | 1.00 |  |  | 379 |  | 6455745.56 |  |  | 639264.24 |  |
| 379 | 6455745.56 |  |  | 639264.24 |  | 61.63 |  |  | 1.00 |  |  | 380 |  | 6455735.23 |  |  | 639266.05 |  |
| 380 | 6455735.23 |  |  | 639266.05 |  | 62.01 |  |  | 1.00 |  |  | 381 |  | 6455725.71 |  |  | 639267.70 |  |
| 381 | 6455725.71 |  |  | 639267.70 |  | 62.24 |  |  | 1.00 |  |  | 382 |  | 6455723.44 |  |  | 639269.68 |  |
| 382 | 6455723.44 |  |  | 639269.68 |  | 62.32 |  |  | 1.00 |  |  | 383 |  | 6455723.13 |  |  | 639269.49 |  |
| 383 | 6455723.13 |  |  | 639269.49 |  | 62.36 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50031 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 355 | 6455820.91 |  |  | 639182.74 |  | 60.70 |  |  | 0.90 |  |  | 356 |  | 6455819.93 |  |  | 639182.77 |  |
| 356 | 6455819.93 |  |  | 639182.77 |  | 60.61 |  |  | 1.00 |  |  | 357 |  | 6455819.20 |  |  | 639185.00 |  |
| 357 | 6455819.20 |  |  | 639185.00 |  | 60.31 |  |  | 1.00 |  |  | 360 |  | 6455818.50 |  |  | 639187.49 |  |
| 360 | 6455818.50 |  |  | 639187.49 |  | 60.38 |  |  | 1.00 |  |  | 361 |  | 6455814.71 |  |  | 639195.46 |  |
| 361 | 6455814.71 |  |  | 639195.46 |  | 60.49 |  |  | 1.20 |  |  | 362 |  | 6455811.60 |  |  | 639202.32 |  |
| 362 | 6455811.60 |  |  | 639202.32 |  | 60.80 |  |  | 1.00 |  |  | 363 |  | 6455809.67 |  |  | 639210.29 |  |
| 363 | 6455809.67 |  |  | 639210.29 |  | 60.77 |  |  | 1.00 |  |  | 364 |  | 6455808.55 |  |  | 639219.11 |  |
| 364 | 6455808.55 |  |  | 639219.11 |  | 60.70 |  |  | 1.20 |  |  | 365 |  | 6455806.19 |  |  | 639231.73 |  |
| 365 | 6455806.19 |  |  | 639231.73 |  | 60.69 |  |  | 1.00 |  |  | 366 |  | 6455800.12 |  |  | 639234.81 |  |
| 366 | 6455800.12 |  |  | 639234.81 |  | 61.10 |  |  | 1.01 |  |  | 367 |  | 6455791.36 |  |  | 639238.07 |  |
| 367 | 6455791.36 |  |  | 639238.07 |  | 61.21 |  |  | 1.01 |  |  | 368 |  | 6455781.10 |  |  | 639241.49 |  |
| 368 | 6455781.10 |  |  | 639241.49 |  | 61.10 |  |  | 1.00 |  |  | 369 |  | 6455772.21 |  |  | 639243.75 |  |
| 369 | 6455772.21 |  |  | 639243.75 |  | 61.28 |  |  | 1.00 |  |  | 370 |  | 6455764.88 |  |  | 639244.86 |  |
| 370 | 6455764.88 |  |  | 639244.86 |  | 61.19 |  |  | 1.00 |  |  | 371 |  | 6455759.37 |  |  | 639245.56 |  |
| 371 | 6455759.37 |  |  | 639245.56 |  | 61.27 |  |  | 1.01 |  |  | 372 |  | 6455758.56 |  |  | 639246.09 |  |
| 372 | 6455758.56 |  |  | 639246.09 |  | 61.29 |  |  | 1.01 |  |  | 373 |  | 6455759.56 |  |  | 639254.23 |  |
| 373 | 6455759.56 |  |  | 639254.23 |  | 61.12 |  |  | 1.00 |  |  | 374 |  | 6455760.18 |  |  | 639258.66 |  |
| 374 | 6455760.18 |  |  | 639258.66 |  | 61.07 |  |  | 1.00 |  |  | 375 |  | 6455760.58 |  |  | 639261.44 |  |
| 375 | 6455760.58 |  |  | 639261.44 |  | 61.04 |  |  | 1.00 |  |  | 384 |  | 6455761.70 |  |  | 639263.14 |  |
| 384 | 6455761.70 |  |  | 639263.14 |  | 61.02 |  |  | 1.00 |  |  | 385 |  | 6455766.29 |  |  | 639269.97 |  |
| 385 | 6455766.29 |  |  | 639269.97 |  | 61.04 |  |  | 1.00 |  |  | 386 |  | 6455774.06 |  |  | 639281.13 |  |
| 386 | 6455774.06 |  |  | 639281.13 |  | 60.86 |  |  | 1.00 |  |  | 387 |  | 6455778.80 |  |  | 639287.60 |  |
| 387 | 6455778.80 |  |  | 639287.60 |  | 60.82 |  |  | 1.00 |  |  | 388 |  | 6455785.66 |  |  | 639296.55 |  |
| 388 | 6455785.66 |  |  | 639296.55 |  | 60.94 |  |  | 1.00 |  |  | 389 |  | 6455789.52 |  |  | 639302.36 |  |
| 389 | 6455789.52 |  |  | 639302.36 |  | 61.18 |  |  | 1.00 |  |  | 390 |  | 6455792.52 |  |  | 639306.14 |  |
| 390 | 6455792.52 |  |  | 639306.14 |  | 61.59 |  |  | 0.80 |  |  | 391 |  | 6455793.02 |  |  | 639307.39 |  |
| 391 | 6455793.02 |  |  | 639307.39 |  | 61.43 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50034 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 391 | 6455793.02 |  |  | 639307.39 |  | 61.43 |  |  | 0.80 |  |  | 392 |  | 6455793.80 |  |  | 639308.07 |  |
| 392 | 6455793.80 |  |  | 639308.07 |  | 61.50 |  |  | 0.80 |  |  | 393 |  | 6455794.32 |  |  | 639308.82 |  |
| 393 | 6455794.32 |  |  | 639308.82 |  | 62.09 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 50035 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 391 | 6455793.02 |  |  | 639307.39 |  | 61.43 |  |  | 0.80 |  |  | 392 |  | 6455793.67 |  |  | 639308.16 |  |
| 392 | 6455793.67 |  |  | 639308.16 |  | 61.50 |  |  | 0.80 |  |  | 393 |  | 6455794.32 |  |  | 639308.82 |  |
| 393 | 6455794.32 |  |  | 639308.82 |  | 62.09 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x-koordinaat |  |  |  |  | y-koordinaat |  |  |
| Aj Nr.6475 F2, F3, F4 M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6456487.106 |  |  |  |  | 640491.663 |  |  |
| Aj Nr.6474 F1 M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455794.324 |  |  |  |  | 639308.824 |  |  |
| Aj Nr.6474 F2 M4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455723.126 |  |  |  |  | 639269.486 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455346.168 |  |  |  |  | 638593.162 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6456813.250 |  |  |  |  | 639554.419 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6456405.800 |  |  |  |  | 639693.500 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455916.110 |  |  |  |  | 639862.097 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455681.619 |  |  |  |  | 639972.104 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6453007.724 |  |  |  |  | 639425.545 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450811.403 |  |  |  |  | 637598.799 |  |  |
| Elva-Rõngu 15kV ÕL M94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450339.481 |  |  |  |  | 636884.882 |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |