# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | Elva-Rõngu 15kV fiidri rekonstrueerimine ja Elva-Haigla 15kV kaabli paigaldus Elva linnas, Rõngu ja Konguta vallas. AJ Nr.6475 maandus. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  |  |  |  | Neith Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  | A&O Maamõõdubüroo OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  | 179MA; EG10063734-0001 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  | 261/15 |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  | 28.05.-20.10.2015.a. |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  | ## 11.11.2015.a. |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  |  | 37.1jm Rd10 |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  |  | Maandusjuhi lõpp |  |  |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  |  | Kp nr |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | 199 |  |  |  |  | 17.8jm | Rd10 |
| 202 |  |  | 205 |  |  |  |  | 7.5jm | Rd10 |
| 199 |  |  | 198 |  |  |  |  | 11.8jm | Rd10 |
| ## Lähtepunktide koordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Elva-Rõngu 15kV fiidri rekonstrueerimine ja Elva-Haigla 15kV kaabli paigaldus Elva linnas, Rõngu ja Konguta vallas. AJ Nr.6475 maandus. |  | ## Faili nimi: elva_ääre_aj_261_15_maandus |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |