# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Rõngu-Otepää-Kanepi maantee T-71 rekonstrueerimine, Palupera küla lülituskilbi piirkonna välisvalgustus. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Valgamaa Palupera vald Palupera küla |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Empower AS |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | A&O Maamõõdubüroo OÜ |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 179MA; EG10063734-0001 |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/08 |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.01.2008.a. |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173.9jm |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2008.a. |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli algus |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  | Kaabltrassi |  |  |  |  | Kaabli | Kaabli |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) |  |  |  |  | pikkus (m) | mark |  |
| 1 | Palupera küla TV lülituskilp |  | 6 |  |  | Mast nr6 |  | 18.9jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 6 | Mast nr.6 |  | 9 |  |  | Mast nr.9 |  | 32.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 9 | Mast nr.9 |  | 11 |  |  | Mast nr.11 |  | 30.0jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 11 | Mast nr11 |  | 14 |  |  | Mast nr.14 |  | 30.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 14 | Mast nr.14 |  | 16 |  |  | Mast nr.16 |  | 30.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 16 | Mast nr.16 |  | 18 |  |  | Mast nr.18 |  | 30.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 18 | Mast nr.18 |  | 22 |  |  | Mast nr.22 |  | 34.8jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 22 | Mast nr.28 |  | 28 |  |  | Mast nr.28 |  | 33.8jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 28 | Mast nr.28 |  | 31 |  |  | Mast nr.31 |  | 33.5jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 31 | Mast nr.31 |  | 33 |  |  | Mast nr.33 |  | 31.6jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 33 | Mast nr.33 |  | 37 |  |  | Mast nr.37 |  | 22.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 37 | Mast nr.37 |  | 44 |  |  | Mast nr.44 |  | 36.8jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 1 | Palupera küla TV lülituskilp |  | 49 |  |  | Mast nr.49 |  | 37.9jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 49 | Mast nr.49 |  | 63 |  |  | Mast nr.63 |  | 89.9jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 63 | Mast nr.63 |  | 66 |  |  | Mast nr.66 |  | 27.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 66 | Mast nr.66 |  | 68 |  |  | Mast nr.68 |  | 27.3jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 68 | Mast nr.68 |  | 71 |  |  | Mast nr.71 |  | 27.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 71 | Mast nr.71 |  | 73 |  |  | Mast nr.73 |  | 27.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 73 | Mast nr.73 |  | 75 |  |  | Mast nr.75 |  | 27.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 75 | Mast nr.75 |  | 77 |  |  | Mast nr.77 |  | 26.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 77 | Mast nr.77 |  | 83 |  |  | Mast nr.83 |  | 38.7jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 83 | Mast nr.83 |  | 87 |  |  | Mast nr.87 |  | 19.7jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 87 | Mast nr.87 |  | 90 |  |  | Mast nr.90 |  | 27.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 90 | Mast nr.90 |  | 92 |  |  | Mast nr.92 |  | 26.7jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 92 | Mast nr.92 |  | 94 |  |  | Mast nr.94 |  | 27.9jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 94 | Mast nr.94 |  | 96 |  |  | Mast nr.96 |  | 26.7jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 96 | Mast nr.96 |  | 98 |  |  | Mast nr.98 |  | 27.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 98 | Mast nr.98 |  | 100 |  |  | Mast nr.100 |  | 26.9jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 100 | Mast nr.100 |  | 102 |  |  | Mast nr.102 |  | 27.9jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 102 | Mast nr.102 |  | 104 |  |  | Mast nr.104 |  | 31.6jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 104 | Mast nr.104 |  | 106 |  |  | Mast nr.106 |  | 24.6jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 106 | Mast nr.106 |  | 109 |  |  | Mast nr.109 |  | 27.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 110 | Mast nr.110 |  | 118 |  |  | Mast nr.118 |  | 42.3jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 118 | Mast nr.118 |  | 119 |  |  | Mast nr.119 |  | 11.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 119 | Mast nr.119 |  | 122 |  |  | Mast nr.122 |  | 27.7jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 118 | Mast nr.118 |  | 58 |  |  | Mast nr.58 |  | 28.1jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 58 | Mast nr.58 |  | 127 |  |  | Mast nr.127 |  | 43.3jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 127 | Mast nr.127 |  | 130 |  |  | Mast nr.130 |  | 35.2jm |  |  |  |  |  | AXPK 4G16 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: 3056 x=6444894.485 y=639143.314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Rõngu-Otepää-Kanepi maantee T-71 rekonstrueerimine, Palupera küla lülituskilbi piirkonna välisvalgustus. |  |  |  | ## Faili nimi: palupera_küla_tv_38_08 |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |
| Kaabli koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6445052.46 | 636833.72 |  |  | 90.61 |  | 0.80 |  |  | 2 |  | 6445051.92 |  |  | 636833.76 |
| 2 | 6445051.92 | 636833.76 |  |  | 90.68 |  | 0.80 |  |  | 3 |  | 6445049.33 |  |  | 636831.11 |
| 3 | 6445049.33 | 636831.11 |  |  | 90.80 |  | 0.80 |  |  | 4 |  | 6445045.20 |  |  | 636822.68 |
| 4 | 6445045.20 | 636822.68 |  |  | 90.78 |  | 0.80 |  |  | 5 |  | 6445044.85 |  |  | 636819.26 |
| 5 | 6445044.85 | 636819.26 |  |  | 91.08 |  | 0.80 |  |  | 6 |  | 6445045.58 |  |  | 636817.67 |
| 6 | 6445045.58 | 636817.67 |  |  | 91.07 |  | 0.80 |  |  | 7 |  | 6445053.25 |  |  | 636807.23 |
| 7 | 6445053.25 | 636807.23 |  |  | 90.69 |  | 0.80 |  |  | 8 |  | 6445062.16 |  |  | 636795.36 |
| 8 | 6445062.16 | 636795.36 |  |  | 90.69 |  | 0.80 |  |  | 9 |  | 6445064.96 |  |  | 636792.20 |
| 9 | 6445064.96 | 636792.20 |  |  | 91.07 |  | 0.80 |  |  | 10 |  | 6445073.46 |  |  | 636780.83 |
| 10 | 6445073.46 | 636780.83 |  |  | 90.76 |  | 0.80 |  |  | 11 |  | 6445083.26 |  |  | 636768.45 |
| 11 | 6445083.26 | 636768.45 |  |  | 90.88 |  | 0.80 |  |  | 12 |  | 6445091.00 |  |  | 636757.77 |
| 12 | 6445091.00 | 636757.77 |  |  | 90.64 |  | 0.80 |  |  | 13 |  | 6445099.40 |  |  | 636746.41 |
| 13 | 6445099.40 | 636746.41 |  |  | 90.67 |  | 0.80 |  |  | 14 |  | 6445101.57 |  |  | 636744.63 |
| 14 | 6445101.57 | 636744.63 |  |  | 90.72 |  | 0.80 |  |  | 15 |  | 6445111.41 |  |  | 636731.35 |
| 15 | 6445111.41 | 636731.35 |  |  | 90.52 |  | 0.80 |  |  | 16 |  | 6445119.91 |  |  | 636720.81 |
| 16 | 6445119.91 | 636720.81 |  |  | 90.62 |  | 0.80 |  |  | 17 |  | 6445130.58 |  |  | 636706.56 |
| 17 | 6445130.58 | 636706.56 |  |  | 90.30 |  | 0.80 |  |  | 18 |  | 6445138.22 |  |  | 636696.96 |
| 18 | 6445138.22 | 636696.96 |  |  | 90.55 |  | 0.80 |  |  | 19 |  | 6445143.23 |  |  | 636690.63 |
| 19 | 6445143.23 | 636690.63 |  |  | 90.14 |  | 0.80 |  |  | 20 |  | 6445153.22 |  |  | 636679.77 |
| 20 | 6445153.22 | 636679.77 |  |  | 89.94 |  | 0.80 |  |  | 21 |  | 6445161.24 |  |  | 636672.09 |
| 21 | 6445161.24 | 636672.09 |  |  | 89.99 |  | 0.80 |  |  | 22 |  | 6445160.78 |  |  | 636671.55 |
| 22 | 6445160.78 | 636671.55 |  |  | 90.37 |  | 0.80 |  |  | 23 |  | 6445164.47 |  |  | 636672.81 |
| 23 | 6445164.47 | 636672.81 |  |  | 89.65 |  | 0.80 |  |  | 24 |  | 6445166.00 |  |  | 636671.84 |
| 24 | 6445166.00 | 636671.84 |  |  | 89.59 |  | 0.80 |  |  | 25 |  | 6445171.96 |  |  | 636663.19 |
| 25 | 6445171.96 | 636663.19 |  |  | 89.47 |  | 0.80 |  |  | 26 |  | 6445171.05 |  |  | 636661.14 |
| 26 | 6445171.05 | 636661.14 |  |  | 89.85 |  | 0.80 |  |  | 27 |  | 6445175.48 |  |  | 636652.56 |
| 27 | 6445175.48 | 636652.56 |  |  | 89.75 |  | 0.80 |  |  | 28 |  | 6445176.77 |  |  | 636647.18 |
| 28 | 6445176.77 | 636647.18 |  |  | 90.05 |  | 0.80 |  |  | 29 |  | 6445184.00 |  |  | 636635.68 |
| 29 | 6445184.00 | 636635.68 |  |  | 89.99 |  | 0.80 |  |  | 30 |  | 6445192.64 |  |  | 636621.65 |
| 30 | 6445192.64 | 636621.65 |  |  | 89.87 |  | 0.80 |  |  | 31 |  | 6445190.98 |  |  | 636618.67 |
| 31 | 6445190.98 | 636618.67 |  |  | 90.20 |  | 0.80 |  |  | 32 |  | 6445198.95 |  |  | 636602.65 |
| 32 | 6445198.95 | 636602.65 |  |  | 90.40 |  | 0.80 |  |  | 33 |  | 6445204.75 |  |  | 636590.27 |
| 33 | 6445204.75 | 636590.27 |  |  | 90.59 |  | 0.80 |  |  | 34 |  | 6445206.57 |  |  | 636588.08 |
| 34 | 6445206.57 | 636588.08 |  |  | 90.64 |  | 0.80 |  |  | 35 |  | 6445212.31 |  |  | 636584.62 |
| 35 | 6445212.31 | 636584.62 |  |  | 90.71 |  | 0.80 |  |  | 36 |  | 6445216.01 |  |  | 636582.40 |
| 36 | 6445216.01 | 636582.40 |  |  | 90.84 |  | 0.80 |  |  | 37 |  | 6445224.30 |  |  | 636581.56 |
| 37 | 6445224.30 | 636581.56 |  |  | 90.84 |  | 0.80 |  |  | 38 |  | 6445227.99 |  |  | 636579.43 |
| 38 | 6445227.99 | 636579.43 |  |  | 90.66 |  | 1.00 |  |  | 39 |  | 6445227.76 |  |  | 636574.14 |
| 39 | 6445227.76 | 636574.14 |  |  | 90.66 |  | 1.00 |  |  | 40 |  | 6445228.45 |  |  | 636567.05 |
| 40 | 6445228.45 | 636567.05 |  |  | 90.69 |  | 1.00 |  |  | 41 |  | 6445227.95 |  |  | 636563.32 |
| 41 | 6445227.95 | 636563.32 |  |  | 90.82 |  | 1.00 |  |  | 42 |  | 6445222.06 |  |  | 636559.71 |
| 42 | 6445222.06 | 636559.71 |  |  | 90.58 |  | 0.80 |  |  | 43 |  | 6445218.16 |  |  | 636554.61 |
| 43 | 6445218.16 | 636554.61 |  |  | 90.67 |  | 0.80 |  |  | 44 |  | 6445217.16 |  |  | 636551.86 |
| 44 | 6445217.16 | 636551.86 |  |  | 91.24 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6445052.46 | 636833.72 |  |  | 90.61 |  | 0.80 |  |  | 2 |  | 6445051.89 |  |  | 636833.90 |
| 2 | 6445051.89 | 636833.90 |  |  | 90.68 |  | 0.80 |  |  | 45 |  | 6445047.97 |  |  | 636831.93 |
| 45 | 6445047.97 | 636831.93 |  |  | 90.74 |  | 1.00 |  |  | 46 |  | 6445042.40 |  |  | 636840.77 |
| 46 | 6445042.40 | 636840.77 |  |  | 90.89 |  | 1.00 |  |  | 47 |  | 6445039.80 |  |  | 636843.76 |
| 47 | 6445039.80 | 636843.76 |  |  | 91.42 |  | 0.80 |  |  | 48 |  | 6445032.01 |  |  | 636849.53 |
| 48 | 6445032.01 | 636849.53 |  |  | 91.26 |  | 0.80 |  |  | 49 |  | 6445027.18 |  |  | 636856.83 |
| 49 | 6445027.18 | 636856.83 |  |  | 91.10 |  | 0.80 |  |  | 50 |  | 6445016.86 |  |  | 636872.96 |
| 50 | 6445016.86 | 636872.96 |  |  | 90.94 |  | 0.80 |  |  | 51 |  | 6445015.75 |  |  | 636876.57 |
| 51 | 6445015.75 | 636876.57 |  |  | 90.87 |  | 0.80 |  |  | 52 |  | 6445017.28 |  |  | 636879.69 |
| 52 | 6445017.28 | 636879.69 |  |  | 90.73 |  | 0.80 |  |  | 53 |  | 6445017.15 |  |  | 636882.09 |
| 53 | 6445017.15 | 636882.09 |  |  | 89.77 |  | 0.80 |  |  | 54 |  | 6445016.33 |  |  | 636884.18 |
| 54 | 6445016.33 | 636884.18 |  |  | 90.18 |  | 0.80 |  |  | 55 |  | 6445013.16 |  |  | 636890.69 |
| 55 | 6445013.16 | 636890.69 |  |  | 90.18 |  | 0.80 |  |  | 56 |  | 6445011.02 |  |  | 636892.92 |
| 56 | 6445011.02 | 636892.92 |  |  | 89.56 |  | 0.80 |  |  | 57 |  | 6445009.14 |  |  | 636893.01 |
| 57 | 6445009.14 | 636893.01 |  |  | 90.46 |  | 0.80 |  |  | 58 |  | 6445004.68 |  |  | 636890.44 |
| 58 | 6445004.68 | 636890.44 |  |  | 90.72 |  | 0.80 |  |  | 59 |  | 6445002.52 |  |  | 636893.55 |
| 59 | 6445002.52 | 636893.55 |  |  | 91.26 |  | 0.80 |  |  | 60 |  | 6444995.72 |  |  | 636901.86 |
| 60 | 6444995.72 | 636901.86 |  |  | 90.95 |  | 0.80 |  |  | 61 |  | 6444991.12 |  |  | 636907.84 |
| 61 | 6444991.12 | 636907.84 |  |  | 91.15 |  | 0.80 |  |  | 62 |  | 6444982.03 |  |  | 636918.06 |
| 62 | 6444982.03 | 636918.06 |  |  | 90.96 |  | 0.80 |  |  | 63 |  | 6444976.86 |  |  | 636917.99 |
| 63 | 6444976.86 | 636917.99 |  |  | 91.54 |  | 0.80 |  |  | 64 |  | 6444973.01 |  |  | 636922.89 |
| 64 | 6444973.01 | 636922.89 |  |  | 91.37 |  | 0.80 |  |  | 65 |  | 6444966.62 |  |  | 636932.32 |
| 65 | 6444966.62 | 636932.32 |  |  | 91.80 |  | 0.80 |  |  | 66 |  | 6444961.78 |  |  | 636940.46 |
| 66 | 6444961.78 | 636940.46 |  |  | 92.16 |  | 0.80 |  |  | 67 |  | 6444950.75 |  |  | 636957.07 |
| 67 | 6444950.75 | 636957.07 |  |  | 92.70 |  | 0.80 |  |  | 68 |  | 6444947.35 |  |  | 636963.52 |
| 68 | 6444947.35 | 636963.52 |  |  | 92.89 |  | 0.80 |  |  | 69 |  | 6444943.72 |  |  | 636968.66 |
| 69 | 6444943.72 | 636968.66 |  |  | 93.15 |  | 0.80 |  |  | 70 |  | 6444935.69 |  |  | 636982.48 |
| 70 | 6444935.69 | 636982.48 |  |  | 93.52 |  | 0.80 |  |  | 71 |  | 6444933.97 |  |  | 636986.87 |
| 71 | 6444933.97 | 636986.87 |  |  | 93.79 |  | 0.80 |  |  | 72 |  | 6444923.96 |  |  | 637004.89 |
| 72 | 6444923.96 | 637004.89 |  |  | 93.83 |  | 0.80 |  |  | 73 |  | 6444921.43 |  |  | 637010.82 |
| 73 | 6444921.43 | 637010.82 |  |  | 93.98 |  | 0.80 |  |  | 74 |  | 6444915.69 |  |  | 637020.88 |
| 74 | 6444915.69 | 637020.88 |  |  | 93.75 |  | 0.80 |  |  | 75 |  | 6444908.86 |  |  | 637034.84 |
| 75 | 6444908.86 | 637034.84 |  |  | 94.30 |  | 0.80 |  |  | 76 |  | 6444904.56 |  |  | 637042.38 |
| 76 | 6444904.56 | 637042.38 |  |  | 94.24 |  | 0.80 |  |  | 77 |  | 6444896.60 |  |  | 637057.93 |
| 77 | 6444896.60 | 637057.93 |  |  | 94.67 |  | 0.80 |  |  | 78 |  | 6444887.94 |  |  | 637073.65 |
| 78 | 6444887.94 | 637073.65 |  |  | 95.10 |  | 0.80 |  |  | 79 |  | 6444886.10 |  |  | 637074.73 |
| 79 | 6444886.10 | 637074.73 |  |  | 95.25 |  | 1.00 |  |  | 80 |  | 6444882.13 |  |  | 637072.73 |
| 80 | 6444882.13 | 637072.73 |  |  | 95.18 |  | 1.00 |  |  | 81 |  | 6444878.72 |  |  | 637072.56 |
| 81 | 6444878.72 | 637072.56 |  |  | 95.48 |  | 1.00 |  |  | 82 |  | 6444874.93 |  |  | 637070.67 |
| 82 | 6444874.93 | 637070.67 |  |  | 95.45 |  | 1.00 |  |  | 83 |  | 6444869.05 |  |  | 637067.92 |
| 83 | 6444869.05 | 637067.92 |  |  | 95.77 |  | 0.80 |  |  | 84 |  | 6444862.52 |  |  | 637066.97 |
| 84 | 6444862.52 | 637066.97 |  |  | 94.44 |  | 0.80 |  |  | 85 |  | 6444859.66 |  |  | 637068.00 |
| 85 | 6444859.66 | 637068.00 |  |  | 94.44 |  | 0.80 |  |  | 86 |  | 6444858.12 |  |  | 637069.89 |
| 86 | 6444858.12 | 637069.89 |  |  | 94.84 |  | 0.80 |  |  | 87 |  | 6444853.48 |  |  | 637075.71 |
| 87 | 6444853.48 | 637075.71 |  |  | 94.92 |  | 0.80 |  |  | 88 |  | 6444850.96 |  |  | 637080.99 |
| 88 | 6444850.96 | 637080.99 |  |  | 94.88 |  | 0.80 |  |  | 89 |  | 6444846.85 |  |  | 637087.26 |
| 89 | 6444846.85 | 637087.26 |  |  | 94.77 |  | 0.80 |  |  | 90 |  | 6444839.14 |  |  | 637098.59 |
| 90 | 6444839.14 | 637098.59 |  |  | 95.00 |  | 0.80 |  |  | 91 |  | 6444833.99 |  |  | 637107.52 |
| 91 | 6444833.99 | 637107.52 |  |  | 95.05 |  | 0.80 |  |  | 92 |  | 6444824.94 |  |  | 637121.17 |
| 92 | 6444824.94 | 637121.17 |  |  | 95.49 |  | 0.80 |  |  | 93 |  | 6444818.44 |  |  | 637132.10 |
| 93 | 6444818.44 | 637132.10 |  |  | 95.36 |  | 0.80 |  |  | 94 |  | 6444810.06 |  |  | 637144.64 |
| 94 | 6444810.06 | 637144.64 |  |  | 95.78 |  | 0.80 |  |  | 95 |  | 6444803.43 |  |  | 637155.87 |
| 95 | 6444803.43 | 637155.87 |  |  | 95.67 |  | 0.80 |  |  | 96 |  | 6444795.78 |  |  | 637167.08 |
| 96 | 6444795.78 | 637167.08 |  |  | 95.75 |  | 0.80 |  |  | 97 |  | 6444788.03 |  |  | 637179.60 |
| 97 | 6444788.03 | 637179.60 |  |  | 95.74 |  | 0.80 |  |  | 98 |  | 6444781.31 |  |  | 637189.96 |
| 98 | 6444781.31 | 637189.96 |  |  | 95.84 |  | 0.80 |  |  | 99 |  | 6444775.71 |  |  | 637199.06 |
| 99 | 6444775.71 | 637199.06 |  |  | 95.97 |  | 0.80 |  |  | 100 |  | 6444766.97 |  |  | 637212.67 |
| 100 | 6444766.97 | 637212.67 |  |  | 96.24 |  | 0.80 |  |  | 101 |  | 6444757.78 |  |  | 637226.53 |
| 101 | 6444757.78 | 637226.53 |  |  | 96.45 |  | 0.80 |  |  | 102 |  | 6444752.13 |  |  | 637236.23 |
| 102 | 6444752.13 | 637236.23 |  |  | 96.61 |  | 0.80 |  |  | 103 |  | 6444741.14 |  |  | 637254.57 |
| 103 | 6444741.14 | 637254.57 |  |  | 97.29 |  | 0.80 |  |  | 104 |  | 6444740.89 |  |  | 637264.71 |
| 104 | 6444740.89 | 637264.71 |  |  | 97.63 |  | 0.80 |  |  | 105 |  | 6444732.61 |  |  | 637276.12 |
| 105 | 6444732.61 | 637276.12 |  |  | 97.91 |  | 0.80 |  |  | 106 |  | 6444726.53 |  |  | 637284.65 |
| 106 | 6444726.53 | 637284.65 |  |  | 98.21 |  | 0.80 |  |  | 107 |  | 6444721.22 |  |  | 637290.52 |
| 107 | 6444721.22 | 637290.52 |  |  | 98.23 |  | 0.80 |  |  | 108 |  | 6444715.29 |  |  | 637295.80 |
| 108 | 6444715.29 | 637295.80 |  |  | 98.32 |  | 0.80 |  |  | 109 |  | 6444706.37 |  |  | 637302.81 |
| 109 | 6444706.37 | 637302.81 |  |  | 98.27 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 6445046.61 | 636897.08 |  |  | 90.52 |  | 0.80 |  |  | 111 |  | 6445045.72 |  |  | 636894.89 |
| 111 | 6445045.72 | 636894.89 |  |  | 89.73 |  | 0.80 |  |  | 112 |  | 6445044.03 |  |  | 636892.47 |
| 112 | 6445044.03 | 636892.47 |  |  | 90.76 |  | 0.80 |  |  | 113 |  | 6445037.01 |  |  | 636889.55 |
| 113 | 6445037.01 | 636889.55 |  |  | 90.74 |  | 0.80 |  |  | 114 |  | 6445020.66 |  |  | 636882.99 |
| 114 | 6445020.66 | 636882.99 |  |  | 90.52 |  | 0.80 |  |  | 115 |  | 6445017.07 |  |  | 636881.21 |
| 115 | 6445017.07 | 636881.21 |  |  | 90.15 |  | 0.80 |  |  | 116 |  | 6445013.98 |  |  | 636879.69 |
| 116 | 6445013.98 | 636879.69 |  |  | 89.98 |  | 0.80 |  |  | 117 |  | 6445012.08 |  |  | 636880.42 |
| 117 | 6445012.08 | 636880.42 |  |  | 90.03 |  | 0.80 |  |  | 118 |  | 6445010.51 |  |  | 636879.48 |
| 118 | 6445010.51 | 636879.48 |  |  | 90.69 |  | 0.80 |  |  | 119 |  | 6445000.86 |  |  | 636873.97 |
| 119 | 6445000.86 | 636873.97 |  |  | 90.75 |  | 0.80 |  |  | 120 |  | 6445001.32 |  |  | 636872.09 |
| 120 | 6445001.32 | 636872.09 |  |  | 90.67 |  | 0.80 |  |  | 121 |  | 6445014.58 |  |  | 636854.09 |
| 121 | 6445014.58 | 636854.09 |  |  | 90.80 |  | 0.80 |  |  | 122 |  | 6445017.44 |  |  | 636852.35 |
| 122 | 6445017.44 | 636852.35 |  |  | 90.74 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 6445010.51 | 636879.48 |  |  | 90.69 |  | 0.80 |  |  | 117 |  | 6445012.07 |  |  | 636880.59 |
| 117 | 6445012.07 | 636880.59 |  |  | 90.03 |  | 0.80 |  |  | 116 |  | 6445013.97 |  |  | 636879.85 |
| 116 | 6445013.97 | 636879.85 |  |  | 89.98 |  | 0.80 |  |  | 115 |  | 6445017.03 |  |  | 636881.36 |
| 115 | 6445017.03 | 636881.36 |  |  | 90.15 |  | 0.80 |  |  | 53 |  | 6445017.00 |  |  | 636882.06 |
| 53 | 6445017.00 | 636882.06 |  |  | 89.77 |  | 0.80 |  |  | 54 |  | 6445016.19 |  |  | 636884.12 |
| 54 | 6445016.19 | 636884.12 |  |  | 90.18 |  | 0.80 |  |  | 55 |  | 6445013.04 |  |  | 636890.61 |
| 55 | 6445013.04 | 636890.61 |  |  | 90.18 |  | 0.80 |  |  | 56 |  | 6445010.95 |  |  | 636892.77 |
| 56 | 6445010.95 | 636892.77 |  |  | 89.56 |  | 0.80 |  |  | 57 |  | 6445009.18 |  |  | 636892.86 |
| 57 | 6445009.18 | 636892.86 |  |  | 90.46 |  | 0.80 |  |  | 58 |  | 6445004.64 |  |  | 636890.24 |
| 58 | 6445004.64 | 636890.24 |  |  | 90.72 |  | 0.80 |  |  | 59 |  | 6445002.40 |  |  | 636893.46 |
| 59 | 6445002.40 | 636893.46 |  |  | 91.26 |  | 0.80 |  |  | 60 |  | 6444995.60 |  |  | 636901.77 |
| 60 | 6444995.60 | 636901.77 |  |  | 90.95 |  | 0.80 |  |  | 123 |  | 6444988.83 |  |  | 636897.44 |
| 123 | 6444988.83 | 636897.44 |  |  | 90.91 |  | 0.80 |  |  | 124 |  | 6444984.99 |  |  | 636894.66 |
| 124 | 6444984.99 | 636894.66 |  |  | 90.60 |  | 0.80 |  |  | 125 |  | 6444979.33 |  |  | 636890.13 |
| 125 | 6444979.33 | 636890.13 |  |  | 90.85 |  | 1.00 |  |  | 126 |  | 6444977.90 |  |  | 636887.69 |
| 126 | 6444977.90 | 636887.69 |  |  | 90.62 |  | 0.80 |  |  | 127 |  | 6444980.46 |  |  | 636882.60 |
| 127 | 6444980.46 | 636882.60 |  |  | 91.05 |  | 0.80 |  |  | 126 |  | 6444977.73 |  |  | 636887.70 |
| 126 | 6444977.73 | 636887.70 |  |  | 90.62 |  | 0.80 |  |  | 128 |  | 6444976.30 |  |  | 636889.33 |
| 128 | 6444976.30 | 636889.33 |  |  | 91.06 |  | 0.80 |  |  | 129 |  | 6444967.42 |  |  | 636900.91 |
| 129 | 6444967.42 | 636900.91 |  |  | 91.34 |  | 0.80 |  |  | 130 |  | 6444959.91 |  |  | 636910.92 |
| 130 | 6444959.91 | 636910.92 |  |  | 91.60 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |