Seletuskiri

- Üldosa

Objekti asukoht: Rõngu alevik Rõngu vald Tartumaa

Objekti nimetus: Rõngu Keskkatlamaja-Rõngu Keskkooli-Aia tn soojatrassi teostusmõõdistus

Tellija: Avoterm OÜ

Töö sisu: Teostusjoonis

- Geodeetiline alus

Koordinaatsüsteem: Rõngu kohalik

Kõrgussüsteem: Balti

Kasutatud lähtepunktid: 28, 29

- Välitööd

Töö teostas maakorraldaja Alar Sõber septembris-oktoobris 2005.

Mõõdistati elektrontahhümeetriga Topcon GTS 3B (nurgamõõtmistäpsus 3”; lugemistäpsus 1”; kaugusmõõtja täpsus 2 mm) koos väliarvutiga Husky FS/2 (programm GEOPAD).

Mõõdistamisviis tahhümeetriline.

Mõõdistati ca 725 m soojatrassi.

- Kameraaltööd

Mõõdistamisandmed töödeldi programmiga GEO.

Digitaalplaan on salvestud *.dwg formaadis.

Käeolevas aruandes on väljatrükk paberil:

- M 1: 1000 teostusjoonis (2. lehel)

Aruanne on koostatud 1 eksemplaris.

Koostas: Alar Sõber

19.10.2005