OÜ COVER GRUPP

geodeesia@covergrupp.ee

Litsents: 605 MA

Välja antud 15.08.2006

MTR  EEG000063

Töö nr: T050-08

TARTU MAAKOND

PUHJA VALD

PUHJA ALEVIK

PUHJA ALEVIKU REKONSTRUEERITUD TÄNAVAVALGUSTUSE TEOSTUSMÕÕDISTUS

Koostas: /                          / Kadri Huugen

Kontrollis: /                             / Timo Jaanus

www.covergrupp.ee

postiaadress: Tähe 116  51013   Tartu

telefon: 5056 867   Reg nr 10150580

# SISUKORD

Saatekiri		3

Seletuskiri		13

Käiguskeem		14

Asukohaskeem		15

Joonis: Teostusjoonis		16

# SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puhja aleviku rekonstrueeritud tänavavalgustuse teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond Puhja vald Puhja alevik |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaubi AJ; Kellani AJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaubi F1, Kaubi F2; Kellani F1, Kellani F2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS Elektritsentrum |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cover Grupp OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 MA MTR EEG000063 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T050-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.07, 15.07, 17.07, 6.08, 7.08, 11.08, 14.08, 18.08 ja 4.09.2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2308.6 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Kellani TV JK |  |  | 1 |  |  | Ke 2.16 |  |  |  |  |  | 416.3 |  |  | AXPK 4G25 |  |
| 53 |  | Ke 2.1 |  |  | 70 |  |  | Mast 4 |  |  |  |  |  | 78.9 |  |  | AXPK 4G25 |  |
| 59 |  | Kellani TV JK |  |  | 117 |  |  | Ke 1.12 |  |  |  |  |  | 380.4 |  |  | AXPK 4G35 |  |
| 117 |  | Ke 1.12 |  |  | 123 |  |  | Mast |  |  |  |  |  | 41.3 |  |  | AXPK 4G35 |  |
| 117 |  | Ke 1.12 |  |  | 131 |  |  | Ke 1.15 |  |  |  |  |  | 64.7 |  |  | AXPK 4G35 |  |
| 131 |  | Ke 1.15 |  |  | 136 |  |  | Mast 4 |  |  |  |  |  | 50.9 |  |  | AXPK 4G35 |  |
| 131 |  | Ke 1.15 |  |  | 142 |  |  | Ke 1.17 |  |  |  |  |  | 63.7 |  |  | AXPK 4G35 |  |
| 204 |  | Ka 1.14 |  |  | 143 |  |  | Ka 1.32 |  |  |  |  |  | 430.9 |  |  | AXPK 4G25 |  |
| 204 |  | Ka 1.14 |  |  | 216 |  |  | Ka 1.17 |  |  |  |  |  | 82.1 |  |  | AXPK 4G25 |  |
| 150 |  | Ka 1.30 |  |  | 153 |  |  | Mast 11 |  |  |  |  |  | 7.1 |  |  | AXPK 4G25 |  |
| 272 |  | Kaubi TV JK |  |  | 204 |  |  | Ka 1.14 |  |  |  |  |  | 401.7 |  |  | AXPK 4G25 |  |
| 272 |  | Kaubi TV JK |  |  | 284 |  |  | Ka 2.3 |  |  |  |  |  | 112.3 |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 285 |  | Ka 2.3 |  |  | 287 |  |  | Ka 2.4 |  |  |  |  |  | 25.1 |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 287 |  | Ka 2.4 |  |  | 290 |  |  | Ka 2.5 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 287 |  | Ka 2.4 |  |  | 297 |  |  | Ka 2.7 |  |  |  |  |  | 38.3 |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 285 |  | Ka 2.3 |  |  | 311 |  |  | Ka 2.10 |  |  |  |  |  | 96.4 |  |  | AXPK 4G16 |  |
| 59 |  | Kellani TV JK |  |  | 1 |  |  | Ke 2.16 |  |  |  |  |  | 416.3 |  |  | PVC 50 |  |
| 53 |  | Ke 2.1 |  |  | 70 |  |  | Mast 4 |  |  |  |  |  | 78.9 |  |  | PVC 50 |  |
|  |  | Ke 2.14 |  |  |  |  |  | Ke 2.15 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ke 2.12 |  |  |  |  |  | Ke 2.13 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ke 2.9 |  |  |  |  |  | Ke 2.10 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ke 2.8 |  |  |  |  |  | Ke 2.9 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ke 2.1 |  |  |  |  |  | Ke 2.4 |  |  |  |  |  | 14.6 |  |  | PVC 110 |  |
| 55 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  | PVC 110 |  |
| 55 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  | PVC 110 |  |
| 59 |  | Kellani TV JK |  |  | 117 |  |  | Ke 1.12 |  |  |  |  |  | 380.4 |  |  | PVC 50 |  |
| 60 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.4 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ke 1.9 |  |  |  |  |  | Ke 1.8 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
| 117 |  | Ke 1.12 |  |  | 113 |  |  | Ke 1.15 |  |  |  |  |  | 64.7 |  |  | PVC 50 |  |
| 117 |  | Ke 1.12 |  |  | 123 |  |  | Mast |  |  |  |  |  | 41.3 |  |  | PVC 50 |  |
|  |  | Ke 1.12 |  |  |  |  |  | Ke 1.13 |  |  |  |  |  | 8.4 |  |  | PVC 110 |  |
| 131 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  | PVC 50 |  |
| 131 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  | PVC 50 |  |
| 133 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.7 |  |  | PVC 50 |  |
| 150 |  | Ka 1.30 |  |  | 153 |  |  | Mast 11 |  |  |  |  |  | 7.1 |  |  | PVC 50 |  |
| 204 |  | Ka 1.14 |  |  | 143 |  |  | Ka 1.32 |  |  |  |  |  | 430.9 |  |  | PVC 50 |  |
|  |  | Ka 1.27 |  |  |  |  |  | Ka 1.28 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 1.26 |  |  |  |  |  | Ka 1.27 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 1.24 |  |  |  |  |  | Ka 1.25 |  |  |  |  |  | 7.4 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 1.22 |  |  |  |  |  | Ka 1.23 |  |  |  |  |  | 8.1 |  |  | PVC 110 |  |
| 204 |  | Ka 1.14 |  |  | 216 |  |  | Ka 1.17 |  |  |  |  |  | 82.1 |  |  | PVC 50 |  |
| 272 |  | Kaubi TV JK |  |  | 204 |  |  | Ka 1.14 |  |  |  |  |  | 401.7 |  |  | PVC 50 |  |
|  |  | Ka 1.14 |  |  |  |  |  | Ka 1.15 |  |  |  |  |  | 14.7 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 1.12 |  |  |  |  |  | Ka 1.13 |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 1.7 |  |  |  |  |  | Ka 1.8 |  |  |  |  |  | 7.3 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 1.5 |  |  |  |  |  | Ka 1.6 |  |  |  |  |  | 7.3 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Kaubi TV JK |  |  |  |  |  | Ka 1.1 |  |  |  |  |  | 12.1 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Kaubi TV JK |  |  |  |  |  | Ka 1.1 |  |  |  |  |  | 12.1 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  | Ka 2.3 |  |  |  |  |  | Ka 2.4 |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  | PVC 110 |  |
| 285 |  | Ka 2.3 |  |  | 287 |  |  | Ka 2.4 |  |  |  |  |  | 25.1 |  |  | PVC 50 |  |
| 287 |  | Ka 2.4 |  |  | 290 |  |  | Ka 2.5 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  | PVC 50 |  |
| 287 |  | Ka 2.4 |  |  | 297 |  |  | Ka 2.7 |  |  |  |  |  | 38.3 |  |  | PVC 50 |  |
| 285 |  | Ka 2.3 |  |  | 311 |  |  | Ka 2.10 |  |  |  |  |  | 96.4 |  |  | PVC 50 |  |
| 272 |  | Kaubi TV JK |  |  | 285 |  |  | Ka 2.3 |  |  |  |  |  | 112.3 |  |  | PVC 50 |  |
|  |  | Ka 2.1 |  |  |  |  |  | Ka 2.2 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku |  |  |  |  |  | 290.6 |  |  | AXPK 4G16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417.0 |  |  | AXPK 4G25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601.0 |  |  | AXPK 4G35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2236.3 |  |  | PVC 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.6 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaeviku pikkus |  |  |  |  |  | 2166.0 |  |  |  |  |
| ## Lähtepunktide koordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: Puhja aleviku rekonstrueeritud tänavavalgustuse teostusmõõdistus |  |  |  |  |  | ## Faili nimi: T050-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dwg |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |
| MPkaabel |  |  | MPKAABEL |  |  | red |  |  | MP_KBL |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | MPKAABEL |  |  | red |  |  | KAITSETORU |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Maandusjuht |  |  | MPKAABEL |  |  | magenta |  |  | MAANDUS |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Liitumiskapp |  |  | ELRAJATIS |  |  | red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puitpost |  |  | POST |  |  | red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Märketulp |  |  | POST |  |  | red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maanduselektrood |  |  | MPKAABEL |  |  | magenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet.post |  |  | POST |  |  | black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP ÕL |  |  | MPOHULIIN |  |  | red |  |  | MP_OHL |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Tee |  |  | TEE |  |  | 252 |  |  | ASFBET KRUUSKILL AAREKIVI PINNASTEE TEERADA |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Hoone |  |  | HOONE |  |  | 252 |  |  | Continuous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kõrgus |  |  | KORGUS |  |  | black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekst |  |  | VORMISTUS |  |  | black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaev |  |  | KKAEV DKAEV VKAEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6469068.214 |  |  | 636064.495 |  |  | 69.28 |  |  | - |  | 2 |  |  | 6469068.230 |  |  | 636063.839 |
| 2 | 6469068.230 |  |  | 636063.839 |  |  | 68.39 |  |  | 0.70 |  | 3 |  |  | 6469067.279 |  |  | 636049.162 |
| 3 | 6469067.279 |  |  | 636049.162 |  |  | 68.11 |  |  | 0.67 |  | 4 |  |  | 6469066.282 |  |  | 636036.892 |
| 4 | 6469066.282 |  |  | 636036.892 |  |  | 68.83 |  |  | - |  | 5 |  |  | 6469066.577 |  |  | 636035.770 |
| 5 | 6469066.577 |  |  | 636035.770 |  |  | 67.86 |  |  | 0.50 |  | 6 |  |  | 6469066.249 |  |  | 636030.879 |
| 6 | 6469066.249 |  |  | 636030.879 |  |  | 67.44 |  |  | 0.77 |  | 7 |  |  | 6469064.555 |  |  | 636017.071 |
| 7 | 6469064.555 |  |  | 636017.071 |  |  | 67.06 |  |  | 0.74 |  | 8 |  |  | 6469063.687 |  |  | 636009.529 |
| 8 | 6469063.687 |  |  | 636009.529 |  |  | 66.91 |  |  | 0.62 |  | 9 |  |  | 6469063.556 |  |  | 636008.700 |
| 9 | 6469063.556 |  |  | 636008.700 |  |  | 67.65 |  |  | - |  | 10 |  |  | 6469062.221 |  |  | 635997.963 |
| 10 | 6469062.221 |  |  | 635997.963 |  |  | 66.50 |  |  | 0.81 |  | 11 |  |  | 6469061.028 |  |  | 635988.716 |
| 11 | 6469061.028 |  |  | 635988.716 |  |  | 66.13 |  |  | 0.84 |  | 12 |  |  | 6469060.112 |  |  | 635981.729 |
| 12 | 6469060.112 |  |  | 635981.729 |  |  | 66.05 |  |  | 0.66 |  | 13 |  |  | 6469059.828 |  |  | 635980.909 |
| 13 | 6469059.828 |  |  | 635980.909 |  |  | 66.99 |  |  | - |  | 14 |  |  | 6469058.486 |  |  | 635970.651 |
| 14 | 6469058.486 |  |  | 635970.651 |  |  | 65.98 |  |  | 0.73 |  | 15 |  |  | 6469057.480 |  |  | 635962.932 |
| 15 | 6469057.480 |  |  | 635962.932 |  |  | 65.63 |  |  | 1.01 |  | 16 |  |  | 6469056.665 |  |  | 635956.980 |
| 16 | 6469056.665 |  |  | 635956.980 |  |  | 65.41 |  |  | 0.99 |  | 17 |  |  | 6469056.178 |  |  | 635952.908 |
| 17 | 6469056.178 |  |  | 635952.908 |  |  | 66.38 |  |  | - |  | 18 |  |  | 6469055.354 |  |  | 635947.215 |
| 18 | 6469055.354 |  |  | 635947.215 |  |  | 65.32 |  |  | 0.84 |  | 19 |  |  | 6469053.850 |  |  | 635935.959 |
| 19 | 6469053.850 |  |  | 635935.959 |  |  | 65.01 |  |  | 0.95 |  | 20 |  |  | 6469052.151 |  |  | 635925.433 |
| 20 | 6469052.151 |  |  | 635925.433 |  |  | 64.81 |  |  | 1.02 |  | 21 |  |  | 6469051.654 |  |  | 635924.808 |
| 21 | 6469051.654 |  |  | 635924.808 |  |  | 65.92 |  |  | - |  | 22 |  |  | 6469051.619 |  |  | 635919.712 |
| 22 | 6469051.619 |  |  | 635919.712 |  |  | 64.78 |  |  | 0.98 |  | 23 |  |  | 6469049.844 |  |  | 635909.226 |
| 23 | 6469049.844 |  |  | 635909.226 |  |  | 64.53 |  |  | 1.11 |  | 24 |  |  | 6469047.825 |  |  | 635898.622 |
| 24 | 6469047.825 |  |  | 635898.622 |  |  | 64.62 |  |  | 0.94 |  | 25 |  |  | 6469047.250 |  |  | 635897.997 |
| 25 | 6469047.250 |  |  | 635897.997 |  |  | 65.61 |  |  | - |  | 26 |  |  | 6469046.120 |  |  | 635888.430 |
| 26 | 6469046.120 |  |  | 635888.430 |  |  | 64.33 |  |  | 1.15 |  | 27 |  |  | 6469044.901 |  |  | 635882.495 |
| 27 | 6469044.901 |  |  | 635882.495 |  |  | 64.33 |  |  | 1.12 |  | 28 |  |  | 6469041.991 |  |  | 635869.249 |
| 28 | 6469041.991 |  |  | 635869.249 |  |  | 65.41 |  |  | - |  | 29 |  |  | 6469041.860 |  |  | 635868.454 |
| 29 | 6469041.860 |  |  | 635868.454 |  |  | 64.24 |  |  | 1.03 |  | 30 |  |  | 6469039.410 |  |  | 635857.048 |
| 30 | 6469039.410 |  |  | 635857.048 |  |  | 64.11 |  |  | 1.18 |  | 31 |  |  | 6469037.518 |  |  | 635848.154 |
| 31 | 6469037.518 |  |  | 635848.154 |  |  | 64.07 |  |  | 1.15 |  | 32 |  |  | 6469036.296 |  |  | 635842.191 |
| 32 | 6469036.296 |  |  | 635842.191 |  |  | 64.08 |  |  | 1.10 |  | 33 |  |  | 6469035.785 |  |  | 635841.242 |
| 33 | 6469035.785 |  |  | 635841.242 |  |  | 65.26 |  |  | - |  | 34 |  |  | 6469034.235 |  |  | 635831.910 |
| 34 | 6469034.235 |  |  | 635831.910 |  |  | 63.82 |  |  | 1.25 |  | 35 |  |  | 6469032.323 |  |  | 635822.893 |
| 35 | 6469032.323 |  |  | 635822.893 |  |  | 63.85 |  |  | 1.25 |  | 36 |  |  | 6469029.576 |  |  | 635815.293 |
| 36 | 6469029.576 |  |  | 635815.293 |  |  | 65.26 |  |  | - |  | 37 |  |  | 6469030.144 |  |  | 635814.406 |
| 37 | 6469030.144 |  |  | 635814.406 |  |  | 64.00 |  |  | 1.10 |  | 38 |  |  | 6469027.769 |  |  | 635805.054 |
| 38 | 6469027.769 |  |  | 635805.054 |  |  | 64.18 |  |  | 0.92 |  | 39 |  |  | 6469023.228 |  |  | 635794.912 |
| 39 | 6469023.228 |  |  | 635794.912 |  |  | 64.12 |  |  | 1.00 |  | 40 |  |  | 6469020.495 |  |  | 635788.229 |
| 40 | 6469020.495 |  |  | 635788.229 |  |  | 65.40 |  |  | - |  | 41 |  |  | 6469020.254 |  |  | 635787.559 |
| 41 | 6469020.254 |  |  | 635787.559 |  |  | 64.21 |  |  | 0.96 |  | 42 |  |  | 6469017.167 |  |  | 635779.034 |
| 42 | 6469017.167 |  |  | 635779.034 |  |  | 64.29 |  |  | 0.91 |  | 43 |  |  | 6469014.345 |  |  | 635770.497 |
| 43 | 6469014.345 |  |  | 635770.497 |  |  | 64.19 |  |  | 1.03 |  | 44 |  |  | 6469011.805 |  |  | 635762.404 |
| 44 | 6469011.805 |  |  | 635762.404 |  |  | 65.36 |  |  | - |  | 45 |  |  | 6469011.541 |  |  | 635761.479 |
| 45 | 6469011.541 |  |  | 635761.479 |  |  | 64.14 |  |  | 1.09 |  | 46 |  |  | 6469009.121 |  |  | 635753.634 |
| 46 | 6469009.121 |  |  | 635753.634 |  |  | 64.22 |  |  | 1.00 |  | 47 |  |  | 6469007.120 |  |  | 635746.181 |
| 47 | 6469007.120 |  |  | 635746.181 |  |  | 64.15 |  |  | 1.03 |  | 48 |  |  | 6469004.585 |  |  | 635737.109 |
| 48 | 6469004.585 |  |  | 635737.109 |  |  | 64.01 |  |  | 1.08 |  | 49 |  |  | 6469004.207 |  |  | 635736.418 |
| 49 | 6469004.207 |  |  | 635736.418 |  |  | 65.23 |  |  | - |  | 50 |  |  | 6468998.335 |  |  | 635729.717 |
| 50 | 6468998.335 |  |  | 635729.717 |  |  | 64.07 |  |  | 0.94 |  | 51 |  |  | 6468995.182 |  |  | 635727.110 |
| 51 | 6468995.182 |  |  | 635727.110 |  |  | 63.89 |  |  | 1.19 |  | 52 |  |  | 6468991.802 |  |  | 635713.869 |
| 52 | 6468991.802 |  |  | 635713.869 |  |  | 63.89 |  |  | 0.95 |  | 53 |  |  | 6468990.639 |  |  | 635710.705 |
| 53 | 6468990.639 |  |  | 635710.705 |  |  | 64.91 |  |  | - |  | 54 |  |  | 6468980.146 |  |  | 635715.361 |
| 54 | 6468980.146 |  |  | 635715.361 |  |  | 64.30 |  |  | 0.88 |  | 55 |  |  | 6468974.296 |  |  | 635716.408 |
| 55 | 6468974.296 |  |  | 635716.408 |  |  | 64.32 |  |  | 0.95 |  | 56 |  |  | 6468966.426 |  |  | 635728.042 |
| 56 | 6468966.426 |  |  | 635728.042 |  |  | 64.26 |  |  | 0.99 |  | 57 |  |  | 6468963.676 |  |  | 635732.525 |
| 57 | 6468963.676 |  |  | 635732.525 |  |  | 64.48 |  |  | 0.96 |  | 58 |  |  | 6468955.221 |  |  | 635733.341 |
| 58 | 6468955.221 |  |  | 635733.341 |  |  | 64.32 |  |  | 0.70 |  | 59 |  |  | 6468952.946 |  |  | 635733.800 |
| 59 | 6468952.946 |  |  | 635733.800 |  |  | - |  |  | - |  | 60 |  |  | 6468993.858 |  |  | 635709.675 |
| 60 | 6468993.858 |  |  | 635709.675 |  |  | 63.71 |  |  | 0.91 |  | 61 |  |  | 6469008.032 |  |  | 635703.782 |
| 61 | 6469008.032 |  |  | 635703.782 |  |  | 63.64 |  |  | 1.34 |  | 62 |  |  | 6469008.115 |  |  | 635698.617 |
| 62 | 6469008.115 |  |  | 635698.617 |  |  | 63.65 |  |  | 1.20 |  | 63 |  |  | 6469007.867 |  |  | 635697.874 |
| 63 | 6469007.867 |  |  | 635697.874 |  |  | 65.00 |  |  | - |  | 64 |  |  | 6469003.520 |  |  | 635687.773 |
| 64 | 6469003.520 |  |  | 635687.773 |  |  | 63.42 |  |  | 1.22 |  | 65 |  |  | 6469000.891 |  |  | 635677.399 |
| 65 | 6469000.891 |  |  | 635677.399 |  |  | 63.12 |  |  | 1.13 |  | 66 |  |  | 6469006.211 |  |  | 635668.406 |
| 66 | 6469006.211 |  |  | 635668.406 |  |  | 62.54 |  |  | 1.22 |  | 67 |  |  | 6469006.768 |  |  | 635667.900 |
| 67 | 6469006.768 |  |  | 635667.900 |  |  | 63.71 |  |  | - |  | 68 |  |  | 6469013.510 |  |  | 635663.179 |
| 68 | 6469013.510 |  |  | 635663.179 |  |  | 62.23 |  |  | 1.35 |  | 69 |  |  | 6469022.264 |  |  | 635657.799 |
| 69 | 6469022.264 |  |  | 635657.799 |  |  | 62.16 |  |  | 0.94 |  | 70 |  |  | 6469023.393 |  |  | 635656.838 |
| 70 | 6469023.393 |  |  | 635656.838 |  |  | - |  |  | - |  | 71 |  |  | 6468992.376 |  |  | 635706.255 |
| 71 | 6468992.376 |  |  | 635706.255 |  |  | 63.74 |  |  | 0.82 |  | 72 |  |  | 6468989.040 |  |  | 635694.493 |
| 72 | 6468989.040 |  |  | 635694.493 |  |  | 63.50 |  |  | 0.83 |  | 73 |  |  | 6468985.337 |  |  | 635685.947 |
| 73 | 6468985.337 |  |  | 635685.947 |  |  | 64.38 |  |  | - |  | 74 |  |  | 6468984.869 |  |  | 635685.175 |
| 74 | 6468984.869 |  |  | 635685.175 |  |  | 63.48 |  |  | 0.65 |  | 75 |  |  | 6468981.146 |  |  | 635676.560 |
| 75 | 6468981.146 |  |  | 635676.560 |  |  | 62.83 |  |  | 1.06 |  | 76 |  |  | 6468977.240 |  |  | 635668.583 |
| 76 | 6468977.240 |  |  | 635668.583 |  |  | 62.77 |  |  | 0.89 |  | 77 |  |  | 6468972.370 |  |  | 635660.579 |
| 77 | 6468972.370 |  |  | 635660.579 |  |  | 63.54 |  |  | - |  | 78 |  |  | 6468971.842 |  |  | 635659.764 |
| 78 | 6468971.842 |  |  | 635659.764 |  |  | 62.92 |  |  | 0.45 |  | 79 |  |  | 6468968.205 |  |  | 635654.146 |
| 79 | 6468968.205 |  |  | 635654.146 |  |  | 62.27 |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 6468960.801 |  |  | 635644.604 |
| 80 | 6468960.801 |  |  | 635644.604 |  |  | 61.84 |  |  | 0.77 |  | 81 |  |  | 6468956.395 |  |  | 635639.429 |
| 81 | 6468956.395 |  |  | 635639.429 |  |  | 61.59 |  |  | 0.80 |  | 82 |  |  | 6468955.733 |  |  | 635638.536 |
| 82 | 6468955.733 |  |  | 635638.536 |  |  | 62.54 |  |  | - |  | 83 |  |  | 6468947.642 |  |  | 635630.454 |
| 83 | 6468947.642 |  |  | 635630.454 |  |  | 60.94 |  |  | 0.92 |  | 84 |  |  | 6468942.620 |  |  | 635625.694 |
| 84 | 6468942.620 |  |  | 635625.694 |  |  | 60.58 |  |  | 1.05 |  | 85 |  |  | 6468935.778 |  |  | 635619.475 |
| 85 | 6468935.778 |  |  | 635619.475 |  |  | 60.13 |  |  | 1.08 |  | 86 |  |  | 6468935.158 |  |  | 635618.749 |
| 86 | 6468935.158 |  |  | 635618.749 |  |  | 61.26 |  |  | - |  | 87 |  |  | 6468930.220 |  |  | 635614.205 |
| 87 | 6468930.220 |  |  | 635614.205 |  |  | 59.64 |  |  | 1.23 |  | 88 |  |  | 6468922.167 |  |  | 635606.863 |
| 88 | 6468922.167 |  |  | 635606.863 |  |  | 59.20 |  |  | 1.22 |  | 89 |  |  | 6468915.540 |  |  | 635600.881 |
| 89 | 6468915.540 |  |  | 635600.881 |  |  | 58.98 |  |  | 0.99 |  | 90 |  |  | 6468914.840 |  |  | 635600.147 |
| 90 | 6468914.840 |  |  | 635600.147 |  |  | 60.11 |  |  | - |  | 91 |  |  | 6468907.893 |  |  | 635593.755 |
| 91 | 6468907.893 |  |  | 635593.755 |  |  | 58.42 |  |  | 1.20 |  | 92 |  |  | 6468901.648 |  |  | 635588.260 |
| 92 | 6468901.648 |  |  | 635588.260 |  |  | 58.17 |  |  | 1.07 |  | 93 |  |  | 6468895.090 |  |  | 635582.340 |
| 93 | 6468895.090 |  |  | 635582.340 |  |  | 57.99 |  |  | 0.97 |  | 94 |  |  | 6468894.258 |  |  | 635581.277 |
| 94 | 6468894.258 |  |  | 635581.277 |  |  | 59.02 |  |  | - |  | 95 |  |  | 6468888.248 |  |  | 635576.256 |
| 95 | 6468888.248 |  |  | 635576.256 |  |  | 57.72 |  |  | 1.03 |  | 96 |  |  | 6468881.822 |  |  | 635569.945 |
| 96 | 6468881.822 |  |  | 635569.945 |  |  | 57.59 |  |  | 0.97 |  | 97 |  |  | 6468874.688 |  |  | 635563.208 |
| 97 | 6468874.688 |  |  | 635563.208 |  |  | 57.44 |  |  | 0.95 |  | 98 |  |  | 6468873.594 |  |  | 635561.941 |
| 98 | 6468873.594 |  |  | 635561.941 |  |  | 58.47 |  |  | - |  | 99 |  |  | 6468867.264 |  |  | 635555.954 |
| 99 | 6468867.264 |  |  | 635555.954 |  |  | 57.38 |  |  | 0.99 |  | 100 |  |  | 6468860.199 |  |  | 635549.443 |
| 100 | 6468860.199 |  |  | 635549.443 |  |  | 57.24 |  |  | 1.18 |  | 101 |  |  | 6468853.623 |  |  | 635543.538 |
| 101 | 6468853.623 |  |  | 635543.538 |  |  | 57.41 |  |  | 1.16 |  | 102 |  |  | 6468852.687 |  |  | 635542.869 |
| 102 | 6468852.687 |  |  | 635542.869 |  |  | 58.53 |  |  | - |  | 103 |  |  | 6468846.302 |  |  | 635537.342 |
| 103 | 6468846.302 |  |  | 635537.342 |  |  | 57.65 |  |  | 1.09 |  | 104 |  |  | 6468842.009 |  |  | 635533.129 |
| 104 | 6468842.009 |  |  | 635533.129 |  |  | 57.79 |  |  | 1.09 |  | 105 |  |  | 6468832.562 |  |  | 635524.180 |
| 105 | 6468832.562 |  |  | 635524.180 |  |  | 59.35 |  |  | - |  | 106 |  |  | 6468832.563 |  |  | 635523.264 |
| 106 | 6468832.563 |  |  | 635523.264 |  |  | 58.11 |  |  | 1.12 |  | 107 |  |  | 6468826.124 |  |  | 635516.186 |
| 107 | 6468826.124 |  |  | 635516.186 |  |  | 58.39 |  |  | 1.18 |  | 108 |  |  | 6468818.369 |  |  | 635507.991 |
| 108 | 6468818.369 |  |  | 635507.991 |  |  | 58.95 |  |  | 0.92 |  | 109 |  |  | 6468813.320 |  |  | 635503.372 |
| 109 | 6468813.320 |  |  | 635503.372 |  |  | 59.28 |  |  | 0.86 |  | 110 |  |  | 6468811.880 |  |  | 635503.372 |
| 110 | 6468811.880 |  |  | 635503.372 |  |  | 60.22 |  |  | - |  | 111 |  |  | 6468808.641 |  |  | 635498.252 |
| 111 | 6468808.641 |  |  | 635498.252 |  |  | 59.47 |  |  | 0.83 |  | 112 |  |  | 6468800.780 |  |  | 635491.098 |
| 112 | 6468800.780 |  |  | 635491.098 |  |  | 59.79 |  |  | 0.88 |  | 113 |  |  | 6468794.158 |  |  | 635483.973 |
| 113 | 6468794.158 |  |  | 635483.973 |  |  | 60.38 |  |  | 0.72 |  | 114 |  |  | 6468793.623 |  |  | 635483.491 |
| 114 | 6468793.623 |  |  | 635483.491 |  |  | 61.28 |  |  | - |  | 115 |  |  | 6468791.004 |  |  | 635478.844 |
| 115 | 6468791.004 |  |  | 635478.844 |  |  | 60.42 |  |  | 0.93 |  | 116 |  |  | 6468781.662 |  |  | 635468.929 |
| 116 | 6468781.662 |  |  | 635468.929 |  |  | 61.03 |  |  | 0.82 |  | 117 |  |  | 6468778.893 |  |  | 635466.436 |
| 117 | 6468778.893 |  |  | 635466.436 |  |  | 62.18 |  |  | - |  | 118 |  |  | 6468772.439 |  |  | 635463.841 |
| 118 | 6468772.439 |  |  | 635463.841 |  |  | 61.54 |  |  | 0.79 |  | 119 |  |  | 6468769.024 |  |  | 635464.229 |
| 119 | 6468769.024 |  |  | 635464.229 |  |  | 61.27 |  |  | 1.11 |  | 120 |  |  | 6468760.285 |  |  | 635471.418 |
| 120 | 6468760.285 |  |  | 635471.418 |  |  | 61.68 |  |  | 0.92 |  | 121 |  |  | 6468754.753 |  |  | 635475.994 |
| 121 | 6468754.753 |  |  | 635475.994 |  |  | 61.85 |  |  | 1.01 |  | 122 |  |  | 6468749.623 |  |  | 635480.796 |
| 122 | 6468749.623 |  |  | 635480.796 |  |  | 61.91 |  |  | 1.12 |  | 123 |  |  | 6468745.420 |  |  | 635484.639 |
| 123 | 6468745.420 |  |  | 635484.639 |  |  | - |  |  | - |  | 124 |  |  | 6468764.358 |  |  | 635457.208 |
| 124 | 6468764.358 |  |  | 635457.208 |  |  | 61.46 |  |  | 1.10 |  | 125 |  |  | 6468762.817 |  |  | 635454.832 |
| 125 | 6468762.817 |  |  | 635454.832 |  |  | 62.66 |  |  | - |  | 126 |  |  | 6468763.755 |  |  | 635448.637 |
| 126 | 6468763.755 |  |  | 635448.637 |  |  | 61.54 |  |  | 1.05 |  | 127 |  |  | 6468760.027 |  |  | 635442.457 |
| 127 | 6468760.027 |  |  | 635442.457 |  |  | 61.69 |  |  | 0.94 |  | 128 |  |  | 6468759.425 |  |  | 635441.632 |
| 128 | 6468759.425 |  |  | 635441.632 |  |  | 62.75 |  |  | - |  | 129 |  |  | 6468755.598 |  |  | 635435.594 |
| 129 | 6468755.598 |  |  | 635435.594 |  |  | 61.74 |  |  | 0.93 |  | 130 |  |  | 6468751.030 |  |  | 635428.820 |
| 130 | 6468751.030 |  |  | 635428.820 |  |  | 61.79 |  |  | 0.89 |  | 131 |  |  | 6468743.781 |  |  | 635418.698 |
| 131 | 6468743.781 |  |  | 635418.698 |  |  | 62.56 |  |  | - |  | 132 |  |  | 6468744.845 |  |  | 635416.619 |
| 132 | 6468744.845 |  |  | 635416.619 |  |  | 61.57 |  |  | 1.08 |  | 133 |  |  | 6468751.111 |  |  | 635425.280 |
| 133 | 6468751.111 |  |  | 635425.280 |  |  | 61.61 |  |  | 1.07 |  | 134 |  |  | 6468760.659 |  |  | 635420.007 |
| 134 | 6468760.659 |  |  | 635420.007 |  |  | 61.23 |  |  | 1.05 |  | 135 |  |  | 6468772.818 |  |  | 635413.383 |
| 135 | 6468772.818 |  |  | 635413.383 |  |  | 61.21 |  |  | 0.91 |  | 136 |  |  | 6468784.110 |  |  | 635406.965 |
| 136 | 6468784.110 |  |  | 635406.965 |  |  | - |  |  | - |  | 137 |  |  | 6468743.111 |  |  | 635414.237 |
| 137 | 6468743.111 |  |  | 635414.237 |  |  | 61.50 |  |  | 1.14 |  | 138 |  |  | 6468736.411 |  |  | 635404.234 |
| 138 | 6468736.411 |  |  | 635404.234 |  |  | 61.41 |  |  | 1.13 |  | 139 |  |  | 6468728.226 |  |  | 635394.100 |
| 139 | 6468728.226 |  |  | 635394.100 |  |  | 62.26 |  |  | - |  | 140 |  |  | 6468724.269 |  |  | 635384.985 |
| 140 | 6468724.269 |  |  | 635384.985 |  |  | 61.09 |  |  | 1.12 |  | 141 |  |  | 6468719.302 |  |  | 635376.964 |
| 141 | 6468719.302 |  |  | 635376.964 |  |  | 61.02 |  |  | 1.10 |  | 142 |  |  | 6468712.477 |  |  | 635368.552 |
| 142 | 6468712.477 |  |  | 635368.552 |  |  | 61.94 |  |  | - |  | 143 |  |  | 6468692.152 |  |  | 635348.775 |
| 143 | 6468692.152 |  |  | 635348.775 |  |  | 61.04 |  |  | - |  | 144 |  |  | 6468691.844 |  |  | 635348.126 |
| 144 | 6468691.844 |  |  | 635348.126 |  |  | 60.12 |  |  | 0.80 |  | 145 |  |  | 6468686.128 |  |  | 635341.144 |
| 145 | 6468686.128 |  |  | 635341.144 |  |  | 59.90 |  |  | 0.90 |  | 146 |  |  | 6468679.076 |  |  | 635332.263 |
| 146 | 6468679.076 |  |  | 635332.263 |  |  | 59.81 |  |  | 0.87 |  | 147 |  |  | 6468675.016 |  |  | 635327.688 |
| 147 | 6468675.016 |  |  | 635327.688 |  |  | 60.60 |  |  | - |  | 148 |  |  | 6468674.076 |  |  | 635324.502 |
| 148 | 6468674.076 |  |  | 635324.502 |  |  | 59.70 |  |  | 0.78 |  | 149 |  |  | 6468665.999 |  |  | 635313.892 |
| 149 | 6468665.999 |  |  | 635313.892 |  |  | 59.66 |  |  | 0.90 |  | 150 |  |  | 6468659.404 |  |  | 635305.841 |
| 150 | 6468659.404 |  |  | 635305.841 |  |  | 60.46 |  |  | - |  | 151 |  |  | 6468659.931 |  |  | 635305.415 |
| 151 | 6468659.931 |  |  | 635305.415 |  |  | 59.62 |  |  | 0.94 |  | 152 |  |  | 6468662.732 |  |  | 635303.078 |
| 152 | 6468662.732 |  |  | 635303.078 |  |  | 59.65 |  |  | 0.85 |  | 153 |  |  | 6468661.393 |  |  | 635300.795 |
| 153 | 6468661.393 |  |  | 635300.795 |  |  | - |  |  | - |  | 154 |  |  | 6468657.522 |  |  | 635302.164 |
| 154 | 6468657.522 |  |  | 635302.164 |  |  | 59.45 |  |  | 0.97 |  | 155 |  |  | 6468650.945 |  |  | 635293.804 |
| 155 | 6468650.945 |  |  | 635293.804 |  |  | 59.45 |  |  | 0.95 |  | 156 |  |  | 6468642.067 |  |  | 635283.195 |
| 156 | 6468642.067 |  |  | 635283.195 |  |  | 60.26 |  |  | - |  | 157 |  |  | 6468642.183 |  |  | 635282.672 |
| 157 | 6468642.183 |  |  | 635282.672 |  |  | 59.34 |  |  | 0.92 |  | 158 |  |  | 6468637.809 |  |  | 635277.441 |
| 158 | 6468637.809 |  |  | 635277.441 |  |  | 59.31 |  |  | 1.00 |  | 159 |  |  | 6468630.310 |  |  | 635269.161 |
| 159 | 6468630.310 |  |  | 635269.161 |  |  | 59.29 |  |  | 0.98 |  | 160 |  |  | 6468624.805 |  |  | 635263.083 |
| 160 | 6468624.805 |  |  | 635263.083 |  |  | 59.31 |  |  | 0.84 |  | 161 |  |  | 6468624.024 |  |  | 635262.221 |
| 161 | 6468624.024 |  |  | 635262.221 |  |  | 60.21 |  |  | - |  | 162 |  |  | 6468618.691 |  |  | 635256.192 |
| 162 | 6468618.691 |  |  | 635256.192 |  |  | 59.30 |  |  | 0.85 |  | 163 |  |  | 6468610.554 |  |  | 635247.183 |
| 163 | 6468610.554 |  |  | 635247.183 |  |  | 59.20 |  |  | 0.87 |  | 164 |  |  | 6468604.950 |  |  | 635240.631 |
| 164 | 6468604.950 |  |  | 635240.631 |  |  | 59.11 |  |  | 0.91 |  | 165 |  |  | 6468603.969 |  |  | 635240.178 |
| 165 | 6468603.969 |  |  | 635240.178 |  |  | 60.12 |  |  | - |  | 166 |  |  | 6468597.252 |  |  | 635232.337 |
| 166 | 6468597.252 |  |  | 635232.337 |  |  | 59.25 |  |  | 0.88 |  | 167 |  |  | 6468589.323 |  |  | 635224.289 |
| 167 | 6468589.323 |  |  | 635224.289 |  |  | 59.15 |  |  | 0.98 |  | 168 |  |  | 6468584.576 |  |  | 635220.294 |
| 168 | 6468584.576 |  |  | 635220.294 |  |  | 60.16 |  |  | - |  | 169 |  |  | 6468584.610 |  |  | 635218.388 |
| 169 | 6468584.610 |  |  | 635218.388 |  |  | 59.17 |  |  | 0.94 |  | 170 |  |  | 6468577.220 |  |  | 635210.885 |
| 170 | 6468577.220 |  |  | 635210.885 |  |  | 59.15 |  |  | 0.92 |  | 171 |  |  | 6468570.627 |  |  | 635204.897 |
| 171 | 6468570.627 |  |  | 635204.897 |  |  | 59.97 |  |  | 0.87 |  | 172 |  |  | 6468565.118 |  |  | 635201.242 |
| 172 | 6468565.118 |  |  | 635201.242 |  |  | 59.17 |  |  | 0.92 |  | 173 |  |  | 6468564.076 |  |  | 635201.375 |
| 173 | 6468564.076 |  |  | 635201.375 |  |  | 60.19 |  |  | - |  | 174 |  |  | 6468557.251 |  |  | 635192.799 |
| 174 | 6468557.251 |  |  | 635192.799 |  |  | 59.35 |  |  | 0.92 |  | 175 |  |  | 6468549.296 |  |  | 635185.845 |
| 175 | 6468549.296 |  |  | 635185.845 |  |  | 59.43 |  |  | 0.76 |  | 176 |  |  | 6468542.328 |  |  | 635180.238 |
| 176 | 6468542.328 |  |  | 635180.238 |  |  | 59.37 |  |  | 0.69 |  | 177 |  |  | 6468541.681 |  |  | 635179.974 |
| 177 | 6468541.681 |  |  | 635179.974 |  |  | 60.13 |  |  | - |  | 178 |  |  | 6468536.290 |  |  | 635175.368 |
| 178 | 6468536.290 |  |  | 635175.368 |  |  | 59.31 |  |  | 0.73 |  | 179 |  |  | 6468528.603 |  |  | 635166.888 |
| 179 | 6468528.603 |  |  | 635166.888 |  |  | 58.96 |  |  | 0.94 |  | 180 |  |  | 6468521.195 |  |  | 635158.425 |
| 180 | 6468521.195 |  |  | 635158.425 |  |  | 60.16 |  |  | - |  | 181 |  |  | 6468519.250 |  |  | 635157.036 |
| 181 | 6468519.250 |  |  | 635157.036 |  |  | 59.16 |  |  | 0.98 |  | 182 |  |  | 6468508.516 |  |  | 635149.249 |
| 182 | 6468508.516 |  |  | 635149.249 |  |  | 59.09 |  |  | 0.85 |  | 183 |  |  | 6468497.937 |  |  | 635142.051 |
| 183 | 6468497.937 |  |  | 635142.051 |  |  | 58.86 |  |  | 0.81 |  | 184 |  |  | 6468497.247 |  |  | 635141.603 |
| 184 | 6468497.247 |  |  | 635141.603 |  |  | 59.67 |  |  | - |  | 185 |  |  | 6468491.206 |  |  | 635137.870 |
| 185 | 6468491.206 |  |  | 635137.870 |  |  | 58.62 |  |  | 0.92 |  | 186 |  |  | 6468481.832 |  |  | 635132.260 |
| 186 | 6468481.832 |  |  | 635132.260 |  |  | 58.59 |  |  | 0.91 |  | 187 |  |  | 6468473.387 |  |  | 635127.061 |
| 187 | 6468473.387 |  |  | 635127.061 |  |  | 58.59 |  |  | 0.87 |  | 188 |  |  | 6468472.898 |  |  | 635126.547 |
| 188 | 6468472.898 |  |  | 635126.547 |  |  | 59.51 |  |  | - |  | 189 |  |  | 6468466.761 |  |  | 635123.062 |
| 189 | 6468466.761 |  |  | 635123.062 |  |  | 58.57 |  |  | 0.90 |  | 190 |  |  | 6468457.492 |  |  | 635117.421 |
| 190 | 6468457.492 |  |  | 635117.421 |  |  | 58.55 |  |  | 0.93 |  | 191 |  |  | 6468448.722 |  |  | 635112.148 |
| 191 | 6468448.722 |  |  | 635112.148 |  |  | 58.67 |  |  | 0.78 |  | 192 |  |  | 6468448.043 |  |  | 635111.776 |
| 192 | 6468448.043 |  |  | 635111.776 |  |  | 59.50 |  |  | - |  | 193 |  |  | 6468444.540 |  |  | 635109.850 |
| 193 | 6468444.540 |  |  | 635109.850 |  |  | 58.55 |  |  | 0.88 |  | 194 |  |  | 6468434.830 |  |  | 635104.508 |
| 194 | 6468434.830 |  |  | 635104.508 |  |  | 58.48 |  |  | 0.93 |  | 195 |  |  | 6468423.185 |  |  | 635098.036 |
| 195 | 6468423.185 |  |  | 635098.036 |  |  | 58.53 |  |  | 0.88 |  | 196 |  |  | 6468421.689 |  |  | 635097.285 |
| 196 | 6468421.689 |  |  | 635097.285 |  |  | 59.43 |  |  | - |  | 197 |  |  | 6468415.301 |  |  | 635093.980 |
| 197 | 6468415.301 |  |  | 635093.980 |  |  | 58.52 |  |  | 0.92 |  | 198 |  |  | 6468406.245 |  |  | 635089.374 |
| 198 | 6468406.245 |  |  | 635089.374 |  |  | 58.43 |  |  | 0.98 |  | 199 |  |  | 6468397.375 |  |  | 635084.798 |
| 199 | 6468397.375 |  |  | 635084.798 |  |  | 58.61 |  |  | 0.85 |  | 200 |  |  | 6468396.942 |  |  | 635084.437 |
| 200 | 6468396.942 |  |  | 635084.437 |  |  | 59.49 |  |  | - |  | 201 |  |  | 6468393.882 |  |  | 635083.872 |
| 201 | 6468393.882 |  |  | 635083.872 |  |  | 58.66 |  |  | 0.86 |  | 202 |  |  | 6468384.416 |  |  | 635078.593 |
| 202 | 6468384.416 |  |  | 635078.593 |  |  | 58.58 |  |  | 0.95 |  | 203 |  |  | 6468374.908 |  |  | 635073.336 |
| 203 | 6468374.908 |  |  | 635073.336 |  |  | 58.55 |  |  | 0.91 |  | 204 |  |  | 6468374.330 |  |  | 635073.102 |
| 204 | 6468374.330 |  |  | 635073.102 |  |  | 59.50 |  |  | - |  | 205 |  |  | 6468366.843 |  |  | 635070.021 |
| 205 | 6468366.843 |  |  | 635070.021 |  |  | 58.54 |  |  | 0.94 |  | 206 |  |  | 6468371.628 |  |  | 635059.184 |
| 206 | 6468371.628 |  |  | 635059.184 |  |  | 58.71 |  |  | 0.89 |  | 207 |  |  | 6468374.765 |  |  | 635053.643 |
| 207 | 6468374.765 |  |  | 635053.643 |  |  | 59.84 |  |  | - |  | 208 |  |  | 6468373.652 |  |  | 635052.941 |
| 208 | 6468373.652 |  |  | 635052.941 |  |  | 58.47 |  |  | 1.27 |  | 209 |  |  | 6468365.679 |  |  | 635049.072 |
| 209 | 6468365.679 |  |  | 635049.072 |  |  | 58.63 |  |  | 1.10 |  | 210 |  |  | 6468355.096 |  |  | 635045.015 |
| 210 | 6468355.096 |  |  | 635045.015 |  |  | 58.81 |  |  | 0.80 |  | 211 |  |  | 6468350.466 |  |  | 635042.743 |
| 211 | 6468350.466 |  |  | 635042.743 |  |  | 58.76 |  |  | 0.80 |  | 212 |  |  | 6468349.777 |  |  | 635042.178 |
| 212 | 6468349.777 |  |  | 635042.178 |  |  | 59.74 |  |  | - |  | 213 |  |  | 6468339.451 |  |  | 635037.118 |
| 213 | 6468339.451 |  |  | 635037.118 |  |  | 58.74 |  |  | 0.89 |  | 214 |  |  | 6468330.235 |  |  | 635032.798 |
| 214 | 6468330.235 |  |  | 635032.798 |  |  | 58.69 |  |  | 0.83 |  | 215 |  |  | 6468325.571 |  |  | 635030.524 |
| 215 | 6468325.571 |  |  | 635030.524 |  |  | 58.72 |  |  | 0.54 |  | 216 |  |  | 6468324.684 |  |  | 635030.197 |
| 216 | 6468324.684 |  |  | 635030.197 |  |  | 59.67 |  |  | - |  | 217 |  |  | 6468361.222 |  |  | 635067.169 |
| 217 | 6468361.222 |  |  | 635067.169 |  |  | 58.68 |  |  | 0.83 |  | 218 |  |  | 6468351.994 |  |  | 635062.815 |
| 218 | 6468351.994 |  |  | 635062.815 |  |  | 59.58 |  |  | - |  | 219 |  |  | 6468351.232 |  |  | 635062.376 |
| 219 | 6468351.232 |  |  | 635062.376 |  |  | 58.66 |  |  | 0.86 |  | 220 |  |  | 6468345.450 |  |  | 635059.782 |
| 220 | 6468345.450 |  |  | 635059.782 |  |  | 58.66 |  |  | 0.79 |  | 221 |  |  | 6468338.094 |  |  | 635056.258 |
| 221 | 6468338.094 |  |  | 635056.258 |  |  | 58.67 |  |  | 0.69 |  | 222 |  |  | 6468326.812 |  |  | 635050.682 |
| 222 | 6468326.812 |  |  | 635050.682 |  |  | 58.44 |  |  | 0.87 |  | 223 |  |  | 6468325.000 |  |  | 635049.976 |
| 223 | 6468325.000 |  |  | 635049.976 |  |  | 59.31 |  |  | - |  | 224 |  |  | 6468318.819 |  |  | 635047.428 |
| 224 | 6468318.819 |  |  | 635047.428 |  |  | 58.31 |  |  | 0.85 |  | 225 |  |  | 6468309.277 |  |  | 635043.750 |
| 225 | 6468309.277 |  |  | 635043.750 |  |  | 58.25 |  |  | 0.93 |  | 226 |  |  | 6468298.079 |  |  | 635039.048 |
| 226 | 6468298.079 |  |  | 635039.048 |  |  | 59.31 |  |  | - |  | 227 |  |  | 6468297.487 |  |  | 635038.704 |
| 227 | 6468297.487 |  |  | 635038.704 |  |  | 58.32 |  |  | 0.87 |  | 228 |  |  | 6468287.157 |  |  | 635035.028 |
| 228 | 6468287.157 |  |  | 635035.028 |  |  | 58.20 |  |  | 0.97 |  | 229 |  |  | 6468277.222 |  |  | 635031.337 |
| 229 | 6468277.222 |  |  | 635031.337 |  |  | 58.25 |  |  | 0.92 |  | 230 |  |  | 6468270.644 |  |  | 635028.834 |
| 230 | 6468270.644 |  |  | 635028.834 |  |  | 59.21 |  |  | - |  | 231 |  |  | 6468270.165 |  |  | 635028.622 |
| 231 | 6468270.165 |  |  | 635028.622 |  |  | 58.34 |  |  | 0.78 |  | 232 |  |  | 6468262.337 |  |  | 635025.863 |
| 232 | 6468262.337 |  |  | 635025.863 |  |  | 58.19 |  |  | 0.86 |  | 233 |  |  | 6468251.848 |  |  | 635022.461 |
| 233 | 6468251.848 |  |  | 635022.461 |  |  | 58.22 |  |  | 0.96 |  | 234 |  |  | 6468243.115 |  |  | 635019.407 |
| 234 | 6468243.115 |  |  | 635019.407 |  |  | 59.22 |  |  | - |  | 235 |  |  | 6468242.428 |  |  | 635019.221 |
| 235 | 6468242.428 |  |  | 635019.221 |  |  | 58.34 |  |  | 0.83 |  | 236 |  |  | 6468232.836 |  |  | 635015.878 |
| 236 | 6468232.836 |  |  | 635015.878 |  |  | 58.33 |  |  | 0.89 |  | 237 |  |  | 6468221.888 |  |  | 635012.295 |
| 237 | 6468221.888 |  |  | 635012.295 |  |  | 58.26 |  |  | 0.91 |  | 238 |  |  | 6468216.221 |  |  | 635010.531 |
| 238 | 6468216.221 |  |  | 635010.531 |  |  | 58.26 |  |  | 0.86 |  | 239 |  |  | 6468215.658 |  |  | 635010.290 |
| 239 | 6468215.658 |  |  | 635010.290 |  |  | 59.22 |  |  | - |  | 240 |  |  | 6468206.131 |  |  | 635007.444 |
| 240 | 6468206.131 |  |  | 635007.444 |  |  | 58.43 |  |  | 0.60 |  | 241 |  |  | 6468193.902 |  |  | 635003.252 |
| 241 | 6468193.902 |  |  | 635003.252 |  |  | 58.46 |  |  | 0.68 |  | 242 |  |  | 6468188.533 |  |  | 635001.368 |
| 242 | 6468188.533 |  |  | 635001.368 |  |  | 59.33 |  |  | - |  | 243 |  |  | 6468188.045 |  |  | 635001.094 |
| 243 | 6468188.045 |  |  | 635001.094 |  |  | 58.51 |  |  | 0.74 |  | 244 |  |  | 6468178.351 |  |  | 634997.661 |
| 244 | 6468178.351 |  |  | 634997.661 |  |  | 58.57 |  |  | 0.74 |  | 245 |  |  | 6468168.078 |  |  | 634994.187 |
| 245 | 6468168.078 |  |  | 634994.187 |  |  | 58.55 |  |  | 0.63 |  | 246 |  |  | 6468161.426 |  |  | 634992.160 |
| 246 | 6468161.426 |  |  | 634992.160 |  |  | 58.67 |  |  | 0.84 |  | 247 |  |  | 6468160.820 |  |  | 634991.995 |
| 247 | 6468160.820 |  |  | 634991.995 |  |  | 59.57 |  |  | - |  | 248 |  |  | 6468157.939 |  |  | 634990.859 |
| 248 | 6468157.939 |  |  | 634990.859 |  |  | 58.80 |  |  | 0.96 |  | 249 |  |  | 6468150.948 |  |  | 634988.738 |
| 249 | 6468150.948 |  |  | 634988.738 |  |  | 58.76 |  |  | 1.02 |  | 250 |  |  | 6468144.530 |  |  | 634986.389 |
| 250 | 6468144.530 |  |  | 634986.389 |  |  | 58.64 |  |  | 0.98 |  | 251 |  |  | 6468137.269 |  |  | 634984.010 |
| 251 | 6468137.269 |  |  | 634984.010 |  |  | 58.87 |  |  | 0.84 |  | 252 |  |  | 6468135.190 |  |  | 634983.727 |
| 252 | 6468135.190 |  |  | 634983.727 |  |  | 59.76 |  |  | - |  | 253 |  |  | 6468122.643 |  |  | 634979.452 |
| 253 | 6468122.643 |  |  | 634979.452 |  |  | 59.13 |  |  | 0.90 |  | 254 |  |  | 6468108.536 |  |  | 634974.834 |
| 254 | 6468108.536 |  |  | 634974.834 |  |  | 60.34 |  |  | - |  | 255 |  |  | 6468107.338 |  |  | 634974.540 |
| 255 | 6468107.338 |  |  | 634974.540 |  |  | 59.49 |  |  | 0.83 |  | 256 |  |  | 6468099.858 |  |  | 634972.040 |
| 256 | 6468099.858 |  |  | 634972.040 |  |  | 59.54 |  |  | 0.84 |  | 257 |  |  | 6468090.178 |  |  | 634968.650 |
| 257 | 6468090.178 |  |  | 634968.650 |  |  | 59.68 |  |  | 0.77 |  | 258 |  |  | 6468081.715 |  |  | 634965.528 |
| 258 | 6468081.715 |  |  | 634965.528 |  |  | 60.50 |  |  | - |  | 259 |  |  | 6468080.652 |  |  | 634965.139 |
| 259 | 6468080.652 |  |  | 634965.139 |  |  | 59.77 |  |  | 0.72 |  | 260 |  |  | 6468076.101 |  |  | 634963.156 |
| 260 | 6468076.101 |  |  | 634963.156 |  |  | 59.77 |  |  | 0.75 |  | 261 |  |  | 6468064.943 |  |  | 634958.770 |
| 261 | 6468064.943 |  |  | 634958.770 |  |  | 59.90 |  |  | 0.76 |  | 262 |  |  | 6468056.301 |  |  | 634955.474 |
| 262 | 6468056.301 |  |  | 634955.474 |  |  | 60.79 |  |  | - |  | 263 |  |  | 6468053.500 |  |  | 634954.310 |
| 263 | 6468053.500 |  |  | 634954.310 |  |  | 60.08 |  |  | 0.63 |  | 264 |  |  | 6468044.271 |  |  | 634950.335 |
| 264 | 6468044.271 |  |  | 634950.335 |  |  | 60.12 |  |  | 0.73 |  | 265 |  |  | 6468034.236 |  |  | 634945.740 |
| 265 | 6468034.236 |  |  | 634945.740 |  |  | 60.24 |  |  | 0.67 |  | 266 |  |  | 6468027.838 |  |  | 634942.725 |
| 266 | 6468027.838 |  |  | 634942.725 |  |  | 61.05 |  |  | - |  | 267 |  |  | 6468025.374 |  |  | 634941.430 |
| 267 | 6468025.374 |  |  | 634941.430 |  |  | 60.20 |  |  | 0.85 |  | 268 |  |  | 6468021.670 |  |  | 634939.672 |
| 268 | 6468021.670 |  |  | 634939.672 |  |  | 60.18 |  |  | 0.88 |  | 269 |  |  | 6468023.378 |  |  | 634935.294 |
| 269 | 6468023.378 |  |  | 634935.294 |  |  | 60.11 |  |  | 0.39 |  | 270 |  |  | 6468025.341 |  |  | 634929.493 |
| 270 | 6468025.341 |  |  | 634929.493 |  |  | 59.92 |  |  | 0.93 |  | 271 |  |  | 6468027.771 |  |  | 634923.295 |
| 271 | 6468027.771 |  |  | 634923.295 |  |  | 58.34 |  |  | 0.42 |  | 272 |  |  | 6468029.098 |  |  | 634916.779 |
| 272 | 6468029.098 |  |  | 634916.779 |  |  | - |  |  | - |  | 273 |  |  | 6468013.338 |  |  | 634935.573 |
| 273 | 6468013.338 |  |  | 634935.573 |  |  | 60.26 |  |  | 0.86 |  | 274 |  |  | 6468005.544 |  |  | 634931.649 |
| 274 | 6468005.544 |  |  | 634931.649 |  |  | 60.40 |  |  | 0.76 |  | 275 |  |  | 6467998.527 |  |  | 634927.770 |
| 275 | 6467998.527 |  |  | 634927.770 |  |  | 61.16 |  |  | - |  | 276 |  |  | 6467996.353 |  |  | 634926.455 |
| 276 | 6467996.353 |  |  | 634926.455 |  |  | 60.17 |  |  | 1.00 |  | 277 |  |  | 6467992.208 |  |  | 634924.070 |
| 277 | 6467992.208 |  |  | 634924.070 |  |  | 60.19 |  |  | 0.96 |  | 278 |  |  | 6467987.007 |  |  | 634921.078 |
| 278 | 6467987.007 |  |  | 634921.078 |  |  | 60.22 |  |  | 0.89 |  | 279 |  |  | 6467974.680 |  |  | 634914.717 |
| 279 | 6467974.680 |  |  | 634914.717 |  |  | 60.29 |  |  | 0.90 |  | 280 |  |  | 6467971.534 |  |  | 634913.446 |
| 280 | 6467971.534 |  |  | 634913.446 |  |  | 61.27 |  |  | - |  | 281 |  |  | 6467965.632 |  |  | 634911.411 |
| 281 | 6467965.632 |  |  | 634911.411 |  |  | 60.32 |  |  | 0.92 |  | 282 |  |  | 6467955.136 |  |  | 634908.767 |
| 282 | 6467955.136 |  |  | 634908.767 |  |  | 60.47 |  |  | 0.77 |  | 283 |  |  | 6467947.188 |  |  | 634903.104 |
| 283 | 6467947.188 |  |  | 634903.104 |  |  | 59.34 |  |  | 0.32 |  | 284 |  |  | 6467944.496 |  |  | 634906.639 |
| 284 | 6467944.496 |  |  | 634906.639 |  |  | 60.47 |  |  | 0.77 |  | 285 |  |  | 6467940.789 |  |  | 634906.164 |
| 285 | 6467940.789 |  |  | 634906.164 |  |  | 61.20 |  |  | - |  | 286 |  |  | 6467942.020 |  |  | 634890.759 |
| 286 | 6467942.020 |  |  | 634890.759 |  |  | 59.51 |  |  | 0.95 |  | 287 |  |  | 6467941.792 |  |  | 634881.249 |
| 287 | 6467941.792 |  |  | 634881.249 |  |  | 60.74 |  |  | - |  | 288 |  |  | 6467941.754 |  |  | 634871.556 |
| 288 | 6467941.754 |  |  | 634871.556 |  |  | 59.89 |  |  | 0.92 |  | 289 |  |  | 6467941.875 |  |  | 634863.701 |
| 289 | 6467941.875 |  |  | 634863.701 |  |  | 59.77 |  |  | 0.83 |  | 290 |  |  | 6467941.775 |  |  | 634862.768 |
| 290 | 6467941.775 |  |  | 634862.768 |  |  | 60.75 |  |  | - |  | 291 |  |  | 6467940.051 |  |  | 634881.126 |
| 291 | 6467940.051 |  |  | 634881.126 |  |  | 59.77 |  |  | 0.89 |  | 292 |  |  | 6467930.741 |  |  | 634881.238 |
| 292 | 6467930.741 |  |  | 634881.238 |  |  | 59.69 |  |  | 0.94 |  | 293 |  |  | 6467922.662 |  |  | 634881.213 |
| 293 | 6467922.662 |  |  | 634881.213 |  |  | 60.74 |  |  | - |  | 294 |  |  | 6467922.670 |  |  | 634876.897 |
| 294 | 6467922.670 |  |  | 634876.897 |  |  | 59.70 |  |  | 0.95 |  | 295 |  |  | 6467922.757 |  |  | 634870.209 |
| 295 | 6467922.757 |  |  | 634870.209 |  |  | 59.58 |  |  | 0.97 |  | 296 |  |  | 6467922.909 |  |  | 634863.576 |
| 296 | 6467922.909 |  |  | 634863.576 |  |  | 59.41 |  |  | 0.81 |  | 297 |  |  | 6467922.959 |  |  | 634862.187 |
| 297 | 6467922.959 |  |  | 634862.187 |  |  | 60.38 |  |  | - |  | 298 |  |  | 6467933.578 |  |  | 634906.211 |
| 298 | 6467933.578 |  |  | 634906.211 |  |  | 60.20 |  |  | 0.85 |  | 299 |  |  | 6467925.524 |  |  | 634906.276 |
| 299 | 6467925.524 |  |  | 634906.276 |  |  | 60.16 |  |  | 0.85 |  | 300 |  |  | 6467918.182 |  |  | 634906.992 |
| 300 | 6467918.182 |  |  | 634906.992 |  |  | 60.10 |  |  | 0.85 |  | 301 |  |  | 6467913.702 |  |  | 634908.704 |
| 301 | 6467913.702 |  |  | 634908.704 |  |  | 60.00 |  |  | 0.71 |  | 302 |  |  | 6467910.143 |  |  | 634913.423 |
| 302 | 6467910.143 |  |  | 634913.423 |  |  | 60.64 |  |  | - |  | 303 |  |  | 6467909.052 |  |  | 634913.665 |
| 303 | 6467909.052 |  |  | 634913.665 |  |  | 59.94 |  |  | 0.75 |  | 304 |  |  | 6467900.809 |  |  | 634914.976 |
| 304 | 6467900.809 |  |  | 634914.976 |  |  | 59.86 |  |  | 0.76 |  | 305 |  |  | 6467891.324 |  |  | 634914.390 |
| 305 | 6467891.324 |  |  | 634914.390 |  |  | 59.72 |  |  | 0.93 |  | 306 |  |  | 6467877.564 |  |  | 634911.722 |
| 306 | 6467877.564 |  |  | 634911.722 |  |  | 60.28 |  |  | - |  | 307 |  |  | 6467874.607 |  |  | 634911.078 |
| 307 | 6467874.607 |  |  | 634911.078 |  |  | 59.35 |  |  | 0.90 |  | 308 |  |  | 6467867.054 |  |  | 634908.853 |
| 308 | 6467867.054 |  |  | 634908.853 |  |  | 59.11 |  |  | 0.97 |  | 309 |  |  | 6467858.297 |  |  | 634906.380 |
| 309 | 6467858.297 |  |  | 634906.380 |  |  | 58.97 |  |  | 0.84 |  | 310 |  |  | 6467849.457 |  |  | 634904.045 |
| 310 | 6467849.457 |  |  | 634904.045 |  |  | 58.74 |  |  | 0.67 |  | 311 |  |  | 6467848.674 |  |  | 634903.739 |
| 311 | 6467848.674 |  |  | 634903.739 |  |  | 59.54 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kadri Huugen

OÜ Cover Grupp

16.09.08

SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr: T050-08

Objekti asukoht: Tartu maakond Puhja vald Puhja alevik

Objekt: Puhja aleviku rekonstrueeritud tänavavalgustuse teostusmõõdistus

Töö täitja: OÜ Cover Grupp (Litsents: EEG000063 Maa-amet 605 MA välja antud 15.08.2006)

2. VÄLITÖÖD

Töö teostasid: Timo Jaanus, Kadri Huugen

Kõrgussüsteem: BK’77

Koordinaatsüsteem: L-EST’97

Kasutatud lähtepunktid: GPS-seadmega mõõdistatud baaspunktid

LÄHTEPUNKTIDE KOORDINAADID:

Punkt	X (m)	Y (m)		Z (m)

1999	6467947.693	634934.824	61.486

1994	6468022.933	634778.140	60.775

6666	   6468730.531	   635398.572	   62.142

5555	   6469006.139	   635682.077	   63.814

Baaspunktid on mõõdistatud GPS seadmega Leica SR530. Baaspunktide mõõdistamisel  kasutati EMÜ baasjaama. Situatsiooni mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 3603, mõõdistusviis tahhümeetriline. Mõõdistamiseks rajati rippuv käik, kasutati nelja baaspunkti ja seitset rippuva käigu punkti.. Mõõdistusandmed salvestati digitaalkujul tekstifailidena väliarvutis Trimble CU. Mõõdistusandmed töödeldi programmiga SUNNE.

Geodeetilise käigu sidumise andmed:

a) Käigu pikkus: 2837.4 m

b) Joonte arv käigus: 13

3. KAMERAALTÖÖD

Teostusjoonise on koostanud Kadri Huugen. Joonestamisel on kasutatud AutoCAD 2008 programmi. Kasutatud materjalid: Kasutatud materjalid: OÜ Toner Projekti projekt nr 06/05 Rehabilitation of T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme road.

Kadri Huugen

OÜ Cover Grupp

16.09.08

KÄIGUSKEEM

1194

2000

3000

5555

2220

1000

6677

4000

6688

6666

1199

Kadri Huugen

OÜ Cover Grupp

16.09.08

ASUKOHASKEEM

Objekti asukoht

Tartu-Viljandi tugimaantee nr 48

Kadri Huugen

OÜ Cover Grupp

16.09.08