OÜ COVER GRUPP

geodeesia@covergrupp.ee

Litsents: 605 MA

Välja antud 15.08.2006

MTR  EEG000063

Töö nr: T001-09

TARTU MAAKOND

ELVA LINN

ELVA-MATSI, ELVA-KIRDE, ELVA-MAHLAMÄE

15 kV ÕL MAAKAABLIGA ASENDAMISE TEOSTUSMÕÕDISTUS

Koostas: /                          / Kadri Huugen

Kontrollis: /                             / Timo Jaanus

www.covergrupp.ee

postiaadress: Tähe 116  51013   Tartu

telefon: 5056 867   Reg nr 10150580

# SISUKORD

Saatekiri		3

Keskpinge elektriõhuliini andmetabel		23

Joonis: Teostusjoonis		25

Puurismisprotokoll		40

# SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Matsi, Elva-Kirde, Elva-Mahlamäe 15 kV ÕL maakaabliga asendamise teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond Elva linn |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J83036 |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva 110/15 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Matsi, Elva-Mahlamäe, Elva-Kirde |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS Elektritsentrum |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cover Grupp OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 MA MTR EEG000063 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.01, 13.01, 19.01, 23.01, 16.02, 23.02, 07.03, 10.03, 20.03 ja 30.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5260.4 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.6 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse kirjeldus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu 25; Cu 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 m; 16.4 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli 1730 algus |  |  |  |  | Kaabli 1730 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Oja AJ |  |  | 155 |  |  | Tööstuse AJ |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 135 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli 1736 algus |  |  |  |  | Kaabli 1736 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Elva AJ |  |  | 230 |  |  | Kullese MAJ |  |  |  |  |  | 1636.1 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 17 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 29 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.4 |  |  | PVC 160 |  |
| 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 |  |  | PVC 160 |  |
| 52 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.7 |  |  | PVC 160 |  |
| 73 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 83 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 89 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |  |  | PVC 160 |  |
| 156 |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 157 |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 162 |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 172 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 180 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  | PVC 160 |  |
| 186 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  | PVC 160 |  |
| 195 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  | PVC 160 |  |
| 203 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.3 |  |  | PE100 PN10 De160 |  |
| 214 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  |  | PVC 160 |  |
| 226 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli 1737 algus |  |  |  |  | Kaabli 1737 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Elva AJ |  |  | 47 |  |  | Laoplatsi LP |  |  |  |  |  | 331.1 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 17 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 29 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.8 |  |  | PVC 160 |  |
| 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli 1738 algus |  |  |  |  | Kaabli 1738 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Laoplatsi LP |  |  | 318 |  |  | Mahlamäe AJ |  |  |  |  |  | 2058.5 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 52 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.7 |  |  | PVC 160 |  |
| 73 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 83 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 89 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 156 |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 157 |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 162 |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 172 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 180 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 186 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  | PVC 160 |  |
| 195 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  | PVC 160 |  |
| 203 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.4 |  |  | PE100 PN10 De160 |  |
| 214 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 226 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 239 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 254 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 263 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |  |  | PVC 160 |  |
|  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  |  | PVC 160 |  |
| 272 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |  |  | PVC 160 |  |
| 277 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
|  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |  |  | PVC 160 |  |
| 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 283 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 286 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 289 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 296 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 301 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 309 |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.7 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli 1739 algus |  |  |  |  | Kaabli 1739 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Laoplatsi LP |  |  | 48 |  |  | Mast 2 |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  | AHXAMK-W 3x70+ 35 Cu |  |
| Kaabli 1740 algus |  |  |  |  | Kaabli 1740 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Elva AJ |  |  | 66 |  |  | KM2 |  |  |  |  |  | 495.6 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  |  | PVC 160 |  |
| 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 17 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 29 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8 |  |  | PVC 160 |  |
| 52 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.6 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli 1741 algus |  |  |  |  | Kaabli 1741 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | KM3 |  |  | 94 |  |  | Ehanurga AJ |  |  |  |  |  | 229.1 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 68 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 73 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.7 |  |  | PVC 160 |  |
| 83 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| 89 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli 1742 algus |  |  |  |  | Kaabli 1742 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Ehanurga AJ |  |  | 134 |  |  | Kreegi AJ |  |  |  |  |  | 348.8 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
| 95 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |  |  | PVC 160 |  |
| 107 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
|  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 113 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  | PVC 160 |  |
| 117 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 131 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | PVC 160 |  |
| Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Mast 1 |  |  | 322 |  |  | KM1 |  |  |  |  |  | 21.0 |  |  | AHXAMK-W 3x70+ 35 Cu |  |
| 320 |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.9 |  |  | PVC 160 |  |
| Reservtoru algus |  |  |  |  | Reservtoru lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.1 |  |  | PE100 PN10 De160 |  |
| 309 |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |  |  | PVC 160 |  |
| 309 |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.0 |  |  | PVC 110 |  |
| 320 |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.9 |  |  | PVC 160 |  |
| 320 |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  | PVC 110 |  |
| Õhuliini algus |  |  |  |  | Õhuliini lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Õhuliini pikkus (m) |  |  | Õhuliini mark |  |
| Masti nr |  |  |  |  | Masti nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | SAX-35 |  |
| Laoplatsi AJ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  | SAX-35 |  |
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.8 |  |  | SAX-35 |  |
| Maanduse algus |  |  |  |  | Maanduse lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Maanduse pikkus (m) |  |  | Maanduse kirjeldus |  |
| Algusobjekt |  |  |  |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laoplatsi LP |  |  |  |  | Mast 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.7 |  |  | Cu 35 |  |
| Mast 2 |  |  |  |  | Mast 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | Cu 35 |  |
| Mast 4 |  |  |  |  | Laoplatsi AJ maandus |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  | Cu 35 |  |
| Laoplatsi LP |  |  |  |  | Laoplatsi AJ maandus |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | Cu 35 |  |
| Kullese MAJ tugi |  |  |  |  | Kullese MAJ maandus |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |  |  | Cu 25 |  |
|  |  |  |  |  | Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.9 |  |  | AHXAMK-W 3x70+ 35 Cu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5231.5 |  |  | AHXAMK-W 3x120+35 Cu 20 kV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |  |  | Cu 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |  |  | Cu 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.8 |  |  | PVC 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731.9 |  |  | PVC 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.8 |  |  | PE100 PN10 De160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.6 |  |  | SAX-35 |  |
|  |  |  |  |  | Kogu trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | 5386.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kaeviku pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758.0 |  |  |  |  |
| ## Lähtepunktide koordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: GPS 1000 6456825.078 642365.864 44.410 GPS 1111 6456929.843 642337.556 41.842 GPS 2000 6456870.434 642386.510 42.416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: Elva-Matsi, Elva-Kirde, Elva-Mahlamäe 15 kV ÕL maakaabliga asendamise teostusmõõdistus |  |  |  |  |  | ## Faili nimi: T001-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dwg |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |
| MPkaabel |  |  | MPKAABEL |  |  | red |  |  | MP_KBL |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | MPKAABEL |  |  | red |  |  | KAITSETORU |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Maandusjuht |  |  | MPKAABEL |  |  | magenta |  |  | MAANDUS |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Liitumiskapp |  |  | ELRAJATIS |  |  | red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puitpost |  |  | POST |  |  | red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Märketulp |  |  | POST |  |  | red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maanduselektrood |  |  | MPKAABEL |  |  | magenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet.post |  |  | POST |  |  | black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP ÕL |  |  | MPOHULIIN |  |  | red |  |  | MP_OHL |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Tee |  |  | TEE |  |  | 252 |  |  | ASFBET KRUUSKILL AAREKIVI PINNASTEE TEERADA |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Hoone |  |  | HOONE |  |  | 252 |  |  | Continuous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kõrgus |  |  | KORGUS |  |  | black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekst |  |  | VORMISTUS |  |  | black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaev |  |  | KKAEV DKAEV VKAEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 1730 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 135 | 6456941.218 |  |  | 642349.595 |  |  | - |  |  | - |  | 136 |  |  | 6456936.831 |  |  | 642350.041 |
| 136 | 6456936.831 |  |  | 642350.041 |  |  | 40.73 |  |  | 0.85 |  | 137 |  |  | 6456934.064 |  |  | 642351.169 |
| 137 | 6456934.064 |  |  | 642351.169 |  |  | 40.63 |  |  | 0.88 |  | 138 |  |  | 6456928.322 |  |  | 642354.742 |
| 138 | 6456928.322 |  |  | 642354.742 |  |  | 40.35 |  |  | 0.83 |  | 139 |  |  | 6456919.398 |  |  | 642359.780 |
| 139 | 6456919.398 |  |  | 642359.780 |  |  | 39.90 |  |  | 0.75 |  | 140 |  |  | 6456914.981 |  |  | 642363.373 |
| 140 | 6456914.981 |  |  | 642363.373 |  |  | 39.73 |  |  | 0.81 |  | 141 |  |  | 6456910.299 |  |  | 642366.816 |
| 141 | 6456910.299 |  |  | 642366.816 |  |  | 39.58 |  |  | 0.78 |  | 142 |  |  | 6456901.134 |  |  | 642372.356 |
| 142 | 6456901.134 |  |  | 642372.356 |  |  | 39.59 |  |  | 0.81 |  | 143 |  |  | 6456890.934 |  |  | 642378.473 |
| 143 | 6456890.934 |  |  | 642378.473 |  |  | 39.73 |  |  | 0.83 |  | 144 |  |  | 6456889.700 |  |  | 642378.622 |
| 144 | 6456889.700 |  |  | 642378.622 |  |  | 39.70 |  |  | 0.80 |  | 145 |  |  | 6456886.919 |  |  | 642378.437 |
| 145 | 6456886.919 |  |  | 642378.437 |  |  | 39.66 |  |  | 0.82 |  | 146 |  |  | 6456876.942 |  |  | 642377.515 |
| 146 | 6456876.942 |  |  | 642377.515 |  |  | 39.64 |  |  | 0.87 |  | 147 |  |  | 6456870.852 |  |  | 642376.751 |
| 147 | 6456870.852 |  |  | 642376.751 |  |  | 40.70 |  |  | 0.89 |  | 148 |  |  | 6456863.217 |  |  | 642376.604 |
| 148 | 6456863.217 |  |  | 642376.604 |  |  | 41.64 |  |  | 1.08 |  | 149 |  |  | 6456856.129 |  |  | 642376.133 |
| 149 | 6456856.129 |  |  | 642376.133 |  |  | 41.37 |  |  | 1.03 |  | 150 |  |  | 6456844.763 |  |  | 642374.791 |
| 150 | 6456844.763 |  |  | 642374.791 |  |  | 41.83 |  |  | 0.97 |  | 151 |  |  | 6456837.821 |  |  | 642373.551 |
| 151 | 6456837.821 |  |  | 642373.551 |  |  | 43.08 |  |  | 0.86 |  | 152 |  |  | 6456830.508 |  |  | 642368.810 |
| 152 | 6456830.508 |  |  | 642368.810 |  |  | 43.43 |  |  | 0.76 |  | 153 |  |  | 6456829.550 |  |  | 642369.398 |
| 153 | 6456829.550 |  |  | 642369.398 |  |  | 43.33 |  |  | 0.86 |  | 154 |  |  | 6456825.645 |  |  | 642377.233 |
| 154 | 6456825.645 |  |  | 642377.233 |  |  | 43.10 |  |  | 0.93 |  | 155 |  |  | 6456825.029 |  |  | 642378.482 |
| 155 | 6456825.029 |  |  | 642378.482 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kaabli nr 1736 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6457804.503 | 641785.175 | - | - | 2 | 6457796.280 | 641782.633 |
| 2 | 6457796.280 | 641782.633 | 48.31 | 0.58 | 3 | 6457791.311 | 641782.550 |
| 3 | 6457791.311 | 641782.550 | 48.24 | 0.44 | 7 | 6457789.621 | 641785.871 |
| 7 | 6457789.621 | 641785.871 | 48.03 | 0.77 | 8 | 6457788.239 | 641787.868 |
| 8 | 6457788.239 | 641787.868 | 48.15 | 0.63 | 9 | 6457784.978 | 641797.902 |
| 9 | 6457784.978 | 641797.902 | 47.78 | 0.77 | 10 | 6457783.980 | 641801.093 |
| 10 | 6457783.980 | 641801.093 | 47.87 | 0.62 | 11 | 6457780.066 | 641810.301 |
| 11 | 6457780.066 | 641810.301 | 47.71 | 0.84 | 12 | 6457777.070 | 641818.364 |
| 12 | 6457777.070 | 641818.364 | 47.66 | 0.80 | 13 | 6457774.725 | 641824.812 |
| 13 | 6457774.725 | 641824.812 | 47.56 | 0.86 | 14 | 6457771.843 | 641834.546 |
| 14 | 6457771.843 | 641834.546 | 47.89 | 0.61 | 15 | 6457771.226 | 641839.539 |
| 15 | 6457771.226 | 641839.539 | 47.75 | 0.56 | 16 | 6457768.942 | 641846.064 |
| 16 | 6457768.942 | 641846.064 | 47.35 | 0.81 | 17 | 6457765.327 | 641855.559 |
| 17 | 6457765.327 | 641855.559 | 46.56 | 0.95 | 18 | 6457764.488 | 641860.310 |
| 18 | 6457764.488 | 641860.310 | 46.39 | 1.01 | 19 | 6457762.882 | 641867.395 |
| 19 | 6457762.882 | 641867.395 | 46.35 | 0.97 | 20 | 6457761.519 | 641872.795 |
| 20 | 6457761.519 | 641872.795 | 46.27 | 0.95 | 21 | 6457759.359 | 641880.600 |
| 21 | 6457759.359 | 641880.600 | 46.19 | 0.89 | 22 | 6457755.667 | 641890.150 |
| 22 | 6457755.667 | 641890.150 | 45.72 | 0.82 | 23 | 6457750.851 | 641900.951 |
| 23 | 6457750.851 | 641900.951 | 44.90 | 1.07 | 24 | 6457747.194 | 641908.653 |
| 24 | 6457747.194 | 641908.653 | 44.65 | 1.01 | 25 | 6457745.187 | 641912.308 |
| 25 | 6457745.187 | 641912.308 | 44.61 | 0.87 | 26 | 6457740.951 | 641920.020 |
| 26 | 6457740.951 | 641920.020 | 44.32 | 1.01 | 27 | 6457735.871 | 641928.871 |
| 27 | 6457735.871 | 641928.871 | 44.12 | 0.97 | 28 | 6457727.557 | 641941.615 |
| 28 | 6457727.557 | 641941.615 | 43.83 | 1.04 | 29 | 6457725.698 | 641940.998 |
| 29 | 6457725.698 | 641940.998 | 43.93 | 0.98 | 30 | 6457722.279 | 641938.525 |
| 30 | 6457722.279 | 641938.525 | 44.01 | 0.90 | 31 | 6457710.279 | 641931.108 |
| 31 | 6457710.279 | 641931.108 | 44.53 | 0.73 | 32 | 6457700.819 | 641924.708 |
| 32 | 6457700.819 | 641924.708 | 44.83 | 0.69 | 33 | 6457690.754 | 641918.281 |
| 33 | 6457690.754 | 641918.281 | 45.29 | 0.74 | 34 | 6457682.099 | 641912.937 |
| 34 | 6457682.099 | 641912.937 | 45.50 | 0.84 | 35 | 6457676.677 | 641909.516 |
| 35 | 6457676.677 | 641909.516 | 45.94 | 0.94 | 36 | 6457668.342 | 641904.046 |
| 36 | 6457668.342 | 641904.046 | 46.03 | 0.86 | 37 | 6457662.153 | 641899.916 |
| 37 | 6457662.153 | 641899.916 | 46.45 | 0.78 | 38 | 6457655.611 | 641897.187 |
| 38 | 6457655.611 | 641897.187 | 46.19 | 1.06 | 39 | 6457649.974 | 641904.126 |
| 39 | 6457649.974 | 641904.126 | 46.12 | 1.08 | 40 | 6457646.861 | 641908.267 |
| 40 | 6457646.861 | 641908.267 | 46.03 | 0.90 | 41 | 6457641.905 | 641915.842 |
| 41 | 6457641.905 | 641915.842 | 45.79 | 0.93 | 42 | 6457636.561 | 641923.265 |
| 42 | 6457636.561 | 641923.265 | 45.58 | 0.83 | 43 | 6457634.381 | 641925.249 |
| 43 | 6457634.381 | 641925.249 | 45.65 | 0.65 | 44 | 6457627.750 | 641929.817 |
| 44 | 6457627.750 | 641929.817 | 45.54 | 0.75 | 45 | 6457621.500 | 641934.639 |
| 45 | 6457621.500 | 641934.639 | 44.94 | 0.92 | 49 | 6457613.552 | 641944.245 |
| 49 | 6457613.552 | 641944.245 | 45.09 | 0.68 | 50 | 6457607.928 | 641950.062 |
| 50 | 6457607.928 | 641950.062 | 45.07 | 0.83 | 51 | 6457600.443 | 641957.421 |
| 51 | 6457600.443 | 641957.421 | 44.81 | 0.92 | 52 | 6457588.835 | 641968.784 |
| 52 | 6457588.835 | 641968.784 | 44.54 | 0.89 | 53 | 6457579.558 | 641976.883 |
| 53 | 6457579.558 | 641976.883 | 43.18 | 1.06 | 54 | 6457571.166 | 641984.398 |
| 54 | 6457571.166 | 641984.398 | 42.54 | 1.017 | 55 | 6457562.525 | 641992.974 |
| 55 | 6457562.525 | 641992.974 | 42.79 | 1.01 | 56 | 6457555.386 | 642000.529 |
| 56 | 6457555.386 | 642000.529 | 43.83 | 1.01 | 57 | 6457549.919 | 642005.012 |
| 57 | 6457549.919 | 642005.012 | 45.37 | 1.01 | 58 | 6457543.019 | 642009.813 |
| 58 | 6457543.019 | 642009.813 | 45.46 | 1.01 | 59 | 6457534.065 | 642016.921 |
| 59 | 6457534.065 | 642016.921 | 45.51 | 0.83 | 60 | 6457525.974 | 642023.741 |
| 60 | 6457525.974 | 642023.741 | 45.79 | 1.04 | 61 | 6457517.773 | 642029.884 |
| 61 | 6457517.773 | 642029.884 | 45.85 | 0.83 | 62 | 6457508.138 | 642036.191 |
| 62 | 6457508.138 | 642036.191 | 45.96 | 0.91 | 63 | 6457501.614 | 642040.975 |
| 63 | 6457501.614 | 642040.975 | 45.96 | 0.99 | 64 | 6457493.615 | 642047.166 |
| 64 | 6457493.615 | 642047.166 | 46.13 | 1.02 | 65 | 6457491.391 | 642048.729 |
| 65 | 6457491.391 | 642048.729 | 46.02 | 1.12 | 68 | 6457490.343 | 642049.743 |
| 68 | 6457490.343 | 642049.743 | 46.16 | 1.29 | 69 | 6457483.839 | 642055.142 |
| 69 | 6457483.839 | 642055.142 | 46.14 | 1.31 | 70 | 6457474.750 | 642064.998 |
| 70 | 6457474.750 | 642064.998 | 45.90 | 1.19 | 71 | 6457467.507 | 642072.803 |
| 71 | 6457467.507 | 642072.803 | 46.11 | 0.80 | 72 | 6457458.190 | 642080.355 |
| 72 | 6457458.190 | 642080.355 | 46.16 | 0.78 | 73 | 6457451.047 | 642086.185 |
| 73 | 6457451.047 | 642086.185 | 46.49 | 1.07 | 74 | 6457443.858 | 642097.139 |
| 74 | 6457443.858 | 642097.139 | 47.50 | 0.99 | 75 | 6457441.973 | 642101.591 |
| 75 | 6457441.973 | 642101.591 | 49.29 | 0.77 | 76 | 6457441.252 | 642109.822 |
| 76 | 6457441.252 | 642109.822 | 50.65 | 0.60 | 77 | 6457440.560 | 642121.759 |
| 77 | 6457440.560 | 642121.759 | 51.15 | 0.93 | 78 | 6457439.734 | 642131.492 |
| 78 | 6457439.734 | 642131.492 | 51.65 | 0.96 | 79 | 6457438.912 | 642139.963 |
| 79 | 6457438.912 | 642139.963 | 51.46 | 1.00 | 80 | 6457438.225 | 642147.871 |
| 80 | 6457438.225 | 642147.871 | 51.12 | 1.05 | 81 | 6457435.706 | 642158.609 |
| 81 | 6457435.706 | 642158.609 | 51.19 | 1.06 | 82 | 6457433.596 | 642163.574 |
| 82 | 6457433.596 | 642163.574 | 51.22 | 0.82 | 83 | 6457430.896 | 642169.758 |
| 83 | 6457430.896 | 642169.758 | 50.90 | 0.81 | 84 | 6457428.294 | 642175.143 |
| 84 | 6457428.294 | 642175.143 | 51.06 | 1.00 | 85 | 6457426.233 | 642178.251 |
| 85 | 6457426.233 | 642178.251 | 51.46 | 0.79 | 86 | 6457418.870 | 642186.157 |
| 86 | 6457418.870 | 642186.157 | 51.95 | 1.05 | 87 | 6457412.609 | 642192.568 |
| 87 | 6457412.609 | 642192.568 | 52.01 | 0.99 | 88 | 6457406.356 | 642199.122 |
| 88 | 6457406.356 | 642199.122 | 53.02 | 0.80 | 89 | 6457402.145 | 642203.662 |
| 89 | 6457402.145 | 642203.662 | 54.13 | 0.84 | 90 | 6457396.219 | 642209.701 |
| 90 | 6457396.219 | 642209.701 | 55.01 | 0.79 | 91 | 6457384.973 | 642220.956 |
| 91 | 6457384.973 | 642220.956 | 55.71 | 0.86 | 92 | 6457382.014 | 642222.836 |
| 92 | 6457382.014 | 642222.836 | 56.62 | 0.84 | 93 | 6457374.189 | 642218.373 |
| 93 | 6457374.189 | 642218.373 | 57.58 | 0.96 | 156 | 6457368.698 | 642215.999 |
| 156 | 6457368.698 | 642215.999 | 59.81 | 0.64 | 157 | 6457364.654 | 642222.859 |
| 157 | 6457364.654 | 642222.859 | 59.34 | 0.67 | 158 | 6457358.614 | 642234.194 |
| 158 | 6457358.614 | 642234.194 | 58.72 | 1.05 | 159 | 6457354.518 | 642242.060 |
| 159 | 6457354.518 | 642242.060 | 58.34 | 1.05 | 160 | 6457349.252 | 642251.882 |
| 160 | 6457349.252 | 642251.882 | 57.68 | 0.99 | 161 | 6457344.543 | 642260.753 |
| 161 | 6457344.543 | 642260.753 | 57.15 | 0.94 | 162 | 6457339.751 | 642270.119 |
| 162 | 6457339.751 | 642270.119 | 56.22 | 1.06 | 163 | 6457336.826 | 642275.291 |
| 163 | 6457336.826 | 642275.291 | 55.90 | 0.89 | 164 | 6457331.575 | 642284.497 |
| 164 | 6457331.575 | 642284.497 | 54.92 | 1.05 | 165 | 6457326.144 | 642294.762 |
| 165 | 6457326.144 | 642294.762 | 54.26 | 1.03 | 166 | 6457321.096 | 642304.520 |
| 166 | 6457321.096 | 642304.520 | 53.72 | 0.96 | 167 | 6457307.494 | 642310.701 |
| 167 | 6457307.494 | 642310.701 | 52.22 | 1.06 | 168 | 6457301.849 | 642318.005 |
| 168 | 6457301.849 | 642318.005 | 49.56 | 1.23 | 169 | 6457294.739 | 642326.348 |
| 169 | 6457294.739 | 642326.348 | 47.25 | 1.15 | 170 | 6457286.989 | 642336.097 |
| 170 | 6457286.989 | 642336.097 | 44.01 | 1.01 | 171 | 6457280.484 | 642343.822 |
| 171 | 6457280.484 | 642343.822 | 41.36 | 1.24 | 172 | 6457273.847 | 642352.120 |
| 172 | 6457273.847 | 642352.120 | 40.98 | 1.09 | 173 | 6457270.181 | 642356.830 |
| 173 | 6457270.181 | 642356.830 | 40.68 | 1.22 | 174 | 6457259.831 | 642368.802 |
| 174 | 6457259.831 | 642368.802 | 39.28 | 1.18 | 175 | 6457253.393 | 642376.427 |
| 175 | 6457253.393 | 642376.427 | 38.93 | 1.34 | 176 | 6457245.926 | 642385.406 |
| 176 | 6457245.926 | 642385.406 | 38.88 | 1.44 | 177 | 6457237.401 | 642395.311 |
| 177 | 6457237.401 | 642395.311 | 39.18 | 1.20 | 178 | 6457229.899 | 642404.518 |
| 178 | 6457229.899 | 642404.518 | 39.09 | 1.22 | 179 | 6457222.866 | 642413.760 |
| 179 | 6457222.866 | 642413.760 | 38.94 | 1.37 | 180 | 6457217.820 | 642420.325 |
| 180 | 6457217.820 | 642420.325 | 38.85 | 1.41 | 181 | 6457210.599 | 642429.715 |
| 181 | 6457210.599 | 642429.715 | 39.12 | 1.17 | 182 | 6457203.431 | 642438.610 |
| 182 | 6457203.431 | 642438.610 | 38.86 | 1.40 | 183 | 6457197.529 | 642445.999 |
| 183 | 6457197.529 | 642445.999 | 39.07 | 1.15 | 184 | 6457188.241 | 642457.653 |
| 184 | 6457188.241 | 642457.653 | 39.15 | 1.26 | 185 | 6457180.372 | 642467.327 |
| 185 | 6457180.372 | 642467.327 | 39.12 | 1.07 | 186 | 6457171.051 | 642478.774 |
| 186 | 6457171.051 | 642478.774 | 39.10 | 1.21 | 187 | 6457163.381 | 642488.223 |
| 187 | 6457163.381 | 642488.223 | 38.83 | 1.39 | 188 | 6457156.696 | 642496.249 |
| 188 | 6457156.696 | 642496.249 | 39.06 | 1.10 | 189 | 6457148.462 | 642506.333 |
| 189 | 6457148.462 | 642506.333 | 38.85 | 1.22 | 190 | 6457139.935 | 642516.759 |
| 190 | 6457139.935 | 642516.759 | 38.99 | 1.02 | 191 | 6457132.889 | 642525.285 |
| 191 | 6457132.889 | 642525.285 | 38.80 | 1.32 | 192 | 6457125.545 | 642534.414 |
| 192 | 6457125.545 | 642534.414 | 38.98 | 1.11 | 193 | 6457119.409 | 642542.187 |
| 193 | 6457119.409 | 642542.187 | 38.74 | 1.28 | 194 | 6457114.276 | 642548.648 |
| 194 | 6457114.276 | 642548.648 | 38.86 | 1.25 | 195 | 6457110.648 | 642553.224 |
| 195 | 6457110.648 | 642553.224 | 38.95 | 1.20 | 196 | 6457103.334 | 642562.416 |
| 196 | 6457103.334 | 642562.416 | 39.00 | 1.28 | 197 | 6457090.831 | 642577.532 |
| 197 | 6457090.831 | 642577.532 | 39.35 | 1.02 | 198 | 6457082.771 | 642586.606 |
| 198 | 6457082.771 | 642586.606 | 39.42 | 1.07 | 199 | 6457074.495 | 642588.886 |
| 199 | 6457074.495 | 642588.886 | 39.41 | 1.07 | 200 | 6457064.236 | 642591.007 |
| 200 | 6457064.236 | 642591.007 | 39.61 | 0.82 | 201 | 6457053.459 | 642593.085 |
| 201 | 6457053.459 | 642593.085 | 39.25 | 1.08 | 202 | 6457039.501 | 642596.184 |
| 202 | 6457039.501 | 642596.184 | 39.78 | 0.77 | 203 | 6457037.155 | 642597.269 |
| 203 | 6457037.155 | 642597.269 | 40.03 | 0.53 | 204 | 6457005.008 | 642697.866 |
| 204 | 6457005.008 | 642697.866 | 38.48 | 5.40 | 205 | 6457003.001 | 642700.489 |
| 205 | 6457003.001 | 642700.489 | 38.58 | 6.00 | 206 | 6457001.323 | 642702.573 |
| 206 | 6457001.323 | 642702.573 | 38.47 | 5.40 | 207 | 6456995.793 | 642710.033 |
| 207 | 6456995.793 | 642710.033 | 38.54 | 2.50 | 208 | 6456985.500 | 642725.150 |
| 208 | 6456985.500 | 642725.150 | 38.78 | 0.77 | 209 | 6456984.239 | 642726.333 |
| 209 | 6456984.239 | 642726.333 | 40.15 | 0.93 | 210 | 6456973.566 | 642739.677 |
| 210 | 6456973.566 | 642739.677 | 40.54 | 1.13 | 211 | 6456967.263 | 642747.650 |
| 211 | 6456967.263 | 642747.650 | 41.74 | 1.20 | 212 | 6456959.002 | 642757.587 |
| 212 | 6456959.002 | 642757.587 | 42.39 | 1.17 | 213 | 6456953.239 | 642765.261 |
| 213 | 6456953.239 | 642765.261 | 43.65 | 1.05 | 214 | 6456942.335 | 642779.042 |
| 214 | 6456942.335 | 642779.042 | 45.62 | 1.11 | 215 | 6456938.593 | 642784.222 |
| 215 | 6456938.593 | 642784.222 | 46.16 | 1.23 | 216 | 6456929.467 | 642795.827 |
| 216 | 6456929.467 | 642795.827 | 47.16 | 1.15 | 217 | 6456922.103 | 642805.094 |
| 217 | 6456922.103 | 642805.094 | 48.42 | 1.06 | 218 | 6456912.628 | 642816.292 |
| 218 | 6456912.628 | 642816.292 | 49.26 | 1.00 | 219 | 6456909.415 | 642825.262 |
| 219 | 6456909.415 | 642825.262 | 49.94 | 1.03 | 220 | 6456906.280 | 642833.454 |
| 220 | 6456906.280 | 642833.454 | 50.75 | 1.14 | 221 | 6456902.354 | 642843.073 |
| 221 | 6456902.354 | 642843.073 | 51.91 | 1.02 | 222 | 6456896.430 | 642856.090 |
| 222 | 6456896.430 | 642856.090 | 52.75 | 1.18 | 223 | 6456881.797 | 642867.256 |
| 223 | 6456881.797 | 642867.256 | 52.63 | 1.14 | 224 | 6456867.855 | 642874.874 |
| 224 | 6456867.855 | 642874.874 | 52.28 | 1.06 | 225 | 6456857.138 | 642879.058 |
| 225 | 6456857.138 | 642879.058 | 51.95 | 1.21 | 226 | 6456844.259 | 642880.046 |
| 226 | 6456844.259 | 642880.046 | 51.74 | 1.17 | 227 | 6456837.552 | 642888.871 |
| 227 | 6456837.552 | 642888.871 | 53.58 | 1.24 | 228 | 6456833.816 | 642893.706 |
| 228 | 6456833.816 | 642893.706 | 53.12 | 1.10 | 229 | 6456828.350 | 642898.770 |
| 229 | 6456828.350 | 642898.770 | 53.39 | 1.06 | 230 | 6456827.567 | 642901.523 |
| 230 | 6456827.567 | 642901.523 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 1737 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 4 | 6457803.027 | 641789.237 | - | - | 5 | 6457801.867 | 641788.945 |
| 5 | 6457801.867 | 641788.945 | 48.40 | 0.39 | 6 | 6457795.057 | 641787.216 |
| 6 | 6457795.057 | 641787.216 | 48.05 | 0.66 | 7 | 6457789.621 | 641785.871 |
| 7 | 6457789.621 | 641785.871 | 48.03 | 0.77 | 8 | 6457788.239 | 641787.868 |
| 8 | 6457788.239 | 641787.868 | 48.15 | 0.63 | 9 | 6457784.978 | 641797.902 |
| 9 | 6457784.978 | 641797.902 | 47.78 | 0.77 | 10 | 6457783.980 | 641801.093 |
| 10 | 6457783.980 | 641801.093 | 47.87 | 0.62 | 11 | 6457780.066 | 641810.301 |
| 11 | 6457780.066 | 641810.301 | 47.71 | 0.84 | 12 | 6457777.070 | 641818.364 |
| 12 | 6457777.070 | 641818.364 | 47.66 | 0.80 | 13 | 6457774.725 | 641824.812 |
| 13 | 6457774.725 | 641824.812 | 47.56 | 0.86 | 14 | 6457771.843 | 641834.546 |
| 14 | 6457771.843 | 641834.546 | 47.89 | 0.61 | 15 | 6457771.226 | 641839.539 |
| 15 | 6457771.226 | 641839.539 | 47.75 | 0.56 | 16 | 6457768.942 | 641846.064 |
| 16 | 6457768.942 | 641846.064 | 47.35 | 0.81 | 17 | 6457765.327 | 641855.559 |
| 17 | 6457765.327 | 641855.559 | 46.56 | 0.95 | 18 | 6457764.488 | 641860.310 |
| 18 | 6457764.488 | 641860.310 | 46.39 | 1.01 | 19 | 6457762.882 | 641867.395 |
| 19 | 6457762.882 | 641867.395 | 46.35 | 0.97 | 20 | 6457761.519 | 641872.795 |
| 20 | 6457761.519 | 641872.795 | 46.27 | 0.95 | 21 | 6457759.359 | 641880.600 |
| 21 | 6457759.359 | 641880.600 | 46.19 | 0.89 | 22 | 6457755.667 | 641890.150 |
| 22 | 6457755.667 | 641890.150 | 45.72 | 0.82 | 23 | 6457750.851 | 641900.951 |
| 23 | 6457750.851 | 641900.951 | 44.90 | 1.07 | 24 | 6457747.194 | 641908.653 |
| 24 | 6457747.194 | 641908.653 | 44.65 | 1.01 | 25 | 6457745.187 | 641912.308 |
| 25 | 6457745.187 | 641912.308 | 44.61 | 0.87 | 26 | 6457740.951 | 641920.020 |
| 26 | 6457740.951 | 641920.020 | 44.32 | 1.01 | 27 | 6457735.871 | 641928.871 |
| 27 | 6457735.871 | 641928.871 | 44.12 | 0.97 | 28 | 6457727.557 | 641941.615 |
| 28 | 6457727.557 | 641941.615 | 43.83 | 1.04 | 29 | 6457725.698 | 641940.998 |
| 29 | 6457725.698 | 641940.998 | 43.93 | 0.98 | 30 | 6457722.279 | 641938.525 |
| 30 | 6457722.279 | 641938.525 | 44.01 | 0.90 | 31 | 6457710.279 | 641931.108 |
| 31 | 6457710.279 | 641931.108 | 44.53 | 0.73 | 32 | 6457700.819 | 641924.708 |
| 32 | 6457700.819 | 641924.708 | 44.83 | 0.69 | 33 | 6457690.754 | 641918.281 |
| 33 | 6457690.754 | 641918.281 | 45.29 | 0.74 | 34 | 6457682.099 | 641912.937 |
| 34 | 6457682.099 | 641912.937 | 45.50 | 0.84 | 35 | 6457676.677 | 641909.516 |
| 35 | 6457676.677 | 641909.516 | 45.94 | 0.94 | 36 | 6457668.342 | 641904.046 |
| 36 | 6457668.342 | 641904.046 | 46.03 | 0.86 | 37 | 6457662.153 | 641899.916 |
| 37 | 6457662.153 | 641899.916 | 46.45 | 0.78 | 38 | 6457655.611 | 641897.187 |
| 38 | 6457655.611 | 641897.187 | 46.19 | 1.06 | 39 | 6457649.974 | 641904.126 |
| 39 | 6457649.974 | 641904.126 | 46.12 | 1.08 | 40 | 6457646.861 | 641908.267 |
| 40 | 6457646.861 | 641908.267 | 46.03 | 0.90 | 41 | 6457641.905 | 641915.842 |
| 41 | 6457641.905 | 641915.842 | 45.79 | 0.93 | 42 | 6457636.561 | 641923.265 |
| 42 | 6457636.561 | 641923.265 | 45.58 | 0.83 | 43 | 6457634.381 | 641925.249 |
| 43 | 6457634.381 | 641925.249 | 45.65 | 0.65 | 44 | 6457627.750 | 641929.817 |
| 44 | 6457627.750 | 641929.817 | 45.54 | 0.75 | 45 | 6457621.500 | 641934.639 |
| 45 | 6457621.500 | 641934.639 | 44.94 | 0.92 | 46 | 6457617.433 | 641931.621 |
| 46 | 6457617.433 | 641931.621 | 45.50 | 1.08 | 47 | 6457614.509 | 641930.295 |
| 47 | 6457614.509 | 641930.295 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 1738 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 47 | 6457614.509 | 641930.295 | - | - | 46 | 6457617.433 | 641931.621 |
| 46 | 6457617.433 | 641931.621 | 45.50 | 1.08 | 45 | 6457621.500 | 641934.639 |
| 45 | 6457621.500 | 641934.639 | 44.94 | 0.92 | 49 | 6457613.552 | 641944.245 |
| 49 | 6457613.552 | 641944.245 | 45.09 | 0.68 | 50 | 6457607.928 | 641950.062 |
| 50 | 6457607.928 | 641950.062 | 45.07 | 0.83 | 51 | 6457600.443 | 641957.421 |
| 51 | 6457600.443 | 641957.421 | 44.81 | 0.92 | 52 | 6457588.835 | 641968.784 |
| 52 | 6457588.835 | 641968.784 | 44.54 | 0.89 | 53 | 6457579.558 | 641976.883 |
| 53 | 6457579.558 | 641976.883 | 43.18 | 1.06 | 54 | 6457571.166 | 641984.398 |
| 54 | 6457571.166 | 641984.398 | 42.54 | 1.017 | 55 | 6457562.525 | 641992.974 |
| 55 | 6457562.525 | 641992.974 | 42.79 | 1.01 | 56 | 6457555.386 | 642000.529 |
| 56 | 6457555.386 | 642000.529 | 43.83 | 1.01 | 57 | 6457549.919 | 642005.012 |
| 57 | 6457549.919 | 642005.012 | 45.37 | 1.01 | 58 | 6457543.019 | 642009.813 |
| 58 | 6457543.019 | 642009.813 | 45.46 | 1.01 | 59 | 6457534.065 | 642016.921 |
| 59 | 6457534.065 | 642016.921 | 45.51 | 0.83 | 60 | 6457525.974 | 642023.741 |
| 60 | 6457525.974 | 642023.741 | 45.79 | 1.04 | 61 | 6457517.773 | 642029.884 |
| 61 | 6457517.773 | 642029.884 | 45.85 | 0.83 | 62 | 6457508.138 | 642036.191 |
| 62 | 6457508.138 | 642036.191 | 45.96 | 0.91 | 63 | 6457501.614 | 642040.975 |
| 63 | 6457501.614 | 642040.975 | 45.96 | 0.99 | 64 | 6457493.615 | 642047.166 |
| 64 | 6457493.615 | 642047.166 | 46.13 | 1.02 | 65 | 6457491.391 | 642048.729 |
| 65 | 6457491.391 | 642048.729 | 46.02 | 1.12 | 66 | 6457489.018 | 642047.240 |
| 66 | 6457489.018 | 642047.240 | 46.16 | 1.29 | 67 | 6457488.737 | 642047.244 |
| 67 | 6457488.737 | 642047.244 | 46.14 | 1.31 | 68 | 6457490.343 | 642049.743 |
| 68 | 6457490.343 | 642049.743 | 45.90 | 1.19 | 69 | 6457483.839 | 642055.142 |
| 69 | 6457483.839 | 642055.142 | 46.11 | 0.80 | 70 | 6457474.750 | 642064.998 |
| 70 | 6457474.750 | 642064.998 | 46.16 | 0.78 | 71 | 6457467.507 | 642072.803 |
| 71 | 6457467.507 | 642072.803 | 46.49 | 1.07 | 72 | 6457458.190 | 642080.355 |
| 72 | 6457458.190 | 642080.355 | 47.50 | 0.99 | 73 | 6457451.047 | 642086.185 |
| 73 | 6457451.047 | 642086.185 | 49.29 | 0.77 | 74 | 6457443.858 | 642097.139 |
| 74 | 6457443.858 | 642097.139 | 50.65 | 0.60 | 75 | 6457441.973 | 642101.591 |
| 75 | 6457441.973 | 642101.591 | 51.15 | 0.93 | 76 | 6457441.252 | 642109.822 |
| 76 | 6457441.252 | 642109.822 | 51.65 | 0.96 | 77 | 6457440.560 | 642121.759 |
| 77 | 6457440.560 | 642121.759 | 51.46 | 1.00 | 78 | 6457439.734 | 642131.492 |
| 78 | 6457439.734 | 642131.492 | 51.12 | 1.05 | 79 | 6457438.912 | 642139.963 |
| 79 | 6457438.912 | 642139.963 | 51.19 | 1.06 | 80 | 6457438.225 | 642147.871 |
| 80 | 6457438.225 | 642147.871 | 51.22 | 0.82 | 81 | 6457435.706 | 642158.609 |
| 81 | 6457435.706 | 642158.609 | 50.90 | 0.81 | 82 | 6457433.596 | 642163.574 |
| 82 | 6457433.596 | 642163.574 | 51.06 | 1.00 | 83 | 6457430.896 | 642169.758 |
| 83 | 6457430.896 | 642169.758 | 51.46 | 0.79 | 84 | 6457428.294 | 642175.143 |
| 84 | 6457428.294 | 642175.143 | 51.95 | 1.05 | 85 | 6457426.233 | 642178.251 |
| 85 | 6457426.233 | 642178.251 | 52.01 | 0.99 | 86 | 6457418.870 | 642186.157 |
| 86 | 6457418.870 | 642186.157 | 53.02 | 0.80 | 87 | 6457412.609 | 642192.568 |
| 87 | 6457412.609 | 642192.568 | 54.13 | 0.84 | 88 | 6457406.356 | 642199.122 |
| 88 | 6457406.356 | 642199.122 | 55.01 | 0.79 | 89 | 6457402.145 | 642203.662 |
| 89 | 6457402.145 | 642203.662 | 55.71 | 0.86 | 90 | 6457396.219 | 642209.701 |
| 90 | 6457396.219 | 642209.701 | 56.62 | 0.84 | 91 | 6457384.973 | 642220.956 |
| 91 | 6457384.973 | 642220.956 | 57.58 | 0.96 | 92 | 6457382.014 | 642222.836 |
| 92 | 6457382.014 | 642222.836 | 57.68 | 0.95 | 93 | 6457374.189 | 642218.373 |
| 93 | 6457374.189 | 642218.373 | 59.34 | 0.92 | 156 | 6457368.698 | 642215.999 |
| 156 | 6457368.698 | 642215.999 | 59.81 | 0.64 | 157 | 6457364.654 | 642222.859 |
| 157 | 6457364.654 | 642222.859 | 59.34 | 0.67 | 158 | 6457358.614 | 642234.194 |
| 158 | 6457358.614 | 642234.194 | 58.72 | 1.05 | 159 | 6457354.518 | 642242.060 |
| 159 | 6457354.518 | 642242.060 | 58.34 | 1.05 | 160 | 6457349.252 | 642251.882 |
| 160 | 6457349.252 | 642251.882 | 57.68 | 0.99 | 161 | 6457344.543 | 642260.753 |
| 161 | 6457344.543 | 642260.753 | 57.15 | 0.94 | 162 | 6457339.751 | 642270.119 |
| 162 | 6457339.751 | 642270.119 | 56.22 | 1.06 | 163 | 6457336.826 | 642275.291 |
| 163 | 6457336.826 | 642275.291 | 55.90 | 0.89 | 164 | 6457331.575 | 642284.497 |
| 164 | 6457331.575 | 642284.497 | 54.92 | 1.05 | 165 | 6457326.144 | 642294.762 |
| 165 | 6457326.144 | 642294.762 | 54.26 | 1.03 | 166 | 6457321.096 | 642304.520 |
| 166 | 6457321.096 | 642304.520 | 53.72 | 0.96 | 167 | 6457307.494 | 642310.701 |
| 167 | 6457307.494 | 642310.701 | 52.22 | 1.06 | 168 | 6457301.849 | 642318.005 |
| 168 | 6457301.849 | 642318.005 | 49.56 | 1.23 | 169 | 6457294.739 | 642326.348 |
| 169 | 6457294.739 | 642326.348 | 47.25 | 1.15 | 170 | 6457286.989 | 642336.097 |
| 170 | 6457286.989 | 642336.097 | 44.01 | 1.01 | 171 | 6457280.484 | 642343.822 |
| 171 | 6457280.484 | 642343.822 | 41.36 | 1.24 | 172 | 6457273.847 | 642352.120 |
| 172 | 6457273.847 | 642352.120 | 40.98 | 1.09 | 173 | 6457270.181 | 642356.830 |
| 173 | 6457270.181 | 642356.830 | 40.68 | 1.22 | 174 | 6457259.831 | 642368.802 |
| 174 | 6457259.831 | 642368.802 | 39.28 | 1.18 | 175 | 6457253.393 | 642376.427 |
| 175 | 6457253.393 | 642376.427 | 38.93 | 1.34 | 176 | 6457245.926 | 642385.406 |
| 176 | 6457245.926 | 642385.406 | 38.88 | 1.44 | 177 | 6457237.401 | 642395.311 |
| 177 | 6457237.401 | 642395.311 | 39.18 | 1.20 | 178 | 6457229.899 | 642404.518 |
| 178 | 6457229.899 | 642404.518 | 39.09 | 1.22 | 179 | 6457222.866 | 642413.760 |
| 179 | 6457222.866 | 642413.760 | 38.94 | 1.37 | 180 | 6457217.820 | 642420.325 |
| 180 | 6457217.820 | 642420.325 | 38.85 | 1.41 | 181 | 6457210.599 | 642429.715 |
| 181 | 6457210.599 | 642429.715 | 39.12 | 1.17 | 182 | 6457203.431 | 642438.610 |
| 182 | 6457203.431 | 642438.610 | 38.86 | 1.40 | 183 | 6457197.529 | 642445.999 |
| 183 | 6457197.529 | 642445.999 | 39.07 | 1.15 | 184 | 6457188.241 | 642457.653 |
| 184 | 6457188.241 | 642457.653 | 39.15 | 1.26 | 185 | 6457180.372 | 642467.327 |
| 185 | 6457180.372 | 642467.327 | 39.12 | 1.07 | 186 | 6457171.051 | 642478.774 |
| 186 | 6457171.051 | 642478.774 | 39.10 | 1.21 | 187 | 6457163.381 | 642488.223 |
| 187 | 6457163.381 | 642488.223 | 38.83 | 1.39 | 188 | 6457156.696 | 642496.249 |
| 188 | 6457156.696 | 642496.249 | 39.06 | 1.10 | 189 | 6457148.462 | 642506.333 |
| 189 | 6457148.462 | 642506.333 | 38.85 | 1.22 | 190 | 6457139.935 | 642516.759 |
| 190 | 6457139.935 | 642516.759 | 38.99 | 1.02 | 191 | 6457132.889 | 642525.285 |
| 191 | 6457132.889 | 642525.285 | 38.80 | 1.32 | 192 | 6457125.545 | 642534.414 |
| 192 | 6457125.545 | 642534.414 | 38.98 | 1.11 | 193 | 6457119.409 | 642542.187 |
| 193 | 6457119.409 | 642542.187 | 38.74 | 1.28 | 194 | 6457114.276 | 642548.648 |
| 194 | 6457114.276 | 642548.648 | 38.86 | 1.25 | 195 | 6457110.648 | 642553.224 |
| 195 | 6457110.648 | 642553.224 | 38.95 | 1.20 | 196 | 6457103.334 | 642562.416 |
| 196 | 6457103.334 | 642562.416 | 39.00 | 1.28 | 197 | 6457090.831 | 642577.532 |
| 197 | 6457090.831 | 642577.532 | 39.35 | 1.02 | 198 | 6457082.771 | 642586.606 |
| 198 | 6457082.771 | 642586.606 | 39.42 | 1.07 | 199 | 6457074.495 | 642588.886 |
| 199 | 6457074.495 | 642588.886 | 39.41 | 1.07 | 200 | 6457064.236 | 642591.007 |
| 200 | 6457064.236 | 642591.007 | 39.61 | 0.82 | 201 | 6457053.459 | 642593.085 |
| 201 | 6457053.459 | 642593.085 | 39.25 | 1.08 | 202 | 6457039.501 | 642596.184 |
| 202 | 6457039.501 | 642596.184 | 39.78 | 0.77 | 203 | 6457037.155 | 642597.269 |
| 203 | 6457037.155 | 642597.269 | 40.03 | 0.53 | 204 | 6457005.008 | 642697.866 |
| 204 | 6457005.008 | 642697.866 | 38.48 | 5.40 | 205 | 6457003.001 | 642700.489 |
| 205 | 6457003.001 | 642700.489 | 38.58 | 6.00 | 206 | 6457001.323 | 642702.573 |
| 206 | 6457001.323 | 642702.573 | 38.47 | 5.40 | 207 | 6456995.793 | 642710.033 |
| 207 | 6456995.793 | 642710.033 | 38.54 | 2.50 | 208 | 6456985.500 | 642725.150 |
| 208 | 6456985.500 | 642725.150 | 38.78 | 0.77 | 209 | 6456984.239 | 642726.333 |
| 209 | 6456984.239 | 642726.333 | 40.15 | 0.93 | 210 | 6456973.566 | 642739.677 |
| 210 | 6456973.566 | 642739.677 | 40.54 | 1.13 | 211 | 6456967.263 | 642747.650 |
| 211 | 6456967.263 | 642747.650 | 41.74 | 1.20 | 212 | 6456959.002 | 642757.587 |
| 212 | 6456959.002 | 642757.587 | 42.39 | 1.17 | 213 | 6456953.239 | 642765.261 |
| 213 | 6456953.239 | 642765.261 | 43.65 | 1.05 | 214 | 6456942.335 | 642779.042 |
| 214 | 6456942.335 | 642779.042 | 45.62 | 1.11 | 215 | 6456938.593 | 642784.222 |
| 215 | 6456938.593 | 642784.222 | 46.16 | 1.23 | 216 | 6456929.467 | 642795.827 |
| 216 | 6456929.467 | 642795.827 | 47.16 | 1.15 | 217 | 6456922.103 | 642805.094 |
| 217 | 6456922.103 | 642805.094 | 48.42 | 1.06 | 218 | 6456912.628 | 642816.292 |
| 218 | 6456912.628 | 642816.292 | 49.26 | 1.00 | 219 | 6456909.415 | 642825.262 |
| 219 | 6456909.415 | 642825.262 | 49.94 | 1.03 | 220 | 6456906.280 | 642833.454 |
| 220 | 6456906.280 | 642833.454 | 50.75 | 1.14 | 221 | 6456902.354 | 642843.073 |
| 221 | 6456902.354 | 642843.073 | 51.91 | 1.02 | 222 | 6456896.430 | 642856.090 |
| 222 | 6456896.430 | 642856.090 | 52.75 | 1.18 | 223 | 6456881.797 | 642867.256 |
| 223 | 6456881.797 | 642867.256 | 52.63 | 1.14 | 224 | 6456867.855 | 642874.874 |
| 224 | 6456867.855 | 642874.874 | 52.28 | 1.06 | 225 | 6456857.138 | 642879.058 |
| 225 | 6456857.138 | 642879.058 | 51.95 | 1.21 | 226 | 6456844.259 | 642880.046 |
| 226 | 6456844.259 | 642880.046 | 51.74 | 1.17 | 227 | 6456837.552 | 642888.871 |
| 227 | 6456837.552 | 642888.871 | 53.58 | 1.24 | 231 | 6456825.939 | 642881.397 |
| 231 | 6456825.939 | 642881.397 | 51.74 | 1.05 | 232 | 6456815.616 | 642873.352 |
| 232 | 6456815.616 | 642873.352 | 50.73 | 1.14 | 233 | 6456810.895 | 642869.118 |
| 233 | 6456810.895 | 642869.118 | 50.32 | 1.02 | 234 | 6456802.946 | 642861.800 |
| 234 | 6456802.946 | 642861.800 | 49.82 | 0.99 | 235 | 6456794.498 | 642855.194 |
| 235 | 6456794.498 | 642855.194 | 49.09 | 1.08 | 236 | 6456786.545 | 642850.422 |
| 236 | 6456786.545 | 642850.422 | 48.63 | 0.97 | 237 | 6456779.513 | 642848.612 |
| 237 | 6456779.513 | 642848.612 | 47.94 | 1.05 | 238 | 6456763.867 | 642847.385 |
| 238 | 6456763.867 | 642847.385 | 47.47 | 1.14 | 239 | 6456759.374 | 642847.378 |
| 239 | 6456759.374 | 642847.378 | 47.81 | 0.90 | 240 | 6456753.473 | 642847.415 |
| 240 | 6456753.473 | 642847.415 | 47.82 | 0.77 | 241 | 6456743.461 | 642847.913 |
| 241 | 6456743.461 | 642847.913 | 47.43 | 1.08 | 242 | 6456730.138 | 642848.641 |
| 242 | 6456730.138 | 642848.641 | 47.19 | 0.92 | 243 | 6456724.099 | 642850.906 |
| 243 | 6456724.099 | 642850.906 | 47.09 | 0.98 | 244 | 6456711.629 | 642854.141 |
| 244 | 6456711.629 | 642854.141 | 46.77 | 1.13 | 245 | 6456704.556 | 642856.598 |
| 245 | 6456704.556 | 642856.598 | 46.69 | 1.08 | 246 | 6456698.758 | 642858.881 |
| 246 | 6456698.758 | 642858.881 | 46.57 | 1.03 | 247 | 6456689.261 | 642863.121 |
| 247 | 6456689.261 | 642863.121 | 46.74 | 0.98 | 248 | 6456679.095 | 642867.911 |
| 248 | 6456679.095 | 642867.911 | 46.87 | 0.76 | 249 | 6456668.524 | 642872.736 |
| 249 | 6456668.524 | 642872.736 | 47.52 | 0.79 | 250 | 6456658.837 | 642876.876 |
| 250 | 6456658.837 | 642876.876 | 47.60 | 0.83 | 251 | 6456649.046 | 642880.900 |
| 251 | 6456649.046 | 642880.900 | 47.71 | 0.89 | 252 | 6456639.110 | 642884.983 |
| 252 | 6456639.110 | 642884.983 | 47.97 | 0.72 | 253 | 6456638.629 | 642884.891 |
| 253 | 6456638.629 | 642884.891 | 47.82 | 0.87 | 254 | 6456638.093 | 642884.337 |
| 254 | 6456638.093 | 642884.337 | 47.65 | 1.04 | 255 | 6456634.710 | 642876.992 |
| 255 | 6456634.710 | 642876.992 | 47.54 | 0.78 | 256 | 6456634.344 | 642876.904 |
| 256 | 6456634.344 | 642876.904 | 47.54 | 0.78 | 257 | 6456633.553 | 642877.251 |
| 257 | 6456633.553 | 642877.251 | 47.47 | 0.85 | 258 | 6456623.425 | 642881.518 |
| 258 | 6456623.425 | 642881.518 | 47.57 | 0.88 | 259 | 6456613.443 | 642885.560 |
| 259 | 6456613.443 | 642885.560 | 47.48 | 0.85 | 260 | 6456602.942 | 642889.889 |
| 260 | 6456602.942 | 642889.889 | 47.35 | 0.82 | 261 | 6456592.559 | 642894.069 |
| 261 | 6456592.559 | 642894.069 | 47.01 | 0.82 | 262 | 6456582.537 | 642898.058 |
| 262 | 6456582.537 | 642898.058 | 47.05 | 1.00 | 263 | 6456572.921 | 642901.588 |
| 263 | 6456572.921 | 642901.588 | 47.74 | 0.76 | 264 | 6456561.110 | 642906.649 |
| 264 | 6456561.110 | 642906.649 | 47.94 | 0.57 | 265 | 6456560.257 | 642907.098 |
| 265 | 6456560.257 | 642907.098 | 47.99 | 0.52 | 266 | 6456559.692 | 642907.577 |
| 266 | 6456559.692 | 642907.577 | 48.06 | 0.57 | 267 | 6456552.130 | 642912.199 |
| 267 | 6456552.130 | 642912.199 | 48.45 | 0.86 | 268 | 6456542.698 | 642915.819 |
| 268 | 6456542.698 | 642915.819 | 48.63 | 0.94 | 269 | 6456532.543 | 642920.054 |
| 269 | 6456532.543 | 642920.054 | 48.88 | 0.78 | 270 | 6456517.594 | 642926.347 |
| 270 | 6456517.594 | 642926.347 | 48.81 | 0.96 | 271 | 6456507.438 | 642930.312 |
| 271 | 6456507.438 | 642930.312 | 48.80 | 0.87 | 272 | 6456496.464 | 642934.296 |
| 272 | 6456496.464 | 642934.296 | 49.07 | 1.05 | 273 | 6456488.226 | 642934.423 |
| 273 | 6456488.226 | 642934.423 | 48.75 | 0.75 | 274 | 6456482.556 | 642937.090 |
| 274 | 6456482.556 | 642937.090 | 49.04 | 0.61 | 275 | 6456473.579 | 642937.669 |
| 275 | 6456473.579 | 642937.669 | 49.09 | 0.80 | 276 | 6456466.581 | 642938.207 |
| 276 | 6456466.581 | 642938.207 | 49.03 | 0.78 | 277 | 6456458.077 | 642938.570 |
| 277 | 6456458.077 | 642938.570 | 49.20 | 0.79 | 278 | 6456452.106 | 642939.040 |
| 278 | 6456452.106 | 642939.040 | 49.10 | 0.92 | 279 | 6456443.378 | 642939.764 |
| 279 | 6456443.378 | 642939.764 | 49.15 | 0.83 | 280 | 6456433.177 | 642940.318 |
| 280 | 6456433.177 | 642940.318 | 49.07 | 0.92 | 281 | 6456424.782 | 642940.391 |
| 281 | 6456424.782 | 642940.391 | 49.00 | 0.87 | 282 | 6456416.002 | 642941.997 |
| 282 | 6456416.002 | 642941.997 | 49.09 | 0.83 | 283 | 6456405.798 | 642942.867 |
| 283 | 6456405.798 | 642942.867 | 48.81 | 1.01 | 284 | 6456391.819 | 642944.449 |
| 284 | 6456391.819 | 642944.449 | 48.76 | 0.80 | 285 | 6456381.481 | 642945.351 |
| 285 | 6456381.481 | 642945.351 | 48.62 | 0.82 | 286 | 6456370.969 | 642946.307 |
| 286 | 6456370.969 | 642946.307 | 48.62 | 0.82 | 287 | 6456365.040 | 642947.377 |
| 287 | 6456365.040 | 642947.377 | 48.58 | 0.84 | 288 | 6456356.961 | 642950.174 |
| 288 | 6456356.961 | 642950.174 | 48.64 | 0.71 | 289 | 6456349.547 | 642953.096 |
| 289 | 6456349.547 | 642953.096 | 48.69 | 0.85 | 290 | 6456344.092 | 642955.655 |
| 290 | 6456344.092 | 642955.655 | 48.79 | 0.64 | 291 | 6456340.343 | 642957.602 |
| 291 | 6456340.343 | 642957.602 | 48.71 | 0.88 | 292 | 6456334.487 | 642960.893 |
| 292 | 6456334.487 | 642960.893 | 48.64 | 0.89 | 293 | 6456324.703 | 642967.777 |
| 293 | 6456324.703 | 642967.777 | 48.79 | 0.87 | 294 | 6456318.549 | 642972.474 |
| 294 | 6456318.549 | 642972.474 | 48.69 | 0.83 | 295 | 6456309.648 | 642978.435 |
| 295 | 6456309.648 | 642978.435 | 48.53 | 0.92 | 296 | 6456305.865 | 642980.452 |
| 296 | 6456305.865 | 642980.452 | 48.28 | 1.26 | 297 | 6456301.995 | 642983.354 |
| 297 | 6456301.995 | 642983.354 | 48.95 | 0.98 | 298 | 6456293.502 | 642989.425 |
| 298 | 6456293.502 | 642989.425 | 49.08 | 0.95 | 299 | 6456287.441 | 642992.610 |
| 299 | 6456287.441 | 642992.610 | 49.08 | 0.83 | 300 | 6456278.995 | 642997.212 |
| 300 | 6456278.995 | 642997.212 | 49.63 | 0.85 | 301 | 6456276.810 | 642997.613 |
| 301 | 6456276.810 | 642997.613 | 49.66 | 0.91 | 302 | 6456268.894 | 642999.249 |
| 302 | 6456268.894 | 642999.249 | 50.11 | 0.71 | 303 | 6456261.181 | 643002.189 |
| 303 | 6456261.181 | 643002.189 | 50.07 | 0.87 | 304 | 6456253.644 | 643004.076 |
| 304 | 6456253.644 | 643004.076 | 50.24 | 0.84 | 305 | 6456244.290 | 643005.736 |
| 305 | 6456244.290 | 643005.736 | 50.33 | 0.82 | 306 | 6456235.106 | 643007.144 |
| 306 | 6456235.106 | 643007.144 | 50.38 | 0.80 | 307 | 6456224.227 | 643008.623 |
| 307 | 6456224.227 | 643008.623 | 50.29 | 0.88 | 308 | 6456218.076 | 643009.691 |
| 308 | 6456218.076 | 643009.691 | 50.27 | 0.88 | 309 | 6456216.984 | 643010.236 |
| 309 | 6456216.984 | 643010.236 | 50.43 | 0.72 | 310 | 6456220.322 | 643023.989 |
| 310 | 6456220.322 | 643023.989 | 50.71 | 1.00 | 311 | 6456222.655 | 643033.003 |
| 311 | 6456222.655 | 643033.003 | 51.08 | 0.89 | 312 | 6456225.145 | 643042.822 |
| 312 | 6456225.145 | 643042.822 | 51.52 | 1.00 | 313 | 6456228.256 | 643054.032 |
| 313 | 6456228.256 | 643054.032 | 52.15 | 0.82 | 314 | 6456230.757 | 643063.725 |
| 314 | 6456230.757 | 643063.725 | 52.57 | 0.72 | 315 | 6456244.429 | 643061.361 |
| 315 | 6456244.429 | 643061.361 | 53.21 | 0.78 | 316 | 6456250.670 | 643059.769 |
| 316 | 6456250.670 | 643059.769 | 53.34 | 0.68 | 317 | 6456251.536 | 643059.783 |
| 317 | 6456251.536 | 643059.783 | 53.07 | 1.07 | 318 | 6456252.097 | 643060.859 |
| 318 | 6456252.097 | 643060.859 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 1739 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 47 | 6457614.509 | 641930.295 | - | - | 46 | 6457617.433 | 641931.621 |
| 46 | 6457617.433 | 641931.621 | 45.50 | 1.08 | 48 | 6457621.512 | 641930.269 |
| 48 | 6457621.512 | 641930.269 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 1740 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 4 | 6457803.027 | 641789.237 | - | - | 5 | 6457801.867 | 641788.945 |
| 5 | 6457801.867 | 641788.945 | 48.40 | 0.39 | 6 | 6457795.057 | 641787.216 |
| 6 | 6457795.057 | 641787.216 | 48.05 | 0.66 | 7 | 6457789.621 | 641785.871 |
| 7 | 6457789.621 | 641785.871 | 48.03 | 0.77 | 8 | 6457788.239 | 641787.868 |
| 8 | 6457788.239 | 641787.868 | 48.15 | 0.63 | 9 | 6457784.978 | 641797.902 |
| 9 | 6457784.978 | 641797.902 | 47.78 | 0.77 | 10 | 6457783.980 | 641801.093 |
| 10 | 6457783.980 | 641801.093 | 47.87 | 0.62 | 11 | 6457780.066 | 641810.301 |
| 11 | 6457780.066 | 641810.301 | 47.71 | 0.84 | 12 | 6457777.070 | 641818.364 |
| 12 | 6457777.070 | 641818.364 | 47.66 | 0.80 | 13 | 6457774.725 | 641824.812 |
| 13 | 6457774.725 | 641824.812 | 47.56 | 0.86 | 14 | 6457771.843 | 641834.546 |
| 14 | 6457771.843 | 641834.546 | 47.89 | 0.61 | 15 | 6457771.226 | 641839.539 |
| 15 | 6457771.226 | 641839.539 | 47.75 | 0.56 | 16 | 6457768.942 | 641846.064 |
| 16 | 6457768.942 | 641846.064 | 47.35 | 0.81 | 17 | 6457765.327 | 641855.559 |
| 17 | 6457765.327 | 641855.559 | 46.56 | 0.95 | 18 | 6457764.488 | 641860.310 |
| 18 | 6457764.488 | 641860.310 | 46.39 | 1.01 | 19 | 6457762.882 | 641867.395 |
| 19 | 6457762.882 | 641867.395 | 46.35 | 0.97 | 20 | 6457761.519 | 641872.795 |
| 20 | 6457761.519 | 641872.795 | 46.27 | 0.95 | 21 | 6457759.359 | 641880.600 |
| 21 | 6457759.359 | 641880.600 | 46.19 | 0.89 | 22 | 6457755.667 | 641890.150 |
| 22 | 6457755.667 | 641890.150 | 45.72 | 0.82 | 23 | 6457750.851 | 641900.951 |
| 23 | 6457750.851 | 641900.951 | 44.90 | 1.07 | 24 | 6457747.194 | 641908.653 |
| 24 | 6457747.194 | 641908.653 | 44.65 | 1.01 | 25 | 6457745.187 | 641912.308 |
| 25 | 6457745.187 | 641912.308 | 44.61 | 0.87 | 26 | 6457740.951 | 641920.020 |
| 26 | 6457740.951 | 641920.020 | 44.32 | 1.01 | 27 | 6457735.871 | 641928.871 |
| 27 | 6457735.871 | 641928.871 | 44.12 | 0.97 | 28 | 6457727.557 | 641941.615 |
| 28 | 6457727.557 | 641941.615 | 43.83 | 1.04 | 29 | 6457725.698 | 641940.998 |
| 29 | 6457725.698 | 641940.998 | 43.93 | 0.98 | 30 | 6457722.279 | 641938.525 |
| 30 | 6457722.279 | 641938.525 | 44.01 | 0.90 | 31 | 6457710.279 | 641931.108 |
| 31 | 6457710.279 | 641931.108 | 44.53 | 0.73 | 32 | 6457700.819 | 641924.708 |
| 32 | 6457700.819 | 641924.708 | 44.83 | 0.69 | 33 | 6457690.754 | 641918.281 |
| 33 | 6457690.754 | 641918.281 | 45.29 | 0.74 | 34 | 6457682.099 | 641912.937 |
| 34 | 6457682.099 | 641912.937 | 45.50 | 0.84 | 35 | 6457676.677 | 641909.516 |
| 35 | 6457676.677 | 641909.516 | 45.94 | 0.94 | 36 | 6457668.342 | 641904.046 |
| 36 | 6457668.342 | 641904.046 | 46.03 | 0.86 | 37 | 6457662.153 | 641899.916 |
| 37 | 6457662.153 | 641899.916 | 46.45 | 0.78 | 38 | 6457655.611 | 641897.187 |
| 38 | 6457655.611 | 641897.187 | 46.19 | 1.06 | 39 | 6457649.974 | 641904.126 |
| 39 | 6457649.974 | 641904.126 | 46.12 | 1.08 | 40 | 6457646.861 | 641908.267 |
| 40 | 6457646.861 | 641908.267 | 46.03 | 0.90 | 41 | 6457641.905 | 641915.842 |
| 41 | 6457641.905 | 641915.842 | 45.79 | 0.93 | 42 | 6457636.561 | 641923.265 |
| 42 | 6457636.561 | 641923.265 | 45.58 | 0.83 | 43 | 6457634.381 | 641925.249 |
| 43 | 6457634.381 | 641925.249 | 45.65 | 0.65 | 44 | 6457627.750 | 641929.817 |
| 44 | 6457627.750 | 641929.817 | 45.54 | 0.75 | 45 | 6457621.500 | 641934.639 |
| 45 | 6457621.500 | 641934.639 | 44.94 | 0.92 | 49 | 6457613.552 | 641944.245 |
| 49 | 6457613.552 | 641944.245 | 45.09 | 0.68 | 50 | 6457607.928 | 641950.062 |
| 50 | 6457607.928 | 641950.062 | 45.07 | 0.83 | 51 | 6457600.443 | 641957.421 |
| 51 | 6457600.443 | 641957.421 | 44.81 | 0.92 | 52 | 6457588.835 | 641968.784 |
| 52 | 6457588.835 | 641968.784 | 44.54 | 0.89 | 53 | 6457579.558 | 641976.883 |
| 53 | 6457579.558 | 641976.883 | 43.18 | 1.06 | 54 | 6457571.166 | 641984.398 |
| 54 | 6457571.166 | 641984.398 | 42.54 | 1.17 | 55 | 6457562.525 | 641992.974 |
| 55 | 6457562.525 | 641992.974 | 42.79 | 1.01 | 56 | 6457555.386 | 642000.529 |
| 56 | 6457555.386 | 642000.529 | 43.83 | 1.01 | 57 | 6457549.919 | 642005.012 |
| 57 | 6457549.919 | 642005.012 | 45.37 | 1.01 | 58 | 6457543.019 | 642009.813 |
| 58 | 6457543.019 | 642009.813 | 45.46 | 1.01 | 59 | 6457534.065 | 642016.921 |
| 59 | 6457534.065 | 642016.921 | 45.51 | 0.83 | 60 | 6457525.974 | 642023.741 |
| 60 | 6457525.974 | 642023.741 | 45.79 | 1.04 | 61 | 6457517.773 | 642029.884 |
| 61 | 6457517.773 | 642029.884 | 45.85 | 0.83 | 62 | 6457508.138 | 642036.191 |
| 62 | 6457508.138 | 642036.191 | 45.96 | 0.91 | 63 | 6457501.614 | 642040.975 |
| 63 | 6457501.614 | 642040.975 | 45.96 | 0.99 | 64 | 6457493.615 | 642047.166 |
| 64 | 6457493.615 | 642047.166 | 46.13 | 1.02 | 65 | 6457491.391 | 642048.729 |
| 65 | 6457491.391 | 642048.729 | 46.02 | 1.12 | 66 | 6457489.018 | 642047.240 |
| 66 | 6457489.018 | 642047.240 | 46.16 | 1.29 |  |  |  |

| Kaabli nr 1741 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 67 | 6457488.737 | 642047.244 | 46.14 | 1.31 | 68 | 6457490.343 | 642049.743 |
| 68 | 6457490.343 | 642049.743 | 45.90 | 1.19 | 69 | 6457483.839 | 642055.142 |
| 69 | 6457483.839 | 642055.142 | 46.11 | 0.80 | 70 | 6457474.750 | 642064.998 |
| 70 | 6457474.750 | 642064.998 | 46.16 | 0.78 | 71 | 6457467.507 | 642072.803 |
| 71 | 6457467.507 | 642072.803 | 46.49 | 1.07 | 72 | 6457458.190 | 642080.355 |
| 72 | 6457458.190 | 642080.355 | 47.50 | 0.99 | 73 | 6457451.047 | 642086.185 |
| 73 | 6457451.047 | 642086.185 | 49.29 | 0.77 | 74 | 6457443.858 | 642097.139 |
| 74 | 6457443.858 | 642097.139 | 50.65 | 0.60 | 75 | 6457441.973 | 642101.591 |
| 75 | 6457441.973 | 642101.591 | 51.15 | 0.93 | 76 | 6457441.252 | 642109.822 |
| 76 | 6457441.252 | 642109.822 | 51.65 | 0.96 | 77 | 6457440.560 | 642121.759 |
| 77 | 6457440.560 | 642121.759 | 51.46 | 1.00 | 78 | 6457439.734 | 642131.492 |
| 78 | 6457439.734 | 642131.492 | 51.12 | 1.05 | 79 | 6457438.912 | 642139.963 |
| 79 | 6457438.912 | 642139.963 | 51.19 | 1.06 | 80 | 6457438.225 | 642147.871 |
| 80 | 6457438.225 | 642147.871 | 51.22 | 0.82 | 81 | 6457435.706 | 642158.609 |
| 81 | 6457435.706 | 642158.609 | 50.90 | 0.81 | 82 | 6457433.596 | 642163.574 |
| 82 | 6457433.596 | 642163.574 | 51.06 | 1.00 | 83 | 6457430.896 | 642169.758 |
| 83 | 6457430.896 | 642169.758 | 51.46 | 0.79 | 84 | 6457428.294 | 642175.143 |
| 84 | 6457428.294 | 642175.143 | 51.95 | 1.05 | 85 | 6457426.233 | 642178.251 |
| 85 | 6457426.233 | 642178.251 | 52.01 | 0.99 | 86 | 6457418.870 | 642186.157 |
| 86 | 6457418.870 | 642186.157 | 53.02 | 0.80 | 87 | 6457412.609 | 642192.568 |
| 87 | 6457412.609 | 642192.568 | 54.13 | 0.84 | 88 | 6457406.356 | 642199.122 |
| 88 | 6457406.356 | 642199.122 | 55.01 | 0.79 | 89 | 6457402.145 | 642203.662 |
| 89 | 6457402.145 | 642203.662 | 55.71 | 0.86 | 90 | 6457396.219 | 642209.701 |
| 90 | 6457396.219 | 642209.701 | 56.62 | 0.84 | 91 | 6457384.973 | 642220.956 |
| 91 | 6457384.973 | 642220.956 | 57.58 | 0.96 | 92 | 6457382.014 | 642222.836 |
| 92 | 6457382.014 | 642222.836 | 57.68 | 0.95 | 93 | 6457374.189 | 642218.373 |
| 93 | 6457374.189 | 642218.373 | 59.34 | 0.92 | 94 | 6457373.407 | 642215.617 |
| 94 | 6457373.407 | 642215.617 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 1742 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 94 | 6457373.407 | 642215.617 | - | - | 95 | 6457368.846 | 642214.344 |
| 95 | 6457368.846 | 642214.344 | 59.66 | 1.05 | 96 | 6457359.459 | 642207.662 |
| 96 | 6457359.459 | 642207.662 | 60.40 | 0.91 | 97 | 6457353.390 | 642202.765 |
| 97 | 6457353.390 | 642202.765 | 60.91 | 0.72 | 98 | 6457340.404 | 642194.073 |
| 98 | 6457340.404 | 642194.073 | 61.25 | 1.13 | 99 | 6457329.955 | 642187.287 |
| 99 | 6457329.955 | 642187.287 | 61.76 | 1.00 | 100 | 6457319.709 | 642181.289 |
| 100 | 6457319.709 | 642181.289 | 62.26 | 1.11 | 101 | 6457311.836 | 642176.095 |
| 101 | 6457311.836 | 642176.095 | 62.81 | 1.00 | 102 | 6457302.854 | 642170.452 |
| 102 | 6457302.854 | 642170.452 | 63.25 | 0.96 | 103 | 6457299.266 | 642169.785 |
| 103 | 6457299.266 | 642169.785 | 63.29 | 0.89 | 104 | 6457297.178 | 642172.023 |
| 104 | 6457297.178 | 642172.023 | 63.27 | 0.86 | 105 | 6457293.138 | 642180.457 |
| 105 | 6457293.138 | 642180.457 | 62.94 | 0.87 | 106 | 6457290.840 | 642185.323 |
| 106 | 6457290.840 | 642185.323 | 62.73 | 0.78 | 107 | 6457285.958 | 642196.056 |
| 107 | 6457285.958 | 642196.056 | 62.90 | 0.72 | 108 | 6457283.697 | 642201.601 |
| 108 | 6457283.697 | 642201.601 | 62.36 | 0.87 | 109 | 6457281.005 | 642207.002 |
| 109 | 6457281.005 | 642207.002 | 62.08 | 0.95 | 110 | 6457275.965 | 642218.567 |
| 110 | 6457275.965 | 642218.567 | 61.11 | 0.69 | 111 | 6457271.093 | 642227.878 |
| 111 | 6457271.093 | 642227.878 | 60.29 | 0.88 | 112 | 6457267.066 | 642236.579 |
| 112 | 6457267.066 | 642236.579 | 59.39 | 0.88 | 113 | 6457262.693 | 642246.115 |
| 113 | 6457262.693 | 642246.115 | 58.38 | 1.10 | 114 | 6457258.690 | 642255.377 |
| 114 | 6457258.690 | 642255.377 | 56.75 | 0.88 | 115 | 6457256.923 | 642258.862 |
| 115 | 6457256.923 | 642258.862 | 56.54 | 0.92 | 116 | 6457252.553 | 642267.903 |
| 116 | 6457252.553 | 642267.903 | 55.74 | 0.98 | 117 | 6457249.193 | 642275.721 |
| 117 | 6457249.193 | 642275.721 | 54.96 | 0.89 | 118 | 6457245.797 | 642282.805 |
| 118 | 6457245.797 | 642282.805 | 54.31 | 0.89 | 119 | 6457238.972 | 642283.788 |
| 119 | 6457238.972 | 642283.788 | 54.23 | 0.87 | 120 | 6457230.865 | 642289.665 |
| 120 | 6457230.865 | 642289.665 | 53.29 | 0.92 | 121 | 6457224.841 | 642292.870 |
| 121 | 6457224.841 | 642292.870 | 52.61 | 1.08 | 122 | 6457215.541 | 642297.681 |
| 122 | 6457215.541 | 642297.681 | 52.10 | 0.95 | 123 | 6457208.041 | 642301.175 |
| 123 | 6457208.041 | 642301.175 | 51.97 | 0.86 | 124 | 6457198.811 | 642305.870 |
| 124 | 6457198.811 | 642305.870 | 51.84 | 0.90 | 125 | 6457188.907 | 642310.903 |
| 125 | 6457188.907 | 642310.903 | 51.81 | 1.02 | 126 | 6457178.529 | 642316.173 |
| 126 | 6457178.529 | 642316.173 | 51.71 | 0.92 | 127 | 6457169.190 | 642320.854 |
| 127 | 6457169.190 | 642320.854 | 51.36 | 0.77 | 128 | 6457163.424 | 642325.157 |
| 128 | 6457163.424 | 642325.157 | 50.92 | 0.96 | 129 | 6457151.965 | 642328.784 |
| 129 | 6457151.965 | 642328.784 | 50.44 | 0.99 | 130 | 6457144.158 | 642329.396 |
| 130 | 6457144.158 | 642329.396 | 50.37 | 0.98 | 131 | 6457135.196 | 642330.054 |
| 131 | 6457135.196 | 642330.054 | 50.29 | 1.07 | 132 | 6457132.729 | 642324.566 |
| 132 | 6457132.729 | 642324.566 | 50.66 | 0.97 | 133 | 6457132.530 | 642321.942 |
| 133 | 6457132.530 | 642321.942 | 50.85 | 0.88 | 134 | 6457133.057 | 642320.356 |
| 134 | 6457133.057 | 642320.356 | - | - |  |  |  |

| Kulbilohu kaabli koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 319 | 6457717.804 | 641823.168 | - | - | 320 | 6457717.453 | 641825.371 |
| 320 | 6457717.453 | 641825.371 | 48.09 | 0.67 | 321 | 6457710.951 | 641835.335 |
| 321 | 6457710.951 | 641835.335 | 47.64 | 1.06 | 322 | 6457711.229 | 641837.382 |
| 322 | 6457711.229 | 641837.382 | 48.07 | 0.63 |  |  |  |

| Mastide koordinaadid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masti nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 2 | 6457621.512 | 641930.269 |
| Märkused: |  |  |

Kadri Huugen

OÜ Cover Grupp

03.04.09

| Keskpinge elektriõhuliini andmetabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiider: |  |  | Elva-Mahlamäe 15 kV fiider |  |  |  |  |  |  |  |  | Lehe nr: 1 |  |  |  |  | Kuupäev: |  |  | 31.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Täitja: |  |  |  | Martin Paimre |  |  |  |  |  |  |
| Mast |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarvikud |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seadmed |  |  |  |  |  | Lisa |
| liini lõik | nr |  | tüüp | mat |  | ku-ju | kõrg |  |  |  |  | masti toestus |  |  |  | juhtmete toestus |  |  | loogad; s.vah. | pik-kus |  |  | jätk | Ristmeväli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trass |  |  | lahkl suund |  | alajaam |  |  |  | hargne- mised |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jal |  | tugi |  | tõm |  | traavers | iso-laatorid |  |  |  |  |  |  | KP |  | MP |  | side |  |  | tee |  | muu |  | ok-sad |  | võsa |  |  | S/V |  | nimi |  |  |
| Elva | 1 |  | L | P/R |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | L(aj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ |  | S |  | Kulbilohu |  |  |
| Laoplatsi LP-Elma AJ | 2 |  | L | P/K |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VTO, VTA | 3xSDI80, 3xSF 20 |  | L(aj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2-M4 | 4 |  | L | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO | 3xSF 20 |  | L(aj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ |  | S |  | Laoplatsi |  |  |
| Laoplatsi LP-Elma AJ | 3 |  | L | B |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VTA | 3xSDI80 |  | L(aj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ |  | S |  | Elma |  |  |

| Keskpinge elektriõhuliini andmetabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiider: |  |  | Elva-Matsi 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lehe nr: 2 |  |  |  |  | Kuupäev: |  |  | 31.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Täitja: |  |  |  | Martin Paimre |  |  |  |  |  |  |
| Mast |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarvikud |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seadmed |  |  |  |  |  | Lisa |
| liini lõik | nr |  | tüüp | Mat |  | ku-ju | kõrg |  |  |  |  | masti toestus |  |  |  | juhtmete toestus |  |  | loogad; s.vah. | pik-kus |  |  | jätk | Ristmeväli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trass |  |  | lahkl suund |  | alajaam |  |  |  | hargne- mised |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jal |  | tugi |  | tõm |  | traavers | iso-laatorid |  |  |  |  |  |  | KP |  | MP |  | side |  |  | tee |  | muu |  | ok-sad |  | võsa |  |  | S/V |  | nimi |  |  |
|  | 21 |  | L | P/R |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VTA | 3xSDI80, 3xSF 20 |  | L(aj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ |  | S |  | Kullese |  |  |