OÜ COVER GRUPP

geodeesia@covergrupp.ee

Litsents: 605 MA

Välja antud 15.08.2006

MTR  EEG000063

Töö nr: T011-09

TARTU MAAKOND

ELVA LINN

RAHU TN DETAILPLANEERINGUALA

KINNISTUTE ELEKTRIVÕRGUGA LIITUMISE TEOSTUSMÕÕDISTUS

Koostas: /                          / Kadri Huugen

Kontrollis: /                             / Timo Jaanus

www.covergrupp.ee

postiaadress: Tähe 116  51013   Tartu

telefon: 5056 867   Reg nr 10150580

# SISUKORD

Saatekiri		3

Keskpinge elektriõhuliini andmetabel		11

Joonis: Teostusjoonis		12

# SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  | Rahu tn detailplaneeringuala kinnistute elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond Elva linn |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  | L73511 |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  | F1, F2, F5, F6 |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  | Empower Engineering OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  | Cover Grupp OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  | 605 MA MTR EEG000063 |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  | T011-09 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  | 25.02, 13.03, 20.03 ja 30.03.09 |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  | 681.1 m |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  | 416.9 m |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse kirjeldus |  |  |  |  |  |  | Cu 35 |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  | 64.3 m |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 1763 algus |  |  | Kaabli nr 1763 lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mahlamäe AJ |  | 94 |  | Paadi AJ |  |  |  | 569.1 |  | AHXAMK-W 3x70/35Cu |
| 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 30.6 |  | PVC 160 |
| 10 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 59.1 |  | PVC 160 |
| 19 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 12.1 |  | PVC 160 |
| 24 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 6.1 |  | PVC 160 |
| 27 |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 4.1 |  | PVC 160 |
| 29 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 5.9 |  | PVC 160 |
| 32 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 10.2 |  | PVC 160 |
| 34 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 16.7 |  | PVC 160 |
| 39 |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 33.7 |  | PVC 160 |
| 44 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 11.9 |  | PVC 160 |
| 53 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 18.2 |  | PVC 160 |
| 59 |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 42.1 |  | PVC 160 |
| 58 |  |  | 88 |  |  |  |  |  | 17.7 |  | PVC 160 |
| Kaabli nr 1764 algus |  |  | Kaabli nr 1764 lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Paadi AJ |  | 108 |  | Mast 168 |  |  |  | 112.0 |  | AHXAMK-W 3x70/35Cu |
| 95 |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 9.8 |  | PVC 160 |
| 103 |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 41.5 |  | PVC 160 |
| Kaabli nr 8544 (F1) algus |  |  | Kaabli nr 8544 (F1) lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Paadi AJ |  | 74 |  | JK Heina 6 |  |  |  | 60.0 |  | AXPK 4G120 |
| 85 |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 12.1 |  | PVC 110 |
| Kaabli nr 8545 algus |  |  | Kaabli nr 8545 lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 74 | JK Heina 6 |  | 58 |  | LK Herne 1/3 |  |  |  | 155.6 |  | AXPK 4G70 |
| 56 |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 12.1 |  | PVC 110 |
| 59 |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 42.1 |  | PVC 110 |
| Kaabli nr 8546 algus |  |  | Kaabli nr 8546 lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 74 | JK Heina 6 |  | 84 |  | LK Heina 10/Herne 5 |  |  |  | 93.1 |  | AXPK 4G70 |
| 75 |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 12.1 |  | PVC 110 |
| 79 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 12.0 |  | PVC 110 |
| 82 |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 12.0 |  | PVC 110 |
| Kaabli nr 8547 (F2) algus |  |  | Kaabli nr 8547 (F2) lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Paadi AJ |  | 86 |  | Mast 1 |  |  |  | 20.0 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 8548 (F5) algus |  |  | Kaabli nr 8548 (F5) lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Paadi AJ |  | 91 |  | Mast 2 |  |  |  | 14.3 |  | AXPK 4G70 |
| 89 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 9.0 |  | PVC 110 |
| Kaabli nr 8549 (F6) algus |  |  | Kaabli nr 8549 (F6) lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Paadi AJ |  | 102 |  | Mast 3 |  |  |  | 73.9 |  | AXPK 4G70 |
| 101 |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 5.9 |  | PVC 110 |
| Reservtoru algus |  |  | Reservtoru lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 87.0 |  | PVC 110 |
| Maandusjuhi algus |  |  | Maandusjuhi lõpp |  |  |  |  |  | Maandus-juhi pikkus |  | Maandus-juhi materjal |
| Algusobjekt |  |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.3 |  | Cu 35 |
|  |  |  | Kokku |  |  |  |  |  | 681.1 |  | AHXAMK-W 3x70/35Cu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.9 |  | AXPK 4G70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |  | AXPK 4G120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.3 |  | PVC 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.7 |  | PVC 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.3 |  | Cu 35 |
|  |  |  | Kogu trassi pikkus |  |  |  |  |  | 1098.0 |  |  |
| ## Lähtepunktide koordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: 1524 6456084.374 643414.894 62.067 9190 6455826.118 643269.356 60.601 8123 6455647.666 643111.253 54.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: Rahu tn detailplaneeringuala kinnistute elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus |  |  |  | ## Faili nimi: T011-09 |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dwg |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |
| MPkaabel |  | MPKAABEL |  | red |  | MP_KBL |  | 0 |  |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  | red |  | KAITSETORU |  | 0 |  |  |  |
| Maandusjuht |  | MPKAABEL |  | magenta |  | MAANDUS |  | 0 |  |  |  |
| Liitumiskapp |  | ELRAJATIS |  | red |  |  |  |  |  |  |  |
| Puitpost |  | POST |  | red |  |  |  |  |  |  |  |
| Märketulp |  | POST |  | red |  |  |  |  |  |  |  |
| Maanduselektrood |  | MPKAABEL |  | magenta |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet.post |  | POST |  | black |  |  |  |  |  |  |  |
| MP ÕL |  | MPOHULIIN |  | red |  | MP_OHL |  | 0 |  |  |  |
| Tee |  | TEE |  | 252 |  | ASFBET KRUUSKILL AAREKIVI PINNASTEE TEERADA |  | 0 |  |  |  |
| Hoone |  | HOONE |  | 252 |  | Continuous |  |  |  |  |  |
| Kõrgus |  | KORGUS |  | black |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekst |  | VORMISTUS |  | black |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaev |  | KKAEV DKAEV VKAEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kaabli nr 1763 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6456252.662 | 643070.092 | - | - | 2 | 6456252.603 | 643071.289 |
| 2 | 6456252.603 | 643071.289 | 53.28 | 1.04 | 3 | 6456248.441 | 643072.410 |
| 3 | 6456248.441 | 643072.410 | 53.63 | 0.89 | 4 | 6456247.886 | 643072.108 |
| 4 | 6456247.886 | 643072.108 | 56.38 | 0.84 | 5 | 6456244.789 | 643063.652 |
| 5 | 6456244.789 | 643063.652 | 53.46 | 0.81 | 6 | 6456231.190 | 643065.483 |
| 6 | 6456231.190 | 643065.483 | 52.71 | 0.64 | 7 | 6456226.846 | 643053.240 |
| 7 | 6456226.846 | 643053.240 | 52.12 | 0.82 | 8 | 6456223.849 | 643043.099 |
| 8 | 6456223.849 | 643043.099 | 51.65 | 0.87 | 9 | 6456220.735 | 643032.046 |
| 9 | 6456220.735 | 643032.046 | 51.20 | 0.90 | 10 | 6456218.290 | 643023.869 |
| 10 | 6456218.290 | 643023.869 | 50.92 | 0.98 | 11 | 6456215.603 | 643018.858 |
| 11 | 6456215.603 | 643018.858 | 50.64 | 0.95 | 12 | 6456208.547 | 643019.242 |
| 12 | 6456208.547 | 643019.242 | 50.65 | 0.77 | 13 | 6456204.537 | 643019.853 |
| 13 | 6456204.537 | 643019.853 | 50.68 | 0.78 | 14 | 6456194.614 | 643021.302 |
| 14 | 6456194.614 | 643021.302 | 50.53 | 0.81 | 15 | 6456187.095 | 643022.740 |
| 15 | 6456187.095 | 643022.740 | 50.74 | 0.72 | 16 | 6456181.593 | 643023.732 |
| 16 | 6456181.593 | 643023.732 | 50.57 | 0.78 | 17 | 6456173.252 | 643025.290 |
| 17 | 6456173.252 | 643025.290 | 50.62 | 0.81 | 18 | 6456163.058 | 643027.241 |
| 18 | 6456163.058 | 643027.241 | 50.78 | 1.03 | 19 | 6456151.623 | 643030.253 |
| 19 | 6456151.623 | 643030.253 | 50.66 | 0.69 | 20 | 6456139.960 | 643033.429 |
| 20 | 6456139.960 | 643033.429 | 50.88 | 0.78 | 21 | 6456133.123 | 643035.171 |
| 21 | 6456133.123 | 643035.171 | 51.03 | 0.82 | 22 | 6456124.304 | 643037.372 |
| 22 | 6456124.304 | 643037.372 | 51.15 | 1.05 | 23 | 6456111.755 | 643040.454 |
| 23 | 6456111.755 | 643040.454 | 51.59 | 0.86 | 24 | 6456100.189 | 643044.001 |
| 24 | 6456100.189 | 643044.001 | 51.96 | 0.82 | 25 | 6456097.322 | 643049.240 |
| 25 | 6456097.322 | 643049.240 | 52.05 | 0.73 | 26 | 6456098.066 | 643058.111 |
| 26 | 6456098.066 | 643058.111 | 51.39 | 1.06 | 27 | 6456098.414 | 643068.747 |
| 27 | 6456098.414 | 643068.747 | 51.06 | 0.86 | 28 | 6456098.619 | 643072.885 |
| 28 | 6456098.619 | 643072.885 | 51.00 | 0.86 | 29 | 6456098.853 | 643079.040 |
| 29 | 6456098.853 | 643079.040 | 50.96 | 0.71 | 30 | 6456098.855 | 643084.987 |
| 30 | 6456098.855 | 643084.987 | 50.96 | 0.80 | 31 | 6456099.712 | 643096.112 |
| 31 | 6456099.712 | 643096.112 | 50.89 | 0.97 | 32 | 6456101.033 | 643109.605 |
| 32 | 6456101.033 | 643109.605 | 51.25 | 0.84 | 33 | 6456102.524 | 643119.698 |
| 33 | 6456102.524 | 643119.698 | 51.46 | 1.06 | 34 | 6456101.952 | 643121.660 |
| 34 | 6456101.952 | 643121.660 | 51.70 | 0.93 | 35 | 6456091.686 | 643123.107 |
| 35 | 6456091.686 | 643123.107 | 51.29 | 0.98 | 36 | 6456085.983 | 643120.341 |
| 36 | 6456085.983 | 643120.341 | 51.16 | 0.71 | 37 | 6456075.679 | 643121.405 |
| 37 | 6456075.679 | 643121.405 | 50.83 | 0.82 | 38 | 6456065.233 | 643122.962 |
| 38 | 6456065.233 | 643122.962 | 50.66 | 0.83 | 39 | 6456054.262 | 643124.940 |
| 39 | 6456054.262 | 643124.940 | 50.82 | 0.82 | 40 | 6456040.046 | 643127.508 |
| 40 | 6456040.046 | 643127.508 | 50.73 | 0.82 | 41 | 6456031.318 | 643129.080 |
| 41 | 6456031.318 | 643129.080 | 50.73 | 0.69 | 42 | 6456021.038 | 643130.710 |
| 42 | 6456021.038 | 643130.710 | 50.91 | 0.64 | 43 | 6456012.438 | 643132.441 |
| 43 | 6456012.438 | 643132.441 | 50.73 | 0.89 | 44 | 6456001.106 | 643134.337 |
| 44 | 6456001.106 | 643134.337 | 51.15 | 0.70 | 45 | 6455989.475 | 643136.950 |
| 45 | 6455989.475 | 643136.950 | 51.30 | 0.84 | 46 | 6455983.524 | 643138.148 |
| 46 | 6455983.524 | 643138.148 | 51.41 | 0.89 | 47 | 6455978.838 | 643139.192 |
| 47 | 6455978.838 | 643139.192 | 51.55 | 0.89 | 48 | 6455973.813 | 643140.459 |
| 48 | 6455973.813 | 643140.459 | 51.84 | 0.95 | 49 | 6455968.272 | 643141.785 |
| 49 | 6455968.272 | 643141.785 | 52.15 | 0.82 | 50 | 6455963.304 | 643142.725 |
| 50 | 6455963.304 | 643142.725 | 52.31 | 0.80 | 51 | 6455958.072 | 643143.829 |
| 51 | 6455958.072 | 643143.829 | 52.56 | 0.75 | 52 | 6455953.090 | 643144.903 |
| 52 | 6455953.090 | 643144.903 | 52.70 | 0.80 | 53 | 6455944.202 | 643146.857 |
| 53 | 6455944.202 | 643146.857 | 52.96 | 0.97 | 54 | 6455927.475 | 643150.469 |
| 54 | 6455927.475 | 643150.469 | 53.70 | 0.81 | 55 | 6455926.462 | 643150.686 |
| 55 | 6455926.462 | 643150.686 | 53.85 | 0.75 | 59 | 6455919.292 | 643151.689 |
| 59 | 6455919.292 | 643151.689 | 54.35 | 0.55 | 60 | 6455911.975 | 643153.087 |
| 60 | 6455911.975 | 643153.087 | 54.55 | 0.56 | 61 | 6455902.080 | 643155.121 |
| 61 | 6455902.080 | 643155.121 | 54.62 | 0.67 | 62 | 6455894.181 | 643156.787 |
| 62 | 6455894.181 | 643156.787 | 54.83 | 0.54 | 63 | 6455882.951 | 643159.019 |
| 63 | 6455882.951 | 643159.019 | 55.14 | 0.56 | 64 | 6455878.002 | 643160.042 |
| 64 | 6455878.002 | 643160.042 | 55.31 | 0.62 | 65 | 6455868.644 | 643162.014 |
| 65 | 6455868.644 | 643162.014 | 55.32 | 0.83 | 66 | 6455858.728 | 643163.706 |
| 66 | 6455858.728 | 643163.706 | 55.49 | 0.84 | 67 | 6455852.586 | 643165.001 |
| 67 | 6455852.586 | 643165.001 | 55.41 | 0.98 | 68 | 6455843.427 | 643167.210 |
| 68 | 6455843.427 | 643167.210 | 55.76 | 0.74 | 87 | 6455831.663 | 643170.283 |
| 87 | 6455831.663 | 643170.283 | 55.59 | 0.86 | 88 | 6455826.061 | 643170.653 |
| 88 | 6455826.061 | 643170.653 | 55.42 | 0.73 | 89 | 6455823.163 | 643172.042 |
| 89 | 6455823.163 | 643172.042 | 55.57 | 0.57 | 94 | 6455819.604 | 643174.329 |
| 94 | 6455819.604 | 643174.329 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 1764 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 94 | 6455819.604 | 643174.329 | - | - | 95 | 6455816.669 | 643172.138 |
| 95 | 6455816.669 | 643172.138 | 55.56 | 0.44 | 96 | 6455807.072 | 643174.151 |
| 96 | 6455807.072 | 643174.151 | 55.41 | 0.66 | 97 | 6455796.979 | 643176.473 |
| 97 | 6455796.979 | 643176.473 | 55.26 | 0.81 | 98 | 6455786.336 | 643178.962 |
| 98 | 6455786.336 | 643178.962 | 55.53 | 0.63 | 99 | 6455775.349 | 643181.572 |
| 99 | 6455775.349 | 643181.572 | 55.15 | 0.73 | 100 | 6455765.610 | 643183.994 |
| 100 | 6455765.610 | 643183.994 | 55.27 | 0.62 | 101 | 6455760.928 | 643187.069 |
| 101 | 6455760.928 | 643187.069 | 55.20 | 0.70 | 103 | 6455755.386 | 643193.143 |
| 103 | 6455755.386 | 643193.143 | 54.74 | 1.44 | 104 | 6455744.109 | 643201.777 |
| 104 | 6455744.109 | 643201.777 | 55.15 | 0.80 | 105 | 6455743.091 | 643202.319 |
| 105 | 6455743.091 | 643202.319 | 55.14 | 0.73 | 106 | 6455730.329 | 643200.011 |
| 106 | 6455730.329 | 643200.011 | 54.59 | 0.80 | 107 | 6455719.272 | 643197.033 |
| 107 | 6455719.272 | 643197.033 | 55.33 | 0.49 | 108 | 6455717.591 | 643196.540 |
| 108 | 6455717.591 | 643196.540 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 8544 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 93 | 6455822.775 | 643174.913 | - | - | 92 | 6455823.440 | 643174.517 |
| 92 | 6455823.440 | 643174.517 | 55.70 | 0.42 | 89 | 6455823.163 | 643172.042 |
| 89 | 6455823.163 | 643172.042 | 55.57 | 0.57 | 88 | 6455826.061 | 643170.653 |
| 88 | 6455826.061 | 643170.653 | 55.42 | 0.73 | 87 | 6455831.663 | 643170.283 |
| 87 | 6455831.663 | 643170.283 | 55.59 | 0.86 | 85 | 6455839.257 | 643175.704 |
| 85 | 6455839.257 | 643175.704 | 55.92 | 0.93 | 69 | 6455846.593 | 643172.874 |
| 69 | 6455846.593 | 643172.874 | 56.11 | 0.80 | 70 | 6455851.173 | 643177.620 |
| 70 | 6455851.173 | 643177.620 | 56.34 | 0.94 | 71 | 6455858.471 | 643185.198 |
| 71 | 6455858.471 | 643185.198 | 56.65 | 0.96 | 72 | 6455864.564 | 643191.971 |
| 72 | 6455864.564 | 643191.971 | 57.15 | 0.85 | 73 | 6455866.786 | 643194.205 |
| 73 | 6455866.786 | 643194.205 | 57.34 | 0.83 | 74 | 6455867.491 | 643193.807 |
| 74 | 6455867.491 | 643193.807 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 8545 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 74 | 6455867.491 | 643193.807 | - | - | 73 | 6455866.786 | 643194.205 |
| 73 | 6455866.786 | 643194.205 | 57.34 | 0.83 | 72 | 6455864.564 | 643191.971 |
| 72 | 6455864.564 | 643191.971 | 57.15 | 0.85 | 71 | 6455858.471 | 643185.198 |
| 71 | 6455858.471 | 643185.198 | 56.65 | 0.96 | 70 | 6455851.173 | 643177.620 |
| 70 | 6455851.173 | 643177.620 | 56.34 | 0.94 | 69 | 6455846.593 | 643172.874 |
| 69 | 6455846.593 | 643172.874 | 56.11 | 0.80 | 68 | 6455843.427 | 643167.210 |
| 68 | 6455843.427 | 643167.210 | 55.76 | 0.74 | 67 | 6455852.586 | 643165.001 |
| 67 | 6455852.586 | 643165.001 | 55.41 | 0.98 | 66 | 6455858.728 | 643163.706 |
| 66 | 6455858.728 | 643163.706 | 55.49 | 0.84 | 65 | 6455868.644 | 643162.014 |
| 65 | 6455868.644 | 643162.014 | 55.32 | 0.83 | 64 | 6455878.002 | 643160.042 |
| 64 | 6455878.002 | 643160.042 | 55.31 | 0.62 | 63 | 6455882.951 | 643159.019 |
| 63 | 6455882.951 | 643159.019 | 55.14 | 0.56 | 62 | 6455894.181 | 643156.787 |
| 62 | 6455894.181 | 643156.787 | 54.83 | 0.54 | 61 | 6455902.080 | 643155.121 |
| 61 | 6455902.080 | 643155.121 | 54.62 | 0.67 | 60 | 6455911.975 | 643153.087 |
| 60 | 6455911.975 | 643153.087 | 54.55 | 0.56 | 59 | 6455919.292 | 643151.689 |
| 59 | 6455919.292 | 643151.689 | 54.35 | 0.55 | 55 | 6455926.462 | 643150.686 |
| 55 | 6455926.462 | 643150.686 | 53.85 | 0.75 | 56 | 6455934.646 | 643159.975 |
| 56 | 6455934.646 | 643159.975 | 54.01 | 0.66 | 57 | 6455938.331 | 643171.491 |
| 57 | 6455938.331 | 643171.491 | 53.96 | 0.71 | 58 | 6455940.374 | 643180.782 |
| 58 | 6455940.374 | 643180.782 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 8546 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 74 | 6455867.491 | 643193.807 | - | - | 75 | 6455872.884 | 643200.044 |
| 75 | 6455872.884 | 643200.044 | 57.85 | 0.61 | 76 | 6455881.098 | 643208.915 |
| 76 | 6455881.098 | 643208.915 | 58.03 | 0.77 | 77 | 6455889.300 | 643217.524 |
| 77 | 6455889.300 | 643217.524 | 58.13 | 0.77 | 78 | 6455895.685 | 643224.181 |
| 78 | 6455895.685 | 643224.181 | 58.16 | 0.86 | 79 | 6455900.573 | 643229.487 |
| 79 | 6455900.573 | 643229.487 | 58.40 | 0.75 | 80 | 6455908.694 | 643238.360 |
| 80 | 6455908.694 | 643238.360 | 58.53 | 0.65 | 81 | 6455916.254 | 643245.633 |
| 81 | 6455916.254 | 643245.633 | 58.37 | 1.06 | 82 | 6455918.803 | 643248.091 |
| 82 | 6455918.803 | 643248.091 | 58.43 | 0.86 | 83 | 6455928.701 | 643254.834 |
| 83 | 6455928.701 | 643254.834 | 58.35 | 0.84 | 84 | 6455934.595 | 643257.187 |
| 84 | 6455934.595 | 643257.187 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 8547 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 93 | 6455822.775 | 643174.913 | - | - | 92 | 6455823.440 | 643174.517 |
| 92 | 6455823.440 | 643174.517 | 55.70 | 0.42 | 89 | 6455823.163 | 643172.042 |
| 89 | 6455823.163 | 643172.042 | 55.57 | 0.57 | 88 | 6455826.061 | 643170.653 |
| 88 | 6455826.061 | 643170.653 | 55.42 | 0.73 | 87 | 6455831.663 | 643170.283 |
| 87 | 6455831.663 | 643170.283 | 55.59 | 0.86 | 86 | 6455836.956 | 643175.384 |
| 86 | 6455836.956 | 643175.384 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 8548 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 93 | 6455822.775 | 643174.913 | - | - | 92 | 6455823.440 | 643174.517 |
| 92 | 6455823.440 | 643174.517 | 55.70 | 0.42 | 89 | 6455823.163 | 643172.042 |
| 89 | 6455823.163 | 643172.042 | 55.57 | 0.57 | 90 | 6455822.050 | 643163.067 |
| 90 | 6455822.050 | 643163.067 | 55.02 | 1.10 | 91 | 6455822.933 | 643161.210 |
| 91 | 6455822.933 | 643161.210 | - | - |  |  |  |

| Kaabli nr 8549 koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 93 | 6455822.775 | 643174.913 | - | - | 92 | 6455823.440 | 643174.517 |
| 92 | 6455823.440 | 643174.517 | 55.70 | 0.42 | 89 | 6455823.163 | 643172.042 |
| 89 | 6455823.163 | 643172.042 | 55.57 | 0.57 | 95 | 6455816.669 | 643172.138 |
| 95 | 6455816.669 | 643172.138 | 55.56 | 0.44 | 96 | 6455807.072 | 643174.151 |
| 96 | 6455807.072 | 643174.151 | 55.41 | 0.66 | 97 | 6455796.979 | 643176.473 |
| 97 | 6455796.979 | 643176.473 | 55.26 | 0.81 | 98 | 6455786.336 | 643178.962 |
| 98 | 6455786.336 | 643178.962 | 55.53 | 0.63 | 99 | 6455775.349 | 643181.572 |
| 99 | 6455775.349 | 643181.572 | 55.15 | 0.73 | 100 | 6455765.610 | 643183.994 |
| 100 | 6455765.610 | 643183.994 | 55.27 | 0.62 | 101 | 6455760.928 | 643187.069 |
| 101 | 6455760.928 | 643187.069 | 55.20 | 0.70 | 102 | 6455762.331 | 643192.484 |
| 102 | 6455762.331 | 643192.484 | - | - |  |  |  |

| Mastide koordinaadid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 168 | 6455717.591 | 643196.540 |
| Märkused: |  |  |

Kadri Huugen

OÜ Cover Grupp

07.04.09

| Keskpinge elektriõhuliini andmetabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiider: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lehe nr: 1 |  |  |  |  | Kuupäev: |  |  | 06.04.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Täitja: |  |  |  | Jüri Kägonen |  |  |  |  |  |  |
| Mast |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarvikud |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seadmed |  |  |  |  |  | Lisa |
| liini lõik | nr |  | tüüp | mat |  | ku-ju | kõrg |  |  |  |  | masti toestus |  |  |  | juhtmete toestus |  |  | loogad; s.vah. | pik-kus |  |  | jätk | Ristmeväli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trass |  |  | lahkl suund |  | alajaam |  |  |  | hargne- mised |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jal |  | tugi |  | tõm |  | traavers | iso-laatorid |  |  |  |  |  |  | KP |  | MP |  | side |  |  | tee |  | muu |  | ok-sad |  | võsa |  |  | S/V |  | nimi |  |  |
| Mahlamäe-Matsi 15 kV ÕL | 168 |  | L | KR |  | I | 11m |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SH70+ SH72 | SDI90 |  | SAX50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabel Nr1764 |