# SELETUSKIRI

- Üldandmed

Objekti asukoht:		Tartumaa Elva linn Pikk tn 75

Objekti nimetus:	Pikk tn 75 sidekanalisatsioon

Tööde täitmise aeg

Välitööd:		26.08.2013.a.

Kameraaltööd:	27.08.2013.a.

Töö teostajad:	geodeet M. Mändla

geodeet M. Kriisa

- Geodeetiliste lähtepunktide andmed

Mõõdistamisel on kasutatud Geonet võrku.

Koordinaadid L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Objekti geodeetilise sidumise andmed.

Mõõdistamistöödeks vajaliku alusvõrgu rajamisel on kasutatud reaalaja GPS-i Trimble 5800 ja teostusmõõdistamisel elektrontahhümeetrit Trimble S6 koos lisaseadmetega.

4. Mõõtmistööd

Vastavalt lähteülesandele teostati  M1:500 sidekanalisatsiooni teostusmõõdistamine pikkusega 5,6m. Plaan koostati arvutil graafikaprogrammiga MicroStation V8. Plaan väljastatakse digitaalselt ja graafiliselt.

- Üleantavate materjalide loetelu

Tellija:

AS Eltel Networks	-tehniline aruanne    1 eks.

Elva linn			tehniline aruanne    1 eks.

-digitaalinfo dgn formaadis

27.08.2013				Koostas:			/M. Kriisa/