# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |
| --- | --- |
| Objekti nimetus | Tartu maakond, Elva linnH. Raudsepa 3 elektriliitumise teostusmõõdistamine |
| Objekti aadress | Tartu maakond, Elva linn |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr | LL1615 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/15 |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | EPT:ELV |
| Alajaama nimi / nr | Puhkepargi: (Elva) |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F5 |
| Maanduspaigaldise ehitaja | Empower AS |
| Geodeesia firma | Empower AS |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 581 MA; EEG000159 |
| Geodeesia firma töö nr | 15016T |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg | 10.03.2015 |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: | RD10 ja maandusvardad |
| Maandusjuhi algus | Maandusjuhi lõpp | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhimaterjal |
| Kp nr | Kp nr |
| 1 | 11 | 69,49 | RD10 |
| Lähtepunktide koordinaadid:L-EST koordinaatsüsteemis: **Trimble VRS Now võrk** |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** |
| Joonise nimetus:teostusmõõdistus | Faili nimi:15024T\_Raudsepa\_LL1615.dwg | Faili formaat: DWG |
| Objekt | Kiht(level) | Värv(color) | Stiil(style) | Jämedus(weight) | Element |
| Maandus | MPKAABEL | 6 | MAANDU; MAANDUS | 0 | Cell; LineString |
| **Märkused:** |