# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti nimetus | | | | | Tartu maakond, Elva linn  H. Raudsepa 3  elektriliitumise teostusmõõdistamine | | | | |
| Objekti aadress | | | | | Tartu maakond, Elva linn | | | | |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr | | | | | LL1615 | | | | |
| Toitealajaama nimi | | | | | Elva 110/15 | | | | |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | | | | | EPT:ELV | | | | |
| Alajaama nimi / nr | | | | | Puhkepargi: (Elva) | | | | |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | | | | | F5 | | | | |
| Maanduspaigaldise ehitaja | | | | | Empower AS | | | | |
| Geodeesia firma | | | | | Empower AS | | | | |
| Geodeesia firma litsentsi nr | | | | | 581 MA; EEG000159 | | | | |
| Geodeesia firma töö nr | | | | | 15016T | | | | |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg | | | | | 10.03.2015 | | | | |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | | | | |  | | | | |
| Maandusjuhi kirjeldus: | | | | | RD10 ja maandusvardad | | | | |
| Maandusjuhi algus | | | Maandusjuhi lõpp | | | | | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi  materjal |
| Kp nr | | | Kp nr | | | | |
| 1 | | | 11 | | | | | 69,49 | RD10 |
| Lähtepunktide koordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: **Trimble VRS Now võrk** | | | | | | | | | |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** | | | | | | | | | |
| Joonise nimetus: teostusmõõdistus | | Faili nimi: 15024T\_Raudsepa\_LL1615.dwg | | | | | Faili formaat: DWG | | |
| Objekt | Kiht (level) | Värv (color) | | Stiil (style) | | Jämedus (weight) | Element | | |
| Maandus | MPKAABEL | 6 | | MAANDU; MAANDUS | | 0 | Cell; LineString | | |
| **Märkused:** | | | | | | | | | |