SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: Tartu maakond Rõngu vald Käärdi alevik Sutiku ja Kaera tn

Mõõdistusaeg:	        31. oktoober- 19. november 2008

Koostamise aeg:       11. detsember  2008

Tellija:		        AS Empower

Madalpinge maakaabli mark ja pikkus:		mõõdistatud:		tegelik:

AXPK4G35               				L= 80.1m		L= 84.2m

AXPK4G70              				L= 276.0m		L= 289.8m

AXPK4G120               			L= 391.0m		L= 410.6m

Kaablikaitsetoru mark ja pikkus: 			mõõdistatud:

PVC De 110			 		L= 747.1m

Reservkaitsetoru mark ja pikkus: 			mõõdistatud:

PVC De 110			 		L= 45.8m

MÕÕDISTATUD KOKKU: 792.9m

## Teostusmõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic ja GPS-seadet Leica SR 530. Mõõdistus on teostatud rippuvalt käigult.  Teostusjoonis on esitatud L-EST '97 koordinaatsüsteemis. Kõrgused on Balti 1977. a (BK77) süsteemis.

Alusplaanina kasutatud  projekti alusplaani.

LÄHTEPUNKTIDE KOORDINAADID:

EMÜ statsionaarne GPS tugijaam      X=6475528.555   Y=657564.451	   Z=78.747