# 5

# 0.4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| - Objekti nimetus |  |  |  |  | Sutiku ja Kaera tn kinnistute liitumine madalpingeliiniga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  | Tartu maakond Rõngu vald Käärdi alevik Sutiku ja Kaera tn |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  | EMPOWER AS |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  | OÜ GPK PARTNERID |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  | 560 MA. RETTER EEG000030 |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  | T-377-08 |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  | November 2008 |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  | Mõõdetud: 747.1m; tegelik 784.6m |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  | 11.detsember 2008 |  |
| ## Lähtepunkti koordinaadid: Teostusjoonis ja koordinaadid L-EST '97 koordinaatsüsteemis: LÄHTEPUNKTI KOORDINAADID: EMÜ statsionaarne GPS tugijaam X=6475528.555 Y=657564.451 Z=78.747 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: MADALPINGE MAAKAABLI TEOSTUSJOONIS |  | ## Faili nimi:T-377-08.DWG |  |  |  | ## Faili formaat:DWG |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |
| MAAKAABEL | 21 | 3 (RED) | MP_KBL | 1 |  | LINE STRING |
| HULSS | 21 | 1 (WHITE) | HULSS | 0 |  | LINE STRING |
| MAANDUS | 38 | 101 (LILAC) | MAANDUS | 1 |  | LINE |
| MAANDUSVARRAS | 38 | 101 (LILAC) |  | 1 |  | CELL |
| LIITUMISKILP | 27 | 3 (RED) |  | 1 |  | CELL |

| Kaabli nr algus |  | Kaabli nr lõpp |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | mõõdet. / tegelik | mark / kaabli nr |  |

| 1 | AJ Käärdi | 24 | JK/LK Sutiku 4/6 | 98.8/103.7 | AXPK 4G120/8298 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | JK/LK Sutiku 4/6 | 40 | LK Sutiku 5 | 93.0/97.7 | AXPK 4G70/8300 |
| 41 | JK/LK Sutiku 4/6 | 47 | LK Sutiku 7/9 | 14.1/14.8 | AXPK 4G35/8299 |
| 48 | JK/LK Sutiku 4/6 | 73 | LK Sutiku 1/3 | 163.8/172.0 | AXPK 4G120/8301 |
| 74 | AJ Käärdi | 94 | JK /LK Kaera 7/9 | 128.4/134.8 | AXPK 4G120/8302 |
| 95 | JK /LK Kaera 7/9 | 103 | LK Kaera 5 | 39.2/41.2 | AXPK 4G35/8303 |
| 104 | JK /LK Kaera 7/9 | 129 | LK Nisu 3/Sutiku 11 | 183.0/192.2 | AXPK 4G70/8304 |
| 139 | JK /LK Kaera 7/9 | 144 | LK Kaera 14/16 | 26.8/28.1 | AXPK 4G35/8305 |
| 130 | Käigupunkt nr.130 | 138 | Käigupunkt nr.138 | 45.8/45.8 | PVD De 110 reserv |