GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: 	ELVA LINN KASE TN JA KÄO TEE

Mõõdistusaeg:	             12. juuli-11. august 2010

Koostamise aeg:          24. august 2010

Tellija:			Frendit OÜ

Geodeetilisel mõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Roboticut ja Leica SR 530 GPS seadet.

Koordinaadid on L-EST 97 süsteemis.

Kõrgused on esitatud  Balti 1977. a süsteemis.

Alusplaanina on kasutatud projekti alusplaani.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Kase tn:

Reoveekanalisatsioonitorustik:

- De 160 PVC: L=154.97 m

- De 200 PVC: L=50.40 m

- De 250 PVC: L=426.19 m

- De 110 PE: L=363.48 m

Veetorustik:

- De 110 PE: L=52.96 m

- De 90 PE: L=418.75 m

- De 40 PE: L=64.50 m

- De 32 PE: L=116.83 m

Käo tee:

Reoveekanalisatsioonitorustik:

- De 200 PVC: L=132.74 m

- De 160 PVC: L=33.19 m

- De 110 PVC: L=1.58 m

Veetorustik:

- De 110 PE: L=147.88 m

- De 32 PE: L=67.16 m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: L=2030.63 m

LÄHTEPUNKTI KOORDINAADID:

OÜ Geostation’i Tõravere püsijaam   X=6460985.023  Y=644693.938   Z=96.333