## Kaevud
Kaevude ja torustike tehnilised andmed
Kaevu | Vahe- | Abs. Kõrgused |  |  |  |  | Kaevumater. |  | Toru NR
NR | kaugus | Maa- | Kaevu | kaevu | Kalle | Kaevu | sei- | kaas ja | Toru põhja absoluutkõrgus |  |  |  |  | Toru materjal
| m | pind | serv | põhi | ‰ | DN | nad | DN | läbimõõt mm
[6 empty] | mm |  | mm | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
OK-5 |  | 55.26 | 54.99 | 52.93 |  | 1000 | Bet | malm | 53.07 | PVC
Kontrollkaev | 15.51 |  |  |  | 0.009 |  |  | 800 | 200
K-32 |  | 54.51 | 54.51 | 52.93 |  | 560/500 | PE | malm | 52.93 | PVC | 52.93 | PVC
Kontrollkaev | 41.31 |  |  |  | 0.016 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-31 |  | 54.01 | 54.01 | 52.28 |  | 560/500 | PE | malm | 52.28 | PVC | 52.28 | PVC | 52.3 | PVC
Kontrollkaev | 32.5 |  |  |  | 0.008 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 200
K-30 |  | 53.71 | 53.71 | 52.02 |  | 560/500 | PE | malm | 52.02 | PVC | 52.02 | PVC
Kontrollkaev | 39.63 |  |  |  | 0.01 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-29 |  | 53.42 | 53.42 | 51.62 |  | 560/500 | PE | malm | 51.62 | PVC | 51.62 | PVC
Kontrollkaev | 10.92 |  |  |  | 0.012 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-28 |  | 53.38 | 53.38 | 51.29 |  | 560/500 | PE | malm | 51.29 | PVC | 51.49 | PVC | 51.29 | PVC
Kontrollkaev | 34.38 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 200
K-27 |  | 53.02 | 53.02 | 51.11 |  | 560/500 | PE | malm | 51.11 | PVC | 51.11 | PVC
Kontrollkaev | 31.94 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-26 |  | 53.07 | 53.07 | 50.93 |  | 560/500 | PE | malm | 50.93 | PVC | 51.14 | PVC | 50.93 | PVC
Kontrollkaev | 5.77 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 200 |  | 160 |  | 200
K-25 |  | 53.12 | 53.12 | 50.9 |  | 560/500 | PE | malm | 50.9 | PVC | 50.9 | PVC
Kontrollkaev | 18.9 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-9 |  | 53.2 | 53.2 | 50.35 |  | 560/500 | PE | malm | 50.35 | PVC | 50.35 | PVC | 50.88 | malm | 50.8 | PVC
Kontrollkaev | 6.91 |  |  |  | 0.009 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 200
K-8 |  | 53.22 | 53.22 | 50.29 |  | 560/500 | PE | malm | 50.29 | PVC | 50.29 | PVC
Kontrollkaev | 30.63 |  |  |  | 0.007 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-7 |  | 52.35 | 52.35 | 50.11 |  | 560/500 | PE | malm | 50.11 | PVC | 50.82 | PVC | 50.11 | PVC
Kontrollkaev | 6.88 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 160 |  | 200
K-6 |  | 52.28 | 52.28 | 50.07 |  | 560/500 | PE | malm | 50.07 | PVC | 51.04 | PVC | 50.07 | PVC
Kontrollkaev | 52.06 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 110 |  | 200
K-5 |  | 51.78 | 51.78 | 49.78 |  | 560/500 | PE | malm | 49.78 | PVC | 49.78 | PVC
Kontrollkaev | 51.41 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
K-4 |  | 51.52 | 51.52 | 49.4 |  | 560/500 | PE | malm | 49.4 | PVC | 49.45 | PVC | 49.54 | PVC
Kontrollkaev | 26.37 |  |  |  | 0.003 |  |  | 600 | 250 |  | 200 |  | 160
K-3 |  | 51.48 | 51.48 | 49.32 |  | 560/500 | PE | malm | 49.32 | PVC | 49.32 | PVC
Kontrollkaev | 44.15 |  |  |  | 0.003 |  |  | 600 | 250 |  | 250
K-2 |  | 51.68 | 51.68 | 49.17 |  | 560/500 | PE | malm | 49.17 | PVC | 49.17 | PVC
Kontrollkaev | 32.28 |  |  |  | 0.003 |  |  | 600 | 250 |  | 250
OK-1 |  | 52.29 | 52.29 |  |  | 1000 | Bet | malm | [8 empty] | 49.07 | PVC
Kontrollkaev | [7 empty] | 800 | [8 empty] | 250
KK-24A |  | 57.25 | 57.25 | 54.95 |  | 400/315 | PE | malm | 54.95 | PVC | 55.43 | PVC
Kontrollkaev | 2.7 |  |  |  | 0.05 |  |  | 500/300 | 160 |  | 160
KK-24 |  | 57.24 | 57.24 | 54.06 |  | 560/500 | PE | malm | 54.06 | PVC | 54.06 | PVC | 54.82 | PVC
Kontrollkaev | 18.88 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 160
KK-23 |  | 57.13 | 57.13 | 53.68 |  | 560/500 | PE | malm | 53.68 | PVC | 53.71 | Ker | 53.94 | PVC
Kontrollkaev | 4.57 |  |  |  | 0.031 |  |  | 600 | 200 |  | 150 |  | 200
KK-22 |  | 57.03 | 57.03 | 53.54 |  | 560/500 | PE | malm | 53.54 | PVC | 53.54 | PVC
Kontrollkaev | 18.43 |  |  |  | 0.025 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-21 |  | 55.84 | 55.84 | 53.08 |  | 560/500 | PE | malm | 53.08 | PVC | 53.08 | PVC | 53.13 | PVC
Kontrollkaev | 28.54 |  |  |  | 0.024 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 160
KK-20 |  | 54.42 | 54.42 | 52.11 |  | 560/500 | PE | malm | 52.11 | PVC | 52.4 | PVC
Kontrollkaev | 24.77 |  |  |  | 0.021 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-19 |  | 53.37 | 53.37 | 51.56 |  | 560/500 | PE | malm | 51.56 | PVC | 51.56 | PVC
Kontrollkaev | 7.56 |  |  |  | 0.007 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-18 |  | 53.23 | 53.23 | 51.51 |  | 560/500 | PE | malm | 51.51 | PVC | 51.51 | PVC | 51.8 | Ker
Kontrollkaev | 16.07 |  |  |  | 0.007 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 150
KK-17 |  | 53.02 | 53.02 | 51.39 |  | 560/500 | PE | malm | 51.39 | PVC | 51.39 | PVC | 51.89 | Asbo
Kontrollkaev | 31.66 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 100
KK-15 |  | 52.84 | 52.84 | 51.2 |  | 560/500 | PE | malm | 51.2 | PVC | 51.2 | PVC
Kontrollkaev | 6.37 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-14 |  | 52.59 | 52.59 | 51.16 |  | 560/500 | PE | malm | 51.16 | PVC | 51.16 | PVC
Kontrollkaev | 10.22 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-13 |  | 52.73 | 52.73 | 51.1 |  | 560/500 | PE | malm | 51.1 | PVC | 51.1 | PVC
Kontrollkaev | 13.53 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-12A |  | 52.61 | 52.61 | 51.02 |  | 560/500 | PE | malm | 51.02 | PVC | 51.02 | PVC | 51.13 | PVC
Kontrollkaev | 21.21 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 160
KK-12 |  | 52.8 | 52.8 | 50.9 |  | 560/500 | PE | malm | 50.9 | PVC | 50.9 | PVC
Kontrollkaev | 34.34 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
KK-11 |  | 52.92 | 52.92 | 50.71 |  | 560/500 | PE | malm | 50.71 | PVC | 50.71 | PVC | 50.93 | PVC
Kontrollkaev | 40.37 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  | 160
KK-10 |  | 53.52 | 53.52 | 50.5 |  | 560/500 | PE | malm | 50.5 | PVC | 50.5 | PVC
Kontrollkaev | 24.76 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 200 |  | 200
OK-4 |  | 54.25 | 54.25 |  |  | 1000 | Bet | malm | 52.14 | PVC
Kontrollkaev | 36.24 |  |  |  | 0.006 |  |  | 800 | 160
K-39 |  | 53.88 | 53.88 | 51.91 |  | 560/500 | PE | malm | 51.91 | PVC | 51.91 | PVC | 53.16 | PVC
Kontrollkaev | 18.83 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 160 |  | 160 |  | 110
K-38 |  | 54.19 | 54.19 | 51.79 |  | 560/500 | PE | malm | 51.79 | PVC | 51.79 | PVC | 52.63 | Ker
Kontrollkaev | 16.84 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 160 |  | 160 |  | 150
K-37 |  | 54.26 | 54.26 | 51.7 |  | 560/500 | PE | malm | 51.7 | PVC | 51.7 | PVC | 53.57 | PVC | 52.6 | Ker
Kontrollkaev | 18.47 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 160 |  | 160 |  | 110 |  | 150
K-36 |  | 54.33 | 54.33 | 51.6 |  | 560/500 | PE | malm | 51.6 | PVC | 51.6 | PVC | 53.62 | PVC | 52.68 | Ker | 53.65 | PVC
Kontrollkaev | 12.47 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 160 |  | 160 |  | 110 |  | 150 |  | 110
K-35 |  | 53.36 | 53.36 | 51.52 |  | 560/500 | PE | malm | 51.52 | PVC | 51.52 | PVC
Kontrollkaev | 34.76 |  |  |  | 0.005 |  |  | 600 | 160 |  | 160
K-34 |  | 53.06 | 53.06 | 51.35 |  | 560/500 | PE | malm | 51.35 | PVC | 51.35 | PVC
Kontrollkaev | 36.84 |  |  |  | 0.006 |  |  | 600 | 160 |  | 160