# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.7586 ja 7587 alajaamade maakaablite teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa,Valgamaa, Rõngu, Elva, Palupera vald, Kõduküla, Palupera küla |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. 7586 AJ, Nr. 7587 AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Terasteenus OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 18-1186 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | mai 2018. a |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1225,4 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1267,5 m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1080,2 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=542,2 m |  |  |  |
| Ehitatud sidekaabli kaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=195,9 m |  |  |  |
| Ehitatud sidevalguskaabli kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=195,9 m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1523,8 m (s.h kinnisel meetodil L=97,0 m ) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=377,6 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.07.2018 |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 97073 | Nr.7587 AJ |  |  | 97073 |  | jätkumuhv |  |  |  | L=487,8 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 97074 | Nr.7587 AJ |  |  | 97074 |  | jätkumuhv |  |  |  | L=485,5 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 97075 | Nr.7587 AJ |  |  | 97075 |  | jätkumuhv |  |  |  | L=158,4 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 97081 | Nr.7586 AJ |  |  | 97081 |  | M12A (mast) |  |  |  | L=46,7 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 97082 | Nr.7586 AJ |  |  | 97082 |  | M12A (mast) |  |  |  | L=47,0 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 99560 | Nr.7587 AJ |  |  | 99560 |  | 148688LK |  |  |  | L=196,2 m |  | AXPK4G240 |
| 99561 | Nr.7587 AJ |  |  | 99561 |  | 148688LK |  |  |  | L=196,1 m |  | AXPK4G240 |
| 97076 | Nr.7587 AJ |  |  | 97076 |  | 46605JK |  |  |  | L=151,1 m |  | AXPK4G240 |
| 97084 | 1568MPHK |  |  | 97084 |  | 48192JK |  |  |  | L=264,6 m |  | AXPK4G240 |
| 97083 | Nr.7586 AJ |  |  | 97083 |  | 48192JK |  |  |  | L=240,8 m |  | AXPK4G240 |
| 97079 | 46605JK |  |  | 97079 |  | M1 (mast) |  |  |  | L=9,0 m |  | AXPK4G120 |
| 97080 | 46605JK |  |  | 97080 |  | M1 (mast) |  |  |  | L=9,1 m |  | AXPK4G120 |
| 97086 | Nr.7586 AJ |  |  | 97086 |  | 48130JK |  |  |  | L=136,3 m |  | AXPK4G120 |
| 97077 | 46605JK |  |  | 97077 |  | M1 (mast) |  |  |  | L=10,1 m |  | AXPK4G50 |
| 97085 | 48192JK |  |  | 97085 |  | M1 (mast) |  |  |  | L=43,6 m |  | AXPK4G50 |
| 97078 | 46605JK |  |  | 97078 |  | M1 (mast) |  |  |  | L=0,4 m |  | AXPK4G50 |
| tarbija | 148208LK |  |  | tarbija |  | jätkumuhv |  |  |  | L=10,2 m |  | AXPK4G25 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: GEO 18-1186 Palupera elEH2000.dgn |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | MP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KAITSETORU |  |  | 0 |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Purple/6 |  | Cell |  |  | 0 |  |  |

Ain Asper

16.07.2018