# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | Aakre küla välisvalgustuse teostusmõõdistus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  | Dynamo OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  | GEO 19-1685 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  | oktoober 2019. a |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus ARLC 4G16+2.5 |  |  |  |  |  | L=990,8 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus De75 PVC |  |  |  |  |  | L=832,8 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus De75 PE, kinnisel meetodil |  |  |  |  |  | L=158,0 m |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  |  |  | L=894, 4 m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  | 15.11.2019 |  |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  | ## Faili nimi: GEO 19-1685 Aakre tv.dgn |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Kõrgepingekaabel | KPKAABEL |  | Red/1 | KP_KBL |  |  | 0 |  |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL |  | Red/1 | MP_KBL |  |  | 0 |  |
| Kaitsetoru | MPKAABEL |  | Red/1 | KAITSETORU |  |  | 0 |  |
| Maandus | MPKAABEL |  | Purple/6 | Cell |  |  | 0 |  |

Ain Asper

15.11.2019