# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaevu tee 3 katlamaja elektriliitumise teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa, Elva vald, Tänassilma küla |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | LP7327 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ 9326 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Neith Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 19-1717 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | november 2019. a |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=199,9 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=70,6 m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=74,0 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=52,7 m |  |  |  |
| Ehitatud reservtoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=101,1 m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  | L=176,9 m (s.h kinnisel meetodil L=81,0 m ) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=58,3 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.11.2019 |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 133041 | AJ 9326 |  |  | 133041 |  | jätkumuhv |  |  |  | L=101,5 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 2475 | AJ 9326 |  |  | 2475 |  | jätkumuhv |  |  |  | L=98,4 m |  | AHXAMK-W 3x120+35 |
| 133686 | AJ 9326 |  |  | 133686 |  | LK164732 |  |  |  | L=1,7 m |  | AXPK4G120 |
| 133052 | AJ 9326 |  |  | 133052 |  | LK164733 |  |  |  | L=68,9 m |  | AXPK4G50 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: GEO 19-1717 Kaevu tee el.dgn |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | MP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KAITSETORU |  |  | 0 |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Purple/6 |  | Cell |  |  | 0 |  |  |

Ain Asper

27.11.2019