# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | VT1169 Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teostusmõõdistus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva vald, Elva linn |  |  |
| Objekti liitumis nr investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ EST Networks |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Geopartner |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 721MA |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 20-2246 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | detsember 2020 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud side kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=131.5m |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud side kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=66.7m |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  | L=53.7m + kinniselt 13m |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| C1169-F | sidekaev |  | C1169-F |  | C1169a |  |  | 19.4 |  |  | MultiHöhle_DB_4x14/10 |
| C1169a-F1 | C1169a |  | C1169a-F1 |  | mast |  |  | 15.6 |  |  | md_A_12x5[3.5]+1x12[10] |
| C1169a-F2 | C1169a |  | C1169a-F2 |  | mast |  |  | 15.6 |  |  | md_A_12x5[3.5]+1x12[10] |
| C1169a-B1 | C1169a |  | C1169a-B1 |  | mast |  |  | 15.6 |  |  | md_A_12x5[3.5]+1x12[10] |
| C1169a-B2 | C1169a |  | C1169a-B2 |  | mast |  |  | 15.6 |  |  | md_A_12x5[3.5]+1x12[10] |
| C1169a-B3 | C1169a |  | C1169a-B3 |  | mast |  |  | 15.6 |  |  | md_A_4x5[3.5] |
| C1169a-DP1-B1 | mast |  | C1169a-DP1-B1 |  | mast |  |  | 34.1 |  |  | md_A_12x5[3.5]+1x12[10] |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: Kõrgused EH2000 süsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  |  | ## Faili nimi: GEO 20-2246_el_teo |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dwg |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |
| Sidetrass |  | SITRASS |  | Red 1 |  | -S- | 0 |  |  | Line String |  |
| Sikapp |  | SIRAJATIS |  | Red 1 |  | 0 | 0 |  |  | Cell |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  | Red 1 |  | KAITSETORU | 0 |  |  | Line String |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |