# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Venevahi päikesepargi elektriliitumise teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaimi küla, Elva vald, Tartu maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | LR0142 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ10694 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Terasteenus OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 20-2252 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | märts 2021. a |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=9,0m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=237,1m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=9,0m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=237,1m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) |  |  |  |  |  |  |  |  | L=140,2 m (s.h kinnisel meetodil L=12,2m ) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=81,1m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.03.2021 |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |
| KPL132723 | M2 |  |  | KPL132723 |  |  | AJ10694 |  |  | L=9,0 m |  | AXAL-TT 3x25/25 20kV |
| MPL183303 | AJ10694 |  |  | MPL183303 |  |  | M2 |  |  | L=9,8 m |  | AXPK4G120 |
| MPL183302 | AJ10694 |  |  | MPL183302 |  |  | JK54462 |  |  | L=102,6 m |  | AXPK4G240 |
| MPL183301 | AJ10694 |  |  | MPL183301 |  |  | JK54463 |  |  | L=124,7 m |  | AXPK4G240 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: GEO 20-2252 vene el teo.dgn |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red/1 | KP_KBL |  |  |  | 0 |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 | MP_KBL |  |  |  | 0 |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 | KAITSETORU |  |  |  | 0 |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Purple/6 | Cell |  |  |  | 0 |  |  |

Argo Kaju

25.03.2021