|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ehitusettevõtja   KMH Ehitus OÜ | KAETUD TÖÖDE AKT | 16.05.2017 |
| 2. Kuupäev |
| 1. Ehitise nimetus ja asukoht   Elva Verevi ranna ja Laulväljaku välikäimlate vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Kaetud tööde ülevaatuse teostajad:**   |  | | --- | | **Töövõtja esindaja: Kert Väinsalu** | | **Alltöövõtja esindaja:Marko Niilus** | | **Tellija / järelvalve esindaja:** | |  | |  | |
| **5. Ülevaatuse TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:**  **1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: reovee kanalisatsioonitrass DN 160 ehitus ,**  **reovee kanalisatsioonitrassi DN 110 ehitus ,veetrassi PM32 ehitus.**      **2) Tööd on teostatud** (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr ja kuupäevad): Keskkond ja Partnerid OÜ töö nr.062/2016  14.11.2016  **järgi.**  **3) Töö tegemisel on kasutatud** (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad): kanalitoru DN160 sn8 ,DN110 sn8,sad , kontrollkaev 400/315,täiteliiv,killustik 16/32.    **4) Tööde alustamise kuupäev**: **15.04.17** **Tööde lõpetamise kuupäev 15.05.17**  **5) Muud märkused:**        6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde  vastuvõtu nõuetele.  **7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde** (tööde ja konstruktsioonide nimetused):  **tegemine lubatud.** |
| **6. ALLKIRJAD:** Töövõtja Alltöövõtja Tellija / järelvalve Projekteerija ––––––––– ––––––––– –––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– |
| **7. AKTI LISAD:** (joonised, fotod vms) |
| Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta. |