# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | Palupera pargi ja staadioni tänavavalgustuse osaline teostusmõõdistus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  | Tartumaa,Valgamaa, Rõngu, Elva, Palupera vald, Kõduküla, Palupera küla |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  | Terasteenus OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  | GEO 18-1186_2 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  | mai 2018. a |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitse reservtoru kogupikkus De110 PVC |  |  |  |  |  | L=280,4 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus De75 PVC |  |  |  |  |  | L=291,8 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitse reservtoru kogupikkus De110 PE (kinnisel meetodil) |  |  |  |  |  | L=9,0 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus De75 PE (kinnisel meetodil) |  |  |  |  |  | L=9,0 m |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  |  |  | L=300,8 m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  | 24.05.2018 |  |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  | ## Faili nimi: GEO 18- 1186_2 Palupera tv EH2000.dgn |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Kõrgepingekaabel | KPKAABEL |  | Red/1 | KP_KBL |  |  | 0 |  |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL |  | Red/1 | MP_KBL |  |  | 0 |  |
| Kaitsetoru | MPKAABEL |  | Red/1 | KAITSETORU |  |  | 0 |  |
| Maandus | MPKAABEL |  | Purple/6 | Cell |  |  | 0 |  |

Ain Asper

22.05.2018