## Veekaevud
Veekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud |  |  |  |  | Märkus | Veesõlme skeem
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal
V4 | 49.12 | 49.11 | 47.15 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 |  |  |  |  | kaev vett täis
[8 empty] | 2 | 47.59 | Dn | 25 | ter
3
V6 | 49.07 | 49.1 | 47.27 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.3 |  |  |  | kaev vett täis | V6.JPG
[8 empty] | 2 | 47.67 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 3 | 47.3
[8 empty] | 4 | 47.54 | De | 25 | PE
V1002 | 48.97 | 48.99 | 47.42 | met | 610 | bet | [6 empty] | Kaev vett täis, ei saa uurida. Töö nr GA08027 andmetel
V815 | 49.59 | 49.62 | 47.52 | met | 620 | bet | 1500 | 1 | 47.75 | De | 112 | malm | Töö nr GA08027 andmetel | V815.JPG
[8 empty] | 2 | 47.71 | Dn | 32 | ter
[8 empty] | 3 | 47.75 | De | 112 | malm

## Reoveekanalisatsioonikaevud
Reoveekanalisatsioonikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
K1 | 49.31 | 49.29 | 47.36 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.2 | Dn | 200 | asb | K1225
[8 empty] | 2 | 47.42 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 47.21 | Dn | 200 | asb | K3
K2 | 49.22 | 49.34 | 47.2 | malm | 1000x 100 | bet | 1500 | 1 | 48.01 | De | 50 | plast
[8 empty] | 2 | 48.11 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 48.08 |  |  |  |  | ei saa uurida
K3 | 49.12 | 49.12 | 47.32 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.17 | Dn | 200 | asb | K1
[8 empty] | 2 | 47.37 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 3 | 47.17 | Dn | 200 | asb | K5
K5 | 49.07 | 49.09 | 47.47 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.32 | Dn | 200 | asb | K3
[8 empty] | 2 | 47.55 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 47.32 | Dn | 200 | asb | K1536
[8 empty] | 4 | 47.63 | De | 110 | pvc
K7 | 48.94 | 49 | 47.89 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.82 | Dn | 100 | asb | K5
[8 empty] | 2 | 47.86 | De | 110 | pvc
[8 empty] | 3 | 47.85 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 4 | 48.44 |  |  |  |  | ei saa uurida
K8 | 48.81 | 48.83 | 47.91 | malm | 630 rest | bet | 700 | 1 | 47.9 | Dn | 100 | asb | K1536
[8 empty] | 2 | 47.9 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 47.9 | Dn | 100 | asb
K9 | 48.84 | 48.84 | 47.98 | plast | 300 | plast | 315/400 | 1 | 47.85 | De | 110 | pvc | K5
[8 empty] | 2 | 47.85 | De | 110 | pvc
K10 | 49.54 | 49.57 | 48.71 | malm | 300 | plast | 315/400 | 1 | 48.67 | De | 110 | pvc | K1225
[8 empty] | 2 | 48.82 | De | 50 | plast
[8 empty] | 3 | 48.9 | De | 50 | plast
K1536 | 48.97 | 48.99 | 47.53 | met | 610 | bet | 1000 | 1 | 47.44 | Dn | 200 | asb |  | Töö nr GA08027 andmetel
[8 empty] | 2 | 47.49 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 47.48 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 4 | 47.48 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 5 | 47.51 | Dn | 100 | asb
K1225 | 49.59 | 49.57 | 47.32 | met | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.32 | DN | 200 | ker | K1226 | Töö nr GA08027 andmetel
[8 empty] | 2 | 47.53 | DN | 200 | asb
[8 empty] | 3 | 48.06 | De | 160 | PVC | hoone
[8 empty] | 4 | 47.31 | DN | 200 | asb