## Veekaevud
Veekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud |  |  |  |  | Märkus | Veesõlme skeem
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal
V1 | 49.53 | 49.54 |  | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.81 | De | 32 | PVC | kaev vett täis, vee pind 49.22 | foto 6452
[8 empty] | 2 | 47.83 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 3 | 47.92 | Dn | 100 | malm
V2 | 48.86 | 48.89 | 46.89 | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.99 | Dn | 100 | malm | kaev vett täis, vee pind 48.09 | foto 6457
[8 empty] | 2 | 47.23 | De | 30 | tsink
[8 empty] | 3 | 46.99 | Dn | 100 | malm
V3 | 49.02 | 49.04 | 47.54 | met |  | bet | 1000 | 1 | 48.09 | Dn | 30 |  |  | foto nr 6459
[8 empty] | 2 | 47.47 | Dn | 100 | asb | sette all
V4 | 48.94 | 48.95 |  | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.72 | Dn | 100 | malm | kaev vett täis | foto 6462
[8 empty] | 2 | 47.65 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 46.77 | Dn | 100 | malm
V5 | 48.84 | 48.86 | 46.32 | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.54 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 2 | 46.72 | Dn | 45 | tsink
[8 empty] | 3 | 46.51 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 4 | 46.72 | Dn | 45 | tsink
V6 | 48.9 | 48.9 |  | met | 620 | bet | 1500 | 1 | 47 | Dn | 100 | malm | kaev vett täis, 4. ja 5. haru suund teadmata | foto 6471
[8 empty] | 2 | 46.83 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 3 | 47 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 4 | 46.96 | Dn | 50
[8 empty] | 5 | 46.96 | Dn | 50
V7 | 48.74 | 48.73 | 46.93 | met | 610 | bet | 1000 | 1 | 47.02 | Dn | 100 | malm | kaev vett täis | foto 6475
[8 empty] | 2 | 47.01 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 3 | 47.04 | Dn | 100 | malm
V8 | 49.14 | 49.15 | 47.25 | met |  | bet | 1000 | 1 | 47.7 | De | 30 |  | kaev vett ja sodi täis, rohkem harusid ei näe | foto 6477

## Reoveekanalisatsioonikaevud
Reoveekanalisatsioonikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
K1 | 49.68 | 49.67 | 48.27 | puudu |  | bet | 1000 | 1 | 48.27 | Dn | 200 | asb | K2 | foto 6451
[8 empty] | 2 | 48.33 | Dn | 200 | bet
K2 | 49.66 | 49.7 | 48.05 | plekk | 620 | bet | 1000 | 1 | 48.05 | Dn | 200 | asb | K3 | foto 6453
[8 empty] | 2 | 48.29 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 3 | 48.27 | Dn | 200 | asb | K1
K3 | 48.92 | 48.96 | 47.91 | met | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.91 | Dn | 200 |  | K5 | foto 6456
[8 empty] | 2 | 47.94 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 3 | 47.96 | Dn | 200 |  | K2
K4 | 48.97 | 49.16 | 48.22 | plekk | 640 | bet | 480 | 1 | 48.22 | Dn | 100 | asb |  | foto 6458
[8 empty] | 2 | 48.3 | Dn | 100 | asb | hoone
K5 | 48.97 | 49 | 47.7 | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.7 | Dn | 200 | asb | K6 | foto 6461
[8 empty] | 2 | 47.78 | Dn | 100 | asb | K4
[8 empty] | 3 | 47.74 | Dn | 200 | asb | K3
K6 | 48.91 | 48.94 |  | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.66 | Dn | 200 | asb |  | foto 6463
[8 empty] | 2 | 47.66 | Dn | 200 | asb | K5
[8 empty] | 3 | 47.82 | Dn | 200 | PVC
K7 | 48.83 | 49.2 |  | met | 600 |  |  | 1 | 47.92 | Dn | 100 | PVC |  | solgi pind 47.92, rohkem harusid ei näe. Foto 6464. Rasvapüüdur
K8 | 48.65 | 48.68 |  | met | 300 | plast | 315/400 | [6 empty] | solgi pind 47.93, harusid ei näe, foto 6465
K9 | 48.8 | 48.81 |  | met |  | bet |  | 1 | 47.64 | Dn | 200 | asb | K11 | foto 6467
[8 empty] | 2 | 47.68 | Dn | 200 | asb | hoone
[8 empty] | 3 | 47.66 | Dn | 200 | asb | K6
K10 | 48.75 | 48.78 |  | plast | 300 | plast | 315/400 | 1 | 47.83 | Dn | 100 | PVC | K11
[8 empty] | 2 | 47.83 | Dn | 100 | PVC | hoone
K11 | 48.84 | 48.86 |  | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.56 | Dn | 200 | asb | K12 | foto 6468
[8 empty] | 2 | 47.57 | Dn | 200 | asb | K9
[8 empty] | 3 | 47.81 | Dn | 100 | PVC | K10
K12 | 48.88 | 48.88 | 47.53 | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.53 | Dn | 250 | asb |  | foto 6469
[8 empty] | 2 | 47.56 | Dn | 250 | asb | K11
K13 | 48.92 | 48.94 | 47.59 | met | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.59 | Dn | 250 | asb | K18 | foto 6470
[8 empty] | 2 | 47.62 | Dn | 250 | asb | K12
[8 empty] | 3 | 47.61 | Dn | 250 | asb | K14
K14 | 48.88 | 48.89 |  | met | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.67 | Dn | 250 | asb | K13 | foto 6427
[8 empty] | 2 | 47.67 | Dn | 250 | asb | K15
[8 empty] | 3 | 47.78 | Dn | 150 | PVC | K16
K15 | 48.85 | 48.88 | 47.46 | met | 560 | bet | 700 | 1 | 47.7 | Dn | 250 | asb | K14 | foto 6473
[8 empty] | 2 | 47.85 | Dn | 150 | asb | hoone | solgi pind 47.70
K16 | 48.67 | 48.72 |  | met | 610 | bet | 1000 | 1 | 47.87 | Dn | 150 | PVC | K14 | foto 6474
[8 empty] | 2 | 47.87 | Dn | 100 | PVC | hoone
[8 empty] | 3 | 47.84 | Dn | 150 | PVC | K17
K17 | 48.43 | 48.47 |  | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.97 | Dn | 150 | PVC | K16
[8 empty] | 2 | 48.02 | Dn | 100 | PVC | hoone
K18 | 49.14 | 49.11 |  | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.54 | Dn | 250 | asb | K21 | foto 6476
[8 empty] | 2 | 47.54 | Dn | 250 | asb | K13
[8 empty] | 3 | 47.58 | Dn | 150 | PVC
K19 | 48.82 | 48.94 | 47.46 | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.51 | Dn | 200 | asb |  | foto 6478
[8 empty] | 2 | 47.49 | Dn | 150 | asb | mitte- töötav
[8 empty] | 3 | 47.64 | Dn | 100 | asb
K20 |  |  | -1.03 | met | 640 | bet | 700 | 1 | -1.03 | Dn | 200 | asb |  | mittetöötav kaev
[8 empty] | 2 | -1 | Dn | 200 | asb | K19 | foto 6479
K21 | 49.86 | 49.85 |  | met | 490 | plast | 500 | 1 | 47.42 | Dn | 200 |  |  | foto 6480
[8 empty] | 2 | 47.43 | Dn | 200
[8 empty] | 3 | 47.44 | Dn | 200
[8 empty] | 4 | 47.43 | Dn | 200 |  | K18

## Sadeveekaevud
Sadeveekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots

## Sidekaevud
Sidekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
S1 | 49.22 | 49.2 | 47.63 | met | 660 | bet | 1000x 1600 | 1 | 48.45 | Dn | 100 |  |  | veepind 48.30
[8 empty] | 2 | 48.55/ 48.38 | Dn | 2x100 |  | S2
S2 | 48.75 | 48.61 | 47.61 | met | 650 | bet | 1000x 1600 | 1 | 47.91 | Dn | 100 |  | S1
[8 empty] | 2 | 47.91 | Dn | 2x100 |  | sidekapp
[8 empty] | 3 | 47.9 |  |  | kaabel

## Drenaažikaevud
Drenaažikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
D1 | 49.31 | 49.25 | 48.33 | met | 640 | bet | 800 | 1 | 48.33 |  | 63 | PVC |  | harude 3-7 suunad orienteeruvad
[8 empty] | 2 | 48.36 | De | 63 | PVC | D2
[8 empty] | 3 | 48.33 | De | 63 | PVC
[8 empty] | 4 | 48.39 | De | 63 | PVC
[8 empty] | 5 | 48.38 | De | 63 | PVC
[8 empty] | 6 | 48.37 | De | 32 | PVC
[8 empty] | 7 | 48.33 | De | 32 | PVC
D2 | 49.16 | 49.18 | 47.18 |  |  | bet/ tellis |  | 1 | 47.37 | Dn | 150 | asb | D3
[8 empty] | 2 | 47.86 |  |  |  | D1 | foto 6455, harude 3-5 suunad orienteeruvad, lähtesuunad teadmata
[8 empty] | 3 | 47.86
[8 empty] | 4 | 47.86
[8 empty] | 5 | 47.86
[8 empty] | 6 | 48.78 |  | 100 |  | otsakork
D3 | 48.9 | 48.91 | 46.36 | met | 630 | bet | 1500 | 1 | 47.51 | Dn | 50 | PVC | D4
[8 empty] | 2 | 47.42 | Dn | 150 | asb | D2
D4 | 48.91 | 48.91 |  | met | 610 | bet | 700 | 1 | 47.54 | Dn | 100 | asb | D5
[8 empty] | 2 | 47.58 |  |  |  |  | lähtesuund teadmata
[8 empty] | 3 | 47.55 | Dn | 50 | PVC | D3
D5 | 48.55 | 48.55 | 47.23 | met | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.23 | Dn | 200 |  | D6
[8 empty] | 2 | 48.3 | Dn | 100 | malm |  | lähtesuund teadmata
[8 empty] | 3 | 47.22 | Dn | 200 | asb | D4
D6 | 49.06 | 49.1 | 47.2 |  | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.2 | Dn | 100 | asb |  | lähtesuund teadmata, foto 6460
[8 empty] | 2 | 47.24 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 47.3 | Dn | 100 | asb | D5
D7 | 48.68 | 48.71 | 46.92 | met | 610 | bet | 1500 | 1 | 46.92 | Dn | 400 | PVC |  | foto 6466
[8 empty] | 2 | 46.89 | Dn | 400 | PVC
[8 empty] | 3 | 47.35 | Dn | 150 | PVC
D8 | 48.27 | 48.26 | 46.19 | met | 610 | bet | 1000 | [6 empty] | kaevus pump, suunad orienteeruvad
D9 | 47.6 | 48.01 | 47.01 | plast | 600x 690 | plast | 500 | 1 | 47.26 | Dn | 150 | PVC
[8 empty] | 2 | 47.32 | Dn | 100 | PVC
[8 empty] | 3 | 47.44 | Dn | 100 | PVC | ava seinas

## Kütteveekaevud
Kütteveekaevude tehnilised andmed
Kambri nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  |  | Luuk |  | Kamber |  | Torud |  |  |  |  | Küna/isolatsioon |  |  | Märkus
| Maapind kambri juures | Tähis-tatud luuk | Kambri lagi | Kambri põhi | Materjal | Ø (mm) | Materjal | Mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Toru teine ots | Materjal | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni peale | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni alla

## Muud kaevud
Muude kaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots