# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Rõngu 15kV Kruusa LP kuni Põllu LP maakaablisse viimise teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn, Rõngu vald |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I03047 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS Teleekspert |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS K&H |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174MA |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11G5734 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaanuar 2011 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1036.6m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1619.7m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=335.7m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110mm L=610.8m 50mm L=80.3m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=28.2m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1491.8m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=168.8m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2011 |  |  |  |
| Kaabli nr 2026 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 2026 lõpp |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AJ KASEKÜLA |  |  |  | 53 |  | MUHV |  |  |  |  |  | 629.1 |  | AHXAMK-W 3x150+35 20kV |
| Kaabli nr 2025 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 2025 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | M65 |  |  |  | 1 |  | AJ KASEKÜLA |  |  |  |  |  | 407.5 |  | AHXAMK-W 3x150+35 20kV |
| Kaabli nr 9437 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9437 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 37492JK |  |  |  | 106 |  | M10 |  |  |  |  |  | 379.3 |  | APK 4G120 |
| Kaabli nr 9432 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9432 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AJ KASEKÜLA F-2 |  |  |  | 148 |  | M2 |  |  |  |  |  | 51.0 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 9433 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9433 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AJ KASEKÜLA F-3 |  |  |  | 148 |  | M2 |  |  |  |  |  | 51.6 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 9434 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9434 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AJ KASEKÜLA F-4 |  |  |  | 150 |  | M1 |  |  |  |  |  | 94.3 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 9435 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9435 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AJ KASEKÜLA F-5 |  |  |  | 155 |  | 37492JK |  |  |  |  |  | 157.3 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 9436 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9436 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 37492JK |  |  |  | 153 |  | 105427LK |  |  |  |  |  | 45.5 |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 9438 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9438 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 37492JK |  |  |  | 159 |  | 105428LK |  |  |  |  |  | 75.4 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 9427 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9427 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 37490JK |  |  |  | 135 |  | M3 |  |  |  |  |  | 32.3 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 9439 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9439 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AJ KASEKÜLA F10 |  |  |  | 147 |  | 105426LK |  |  |  |  |  | 4.9 |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 9429 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9429 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 37491JK |  |  |  | 116 |  | M4 |  |  |  |  |  | 102.5 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 9430 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9430 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 37491JK |  |  |  | 107 |  | 105424LK |  |  |  |  |  | 47.7 |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 9431 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9431 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 37492JK |  |  |  | 124 |  | 105422LK |  |  |  |  |  | 52.9 |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 9426 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9426 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 37490JK |  |  |  | 127 |  | 105421LK |  |  |  |  |  | 52.7 |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 9428 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9428 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 37490JK |  |  |  | 117 |  | 37491JK |  |  |  |  |  | 154.9 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 9425 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9425 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 37490JK |  |  |  | 136 |  | 105425LK |  |  |  |  |  | 29.5 |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 9424 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 9424 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AJ KASEKÜLA F1 |  |  |  | 130 |  | 37490JK |  |  |  |  |  | 114.5 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 105423LK |  |  |  | 119 |  | PÕLLU 17 |  |  |  |  |  | 15.5 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 105422LK |  |  |  | 126 |  | PÕLLU 13 |  |  |  |  |  | 10.3 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 105422LK |  |  |  | 120 |  | PÕLLU 11 |  |  |  |  |  | 13.1 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105428LK |  |  |  | 159 |  | KÄO TEE 88 |  |  |  |  |  | 17.2 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105429LK |  |  |  | 156 |  | TONDILOSSI |  |  |  |  |  | 36.2 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 105425LK |  |  |  | 142 |  | PÕLLU 3 |  |  |  |  |  | 12.6 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 105420LK |  |  |  | 132 |  | PÕLLU 5 |  |  |  |  |  | 11.0 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „TARBIJA“ algus |  |  |  |  | Kaabli „TARBIJA“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 105421LK |  |  |  | 129 |  | PÕLLU 9 |  |  |  |  |  | 11.0 |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli „VALGUSTUSE“ algus |  |  |  |  | Kaabli „VALGUSTUSE“ lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | VALGUSTUSE LK |  |  |  | 148 |  | M2 |  |  |  |  |  | 46.5 |  | AXPK 4G35 |
| 57-1 | RESERVTORU |  |  |  | 59-1 |  | RESERVTORU |  |  |  |  |  | 14.1 |  | PL 110 |
| 57-1 | RESERVTORU |  |  |  | 59-1 |  | RESERVTORU |  |  |  |  |  | 14.1 |  | PL 110 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  |  | ## Faili nimi: 10G5752_teo |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  | Red/ 1 |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  | Red/ 1 |  | Line string |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  | Red/1 |  | Line string |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 2026 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6455922.65 |  | 640247.11 |  | 54.85 |  |  | 1.00 |  | 2 |  | 6455922.94 |  | 640253.78 |  |
| 2 | 6455922.94 |  | 640253.78 |  | 54.61 |  |  | 0.99 |  | 3 |  | 6455922.86 |  | 640280.13 |  |
| 3 | 6455922.86 |  | 640280.13 |  | 54.61 |  |  | 1.00 |  | 4 |  | 6455923.43 |  | 640303.84 |  |
| 4 | 6455923.43 |  | 640303.84 |  | 53.85 |  |  | 1.01 |  | 5 |  | 6455923.83 |  | 640316.60 |  |
| 5 | 6455923.83 |  | 640316.60 |  | 54.09 |  |  | 1.01 |  | 6 |  | 6455924.47 |  | 640320.82 |  |
| 6 | 6455924.47 |  | 640320.82 |  | 54.10 |  |  | 1.02 |  | 7 |  | 6455925.51 |  | 640327.77 |  |
| 7 | 6455925.51 |  | 640327.77 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 8 |  | 6455926.52 |  | 640335.54 |  |
| 8 | 6455926.52 |  | 640335.54 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 9 |  | 6455927.17 |  | 640340.37 |  |
| 9 | 6455927.17 |  | 640340.37 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 10 |  | 6455929.37 |  | 640352.32 |  |
| 10 | 6455929.37 |  | 640352.32 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 11 |  | 6455930.31 |  | 640366.25 |  |
| 11 | 6455930.31 |  | 640366.25 |  | 53.77 |  |  | 0.99 |  | 12 |  | 6455931.92 |  | 640376.83 |  |
| 12 | 6455931.92 |  | 640376.83 |  | 53.69 |  |  | 1.00 |  | 13 |  | 6455932.83 |  | 640382.81 |  |
| 13 | 6455932.83 |  | 640382.81 |  | 53.42 |  |  | 0.98 |  | 14 |  | 6455933.44 |  | 640386.77 |  |
| 14 | 6455933.44 |  | 640386.77 |  | 53.32 |  |  | 0.98 |  | 15 |  | 6455934.36 |  | 640392.79 |  |
| 15 | 6455934.36 |  | 640392.79 |  | 53.00 |  |  | 1.01 |  | 16 |  | 6455935.27 |  | 640398.76 |  |
| 16 | 6455935.27 |  | 640398.76 |  | 53.00 |  |  | 1.02 |  | 17 |  | 6455935.68 |  | 640401.51 |  |
| 17 | 6455935.68 |  | 640401.51 |  | 52.78 |  |  | 0.99 |  | 18 |  | 6455938.69 |  | 640419.47 |  |
| 18 | 6455938.69 |  | 640419.47 |  | 52.06 |  |  | 1.00 |  | 19 |  | 6455939.09 |  | 640424.45 |  |
| 19 | 6455939.09 |  | 640424.45 |  | 52.06 |  |  | 1.00 |  | 20 |  | 6455939.56 |  | 640430.42 |  |
| 20 | 6455939.56 |  | 640430.42 |  | 51.96 |  |  | 1.00 |  | 21 |  | 6455940.66 |  | 640438.24 |  |
| 21 | 6455940.66 |  | 640438.24 |  | 51.75 |  |  | 1.01 |  | 22 |  | 6455941.61 |  | 640444.85 |  |
| 22 | 6455941.61 |  | 640444.85 |  | 51.77 |  |  | 1.00 |  | 23 |  | 6455942.44 |  | 640450.10 |  |
| 23 | 6455942.44 |  | 640450.10 |  | 51.66 |  |  | 0.99 |  | 24 |  | 6455942.69 |  | 640451.67 |  |
| 24 | 6455942.69 |  | 640451.67 |  | 51.66 |  |  | 1.00 |  | 25 |  | 6455944.75 |  | 640465.42 |  |
| 25 | 6455944.75 |  | 640465.42 |  | 51.43 |  |  | 1.00 |  | 26 |  | 6455945.24 |  | 640468.69 |  |
| 26 | 6455945.24 |  | 640468.69 |  | 51.57 |  |  | 1.00 |  | 27 |  | 6455946.48 |  | 640477.30 |  |
| 27 | 6455946.48 |  | 640477.30 |  | 51.57 |  |  | 1.00 |  | 28 |  | 6455948.88 |  | 640493.92 |  |
| 28 | 6455948.88 |  | 640493.92 |  | 51.08 |  |  | 1.02 |  | 29 |  | 6455949.74 |  | 640499.87 |  |
| 29 | 6455949.74 |  | 640499.87 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 30 |  | 6455950.09 |  | 640502.32 |  |
| 30 | 6455950.09 |  | 640502.32 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 31 |  | 6455950.61 |  | 640505.84 |  |
| 31 | 6455950.61 |  | 640505.84 |  | 50.87 |  |  | 1.03 |  | 32 |  | 6455952.27 |  | 640517.18 |  |
| 32 | 6455952.27 |  | 640517.18 |  | 50.79 |  |  | 1.00 |  | 33 |  | 6455956.83 |  | 640517.97 |  |
| 33 | 6455956.83 |  | 640517.97 |  | 50.70 |  |  | 1.00 |  | 34 |  | 6455959.79 |  | 640537.96 |  |
| 34 | 6455959.79 |  | 640537.96 |  | 50.47 |  |  | 1.00 |  | 35 |  | 6455962.29 |  | 640555.03 |  |
| 35 | 6455962.29 |  | 640555.03 |  | 50.41 |  |  | 0.99 |  | 36 |  | 6455965.94 |  | 640580.56 |  |
| 36 | 6455965.94 |  | 640580.56 |  | 50.19 |  |  | 0.99 |  | 37 |  | 6455968.24 |  | 640599.89 |  |
| 37 | 6455968.24 |  | 640599.89 |  | 49.91 |  |  | 1.01 |  | 38 |  | 6455970.83 |  | 640629.45 |  |
| 38 | 6455970.83 |  | 640629.45 |  | 49.56 |  |  | 1.01 |  | 39 |  | 6455970.72 |  | 640646.37 |  |
| 39 | 6455970.72 |  | 640646.37 |  | 49.25 |  |  | 1.02 |  | 40 |  | 6455972.05 |  | 640665.81 |  |
| 40 | 6455972.05 |  | 640665.81 |  | 49.10 |  |  | 1.01 |  | 41 |  | 6455972.35 |  | 640677.09 |  |
| 41 | 6455972.35 |  | 640677.09 |  | 49.02 |  |  | 1.02 |  | 42 |  | 6455972.74 |  | 640692.08 |  |
| 42 | 6455972.74 |  | 640692.08 |  | 48.92 |  |  | 1.00 |  | 43 |  | 6455969.36 |  | 640692.70 |  |
| 43 | 6455969.36 |  | 640692.70 |  | 48.91 |  |  | 1.00 |  | 44 |  | 6455970.07 |  | 640715.21 |  |
| 44 | 6455970.07 |  | 640715.21 |  | 48.61 |  |  | 1.00 |  | 45 |  | 6455972.86 |  | 640749.74 |  |
| 45 | 6455972.86 |  | 640749.74 |  | 48.32 |  |  | 0.99 |  | 46 |  | 6455973.96 |  | 640769.24 |  |
| 46 | 6455973.96 |  | 640769.24 |  | 48.34 |  |  | 0.99 |  | 47 |  | 6455974.09 |  | 640772.90 |  |
| 47 | 6455974.09 |  | 640772.90 |  | 48.28 |  |  | 0.99 |  | 48 |  | 6455976.66 |  | 640807.29 |  |
| 48 | 6455976.66 |  | 640807.29 |  | 48.16 |  |  | 0.99 |  | 49 |  | 6455977.40 |  | 640828.25 |  |
| 49 | 6455977.40 |  | 640828.25 |  | 48.20 |  |  | 1.01 |  | 50 |  | 6455979.05 |  | 640847.45 |  |
| 50 | 6455979.05 |  | 640847.45 |  | 47.97 |  |  | 1.00 |  | 51 |  | 6455980.48 |  | 640862.01 |  |
| 51 | 6455980.48 |  | 640862.01 |  | 47.88 |  |  | 1.00 |  | 52 |  | 6455980.53 |  | 640864.58 |  |
| 52 | 6455980.53 |  | 640864.58 |  | 47.68 |  |  | 1.00 |  | 53 |  | 6455979.00 |  | 640864.82 |  |
| 53 | 6455979.00 |  | 640864.82 |  | 47.67 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 2025 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6455922.45 |  | 640247.12 |  | 54.85 |  |  | 1.00 |  | 151 |  | 6455922.50 |  | 640248.58 |  |
| 151 | 6455922.50 |  | 640248.58 |  | 54.69 |  |  | 1.01 |  | 54 |  | 6455921.93 |  | 640248.62 |  |
| 54 | 6455921.93 |  | 640248.62 |  | 54.69 |  |  | 1.01 |  | 55 |  | 6455920.20 |  | 640248.47 |  |
| 55 | 6455920.20 |  | 640248.47 |  | 54.67 |  |  | 1.00 |  | 56 |  | 6455919.36 |  | 640238.19 |  |
| 56 | 6455919.36 |  | 640238.19 |  | 54.40 |  |  | 0.99 |  | 57 |  | 6455917.85 |  | 640214.56 |  |
| 57 | 6455917.85 |  | 640214.56 |  | 52.79 |  |  | 1.00 |  | 58 |  | 6455922.77 |  | 640208.42 |  |
| 58 | 6455922.77 |  | 640208.42 |  | 53.86 |  |  | 0.99 |  | 59 |  | 6455927.12 |  | 640203.39 |  |
| 59 | 6455927.12 |  | 640203.39 |  | 54.71 |  |  | 1.00 |  | 60 |  | 6455919.07 |  | 640193.87 |  |
| 60 | 6455919.07 |  | 640193.87 |  | 53.34 |  |  | 1.01 |  | 61 |  | 6455903.99 |  | 640179.54 |  |
| 61 | 6455903.99 |  | 640179.54 |  | 52.56 |  |  | 0.99 |  | 62 |  | 6455904.45 |  | 640170.30 |  |
| 62 | 6455904.45 |  | 640170.30 |  | 52.58 |  |  | 0.99 |  | 63 |  | 6455888.96 |  | 640165.59 |  |
| 63 | 6455888.96 |  | 640165.59 |  | 52.70 |  |  | 0.99 |  | 64 |  | 6455880.82 |  | 640156.15 |  |
| 64 | 6455880.82 |  | 640156.15 |  | 53.10 |  |  | 1.00 |  | 65 |  | 6455871.24 |  | 640147.32 |  |
| 65 | 6455871.24 |  | 640147.32 |  | 52.90 |  |  | 1.21 |  | 66 |  | 6455861.51 |  | 640137.79 |  |
| 66 | 6455861.51 |  | 640137.79 |  | 53.25 |  |  | 1.01 |  | 67 |  | 6455852.28 |  | 640128.74 |  |
| 67 | 6455852.28 |  | 640128.74 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 68 |  | 6455843.79 |  | 640120.42 |  |
| 68 | 6455843.79 |  | 640120.42 |  | 57.14 |  |  | 1.01 |  | 69 |  | 6455830.78 |  | 640108.16 |  |
| 69 | 6455830.78 |  | 640108.16 |  | 57.43 |  |  | 1.01 |  | 70 |  | 6455818.08 |  | 640095.94 |  |
| 70 | 6455818.08 |  | 640095.94 |  | 57.60 |  |  | 0.99 |  | 71 |  | 6455815.01 |  | 640091.60 |  |
| 71 | 6455815.01 |  | 640091.60 |  | 57.56 |  |  | 0.99 |  | 72 |  | 6455812.24 |  | 640088.59 |  |
| 72 | 6455812.24 |  | 640088.59 |  | 55.89 |  |  | 1.22 |  | 73 |  | 6455804.38 |  | 640081.22 |  |
| 73 | 6455804.38 |  | 640081.22 |  | 56.77 |  |  | 1.00 |  | 74 |  | 6455798.76 |  | 640076.93 |  |
| 74 | 6455798.76 |  | 640076.93 |  | 58.10 |  |  | 1.01 |  | 75 |  | 6455787.09 |  | 640065.25 |  |
| 75 | 6455787.09 |  | 640065.25 |  | 58.26 |  |  | 1.01 |  | 76 |  | 6455777.27 |  | 640055.16 |  |
| 76 | 6455777.27 |  | 640055.16 |  | 58.29 |  |  | 1.01 |  | 77 |  | 6455768.42 |  | 640045.82 |  |
| 77 | 6455768.42 |  | 640045.82 |  | 58.37 |  |  | 1.19 |  | 78 |  | 6455760.30 |  | 640036.44 |  |
| 78 | 6455760.30 |  | 640036.44 |  | 58.53 |  |  | 1.20 |  | 79 |  | 6455753.23 |  | 640027.01 |  |
| 79 | 6455753.23 |  | 640027.01 |  | 58.85 |  |  | 0.96 |  | 80 |  | 6455743.07 |  | 640015.15 |  |
| 80 | 6455743.07 |  | 640015.15 |  | 58.88 |  |  | 1.22 |  | 81 |  | 6455730.54 |  | 639999.12 |  |
| 81 | 6455730.54 |  | 639999.12 |  | 59.00 |  |  | 1.21 |  | 82 |  | 6455721.80 |  | 639987.00 |  |
| 82 | 6455721.80 |  | 639987.00 |  | 59.35 |  |  | 1.00 |  | 83 |  | 6455707.89 |  | 639968.85 |  |
| 83 | 6455707.89 |  | 639968.85 |  | 59.44 |  |  | 1.00 |  | 84 |  | 6455703.87 |  | 639963.91 |  |
| 84 | 6455703.87 |  | 639963.91 |  | 59.55 |  |  | 1.00 |  | 85 |  | 6455710.91 |  | 639959.41 |  |
| 85 | 6455710.91 |  | 639959.41 |  | 59.36 |  |  | 1.00 |  | 86 |  | 6455721.09 |  | 639953.42 |  |
| 86 | 6455721.09 |  | 639953.42 |  | 58.97 |  |  | 0.97 |  | 87 |  | 6455722.06 |  | 639951.78 |  |
| 87 | 6455722.06 |  | 639951.78 |  | 58.96 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9437 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 155 | 6455852.44 |  | 640127.62 |  | 55.60 |  |  | 0.98 |  | 154 |  | 6455851.51 |  | 640128.27 |  |
| 154 | 6455851.51 |  | 640128.27 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 68 |  | 6455843.66 |  | 640120.56 |  |
| 68 | 6455843.66 |  | 640120.56 |  | 57.14 |  |  | 1.01 |  | 69 |  | 6455830.64 |  | 640108.30 |  |
| 69 | 6455830.64 |  | 640108.30 |  | 57.43 |  |  | 1.01 |  | 70 |  | 6455817.93 |  | 640096.07 |  |
| 70 | 6455817.93 |  | 640096.07 |  | 57.60 |  |  | 0.99 |  | 71 |  | 6455814.85 |  | 640091.72 |  |
| 71 | 6455814.85 |  | 640091.72 |  | 57.56 |  |  | 0.99 |  | 72 |  | 6455812.10 |  | 640088.73 |  |
| 72 | 6455812.10 |  | 640088.73 |  | 55.89 |  |  | 1.22 |  | 73 |  | 6455804.25 |  | 640081.37 |  |
| 73 | 6455804.25 |  | 640081.37 |  | 56.77 |  |  | 1.00 |  | 74 |  | 6455798.63 |  | 640077.08 |  |
| 74 | 6455798.63 |  | 640077.08 |  | 58.10 |  |  | 1.01 |  | 75 |  | 6455786.95 |  | 640065.39 |  |
| 75 | 6455786.95 |  | 640065.39 |  | 58.26 |  |  | 1.01 |  | 76 |  | 6455777.12 |  | 640055.30 |  |
| 76 | 6455777.12 |  | 640055.30 |  | 58.29 |  |  | 1.01 |  | 77 |  | 6455768.27 |  | 640045.95 |  |
| 77 | 6455768.27 |  | 640045.95 |  | 58.37 |  |  | 1.19 |  | 78 |  | 6455760.15 |  | 640036.56 |  |
| 78 | 6455760.15 |  | 640036.56 |  | 58.53 |  |  | 1.20 |  | 79 |  | 6455753.07 |  | 640027.13 |  |
| 79 | 6455753.07 |  | 640027.13 |  | 58.85 |  |  | 0.96 |  | 80 |  | 6455742.92 |  | 640015.28 |  |
| 80 | 6455742.92 |  | 640015.28 |  | 58.88 |  |  | 1.22 |  | 81 |  | 6455730.38 |  | 639999.24 |  |
| 81 | 6455730.38 |  | 639999.24 |  | 59.00 |  |  | 1.21 |  | 82 |  | 6455721.64 |  | 639987.12 |  |
| 82 | 6455721.64 |  | 639987.12 |  | 59.35 |  |  | 1.00 |  | 83 |  | 6455707.73 |  | 639968.97 |  |
| 83 | 6455707.73 |  | 639968.97 |  | 59.44 |  |  | 1.00 |  | 84 |  | 6455703.58 |  | 639963.86 |  |
| 84 | 6455703.58 |  | 639963.86 |  | 59.55 |  |  | 1.00 |  | 88 |  | 6455701.70 |  | 639960.97 |  |
| 88 | 6455701.70 |  | 639960.97 |  | 59.54 |  |  | 0.98 |  | 89 |  | 6455692.28 |  | 639948.13 |  |
| 89 | 6455692.28 |  | 639948.13 |  | 59.60 |  |  | 0.95 |  | 90 |  | 6455683.19 |  | 639935.83 |  |
| 90 | 6455683.19 |  | 639935.83 |  | 59.67 |  |  | 0.98 |  | 91 |  | 6455683.14 |  | 639934.96 |  |
| 91 | 6455683.14 |  | 639934.96 |  | 59.67 |  |  | 1.00 |  | 92 |  | 6455685.80 |  | 639931.92 |  |
| 92 | 6455685.80 |  | 639931.92 |  | 59.63 |  |  | 0.92 |  | 93 |  | 6455685.71 |  | 639931.44 |  |
| 93 | 6455685.71 |  | 639931.44 |  | 59.63 |  |  | 0.87 |  | 94 |  | 6455675.53 |  | 639919.82 |  |
| 94 | 6455675.53 |  | 639919.82 |  | 59.66 |  |  | 1.01 |  | 95 |  | 6455671.60 |  | 639915.33 |  |
| 95 | 6455671.60 |  | 639915.33 |  | 59.64 |  |  | 1.00 |  | 96 |  | 6455654.04 |  | 639896.73 |  |
| 96 | 6455654.04 |  | 639896.73 |  | 58.76 |  |  | 0.97 |  | 97 |  | 6455649.40 |  | 639891.06 |  |
| 97 | 6455649.40 |  | 639891.06 |  | 58.83 |  |  | 1.00 |  | 98 |  | 6455648.16 |  | 639889.06 |  |
| 98 | 6455648.16 |  | 639889.06 |  | 58.88 |  |  | 0.99 |  | 99 |  | 6455648.70 |  | 639887.89 |  |
| 99 | 6455648.70 |  | 639887.89 |  | 58.88 |  |  | 0.99 |  | 100 |  | 6455654.79 |  | 639882.52 |  |
| 100 | 6455654.79 |  | 639882.52 |  | 58.78 |  |  | 1.02 |  | 101 |  | 6455668.68 |  | 639872.59 |  |
| 101 | 6455668.68 |  | 639872.59 |  | 58.85 |  |  | 1.00 |  | 102 |  | 6455679.53 |  | 639863.81 |  |
| 102 | 6455679.53 |  | 639863.81 |  | 58.85 |  |  | 1.00 |  | 103 |  | 6455689.29 |  | 639854.91 |  |
| 103 | 6455689.29 |  | 639854.91 |  | 58.57 |  |  | 1.03 |  | 104 |  | 6455690.04 |  | 639854.08 |  |
| 104 | 6455690.04 |  | 639854.08 |  | 58.72 |  |  | 1.03 |  | 105 |  | 6455688.38 |  | 639850.95 |  |
| 105 | 6455688.38 |  | 639850.95 |  | 58.81 |  |  | 1.01 |  | 106 |  | 6455688.46 |  | 639849.64 |  |
| 106 | 6455688.46 |  | 639849.64 |  | 58.84 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9432 ja 9433 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6455922.18 |  | 640244.19 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 56 |  | 6455920.15 |  | 640238.13 |  |
| 56 | 6455920.15 |  | 640238.13 |  | 54.40 |  |  | 0.99 |  | 57 |  | 6455918.67 |  | 640214.81 |  |
| 57 | 6455918.67 |  | 640214.81 |  | 52.79 |  |  | 1.00 |  | 58 |  | 6455923.38 |  | 640208.94 |  |
| 58 | 6455923.38 |  | 640208.94 |  | 53.86 |  |  | 0.99 |  | 59 |  | 6455927.68 |  | 640203.96 |  |
| 59 | 6455927.68 |  | 640203.96 |  | 54.71 |  |  | 1.00 |  | 157 |  | 6455932.72 |  | 640207.96 |  |
| 157 | 6455932.72 |  | 640207.96 |  | 54.17 |  |  | 0.98 |  | 148 |  | 6455933.36 |  | 640208.34 |  |
| 148 | 6455933.36 |  | 640208.34 |  | 54.17 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9434 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6455921.92 |  | 640244.19 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 56 |  | 6455919.75 |  | 640238.16 |  |
| 56 | 6455919.75 |  | 640238.16 |  | 54.40 |  |  | 0.99 |  | 57 |  | 6455918.26 |  | 640214.68 |  |
| 57 | 6455918.26 |  | 640214.68 |  | 52.79 |  |  | 1.00 |  | 58 |  | 6455923.08 |  | 640208.68 |  |
| 58 | 6455923.08 |  | 640208.68 |  | 53.86 |  |  | 0.99 |  | 59 |  | 6455927.65 |  | 640203.39 |  |
| 59 | 6455927.65 |  | 640203.39 |  | 54.71 |  |  | 1.00 |  | 60 |  | 6455919.36 |  | 640193.59 |  |
| 60 | 6455919.36 |  | 640193.59 |  | 53.34 |  |  | 1.01 |  | 61 |  | 6455904.40 |  | 640179.38 |  |
| 61 | 6455904.40 |  | 640179.38 |  | 52.56 |  |  | 0.99 |  | 62 |  | 6455904.83 |  | 640170.55 |  |
| 62 | 6455904.83 |  | 640170.55 |  | 52.58 |  |  | 0.99 |  | 62 |  | 6455904.63 |  | 640170.08 |  |
| 62 | 6455904.63 |  | 640170.08 |  | 52.58 |  |  | 0.99 |  | 149 |  | 6455907.34 |  | 640166.60 |  |
| 149 | 6455907.34 |  | 640166.60 |  | 52.70 |  |  | 0.92 |  | 150 |  | 6455907.90 |  | 640164.17 |  |
| 150 | 6455907.90 |  | 640164.17 |  | 52.78 |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9435 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6455921.77 |  | 640244.17 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 56 |  | 6455919.56 |  | 640238.17 |  |
| 56 | 6455919.56 |  | 640238.17 |  | 54.40 |  |  | 0.99 |  | 57 |  | 6455918.05 |  | 640214.62 |  |
| 57 | 6455918.05 |  | 640214.62 |  | 52.79 |  |  | 1.00 |  | 58 |  | 6455922.92 |  | 640208.55 |  |
| 58 | 6455922.92 |  | 640208.55 |  | 53.86 |  |  | 0.99 |  | 59 |  | 6455927.39 |  | 640203.39 |  |
| 59 | 6455927.39 |  | 640203.39 |  | 54.71 |  |  | 1.00 |  | 60 |  | 6455919.22 |  | 640193.73 |  |
| 60 | 6455919.22 |  | 640193.73 |  | 53.34 |  |  | 1.01 |  | 61 |  | 6455904.20 |  | 640179.46 |  |
| 61 | 6455904.20 |  | 640179.46 |  | 52.56 |  |  | 0.99 |  | 62 |  | 6455904.65 |  | 640170.57 |  |
| 62 | 6455904.65 |  | 640170.57 |  | 52.58 |  |  | 0.99 |  | 63 |  | 6455888.85 |  | 640165.76 |  |
| 63 | 6455888.85 |  | 640165.76 |  | 52.70 |  |  | 0.99 |  | 64 |  | 6455880.68 |  | 640156.29 |  |
| 64 | 6455880.68 |  | 640156.29 |  | 53.10 |  |  | 1.00 |  | 65 |  | 6455871.10 |  | 640147.47 |  |
| 65 | 6455871.10 |  | 640147.47 |  | 52.90 |  |  | 1.21 |  | 66 |  | 6455861.36 |  | 640137.92 |  |
| 66 | 6455861.36 |  | 640137.92 |  | 53.25 |  |  | 1.01 |  | 67 |  | 6455852.76 |  | 640129.50 |  |
| 67 | 6455852.76 |  | 640129.50 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 154 |  | 6455851.76 |  | 640128.51 |  |
| 154 | 6455851.76 |  | 640128.51 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 155 |  | 6455852.44 |  | 640127.62 |  |
| 155 | 6455852.44 |  | 640127.62 |  | 55.60 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9436 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 153 | 6455860.05 |  | 640160.57 |  | 55.44 |  |  | 0.89 |  | 152 |  | 6455862.23 |  | 640158.26 |  |
| 152 | 6455862.23 |  | 640158.26 |  | 54.01 |  |  | 1.20 |  | 65 |  | 6455870.97 |  | 640147.61 |  |
| 65 | 6455870.97 |  | 640147.61 |  | 52.90 |  |  | 1.21 |  | 66 |  | 6455861.21 |  | 640138.06 |  |
| 66 | 6455861.21 |  | 640138.06 |  | 53.25 |  |  | 1.01 |  | 67 |  | 6455852.62 |  | 640129.64 |  |
| 67 | 6455852.62 |  | 640129.64 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 154 |  | 6455851.57 |  | 640128.60 |  |
| 154 | 6455851.57 |  | 640128.60 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 155 |  | 6455852.44 |  | 640127.62 |  |
| 155 | 6455852.44 |  | 640127.62 |  | 55.60 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9438 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 155 | 6455852.44 |  | 640127.62 |  | 55.60 |  |  | 0.98 |  | 154 |  | 6455851.49 |  | 640128.53 |  |
| 154 | 6455851.49 |  | 640128.53 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 68 |  | 6455843.52 |  | 640120.70 |  |
| 68 | 6455843.52 |  | 640120.70 |  | 57.14 |  |  | 1.01 |  | 69 |  | 6455830.51 |  | 640108.45 |  |
| 69 | 6455830.51 |  | 640108.45 |  | 57.43 |  |  | 1.01 |  | 70 |  | 6455817.78 |  | 640096.20 |  |
| 70 | 6455817.78 |  | 640096.20 |  | 57.60 |  |  | 0.99 |  | 71 |  | 6455814.70 |  | 640091.85 |  |
| 71 | 6455814.70 |  | 640091.85 |  | 57.56 |  |  | 0.99 |  | 72 |  | 6455811.96 |  | 640088.87 |  |
| 72 | 6455811.96 |  | 640088.87 |  | 55.89 |  |  | 1.22 |  | 158 |  | 6455800.79 |  | 640100.79 |  |
| 158 | 6455800.79 |  | 640100.79 |  | 57.97 |  |  | 1.19 |  | 159 |  | 6455799.65 |  | 640102.07 |  |
| 159 | 6455799.65 |  | 640102.07 |  | 58.19 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9427 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 135 | 6455944.89 |  | 640337.05 |  | 54.20 |  |  | 0.97 |  | 134 |  | 6455943.44 |  | 640337.99 |  |
| 134 | 6455943.44 |  | 640337.99 |  | 54.15 |  |  | 1.02 |  | 133 |  | 6455936.81 |  | 640339.06 |  |
| 133 | 6455936.81 |  | 640339.06 |  | 54.21 |  |  | 1.01 |  | 9 |  | 6455927.77 |  | 640340.28 |  |
| 9 | 6455927.77 |  | 640340.28 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 10 |  | 6455929.76 |  | 640352.16 |  |
| 10 | 6455929.76 |  | 640352.16 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 130 |  | 6455927.13 |  | 640352.49 |  |
| 130 | 6455927.13 |  | 640352.49 |  | 54.08 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9439 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6455922.28 |  | 640244.21 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 147 |  | 6455922.41 |  | 640239.34 |  |
| 147 | 6455922.41 |  | 640239.34 |  | 54.44 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9429 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 117 | 6455948.44 |  | 640502.45 |  | 51.01 |  |  | 0.96 |  | 30 |  | 6455949.92 |  | 640502.49 |  |
| 30 | 6455949.92 |  | 640502.49 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 31 |  | 6455950.42 |  | 640505.91 |  |
| 31 | 6455950.42 |  | 640505.91 |  | 50.87 |  |  | 1.03 |  | 32 |  | 6455952.10 |  | 640517.35 |  |
| 32 | 6455952.10 |  | 640517.35 |  | 50.79 |  |  | 1.00 |  | 33 |  | 6455956.65 |  | 640518.14 |  |
| 33 | 6455956.65 |  | 640518.14 |  | 50.70 |  |  | 1.00 |  | 108 |  | 6455960.31 |  | 640517.99 |  |
| 108 | 6455960.31 |  | 640517.99 |  | 50.73 |  |  | 1.02 |  | 109 |  | 6455972.94 |  | 640517.10 |  |
| 109 | 6455972.94 |  | 640517.10 |  | 50.72 |  |  | 1.03 |  | 110 |  | 6455977.78 |  | 640517.07 |  |
| 110 | 6455977.78 |  | 640517.07 |  | 50.72 |  |  | 0.98 |  | 111 |  | 6455985.74 |  | 640516.96 |  |
| 111 | 6455985.74 |  | 640516.96 |  | 50.68 |  |  | 1.00 |  | 112 |  | 6455996.63 |  | 640517.51 |  |
| 112 | 6455996.63 |  | 640517.51 |  | 50.79 |  |  | 1.00 |  | 113 |  | 6456000.65 |  | 640519.57 |  |
| 113 | 6456000.65 |  | 640519.57 |  | 50.79 |  |  | 1.00 |  | 114 |  | 6456016.73 |  | 640527.79 |  |
| 114 | 6456016.73 |  | 640527.79 |  | 50.13 |  |  | 0.98 |  | 115 |  | 6456028.87 |  | 640535.05 |  |
| 115 | 6456028.87 |  | 640535.05 |  | 50.24 |  |  | 0.97 |  | 116 |  | 6456033.10 |  | 640536.92 |  |
| 116 | 6456033.10 |  | 640536.92 |  | 50.24 |  |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9430 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 117 | 6455948.44 |  | 640502.45 |  | 51.01 |  |  | 0.96 |  | 30 |  | 6455949.75 |  | 640502.68 |  |
| 30 | 6455949.75 |  | 640502.68 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 31 |  | 6455950.22 |  | 640505.93 |  |
| 31 | 6455950.22 |  | 640505.93 |  | 50.87 |  |  | 1.03 |  | 32 |  | 6455951.92 |  | 640517.52 |  |
| 32 | 6455951.92 |  | 640517.52 |  | 50.79 |  |  | 1.00 |  | 33 |  | 6455956.67 |  | 640518.28 |  |
| 33 | 6455956.67 |  | 640518.28 |  | 50.70 |  |  | 1.00 |  | 34 |  | 6455959.59 |  | 640537.99 |  |
| 34 | 6455959.59 |  | 640537.99 |  | 50.47 |  |  | 1.00 |  | 107 |  | 6455952.95 |  | 640538.68 |  |
| 107 | 6455952.95 |  | 640538.68 |  | 49.50 |  |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9431 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 124 | 6455941.51 |  | 640451.73 |  | 51.66 |  |  | 0.99 |  | 24 |  | 6455942.29 |  | 640451.73 |  |
| 24 | 6455942.29 |  | 640451.73 |  | 51.66 |  |  | 1.00 |  | 25 |  | 6455944.35 |  | 640465.46 |  |
| 25 | 6455944.35 |  | 640465.46 |  | 51.43 |  |  | 1.00 |  | 26 |  | 6455944.84 |  | 640468.75 |  |
| 26 | 6455944.84 |  | 640468.75 |  | 51.57 |  |  | 1.00 |  | 27 |  | 6455946.09 |  | 640477.37 |  |
| 27 | 6455946.09 |  | 640477.37 |  | 51.57 |  |  | 1.00 |  | 28 |  | 6455948.48 |  | 640493.99 |  |
| 28 | 6455948.48 |  | 640493.99 |  | 51.08 |  |  | 1.02 |  | 29 |  | 6455949.34 |  | 640499.91 |  |
| 29 | 6455949.34 |  | 640499.91 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 30 |  | 6455949.66 |  | 640502.09 |  |
| 30 | 6455949.66 |  | 640502.09 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 117 |  | 6455948.44 |  | 640502.45 |  |
| 117 | 6455948.44 |  | 640502.45 |  | 51.01 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9426 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 130 | 6455927.13 |  | 640352.49 |  | 54.08 |  |  | 0.95 |  | 10 |  | 6455928.98 |  | 640352.55 |  |
| 10 | 6455928.98 |  | 640352.55 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 11 |  | 6455929.91 |  | 640366.29 |  |
| 11 | 6455929.91 |  | 640366.29 |  | 53.77 |  |  | 0.99 |  | 12 |  | 6455931.51 |  | 640376.89 |  |
| 12 | 6455931.51 |  | 640376.89 |  | 53.69 |  |  | 1.00 |  | 13 |  | 6455932.42 |  | 640382.84 |  |
| 13 | 6455932.42 |  | 640382.84 |  | 53.42 |  |  | 0.98 |  | 14 |  | 6455933.02 |  | 640386.84 |  |
| 14 | 6455933.02 |  | 640386.84 |  | 53.32 |  |  | 0.98 |  | 15 |  | 6455933.95 |  | 640392.86 |  |
| 15 | 6455933.95 |  | 640392.86 |  | 53.00 |  |  | 1.01 |  | 16 |  | 6455934.85 |  | 640398.79 |  |
| 16 | 6455934.85 |  | 640398.79 |  | 53.00 |  |  | 1.02 |  | 17 |  | 6455935.29 |  | 640401.57 |  |
| 17 | 6455935.29 |  | 640401.57 |  | 52.78 |  |  | 0.99 |  | 127 |  | 6455933.96 |  | 640401.97 |  |
| 127 | 6455933.96 |  | 640401.97 |  | 52.95 |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9428 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 130 | 6455927.13 |  | 640352.49 |  | 54.08 |  |  | 0.95 |  | 10 |  | 6455929.17 |  | 640352.34 |  |
| 10 | 6455929.17 |  | 640352.34 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 11 |  | 6455930.11 |  | 640366.27 |  |
| 11 | 6455930.11 |  | 640366.27 |  | 53.77 |  |  | 0.99 |  | 12 |  | 6455931.72 |  | 640376.87 |  |
| 12 | 6455931.72 |  | 640376.87 |  | 53.69 |  |  | 1.00 |  | 13 |  | 6455932.62 |  | 640382.81 |  |
| 13 | 6455932.62 |  | 640382.81 |  | 53.42 |  |  | 0.98 |  | 14 |  | 6455933.23 |  | 640386.81 |  |
| 14 | 6455933.23 |  | 640386.81 |  | 53.32 |  |  | 0.98 |  | 15 |  | 6455934.14 |  | 640392.82 |  |
| 15 | 6455934.14 |  | 640392.82 |  | 53.00 |  |  | 1.01 |  | 16 |  | 6455935.05 |  | 640398.76 |  |
| 16 | 6455935.05 |  | 640398.76 |  | 53.00 |  |  | 1.02 |  | 17 |  | 6455935.49 |  | 640401.54 |  |
| 17 | 6455935.49 |  | 640401.54 |  | 52.78 |  |  | 0.99 |  | 18 |  | 6455938.49 |  | 640419.49 |  |
| 18 | 6455938.49 |  | 640419.49 |  | 52.06 |  |  | 1.00 |  | 19 |  | 6455938.88 |  | 640424.45 |  |
| 19 | 6455938.88 |  | 640424.45 |  | 52.06 |  |  | 1.00 |  | 20 |  | 6455939.37 |  | 640430.44 |  |
| 20 | 6455939.37 |  | 640430.44 |  | 51.96 |  |  | 1.00 |  | 21 |  | 6455940.46 |  | 640438.27 |  |
| 21 | 6455940.46 |  | 640438.27 |  | 51.75 |  |  | 1.01 |  | 22 |  | 6455941.41 |  | 640444.90 |  |
| 22 | 6455941.41 |  | 640444.90 |  | 51.77 |  |  | 1.00 |  | 23 |  | 6455942.24 |  | 640450.13 |  |
| 23 | 6455942.24 |  | 640450.13 |  | 51.66 |  |  | 0.99 |  | 24 |  | 6455942.49 |  | 640451.70 |  |
| 24 | 6455942.49 |  | 640451.70 |  | 51.66 |  |  | 1.00 |  | 25 |  | 6455944.55 |  | 640465.44 |  |
| 25 | 6455944.55 |  | 640465.44 |  | 51.43 |  |  | 1.00 |  | 26 |  | 6455945.04 |  | 640468.72 |  |
| 26 | 6455945.04 |  | 640468.72 |  | 51.57 |  |  | 1.00 |  | 27 |  | 6455946.28 |  | 640477.33 |  |
| 27 | 6455946.28 |  | 640477.33 |  | 51.57 |  |  | 1.00 |  | 28 |  | 6455948.68 |  | 640493.96 |  |
| 28 | 6455948.68 |  | 640493.96 |  | 51.08 |  |  | 1.02 |  | 29 |  | 6455949.54 |  | 640499.91 |  |
| 29 | 6455949.54 |  | 640499.91 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 30 |  | 6455949.88 |  | 640502.21 |  |
| 30 | 6455949.88 |  | 640502.21 |  | 51.05 |  |  | 1.00 |  | 117 |  | 6455948.44 |  | 640502.45 |  |
| 117 | 6455948.44 |  | 640502.45 |  | 51.01 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9425 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 136 | 6455922.94 |  | 640327.88 |  | 54.33 |  |  | 0.95 |  | 7 |  | 6455925.71 |  | 640327.74 |  |
| 7 | 6455925.71 |  | 640327.74 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 7 |  | 6455925.71 |  | 640327.74 |  |
| 7 | 6455925.71 |  | 640327.74 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 8 |  | 6455926.73 |  | 640335.52 |  |
| 8 | 6455926.73 |  | 640335.52 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 9 |  | 6455927.37 |  | 640340.34 |  |
| 9 | 6455927.37 |  | 640340.34 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 10 |  | 6455929.43 |  | 640351.84 |  |
| 10 | 6455929.43 |  | 640351.84 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 130 |  | 6455927.13 |  | 640352.49 |  |
| 130 | 6455927.13 |  | 640352.49 |  | 54.08 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 9424 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6455922.38 |  | 640244.21 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 145 |  | 6455922.75 |  | 640243.19 |  |
| 145 | 6455922.75 |  | 640243.19 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 144 |  | 6455924.31 |  | 640243.25 |  |
| 144 | 6455924.31 |  | 640243.25 |  | 54.80 |  |  | 1.00 |  | 143 |  | 6455924.23 |  | 640247.20 |  |
| 143 | 6455924.23 |  | 640247.20 |  | 54.93 |  |  | 0.99 |  | 2 |  | 6455923.14 |  | 640253.78 |  |
| 2 | 6455923.14 |  | 640253.78 |  | 54.61 |  |  | 0.99 |  | 3 |  | 6455923.06 |  | 640280.13 |  |
| 3 | 6455923.06 |  | 640280.13 |  | 54.61 |  |  | 1.00 |  | 4 |  | 6455923.63 |  | 640303.84 |  |
| 4 | 6455923.63 |  | 640303.84 |  | 53.85 |  |  | 1.01 |  | 5 |  | 6455924.03 |  | 640316.58 |  |
| 5 | 6455924.03 |  | 640316.58 |  | 54.09 |  |  | 1.01 |  | 6 |  | 6455924.73 |  | 640320.77 |  |
| 6 | 6455924.73 |  | 640320.77 |  | 54.10 |  |  | 1.02 |  | 7 |  | 6455925.90 |  | 640327.71 |  |
| 7 | 6455925.90 |  | 640327.71 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 8 |  | 6455926.94 |  | 640335.50 |  |
| 8 | 6455926.94 |  | 640335.50 |  | 54.16 |  |  | 0.99 |  | 9 |  | 6455927.57 |  | 640340.31 |  |
| 9 | 6455927.57 |  | 640340.31 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 10 |  | 6455929.59 |  | 640351.98 |  |
| 10 | 6455929.59 |  | 640351.98 |  | 54.12 |  |  | 0.99 |  | 130 |  | 6455927.13 |  | 640352.49 |  |
| 130 | 6455927.13 |  | 640352.49 |  | 54.08 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x reservtoru koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 57-1 | 6455919.03 |  | 640215.00 |  | 52.79 |  |  | 1.00 |  | 58-1 |  | 6455923.69 |  | 640209.19 |  |
| 58-1 | 6455923.69 |  | 640209.19 |  | 53.86 |  |  | 0.99 |  | 59-1 |  | 6455928.24 |  | 640203.95 |  |
| 59-1 | 6455928.24 |  | 640203.95 |  | 54.71 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 117 | 6455948.50 |  | 640502.91 |  | 51.01 |  |  | 0.96 |  | 118 |  | 6455944.09 |  | 640502.47 |  |
| 118 | 6455944.09 |  | 640502.47 |  | 51.19 |  |  | 0.86 |  | 119 |  | 6455943.74 |  | 640513.55 |  |
| 119 | 6455943.74 |  | 640513.55 |  | 51.54 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 124 | 6455941.51 |  | 640451.73 |  | 51.66 |  |  | 0.99 |  | 125 |  | 6455939.92 |  | 640453.72 |  |
| 125 | 6455939.92 |  | 640453.72 |  | 51.74 |  |  | 0.86 |  | 126 |  | 6455935.68 |  | 640460.27 |  |
| 126 | 6455935.68 |  | 640460.27 |  | 52.00 |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 120 | 6455933.20 |  | 640445.35 |  | 52.28 |  |  | 0.76 |  | 121 |  | 6455933.49 |  | 640446.25 |  |
| 121 | 6455933.49 |  | 640446.25 |  | 52.28 |  |  | 0.76 |  | 24 |  | 6455942.25 |  | 640451.58 |  |
| 24 | 6455942.25 |  | 640451.58 |  | 51.66 |  |  | 1.00 |  | 124 |  | 6455941.51 |  | 640451.73 |  |
| 124 | 6455941.51 |  | 640451.73 |  | 51.66 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 127 | 6455933.96 |  | 640401.97 |  | 52.95 |  |  | 0.89 |  | 128 |  | 6455932.44 |  | 640402.88 |  |
| 128 | 6455932.44 |  | 640402.88 |  | 53.21 |  |  | 0.80 |  | 129 |  | 6455928.99 |  | 640411.46 |  |
| 129 | 6455928.99 |  | 640411.46 |  | 52.85 |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 130 | 6455927.20 |  | 640352.95 |  | 54.08 |  |  | 0.95 |  | 131 |  | 6455926.84 |  | 640355.71 |  |
| 131 | 6455926.84 |  | 640355.71 |  | 54.03 |  |  | 0.86 |  | 132 |  | 6455921.90 |  | 640362.32 |  |
| 132 | 6455921.90 |  | 640362.32 |  | 54.25 |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 136 | 6455922.94 |  | 640327.88 |  | 54.33 |  |  | 0.95 |  | 137 |  | 6455922.60 |  | 640326.78 |  |
| 137 | 6455922.60 |  | 640326.78 |  | 54.37 |  |  | 0.89 |  | 138 |  | 6455914.88 |  | 640327.43 |  |
| 138 | 6455914.88 |  | 640327.43 |  | 54.25 |  |  | 1.00 |  | 139 |  | 6455913.84 |  | 640324.29 |  |
| 139 | 6455913.84 |  | 640324.29 |  | 54.53 |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 136 | 6455922.94 |  | 640327.88 |  | 54.33 |  |  | 0.95 |  | 140 |  | 6455918.54 |  | 640329.06 |  |
| 140 | 6455918.54 |  | 640329.06 |  | 54.45 |  |  | 0.80 |  | 141 |  | 6455917.58 |  | 640330.14 |  |
| 141 | 6455917.58 |  | 640330.14 |  | 54.43 |  |  | 0.78 |  | 142 |  | 6455917.29 |  | 640336.76 |  |
| 142 | 6455917.29 |  | 640336.76 |  | 54.51 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 159 | 6455799.65 |  | 640102.07 |  | 58.19 |  |  | 0.98 |  | 160 |  | 6455801.12 |  | 640106.03 |  |
| 160 | 6455801.12 |  | 640106.03 |  | 58.57 |  |  | 0.88 |  | 161 |  | 6455810.43 |  | 640112.42 |  |
| 161 | 6455810.43 |  | 640112.42 |  | 58.38 |  |  | 0.77 |  | 162 |  | 6455811.51 |  | 640113.78 |  |
| 162 | 6455811.51 |  | 640113.78 |  | 58.38 |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Tarbija koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 155 | 6455852.77 |  | 640127.94 |  | 55.60 |  |  | 0.98 |  | 67 |  | 6455852.28 |  | 640128.49 |  |
| 67 | 6455852.28 |  | 640128.49 |  | 55.34 |  |  | 0.99 |  | 68 |  | 6455843.93 |  | 640120.27 |  |
| 68 | 6455843.93 |  | 640120.27 |  | 57.14 |  |  | 1.01 |  | 69 |  | 6455830.92 |  | 640108.01 |  |
| 69 | 6455830.92 |  | 640108.01 |  | 57.43 |  |  | 1.01 |  | 156 |  | 6455834.45 |  | 640103.49 |  |
| 156 | 6455834.45 |  | 640103.49 |  | 57.56 |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr Valgustuse koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 147 | 6455922.41 |  | 640239.34 |  | 54.44 |  |  | 0.98 |  | 56 |  | 6455920.35 |  | 640238.09 |  |
| 56 | 6455920.35 |  | 640238.09 |  | 54.40 |  |  | 0.99 |  | 57 |  | 6455918.87 |  | 640214.88 |  |
| 57 | 6455918.87 |  | 640214.88 |  | 52.79 |  |  | 1.00 |  | 58 |  | 6455923.54 |  | 640209.06 |  |
| 58 | 6455923.54 |  | 640209.06 |  | 53.86 |  |  | 0.99 |  | 59 |  | 6455927.71 |  | 640204.24 |  |
| 59 | 6455927.71 |  | 640204.24 |  | 54.71 |  |  | 1.00 |  | 157 |  | 6455932.61 |  | 640208.12 |  |
| 157 | 6455932.61 |  | 640208.12 |  | 54.17 |  |  | 0.98 |  | 148 |  | 6455933.36 |  | 640208.34 |  |
| 148 | 6455933.36 |  | 640208.34 |  | 54.17 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koostas  Triin Kask