**0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Objekti nimetus* | Kesk tn 27 kinnistu liitumine elektrivõrguga |
| *Objekti aadress* | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond |
| *Objekti liitumis nr / investeeringu nr* | LP7528 |
| *Toitealajaama nimi* |  |
| *Keskpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Madalpinge alajaama nimi / nr* | AJ8956 |
| *Madalpinge fiidri nimi / nr* | F3 |
| *Elektrivõrgu ehituse teostaja* | LEONHARD WEISS OÜ |
| *Geodeesia firma* | LEONHARD WEISS OÜ |
| *Geodeesia firma litsentsi nr* | EEG000154 |
| *Geodeesia firma töö nr* | TEO175\_10-19 |
| *Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg* | reede, 1. november 2019 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus* | 10.67 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus* | 10.67 |
| *Ehitatud reservkaitsetoru tarbija kaablile* | 1.40 |
| *Ehitatud kaevikut kokku* | 12.07 |
| *Ehitatud maanduse pikkus* |  |
| *Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev* | esmaspäev, 4. november 2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Kaabli nr 135345 algus* | *Kaabli nr 135345 lõpp* | *Kaablipikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | JK34768 | 6 | LK165723 | 10.67 | AXPK4G120 |

|  |
| --- |
| *Lähtepunktidekoordinaadid:* L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now püsijaam |

|  |
| --- |
| ***Digitaalse teostusjoonise andmed:*** |
| *Joonise nimetus:* Elektripaigaldise teostusjoonis | *Faili nimi:* TEO175\_10-19\_Kesk27\_Elva | *Faili formaat:* dwg |
| *Objekt* | *Kiht(level)* | *Värv(color)* | *Stiil(style)* | *Jämedus(weight)* | *Element* |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| ***Kaabli nr 135345 koordinaatpunktide koordinaadid:*** |
| Lõigu algus | Lõigu lõpp |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6456141.796 | 641959.039 | 46.08 | 0.00 | 2 | 6456143.676 | 641957.860 |
| 2 | 6456143.676 | 641957.860 | 45.03 | 0.90 | 3 | 6456143.982 | 641957.383 |
| 3 | 6456143.982 | 641957.383 | 45.01 | 0.90 | 4 | 6456143.693 | 641956.528 |
| 4 | 6456143.693 | 641956.528 | 44.98 | 0.90 | 5 | 6456142.501 | 641953.314 |
| 5 | 6456142.501 | 641953.314 | 44.73 | 1.00 | 6 | 6456141.285 | 641949.978 |
| 6 | 6456141.285 | 641949.978 | 45.75 | 0.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Märkused:*** |