**0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Objekti nimetus* | Hugo Raudsepa tn 11 kinnistu liitumine elektrivõrguga |
| *Objekti aadress* | Elva linn, Elva vald, Tartumaa |
| *Objekti liitumis nr / investeeringu nr* | LP4518 |
| *Toitealajaama nimi* |  |
| *Keskpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Madalpinge alajaama nimi / nr* | Puhkepargi AJ |
| *Madalpinge fiidri nimi / nr* | F3 |
| *Elektrivõrgu ehituse teostaja* | LEONHARD WEISS ENERGY AS |
| *Geodeesia firma* | LEONHARD WEISS ENERGY AS |
| *Geodeesia firma litsentsi nr* | EEG000154 |
| *Geodeesia firma töö nr* | TEO049\_05-18 |
| *Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg* | 23. mai 2018. a. |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus* | 91.25 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus* | 91.25 |
| *Ehitatud reservkaitsetoru tarbija kaablile* | 1.36 |
| *Ehitatud kaevikut kokku* | 92.61 |
| *Ehitatud maanduse pikkus* |  |
| *Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev* | 28. mai 2018. a. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kaabli nr 103039 algus* | | *Kaabli nr 103039 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | M1 | 17 | 153821LK | 91,26 | AXMK4G50 |

|  |
| --- |
| *Lähtepunktidekoordinaadid:* L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now püsijaam |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Digitaalse teostusjoonise andmed:*** | | | | | |
| *Joonise nimetus:* Elektripaigaldise teostusjoonis | | *Faili nimi:* TEO049\_05-18\_HRaudsepa\_Elva | | | *Faili formaat:* dwg |
| *Objekt* | *Kiht (level)* | *Värv (color)* | *Stiil (style)* | *Jämedus (weight)* | *Element* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kaabli nr 103039 koordinaatpunktide koordinaadid:*** | | | | | | | |
| Lõigu algus | | | | | Lõigu lõpp | | |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6456730.445 | 640768.206 | 60.15 | 0 | 2 | 6456729.796 | 640767.362 |
| 2 | 6456729.796 | 640767.362 | 58.7 | 1.1 | 3 | 6456729.959 | 640759.929 |
| 3 | 6456729.959 | 640759.929 | 57.72 | 1.2 | 4 | 6456730.182 | 640756.259 |
| 4 | 6456730.182 | 640756.259 | 57.35 | 1.2 | 5 | 6456730.471 | 640746.888 |
| 5 | 6456730.471 | 640746.888 | 56.5 | 1.2 | 6 | 6456730.785 | 640738.026 |
| 6 | 6456730.785 | 640738.026 | 55.76 | 1.2 | 7 | 6456730.778 | 640729.666 |
| 7 | 6456730.778 | 640729.666 | 55.29 | 1.1 | 8 | 6456731.053 | 640728.34 |
| 8 | 6456731.053 | 640728.34 | 55.18 | 1.1 | 9 | 6456732.73 | 640726.524 |
| 9 | 6456732.73 | 640726.524 | 55.21 | 1.1 | 10 | 6456734.898 | 640726.253 |
| 10 | 6456734.898 | 640726.253 | 55.58 | 0.9 | 11 | 6456740.139 | 640726.981 |
| 11 | 6456740.139 | 640726.981 | 56.21 | 0.9 | 12 | 6456748.732 | 640728.004 |
| 12 | 6456748.732 | 640728.004 | 56.88 | 1 | 13 | 6456754.05 | 640728.684 |
| 13 | 6456754.05 | 640728.684 | 56.91 | 1.1 | 14 | 6456762.331 | 640729.602 |
| 14 | 6456762.331 | 640729.602 | 56.53 | 1.3 | 15 | 6456770.563 | 640730.639 |
| 15 | 6456770.563 | 640730.639 | 56.49 | 1 | 16 | 6456779.282 | 640731.554 |
| 16 | 6456779.282 | 640731.554 | 56.06 | 1 | 17 | 6456779.575 | 640733.293 |
| 17 | 6456779.575 | 640733.293 | 57.73 | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Märkused:*** |