**0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Objekti nimetus* | H. Raudsepa tn 5 elektriliitumise ehitus |
| *Objekti aadress* | Elva linn Tartumaa |
| *Objekti liitumis nr / investeeringu nr* | LL2544 |
| *Toitealajaama nimi* |  |
| *Keskpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Madalpinge alajaama nimi / nr* |  |
| *Madalpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Elektrivõrgu ehituse teostaja* | LEONHARD WEISS ENERGY AS |
| *Geodeesia firma* | LEONHARD WEISS ENERGY AS |
| *Geodeesia firma litsentsi nr* | EEG000154 |
| *Geodeesia firma töö nr* | TEO152\_11-16 |
| *Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg* | 30. november 2016. a. |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus* | 70.16 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus* | 70.16 |
| *Ehitatud reservkaitsetoru tarbija kaablile* | 1.50 |
| *Ehitatud kaevikut kokku* | 71.66 |
| *Ehitatud maanduse pikkus* | 53.25 |
| *Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev* | 1. detsember 2016. a. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kaabli nr 72134 algus* | | *Kaabli nr 72134 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | 45987JK | 15 | 145844LK | 70,16 | AXPK4G50 |

|  |
| --- |
| *Lähtepunktidekoordinaadid:* L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now püsijaam |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Digitaalse teostusjoonise andmed:*** | | | | | |
| *Joonise nimetus:* Elektripaigaldise teostusjoonis | | *Faili nimi:* TEO152\_11-16\_H\_Raudsepa5\_Elva | | | *Faili formaat:* dwg |
| *Objekt* | *Kiht (level)* | *Värv (color)* | *Stiil (style)* | *Jämedus (weight)* | *Element* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kaabli nr 72134 koordinaatpunktide koordinaadid:*** | | | | | | | |
| Lõigu algus | | | | | Lõigu lõpp | | |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6456738.513 | 641063.62 | 58.47 | 0 | 2 | 6456733.908 | 641060.169 |
| 2 | 6456733.908 | 641060.169 | 57.89 | 0.9 | 3 | 6456733.761 | 641059.256 |
| 3 | 6456733.761 | 641059.256 | 57.92 | 1.05 | 4 | 6456734.879 | 641055.802 |
| 4 | 6456734.879 | 641055.802 | 57.93 | 1.15 | 5 | 6456735.81 | 641050.826 |
| 5 | 6456735.81 | 641050.826 | 58.13 | 0.9 | 6 | 6456735.546 | 641046.112 |
| 6 | 6456735.546 | 641046.112 | 58.25 | 1.2 | 7 | 6456734.653 | 641039.367 |
| 7 | 6456734.653 | 641039.367 | 58.62 | 1.1 | 8 | 6456734.456 | 641032.361 |
| 8 | 6456734.456 | 641032.361 | 58.87 | 1 | 9 | 6456734.148 | 641023.938 |
| 9 | 6456734.148 | 641023.938 | 58.91 | 0.9 | 10 | 6456735.188 | 641014.416 |
| 10 | 6456735.188 | 641014.416 | 59.22 | 0.85 | 11 | 6456735.185 | 641007.15 |
| 11 | 6456735.185 | 641007.15 | 59.82 | 0.9 | 12 | 6456735.444 | 641006.596 |
| 12 | 6456735.444 | 641006.596 | 59.86 | 0.9 | 13 | 6456737.829 | 641006.426 |
| 13 | 6456737.829 | 641006.426 | 59.34 | 0.8 | 14 | 6456741.842 | 641007.544 |
| 14 | 6456741.842 | 641007.544 | 59.32 | 0.8 | 15 | 6456745.607 | 641008.154 |
| 15 | 6456745.607 | 641008.154 | 60.05 | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Märkused:*** |