# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  | Saint-Gobain tööstushoone liitumisühenduse teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn, Kirde tn 2 |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  | Elva AJ |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  | Brevell OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  | Maainsener OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  | ### 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  | GEO3783 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  | 122011. a |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus Alajaama sisene kaabli pikkus |  |  |  |  |  |  | ## L=541,2m L=55,0m |  |  |  |
| Kaitsetoru 160-PVC |  |  |  |  |  |  | L=482,2m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  | 30.12.2011. a |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  | pikkus (m) | mark |
|  | Elva AJ |  |  |  |  | Saint-Gobain AJ |  |  | L=409,7m+40m alajaamas | ### AHXAMK-W 20kV 3x240 Al+35Cu |
|  | Saint-Gobain AJ |  |  |  |  | Elvexi AJ |  |  | L=131,5m+15m alajaamas | AHXAMK-W 20kV 3x240 Al+35Cu |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now GNSS püsijaam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: GEO3783_Elva_KP_teost.dgn |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |  |
| Madalpinge-kaabel |  | 14 | Red/1 |  | MP_OHL |  | 0 |  |  |  |
| Kaitsetoru |  | 14 | Red/1 |  | MP_OHL |  | 0 |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Janis Saks

projektijuht

30.12.2011