GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr.: GEO3783

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva linn, Kirde tn 2

Objekt: Saint-Gobain tööstushoone liitumisühenduse teostusmõõdistus

Tellija: Brevell OÜ

Töö täitja: Maainsener OÜ (Litsents: 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185)

Töö sisu: Maa-ala mõõdistamine, M 1:500 plaani koostamine

2. VÄLITÖÖD

Kõrgussüsteem: Balti ‘77

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Trimble VRS Now GNSS püsijaam

Töö teostas geodeet J. Saks 2011. a detsembris.

Kaabli teostusmõõdistamisel kasutati GPS-seadet Trimble 5800.

GPS mõõdistatud punktide täpsus geodeetilise põhivõrgu suhte mahtus vahemikku 0.03m-0.05m.

3. KAMERAALTÖÖD

Teostusmõõdistuse on koostanud joonestaja M.Kaljuvee, kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft.

Katastriüksuste piirid on  Maa-ameti andmetel seisuga  12.2011.a.

Käesolevas aruandes on *.dgn faili väljatrükk paberil:

M 1: 500  geodeetiline alusplaan 1 lehel

Aruanne on koostatud 3 eksemplaris.

Originaalmaterjalid säilitatakse Maainsener OÜ geodeesiabüroo arhiivis

Koostas:…………………………../J. Saks/