# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sotsiaalministeeriumi peremaja liitumisühenduse teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn, KAse tn |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urva AJ |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brevell OÜ |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maainsener OÜ |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185 |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO3870 |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06. 2012. a |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=63,0m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaitsetoru pikkus 110-PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=61,1m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2012. a |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |  |
| 10486 |  | 39754JK |  |  |  | 10486 |  |  | 114863LK |  |  |  |  | L=61,1m |  | ### AXPK4x70 |  |
| 10485 |  | 39754JK |  |  |  | 10485 |  |  | jätkumuhv |  |  |  |  | L=1,9m |  | AXPK4x120 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now GNSS püsijaam. |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  |  |  | ## Faili nimi: GEO3870_Kase_tn_el.dgn |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |  |
| Madalpinge-kaabel |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Maandus |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |
| 10486 | 6455902.665 |  |  | 640994.384 |  |  | 49.41 |  |  | 0.64 |  | 10486 |  |  | 6455886.338 |  | 640954.769 |
| 10485 | 6455902.665 |  |  | 640994.384 |  |  | 49.41 |  |  | 0.64 |  | 10485 |  |  | 6455903.810 |  | 640995.606 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Margit Kaljuvee

19.06.2012