# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tamsa tee 10 elamu peakaitsme nimivoolu suurendamise teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL0240, IL1039 |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva 110/15 kV |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Matsi 15 kV |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vapramäe 15/0,4 kV |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-8 |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brevell OÜ |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maainsener OÜ |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 683 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185 |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO3947 |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2012-11.2012. a |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=414,7m |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=401,7m |  |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=302,0m |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.11.2012. a |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) | mark |
| 11100 |  | 39561JK |  |  |  | 11100 |  |  | 40781JK |  |  |  |  |  | L=105,9m | ### AXPK4x120 |
|  |  | 119229LK |  |  |  |  |  |  | Tamsa tee 6 |  |  |  |  |  | L=52,2m | ### AXPK4x16 |
| 11101 |  | 40781JK |  |  |  | 11101 |  |  | 40782JK |  |  |  |  |  | L=54,0m | ### AXPK4x120 |
|  |  | 119229LK |  |  |  |  |  |  | Tamsa tee 8 |  |  |  |  |  | L=14,8m | ### AXPK4x16 |
| 11102 |  | 40782JK |  |  |  | 11102 |  |  | 119232LK |  |  |  |  |  | L=35,1m | ### AXPK4x35 |
|  |  | 119232LK |  |  |  |  |  |  | jätkumuhv |  |  |  |  |  | L=8,4m | ### AXPK4x25 |
|  |  | 119230LK |  |  |  |  |  |  | Tamsa tee 12 |  |  |  |  |  | L=14,5m | ### AXPK4x16 |
| 11103 |  | 40782JK |  |  |  | 11103 |  |  | M1 |  |  |  |  |  | L=84,5m | ### AXPK4x120 |
| 11104 |  | 40782JK |  |  |  | 11104 |  |  | 119231LK |  |  |  |  |  | L=45,3m | ### AXPK4x35 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now GNSS püsijaam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  |  |  | ## Faili nimi: GEO3947_Tamsa_tee_el.dgn |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |
| Madalpinge-kaabel |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Maandus |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |
| 11100 | 6457632.710 |  |  | 644170.747 |  |  | 47.60 |  |  | 0.80 |  | 11100 |  | 6457700.732 |  | 644117.044 |
| 11101 | 6457632.710 |  |  | 644170.747 |  |  | 47.60 |  |  | 0.80 |  | 11101 |  | 6457604.721 |  | 644212.727 |
| 11102 | 6457602.896 |  |  | 644187.622 |  |  | 48.00 |  |  | 0.75 |  | 11102 |  | 6457604.721 |  | 644212.727 |
| 11103 | 6457604.721 |  |  | 644212.727 |  |  | 49.44 |  |  | 0.75 |  | 11103 |  | 6457555.988 |  | 644280.270 |
| 11104 | 6457604.721 |  |  | 644212.727 |  |  | 49.44 |  |  | 0.75 |  | 11104 |  | 6457578.119 |  | 644247.839 |
| Tamsa tee 12 | 6457610.306 |  |  | 644224.103 |  |  | 47.60 |  |  | 0.64 |  | Tamsa tee 12 |  | 6457605.007 |  | 644212.238 |
| Tamsa tee 6 | 6457632.710 |  |  | 644170.747 |  |  | 47.63 |  |  | 0.70 |  | Tamsa tee 6 |  | 6457665.037 |  | 644171.486 |
| Tamsa tee 7 | 6457602.896 |  |  | 644187.622 |  |  | 47.63 |  |  | 0.60 |  | Tamsa tee 7 |  | 6457594.977 |  | 644188.326 |
| Tamsa tee 8 | 6457633.016 |  |  | 644170.282 |  |  | 48.00 |  |  | 0.60 |  | Tamsa tee 8 |  | 6457635.965 |  | 644181.093 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Margit Kaljuvee

27.11.2012