GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr.: GEO3954_2

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva linn, Valga mnt

Objekt: Elektriautode laadimispunkti liitumisühenduse teostusmõõdistus Valga mnt 3a

Tellija:  Elektritsentrum AS

Töö täitja: Maainsener OÜ (Litsents: 683 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185)

Töö sisu: M 1:500 teostusjoonise koostamine

2. TEOSTATUD TÖÖDE MAHT

Teostusmõõdistatud madalpingekaabel AXPK4G50 kogupikkusega L=17,2m.

Teostusmõõdistatud 75 mm kaitsetoru kogupikkusega L=17,2m.

3. VÄLITÖÖD

Kõrgussüsteem: Balti ‘77

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Trimble VRS Now GNSS püsijaam

Töö teostasid geodeedid S.Pedaja ja K.Milsaar 2012. a oktoobris.

Elektrikaabli teostusmõõdistamisel kasutati kahesagedusliku  GPS seadet Trimble 5800.

GPS mõõdistatud punktide täpsus geodeetilise põhivõrgu suhte mahtus vahemikku 0.03m-0.05m.

4. KAMERAALTÖÖD

Teostusmõõdistuse on koostanud joonestaja M.Kaljuvee, kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft.

Katastriüksuste piirid on Maa-aameti andmetel seisuga  10.2012.a.

Käesolevas aruandes on *.dgn faili väljatrükk paberil:

M 1: 500 teostusjoonis 1 lehel

Aruanne on koostatud 3 eksemplaris.

Originaalmaterjalid säilitatakse Maainsener OÜ geodeesiabüroo arhiivis

Koostas:…………………………../S.Pedaja/